**CVS1**

**CVS2**

**CVS3**

**CVS4**

**CVS5**

**CVS1**

**Hlavní uzávěr kyslíku**

**areálového rozvodu**

**směr k budově A**

**CVS1**

**Hlavní uzávěr kyslíku**

**areálového rozvodu**

**směr k budově Y**

**CVS2**

**Uzávěr kyslíku**

**Areálový rozvod -**

**směr od zásobníků kyslíku**

**CVS2**

**Uzávěr kyslíku**

**Budova Y**

**CVS2**

**Uzávěr kyslíku**

**Budova F**

**CVS2**

**Uzávěr kyslíku**

**Areálový rozvod -**

**směr k budově H**

**CVS2**

**Uzávěr stlačeného vzduchu**

**Areálový rozvod – nefunkční**

**směr od zdrojové stanice**

**CVS2**

**Uzávěr stlačeného vzduchu**

**Budova Y – Rezerva**

**CVS2**

**Uzávěr stlačeného vzduchu**

**Budova F – Rezerva**

**CVS2**

**Uzávěr stlačeného vzduchu**

**Areálový rozvod – nefunkční**

**směr k budově H**

**CVS3**

**Uzávěr kyslíku**

**Areálový rozvod -**

**směr od budovy Y**

**CVS3**

**Uzávěr kyslíku**

**Budova E**

**CVS3**

**Uzávěr kyslíku**

**Budova X**

**CVS3**

**Uzávěr kyslíku**

**Budova E**

**CVS3**

**Uzávěr kyslíku**

**Budova J**

**CVS3**

**Uzávěr kyslíku**

**Budova H1**

**CVS3**

**Uzávěr kyslíku**

**Budova H2**

**CVS3**

**Uzávěr kyslíku**

**Areálový rozvod -**

**směr k budově B (X)**

**CVS3**

**Uzávěr stlačeného vzduchu**

**Areálový rozvod – nefunkční**

**směr od budovy Y**

**CVS3**

**Uzávěr stlačeného vzduchu**

**Budova X – rezerva**

**CVS3**

**Uzávěr stlačeného vzduchu**

**Budova E – rezerva**

**CVS3**

**Uzávěr stlačeného vzduchu**

**Budova H2 – rezerva**

**CVS3**

**Uzávěr stlačeného vzduchu**

**Areálový rozvod – nefunkční**

**směr k budově B (X)**

**CVS4**

**Uzávěr kyslíku**

**Areálový rozvod -**

**směr od zásobníků kyslíku**

**CVS4**

**Uzávěr kyslíku**

**Rezerva**

**CVS4**

**Uzávěr kyslíku**

**Budova C**

**CVS4**

**Uzávěr kyslíku**

**Areálový rozvod -**

**směr k budově A**

**CVS4**

**Uzávěr stlačeného vzduchu**

**Areálový rozvod – nefunkční**

**směr od zdrojové stanice**

**CVS4**

**Uzávěr stlačeného vzduchu**

**Rezerva**

**CVS4**

**Uzávěr stlačeného vzduchu**

**Rezerva**

**CVS4**

**Uzávěr stlačeného vzduchu**

**Areálový rozvod – nefunkční**

**směr k budově A**

**CVS5**

**Uzávěr kyslíku**

**Areálový rozvod – směr**

**od CVS4 budovy A, zdroje**

**CVS5**

**Uzávěr kyslíku**

**Budova A**

**CVS5**

**Uzávěr kyslíku**

**Rezerva**

**~~Směr Q,R,S,P,L,M,T,U~~**

**CVS5**

**Uzávěr kyslíku**

**Dočasně směr Q,R,S,P,L,M,T,U**

**~~Směr budova B~~**

**CVS5**

**Uzávěr stlačeného vzduchu**

**Areálový rozvod – směr**

 **od CVS4 budovy A, zdroje**

**CVS5**

**Uzávěr stlačeného vzduchu**

**Směr budova B**

**Rezerva**

**Uzávěr kyslíku**

 **centrálního rozvodu**

**budova A**

**Uzávěr stlačeného vzduchu**

 **centrálního rozvodu**

**budova A**

**Nefunkční**

**Hlavní uzávěr N2O**

**pro budovu A**