## List1
Opravy na rozvodech medicinálních plynů bez uzavření oddělení
| Pokoj 8 | Pokoj 7 | Pokoj 6 | Pokoj 5 | Pokoj 4 | Pokoj 3 | Pokoj 2 | Pokoj 1
sesterna
Výtah |  |  |  | Chodba |  |  |  |  | Budova D2
Výtah
|  | Pokoj 9 | Pokoj 10 | Pokoj 11 | Pokoj 12 | Pokoj 13 | Pokoj 14 | Pokoj 15
Schodiště

## List2
Časový plán a rozsah prací na jednotlivých patrech budovy D1
V každém patře bude provedena instalace páteřního rozvodu medicinálních plynů(kyslík,vakuum,stlačený
vzduch).Páteřní rozvod bude veden po chodbě a jednotlivé lůžkové rampy na pokojích se napojí
na nový rozvod v chodbě přes místnost WC,sprchy,čističky nebo sesterny.Nový potrubní rozvod bude veden
po chodbě,WC a sprše v podhledu přívody do ramp jednotlivých pokojích budou zasekány pod omítku
a následně zapraveny a zamalovány.V každém patře budou instalovány ventilové skříně pro JIP a
lůžkové oddělení.Ve ventilových skříních budou napojena čidla klinické signalizace a vyhodnocovací
jednotka klinické signalizace(MSD) bude umístěna na odd.JIP.
|  | Den: | Daniševský: | Zedník: | Den: | Daniševský: | Zedník:
|  | 1 | rozvod na chodbě |  | 22 | P 14,15 | P 5,6
|  | 2 | rozvod na chodbě |  | 23 | P 14,15
|  | 3 | rozvod na chodbě |  | 24 | P 12,13 | P 14,15
|  | 4 | rozvod na chodbě |  | 25 | P 12,13 | P 14,15
|  | 5 | rozvod na chodbě |  | 26 | P 12,13
|  | 6 | víkend |  | 27 | víkend
|  | 7 | víkend |  | 28 | víkend
|  | 8 | P 1,2 |  | 29 | P 10,11 | P 12,13
|  | 9 | P 1,2 |  | 30 | P 10,11 | P 12,13
|  | 10 | P 1,2 |  | 31 | P 10,11
|  | 11 | P 3,4 | P 1,2 | 32 | P 9 | P 10,11
|  | 12 | P 3,4 | P 1,2 | 33 | P 9 | P 10,11
|  | 13 | víkend |  | 34 | víkend
|  | 14 | víkend |  | 35 | víkend
|  | 15 | P 3,4 |  | 36 | Pokoj 8 | P 9
|  | 16 | P 5,6 | P 3,4 | 37 | Pokoj 8 | P 9
|  | 17 | P 5,6 | P 3,4 | 38 | Pokoj 8
|  | 18 | P 5,6 |  | 39 | Pokoj 8 | Pokoj 8
|  | 19 | P 14,15 | P 5,6 | 40 |  | Pokoj 8
|  | 20 | víkend |  | 41 | víkend
|  | 21 | víkend |  | 42 | víkend
[5 empty] | 43 | Malíři
[5 empty] | 44 | Malíři

## List3
Uzavření místností v I.etapě
Místnost: | 1.týden | 2.týden | 3.týden
A_D101110 | ANO | ANO | NE
A_D102310 | ANO | ANO | NE
A_D103300 | ANO | ANO | NE
A_D104310 | ANO | ANO | ANO
A_D105310 | NE | ANO | ANO
A_D106310 | NE | ANO | ANO
A_D107310 | NE | ANO | ANO
A_D108350 | NE | ANO | ANO