# ELMAR group s.r.o

Smržická 115/13

796 07 Držovice

IČO:           6494 2651

DIČ:           CZ6494 2651

Spis. zn.:    KOS v Brně,

oddíl C, vl.  34305

V Držovicích dne 11.2.2022

Věc : Prohlášení o krytí FM

FN OLOMOUC - OBMĚNA LINEÁRNÍCH URYCHLOVAČŮ V BUDOVĚ H

Frekvenční měniče dodané na tuto akci jsou dodány v krytí IP20. Toto krytí vyhovuje umístění frekvenčních měničů. Na tyto typy měničů se nevyrábí a nedodává jiný kryt přípojné kabeláže.

Ing. Petr Lysický

ELMAR group, s.r.o.