Hlavní uzávěr kyslíku pro budovu H1

Hlavní uzávěr Vakua pro budovu H1-Onkologie (zařízení 27)

VS1-Ventilová skříň uzavírá:

O2	  -	odd. 24 JIP

SV4	  -	odd. 24 JIP

Vakuum-   odd. 24 JIP

VS2-Ventilová skříň uzavírá:

O2	  -	odd. 24

Vakuum-   odd. 24

VS3-Ventilová skříň uzavírá:

O2	  -	odd. 25

Vakuum-   odd. 25

O2	  -	odd. 24 JIP

SV4	  -	odd. 24 JIP

Vakuum-  odd. 24 JIP

O2	  -	odd. 24

Vakuum-  odd. 24

O2	  -	odd. 25

Vakuum-  odd. 25

VS4-Ventilová skříň uzavírá:

O2	  -	odd. 26

Vakuum-   odd. 26

VS5-Ventilová skříň uzavírá:

O2	  -	Onkologie ambulance

VS6-Ventilová skříň uzavírá:

O2	  -	Uzavírá 1-6.NP

SV4	  -	Uzavírá 1-6.NP

Vakuum-   Uzavírá 1-6.NP

O2	  -	Onkologie ambulance

O2	  -	Uzavírá 1-6.NP

SV4	  -	Uzavírá 1-6.NP

Vakuum-   Uzavírá 1-6.NP

| 28 | Podružná redukční skříň O2-Onkologie |
| --- | --- |
|  | Budova H1 I.NP |
|  | Č.M.A_H101550 |

| 28 | Podružná redukční skříň O2-Onkologie |
| --- | --- |
|  | Budova H1 I.NP |
|  | Č.M.A_H101550 |

VS7-Ventilová skříň uzavírá:

O2	  -	Odd. 42A

VS8-Ventilová skříň uzavírá:

O2	  -	Odd.42B