Hlavní uzávěr kyslíku pro budovu H2

Uzávěry medicinálních plynů

VS2-Ventilová skříň uzavírá:

O2	  -	odd. KARIM

SV4	  -	odd. KARIM

Vakuum-   odd. KARIM

Uzávěry medicinálních plynů

VS1-Ventilová skříň uzavírá:

O2	  -	Budova H2

Uzávěry medicinálních plynů

VS3-Ventilová skříň uzavírá:

O2	  -	Endoskopie sál č.m.A_H203270

SV4	  -	Endoskopie sál č.m.A_H203270

Vakuum-   Endoskopie sál č.m.A_H203270

Uzávěry medicinálních plynů

VS4-Ventilová skříň uzavírá:

O2	  -	Bronchoskopie I - A_H203170

Přípravna - A_H203420

Endoskopie II.interna - A_H203460

Čekárna - A_H203190

Anestezie – A_H203210

SV4	  -	Bronchoskopie I - A_H203170

Přípravna - A_H203420

Vakuum-   Bronchoskopie I - A_H203170

Přípravna - A_H203420

| 30 | Podružná redukční skříň O2-Onkologie |
| --- | --- |
|  | Budova H2 I.NP-Ozařovny |
|  | Č.M.A_H201220 |

VS5-Ventilová skříň uzavírá:

O2	  -	Pokoj 4 č.m.A_H202180,vyš.č.m.A_H202570

SV4	  -	Pokoj 4 č.m.A_H202180,vyš.č.m.A_H202570

Vakuum-   Vyšetřovna č.m.A_H202570

Uzávěry medicinálních plynů

VS6-Ventilová skříň uzavírá:

O2	  -	Brachyterapie sálky č.m.A_H202200,A_H202290

SV4	  -	Brachyterapie sálky č.m.A_H202200,A_H202290

Vakuum-   Brachyterapie sálky č.m.A_H202200,A_H202290

N2O       -   Mimo provoz

Uzávěry medicinálních plynů

VS7-Ventilová skříň uzavírá:

O2	  -	P1 č.m.A_H202510, P2 č.m.A_H202490

P3 č.m.A_H202470, vyš. č.m. A_H202440

Dosp.pokoj č.m.A_H202450

SV4	  -	P1 č.m.A_H202510, P2 č.m.A_H202490

P3 č.m.A_H202470, vyš. č.m. A_H202440

Dosp.pokoj č.m.A_H202450

Vakuum-   P1 č.m.A_H202510, P2 č.m.A_H202490

P3 č.m.A_H202470, vyš. č.m. A_H202440

Dosp.pokoj č.m.A_H202450

O2	  -	Pokoj 4 č.m.A_H202180,vyš.č.m.A_H202570

SV4	  -	Pokoj 4 č.m.A_H202180,vyš.č.m.A_H202570

Vakuum-   Vyšetřovna č.m.A_H202570

O2	  -	Brachyterapie sálky č.m.A_H202200,A_H202290

SV4	  -	Brachyterapie sálky č.m.A_H202200,A_H202290

Vakuum-   Brachyterapie sálky č.m.A_H202200,A_H202290

N2O       -   Mimo provoz

O2	  -	P1 č.m.A_H202510, P2 č.m.A_H202490

P3 č.m.A_H202470, vyš. č.m. A_H202440

Dosp.pokoj č.m.A_H202450

SV4	  -	P1 č.m.A_H202510, P2 č.m.A_H202490

P3 č.m.A_H202470, vyš. č.m. A_H202440

Dosp.pokoj č.m.A_H202450

Vakuum-   P1 č.m.A_H202510, P2 č.m.A_H202490

P3 č.m.A_H202470, vyš. č.m. A_H202440

Dosp.pokoj č.m.A_H202450

Uzávěry medicinálních plynů

VS8-Ventilová skříň uzavírá:

O2	  -	Plícní ambulanci

Uzávěry medicinálních plynů

VS9-Ventilová skříň uzavírá:

O2	  -	celé patro 1NP

O2	  -	místnosti A_H201170, 120, 080, 070

Uzávěry medicinálních plynů

VS10-Ventilová skříň uzavírá:

O2	  -	místnosti A_H201350, 390, 560