Uzávěry med.plynů

Odd.39B+JIP

Uzávěry med.plynů

Odd.JIP+39B

Uzávěry med.plynů

Hemodialýza 1+39A

Uzávěry med.plynů

39A+ Hemodialýza 1

Uzávěry med.plynů

Hemodialýza 2

Uzávěry med.plynů

Ambulance

Uzávěry medicinálních plynů

VS1-Ventilová skříň uzavírá:

O2	  -	budova III.interna

O2	  -	budova KNM

Uzávěry medicinálních plynů

VS3	-Ventilová skříň uzavírá:

O2	 -Ambulance

Uzávěry medicinálních plynů

VS2	-Ventilová skříň uzavírá:

O2	       -Hemodialýza 2

Uzávěry medicinálních plynů

VS4	-Ventilová skříň uzavírá:

O2	       - Hemodialýza 1

O2	       - odd. 39 A

Uzávěry medicinálních plynů

VS5	-Ventilová skříň uzavírá:

O2	       - odd.JIP

O2	       - odd.39 B+JIP pokoj 1-3

Uzávěry medicinálních plynů

VS9	-Ventilová skříň uzavírá:

O2	       - Hlavní uzávěr kyslíku

pro celou budovu J

O2  -budova III.interna

O2  -budova KNM

O2    -Ambulance

O2	-Hemodialýza 2

O2	-Hemodialýza 1

O2	- odd. 39 A

O2	- odd.JIP

O2	- odd.39 B+JIP pokoj 1-3

Hlavní uzávěr kyslíku pro

budovu J-III.interna,KNM

Hlavní uzávěr kyslíku pro budovu J-III.interna,KNM

Uzávěry medicinálních plynů

VS6	-Ventilová skříň uzavírá:

O2	       - budovu KNM-J3

Uzávěry medicinálních plynů

VS7	-Ventilová skříň uzavírá:

O2	       - Vyšetřovna 1,2

O2	       - Ergometrie

Uzávěry medicinálních plynů

VS8	-Ventilová skříň uzavírá:

O2	       - Vyšetřovny