## List1
Vzduchotechnické jednotky
Poř. číslo: |  |  |  |  | Rok výroby-zprovoznění: |  |  | KW-vent. Přívod: | KW-vent. Odtah: | Přívod+odtah: | Výměník tepla-KW: | Výměník chladu-KW
| Budova: | Klinika: | Oddělení: | Typ: |  | Druh: | č.místnosti:
1 | Hematologie-nová | Hematologie | odd.5C | NHKCA 0150HYD | 1995 | VZT 1 | A_L005020 | 1.5 | 0.7 | 2.2 | 16.95 | 9.4
2 | Hematologie-nová | Hematologie | odd.5C | NHKCA 0150HYD | 1995 | VZT 2 | A_L005020 | 1.5 | 0.7 | 2.2 | 16.95 | 9.4
3 | Hematologie-nová | Hematologie | odd.5C | NHKBCA0100HYD | 1995 | VZT 3 | A_L005020 | 1.5 | 0.7 | 2.2 | 15.34 | 8.32
4 | Hematologie-nová | Hematologie | odd.5A,5B | NH0100HYD | 1995 | VZT 4 | A_L005020 | 0.9 | 0.25 | 1.15 | 31.99 | není
5 | Hematologie-nová | Hematologie | sterilizace | NHKCA0150HYD | 1995 | VZT 7 | A_L005020 | 2 | 2 | 4 | 24.03 | 22.69
6 | Hematologie-nová | Transfůzní odd. | laboratoře | NHKCA0150HYD | 1995 | VZT 5 | A_L005020 | 2 | 1.5 | 3.5 | 28.05 | 25.05
7 | Hematologie-nová | Transfůzní odd. | laboratoře | NHKCA0150HYD | 1995 | VZT 6 | A_L005020 | 1.5 | 1 | 2.5 | 18.98 | 17.79
8 | Hematologie-nová | Transfůzní odd. | odběrové sály | NHKCA00225HYD | 1995 | VZT 8 | A_L091130 | 4.8 | 2 | 6.8 | 46.04 | 41.19
9 | Hematologie-nová | Transfůzní odd. | příjem dárců+chodby | NHCA0150HYD | 1995 | VZT 9 | A_L091130 | 2 | 1.5 | 3.5 | 30.18 | není
10 | Hematologie-nová | Rehabilitace | bazén | NHCA0150HYD | 1995 | VZT 10 | A_L091130 | 1.5 | 1.5 | 3 | 25.08 | není
11 | Hematologie-nová | Rehabilitace | elektroléčba | NHCA0150HYD | 1995 | VZT 11 | A_L091130 | 2.8 | 2.5 | 5.3 | 39.88 | není