Reset chlazení budova L.

- Stisknout       - potvrdit alarm – bzučák je vypnut

- Najít příčinu závady a opravit (viz str. 17 a 19), když  zabezpečení může být resetováno, ledka pod       tlačítkem začne blikat.

- Stiskni       pro reset – pokud bude vyžadováno potvrď uživatelským servisním heslem. Pokud jsou všechny zabezpečení aktualizována a vyresetována ledka        zhasne. Pokud je některý ze zabezpečovacích kroků stále aktivní ledka se znovu rozsvítí. Opakovat bod 2).

- Zapni        jednotku.

Reset např. při výpadku.

- bzučí alarm

- zmáčkni             - vypne bzučák                                                                                   ledka pod         bliká, na displeji: RESET C1 SARETY

1E6: COARP. 1 SARETY

3.  znovu zmáčknout          - na displeji naskočí požadavek na heslo: vložit 1914, potvrdit

někdy ještě

4.  zapnout

5.  po zpoždění asi 5min naskočí, ……