ZÁPIS O ZAŠKOLENÍ OBSLUHY

akce: 		Větrání tkáňové banky

odběratel: 	Fakultní nemocnice Olomouc, I.P. Pavlova 6, 779 00 Olomouc

IČ: 00098892, DIČ: CZ00098892

dodavatel: 	JK new product s.r.o., Dolany č.p. 77, 783 16 Dolany,

IČ:03868371, DIČ: CZ03868371

VZDUCHOTECNIKA+KLIMATIZACE

Přítomni:

Dne ………… 2019 bylo provedeno odborné školení na výše uvedené provozní soubory. Proškolení se týkalo obsluhy, provozu a údržby instalovaných zařízení KLIMATIZACE a VZDUCHOTECHNIKY .

Byly vysvětleny všechny dotazy a školená osoba je schopna zařízení obsluhovat a udržovat.

Pracovníci údržby musí pravidelně čistit filtry ve vnitřních klimatizačních jednotkách, čistit kondenzátor venkovní kondenzační jednotky, provádět pravidelnou kontrolu chladícího okruhu na únik chladiva (1x ročně) a min.1x ročně zajišťovat odborný servis instalované klimatizace (za úhradu, podmínka záruky).

P Ř E D Á V A N É   D O K L A D Y: viz.Seznam předávané dokumentace

…………………………………… 				 ………………………………

zaškolená osoba			            	    za JK new product s.r.o.