## L
zapsaná u KS HK oddíl C, vložka 5343
Člen asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků
|  | Položkový rozpočet | [5 empty] | Příl.č.1 nab.č. 11000706
|  | Akce: | FN Olomouc - Budova L
|  | Specifikace: | Odstranění závad z revize 022,5P/11/10/766- Rozvody
BU | DPH % | Název | ks,m | Materiál | Celkem | Montáž | Celkem | Součet v Kč
Budova L
2.PP
Potrubní rozvody
842 | 20 | Šroubový kompresor ORL 4 BEO/300 výkon 26 m3/hod 10 bar na tlakové nádobě 300 l | 1 | 83625 | 83625 | 3460 | 3460 | 87085
804 | 20 | Trubka Cu průměr 22x1 | 35 | 350 | 12250 | 276 | 9660 | 21910
804 | 20 | Armatury Cu do pr. 28 | 8 | 69 | 552 | 133.2 | 1065.6 | 1617.6
804 | 20 | Ocelový chránič 38x2,6- trubka svař.1", pr.22 | 0.5 | 228 | 114 | 117.6 | 58.8 | 172.8
804 | 20 | Pájka Ag 45 + pasta | 0.2 | 20240 | 4048 | 168 | 33.6 | 4081.6
804 | 20 | Příchytky Rabovský (překotvení stávajícího potrubí) | 15 | 17.6 | 264 | 67.2 | 1008 | 1272
804 | 20 | Profuk dusíkem | 35 | 5 | 175 | 10 | 350 | 525
804 | 20 | Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle EN 7396-1 | 35 | 7 | 245 | 11 | 385 | 630
804 | 20 | Zaslepení potrubí | 1 | 150 | 150 | 580 | 580 | 730
Vsazení ventilových skříní
804 | 20 | Skříň ventilová 3x plyn bez snímače tlaku ( 3x ventil R 253 1/2", 3x připojení zálohy) | 1 | 20569 | 20569 | 620 | 620 | 21189
804 | 20 | Montážní materiál pro vsazení ventilové skříně - trubka Cu, armatury, pájka Ag 45 + pasta apod. | 1 | 2626 | 2626 | 2974 | 2974 | 5600
1.PP
Potrubní rozvody
804 | 20 | Zaslepení potrubí | 2 | 150 | 300 | 580 | 1160 | 1460
804 | 20 | Demontáž stávajících odběrných panelů, zakrytování | 21 | 300 | 6300 | 350 | 7350 | 13650
1.NP
Potrubní rozvody
804 | 20 | Zaslepení potrubí | 1 | 150 | 150 | 580 | 580 | 730
804 | 20 | Demontáž stávajících odběrných panelů, zakrytování | 8 | 300 | 2400 | 350 | 2800 | 5200
2.NP
Vsazení ventilových skříní
804 | 20 | Skříň ventilová 2x plyn se snímači tlaku ( 2x ventil R 253 1/2", 2x připojení zálohy, 2x čidlo snímání tlaku) | 1 | 24500 | 24500 | 585 | 585 | 25085
804 | 20 | Montážní materiál pro vsazení ventilové skříně - trubka Cu, armatury, pájka Ag 45 + pasta apod. | 1 | 2626 | 2626 | 2974 | 2974 | 5600
3.NP
Potrubní rozvody
804 | 20 | Demontáž stávajících ventilů | 3 | 63 | 189 | 390 | 1170 | 1359
Vsazení ventilových skříní
804 | 20 | Skříň ventilová 2x plyn se snímači tlaku ( 2x ventil R 253 1/2", 2x připojení zálohy, 2x čidlo snímání tlaku) | 1 | 24500 | 24500 | 585 | 585 | 25085
804 | 20 | Skříň ventilová 3x plyn se snímači tlaku ( 3x ventil R 253 1/2", 3x připojení zálohy, 3x čidlo snímání tlaku) | 1 | 34769 | 34769 | 620 | 620 | 35389
804 | 20 | Montážní materiál pro vsazení ventilové skříně - trubka Cu, armatury, pájka Ag 45 + pasta apod. | 2 | 2626 | 5252 | 2974 | 5948 | 11200
Společné náklady
672 | 20 | Nátěry, značení potrubí (nové rozvody), kontrola a přeznačení stávajících rozvodů | 1 | 1100 | 1100 | 1450 | 1450 | 2550
672 | 20 | Tlaková zkouška- úseková | 3 | 0 | 0 | 890 | 2670 | 2670
672 | 20 | Zkouška těsnosti - závěr. | 2 | 0 | 0 | 2640 | 5280 | 5280
672 | 20 | Revize plynová | 1 | 0 | 0 | 3440 | 3440 | 3440
672 | 20 | Revize elekto | 1 | 0 | 0 | 4850 | 4850 | 4850
672 | 20 | Předání, proškolení obsluhy | 1 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000
672 | 20 | Zařízení stavby,přípomoce | 1 | 0 | 0 | 5500 | 5500 | 5500
672 | 20 | Zakreslení skutečného stavu | 1 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 1500
672 | 20 | Dopravné | 1 | 0 | 0 | 49400 | 49400 | 49400
|  | Součet v Kč bez DPH |  |  | 226704 |  | 119057 | 345761
|  | DPH 20% | [5 empty] | 69152.2
|  | Součet v Kč včetně DPH | [5 empty] | 414913.2
| 672 | Other Services/Ostatní služby GMS | [5 empty] | 76190
| 804 | Projects AS-GMS/Akce rozvody MP | [5 empty] | 182486
| 832 | Alarmsystem/Signalizace | [5 empty] | 0
| 873 | Bed nead units/Lůžkové rampy | [5 empty] | 0
| 842 | Compressor Plants/Kompresorová stanice | [5 empty] | 87085
345761
spol. s r.o., Hegerova 987, 572 01 Polička
®