PROTOKOL PRO ČASOVĚ OMEZENÉ ODSTAVENÍ VYHRAZENÉHO PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ – ROZVODŮ MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ Z PROVOZU

Budova,klinika:  Hematologie

Oddělení:  odd.5A,5B,5C

Důvod odstavení zařízení z provozu : zrušení starých uzavíracích ventilů

Druh zařízení (plyny): SV4, ,O2,Vakuum

Datum a čas odstavení z provozu: 7.10.2012, 9.00 hod.

Datum a čas zapnutí do provozu:7.10.2012, 13.00 hod.

_________________________________________________________________________

Způsob zajištění oddělení po dobu odstavení z provozu:

O2- záloha láhví

SV4-bez zálohy

SV8-není

N2O-není

.

CO2 -není

Va- bez zálohy

………………………………………………………………………………………………………….

__________________________________________________________________________

Osoba zodpovědná za odstavení zařízení z provozu a opětovné uvedení do provozu:

David Srovnal,tel.: 2994

__________________________________________________________________________

OSOBY ZODPOVĚDNÉ ZA ÚSEK ZDRAVOTNÍ PÉČE – jmenovaný (á) byl(a) seznámen(a) s odstavením a zabezpečením zařízení a přijal(a) opatření k zabezpečení péče o pacienta.

oddělení:                 jméno:                                funkce:                                      podpis:

……………           …………………….             ……………………              ……………………..

……………           …………………….             ……………………              ……………………..

……………           …………………….             ……………………              ……………………..

……………           …………………….             ……………………              ……………………..

Datum: