## M2
zapsaná u KS HK oddíl C, vložka 5343
Člen asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků
|  | Položkový rozpočet | [5 empty] | Příl.č.1 nab.č. 11000706
|  | Akce: | FN Olomouc - Budova M2
|  | Specifikace: | Odstranění závad z revize 022,5P/11/10/766- Rozvody M2
BU | DPH % | Název | ks,m | Materiál | Celkem | Montáž | Celkem | Součet v Kč
Budova M2
1.NP
Potrubní rozvody
804 | 20 | Trubka Cu průměr 8x1 | 30 | 115 | 3450 | 183.6 | 5508 | 8958
804 | 20 | Trubka Cu průměr 12x1 | 71 | 184 | 13064 | 201.6 | 14313.6 | 27377.6
804 | 20 | Trubka Cu průměr 18x1 | 26 | 283 | 7358 | 249.6 | 6489.6 | 13847.6
804 | 20 | Armatury Cu do pr. 18 | 20 | 67 | 1340 | 115.2 | 2304 | 3644
804 | 20 | Pájka Ag 45 + pasta | 0.4 | 20240 | 8096 | 168 | 67.2 | 8163.2
804 | 20 | Ocelový chránič 26x2,6- trubka svař.3/4", pr.18 | 3 | 147 | 441 | 100.8 | 302.4 | 743.4
804 | 20 | Ocelový chránič 44x3,2- trubka svař.5/4", pr.28 | 1 | 276 | 276 | 121.2 | 121.2 | 397.2
804 | 20 | Příchytky Rabovský (překotvení stávajícího potrubí - od stoupacího potrubí z 1.PP po stroupací potrubí pro budovu M2 - cca 4x 30m v chodbě) | 48 | 17.6 | 844.8 | 67.2 | 3225.6 | 4070.4
804 | 20 | Demontáž stávajících ventilů - stávající uzávěry úseků | 9 | 345 | 3105 | 550 | 4950 | 8055
804 | 20 | Profuk dusíkem | 127 | 5 | 635 | 10 | 1270 | 1905
804 | 20 | Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle EN 7396-1 | 127 | 7 | 889 | 11 | 1397 | 2286
Vsazení ventilových skříní
804 | 20 | Skříň ventilová 3x plyn bez snímače tlaku ( 3x ventil R 253 1/2", 3x připojení zálohy) | 2 | 20569 | 41138 | 620 | 1240 | 42378
804 | 20 | Skříň ventilová 2x plyn se snímači tlaku ( 2x ventil R 253 1/2", 2x připojení zálohy, 2x čidlo snímání tlaku) | 2 | 24500 | 49000 | 585 | 1170 | 50170
804 | 20 | Skříň ventilová 3x plyn se snímači tlaku ( 3x ventil R 253 1/2", 3x připojení zálohy, 3x čidlo snímání tlaku) | 1 | 34769 | 34769 | 620 | 620 | 35389
804 | 20 | Montážní materiál pro vsazení ventilové skříně - trubka Cu, armatury, pájka Ag 45 + pasta apod. | 5 | 2626 | 13130 | 2974 | 14870 | 28000
2.NP
Potrubní rozvody
804 | 20 | Příchytky Rabovský (překotvení stávajícího potrubí - stoupací potrubí v 2.NP včetně rozvodů po chodbě na stěně) | 16 | 17.6 | 281.6 | 67.2 | 1075.2 | 1356.8
Vsazení ventilových skříní
804 | 20 | Skříň ventilová 2x plyn se snímači tlaku ( 2x ventil R 253 1/2", 2x připojení zálohy, 2x čidlo snímání tlaku) | 1 | 24500 | 24500 | 585 | 585 | 25085
804 | 20 | Montážní materiál pro vsazení ventilové skříně - trubka Cu, armatury, pájka Ag 45 + pasta apod. | 1 | 2626 | 2626 | 2974 | 2974 | 5600
3.NP
Potrubní rozvody
804 | 20 | Příchytky Rabovský (kotvení nového potrubí v délce 45m a překotvení stávajícího potrubí - cca 3x 5m) | 28 | 17.6 | 492.8 | 67.2 | 1881.6 | 2374.4
804 | 20 | Trubka Cu průměr 18x1 | 45 | 283 | 12735 | 249.6 | 11232 | 23967
804 | 20 | Armatury Cu do pr. 18 | 9 | 67 | 603 | 115.2 | 1036.8 | 1639.8
804 | 20 | Pájka Ag 45 + pasta | 0.15 | 20240 | 3036 | 0 | 0 | 3036
804 | 20 | Příchytky Rabovský | 17 | 17.6 | 299.2 | 67.2 | 1142.4 | 1441.6
804 | 20 | Demontáž stávajících ventilů a redukčního ventilu - stávající uzávěry úseků | 4 | 345 | 1380 | 550 | 2200 | 3580
804 | 20 | Demontáž stávajícího potrubí | 1 | 0 | 0 | 3300 | 3300 | 3300
804 | 20 | Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle EN 7396-1 | 45 | 7 | 315 | 11 | 495 | 810
804 | 20 | Profuk dusíkem | 45 | 5 | 225 | 10 | 450 | 675
; |  | Vsazení ventilových skříní
804 | 20 | Skříň ventilová 4x plyn se snímači tlaku ( 4x ventil R 253 1/2", 4x připojení zálohy, 3x čidlo snímání tlaku) | 1 | 44670 | 44670 | 685 | 685 | 45355
804 | 20 | Montážní materiál pro vsazení ventilové skříně - trubka Cu, armatury, pájka Ag 45 + pasta apod. | 1 | 2626 | 2626 | 2974 | 2974 | 5600
Společné náklady
672 | 20 | Nátěry, značení potrubí (nové rozvody), kontrola a přeznačení stávajících rozvodů | 1 | 3096 | 3096 | 6000 | 6000 | 9096
672 | 20 | Tlaková zkouška- úseková | 6 | 0 | 0 | 890 | 5340 | 5340
672 | 20 | Zkouška těsnosti - závěr. | 3 | 0 | 0 | 2640 | 7920 | 7920
672 | 20 | Revize plynová | 1 | 0 | 0 | 5440 | 5440 | 5440
672 | 20 | Předání, proškolení obsluhy | 1 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500
672 | 20 | Zařízení stavby,přípomoce | 1 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000
672 | 20 | Zakreslení skutečného stavu | 1 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000
672 | 20 | Dopravné | 1 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000
|  | Součet v Kč bez DPH |  |  | 274421.4 |  | 128079.6 | 402501
|  | DPH 20% | [5 empty] | 80500.2
|  | Součet v Kč včetně DPH | [5 empty] | 483001.2
| 672 | Other Services/Ostatní služby GMS | [5 empty] | 43296
| 804 | Projects AS-GMS/Akce rozvody MP | [5 empty] | 359205
| 832 | Alarmsystem/Signalizace | [5 empty] | 0
| 873 | Bed nead units/Lůžkové rampy | [5 empty] | 0
402501
spol. s r.o., Hegerova 987, 572 01 Polička
®