PROTOKOL PRO ČASOVĚ OMEZENÉ ODSTAVENÍ VYHRAZENÉHO PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ – ROZVODŮ MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ Z PROVOZU

Budova,klinika:  M1, M2 - Neurologie

Oddělení:  celá budova

Důvod odstavení zařízení z provozu : Napojení centrálního rozvodu O2

Druh zařízení (plyny):Kyslík – O2

Datum a čas odstavení z provozu: 5.3. 2020, 16.00 hod.

Datum a čas zapnutí do provozu:5.3. 2020 17.00 hod.

_________________________________________________________________________

Způsob zajištění oddělení po dobu odstavení z provozu:

O2- zálohuje se

SV4-neodstavuje se

SV8- neodstavuje se

N2O- neodstavuje se

.

CO2 - neodstavuje se

Va- neodstavuje se

………………………………………………………………………………………………………….

__________________________________________________________________________

Osoba zodpovědná za odstavení zařízení z provozu a opětovné uvedení do provozu:

David Srovnal 2994, Miroslav Hajčík 5817

__________________________________________________________________________

OSOBY ZODPOVĚDNÉ ZA ÚSEK ZDRAVOTNÍ PÉČE – jmenovaný (á) byl(a) seznámen(a) s odstavením a zabezpečením zařízení a přijal(a) opatření k zabezpečení péče o pacienta.

oddělení:                 jméno:                                funkce:                                      podpis:

……………           …………………….             ……………………              ……………………..

……………           …………………….             ……………………              ……………………..

……………           …………………….             ……………………              ……………………..

……………           …………………….             ……………………              ……………………..

Datum: