PROTOKOL PRO ČASOVĚ OMEZENÉ ODSTAVENÍ VYHRAZENÉHO PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ – ROZVODŮ MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ Z PROVOZU

Budova,klinika: …..Neurochirurgie-budova M2…………………………………………………….

Oddělení:…………Odd.34…………………………………………

Důvod odstavení zařízení z provozu : Napojení odd.36 na rozvod O2 a Va

Druh zařízení (plyny):…… O2 a Va ……………….……………………………………………….

Datum a čas odstavení z provozu:……4.9.2012,16.00 hod.……………………………………..

Datum a čas zapnutí do provozu:…… 4.9.2012,16:30 hod.………………………………….

_________________________________________________________________________

Způsob zajištění oddělení po dobu odstavení z provozu:

O2- ……  ZÁLOHA LÁHVÍ  O2………………………………………………………………..

SV4-……není……………………………………………………………………..………

SV8-……není ……………………………………………………………………..……………

N2O-……není …………………………………………………………………..…………….

.

CO2-……není………………………………………………………….……………………….

Va-…… BEZ  ZÁLOHY ……………………………………………………………………………..

__________________________________________________________________________

Osoba zodpovědná za odstavení zařízení z provozu a opětovné uvedení do provozu:

…David Srovnal,Oddělení oprav a údržby,tel:2994………………………………………

__________________________________________________________________________

OSOBY ZODPOVĚDNÉ ZA ÚSEK ZDRAVOTNÍ PÉČE – jmenovaný (á) byl(a) seznámen(a) s odstavením a zabezpečením zařízení a přijal(a) opatření k zabezpečení péče o pacienta.

oddělení:                 jméno:                                funkce:                                      podpis:

……………           …………………….             ……………………              ……………………..

……………           …………………….             ……………………              ……………………..

……………           …………………….             ……………………              ……………………..

……………           …………………….             ……………………              ……………………..

Datum: