Ventilová skříň VS1

Uzavírá stlačený vzduch 500 kPa pro OP1a zázemí

Uzavírá kyslík pro OP1 a zázemí

Ventilová skříň VS2

Uzavírá stlačený vzduch 800 kPa pro OP1

Uzavírá vakuum pro OP1 a zázemí

Uzavírá N2O pro OP1 a zázemí

Redukční skříň RS1

Redukuje stlačený vzduch 800 kPa na 500 kPa

Hlavní uzavírací ventil SV8

Hlavní uzavírací ventil SV8

Hlavní uzavírací ventil SV8

Hlavní uzavírací ventil SV8

Hlavní uzavírací ventil SV8

Hlavní uzavírací ventil SV4

Hlavní uzavírací ventil SV4

Hlavní uzavírací ventil SV4

Hlavní uzavírací ventil Vakua

Hlavní uzavírací ventil Vakua

Hlavní uzavírací ventil Vakua

Hlavní uzavírací ventil Kyslíku

Hlavní uzavírací ventil Kyslíku

Hlavní uzavírací ventil Kyslíku

Hlavní uzavírací ventil N2O

Hlavní uzavírací ventil N2O

Hlavní uzavírací ventil N2O

Hlavní uzavírací ventil N2O

Hlavní uzavírací ventil Kyslíku

Hlavní uzávěr N2O pro budovy M2 a M3

Uzávěry medicinálních plynů

VS3-Ventilová skříň uzavírá:

Vakuum-	36JIP- pokoj 1 (mosty)

SV 4Bar-	36JIP- pokoj 1 (mosty)

O2         -	  36JIP- pokoj 1 (mosty)

Uzávěry medicinálních plynů

VS4-Ventilová skříň uzavírá:

Vakuum-	36JIP-pokoj 2,3 (rampy)

SV 4Bar-	36JIP-pokoj 2,3 (rampy)

O2         -	  36JIP-pokoj 2,3 (rampy)

Uzávěry medicinálních plynů

VS5-Ventilová skříň uzavírá:

Vakuum-	celé podlaží 1.NP (odd.34,35JIP)

SV 4Bar-	celé podlaží 1.NP (odd.34,35JIP)

O2         -	celé podlaží 1.NP (odd.34,35JIP)

Uzávěry medicinálních plynů

VS6-Ventilová skříň uzavírá:

Vakuum-	odd.34

O2         -	odd.34

Uzávěry medicinálních plynů

VS7-Ventilová skříň uzavírá:

N2O	-	Hlavní uzávěr N2O pro budovy M2 a M3

(Neurologie,Neurochirurgie)

O2	-	Hlavní uzávěr O2 pro budovy M2,M3 a L

(Neurologie,Neurochirurgie,Hematologie)

O2        -	Uzávěr O2  od záložní stanice

Uzávěry medicinálních plynů

VS8-Ventilová skříň uzavírá:

O2	-	Uzávěr O2 budova M3

N2O 	-	Uzávěr N2O budova M3

O2        -	  Uzávěr O2 budova L

Uzávěry medicinálních plynů

VS9-Ventilová skříň uzavírá:

O2	   -	Uzávěr O2 budova M2

N2O 	  -	Uzávěr N2O budova M2

SV4       -	  Uzávěr SV4 budova M2

SV8	      -	  Uzávěr SV8 budova M2

Vakuum-   Uzávěr vakua budova M2

Uzávěry medicinálních plynů

VS10-Ventilová skříň uzavírá:

Vakuum-	OP 2

SV 4Bar -	OP 2

SV 8Bar-	OP 2

Uzávěry medicinálních plynů

VS11-Ventilová skříň uzavírá:

N2O       -	OP 2

O2          -	  OP 2

Hlavní uzávěr N2O pro budovy M2 a M3

Hlavní uzávěr O2 pro budovy M2,M3 a L

Uzávěr O2  od záložní stanice

Uzávěr O2 budova M3

Uzávěr N2O budova M3

Uzávěr O2 budova L

Uzávěr O2 budova M2

Uzávěr N2O budova M2

Uzávěr SV4 budova M2

Uzávěr SV8 budova M2

Uzávěr vakua budova M2

Vakuum-	celé podlaží 1.NP (odd.34,35JIP)

SV 4Bar-	celé podlaží 1.NP (odd.34,35JIP)

O2 - celé podlaží 1.NP (odd.34,35JIP)

Vakuum-	odd.34

O2  - odd.34

Vakuum-	36JIP- pokoj 1 (mosty)

SV 4Bar-	36JIP-pokoj 1 (mosty)

O2  - 36JIP- pokoj 1 (mosty)

Vakuum-	36JIP-pokoj 2,3 (rampy)

SV 4Bar-	36JIP-pokoj 2,3 (rampy)

O2   - 36JIP-pokoj 2,3 (rampy)

Vakuum-	OP 2

N2O       -	OP 2

O2          -	  OP 2

SV 4Bar -	OP 2

SV 8Bar-	OP 2

Uzávěry medicinálních plynů

VS12-Ventilová skříň uzavírá:

O2	    -	odd.36 A

Vakuum  -	odd.36 A

Uzávěry medicinálních plynů

VS13-Ventilová skříň uzavírá:

O2 	   -	ambulance

Vakuum  -	ambulance

O2          -	  odd.36A

O2          -	  Ambulance

Vakuum - odd.36 A

Vakuum – ambulance

Uzávěry medicinálních plynů

VS14-Ventilová skříň uzavírá:

N2O	   -	celá budova M3

Vakuum  -	celá budova M3

Uzávěry medicinálních plynů

VS15-Ventilová skříň uzavírá:

O2 	   -	celá budova M3

SV 4bar  -	celá budova M3

SV 8bar  -	celá budova M3

N2O	   -	celá budova M3

Vakuum  - celá budova M3

O2 	   -	celá budova M3

SV 4bar  -	celá budova M3

SV 8bar  -	celá budova M3

Uzávěry medicinálních plynů

VS16-Ventilová skříň uzavírá:

O2 	   -	odd.35

Vakuum -	odd.35

Uzávěry medicinálních plynů

VS17-Ventilová skříň uzavírá:

SV 4bar  -	odd.35

Uzávěry medicinálních plynů

VS18-Ventilová skříň uzavírá:

Vakuum-	odd.35JIP (rampy)

SV 4Bar-	odd.35JIP (rampy)

O2         -	  odd.35JIP (rampy)

Uzávěry medicinálních plynů

VS19-Ventilová skříň uzavírá:

Vakuum-	odd.35-lůžka(rampy)

O2         -	  odd.35-lůžka(rampy)

SV 4Bar-	odd.35-lůžka(rampa)

Uzávěry medicinálních plynů

VS20-Ventilová skříň uzavírá:

O2         -	  odd.31 A-lůžka

O2 	   -	odd.35

Vakuum -	odd.35

SV 4bar  -	odd.35

Vakuum-	odd.35JIP (rampy)

SV 4Bar-	odd.35JIP (rampy)

O2         -	  odd.35JIP (rampy)

Vakuum-	odd.35-lůžka(rampy)

O2         -	  odd.35-lůžka(rampy)