Název kliniky, ústavu, oddělení

Ortopedická klinika

Operační sály-OP1

P.Studená

Potvrzení o výměně filtrů

Výměna III.stupně filtrace (hepa filtry) na operačním sále č.1 a v přilehlých prostorech byla provedena  22.2.2014.Zároveň byla provedena povrchová úprava krytů filtrů na operačním sále č.1 komaxitováním.

Vyměněné filtry:

1)č.m.A_S202060

4x Absofil 1090x490x78-580-P-B

2x Absofil 490x190x78-185-P-B

2)č.m.A_S202040

1x Absofil 490x490x78-390-M-B

3) č.m.A_S202050

1x Absofil 490x490x78-390-M-B

4) č.m.A_S202070

1x Absofil 490x490x78-390-M-B

5) č.m.A_S202100

1x Absofil 490x490x78-390-M-B

S pozdravem

David Srovnal

Údržba tech. zařízení

V Olomouci 26.3.2014