Hlavní uzávěr kyslíku pro budovu T - Genetika, Mamografie

Ventilová skříň VS1

Hlavní uzávěr kyslíku pro budovu T

Hlavní uzávěr kyslíku pro budovu U

Hlavní uzávěr kyslíku pro budovu T

Hlavní uzávěr kyslíku pro budovu U

Ventilová skříň VS3

Uzavírá 2NP - Genetika

Ventilová skříň VS2

Uzavírá 1NP - Mamografie

Uzávěr přívodu kyslíku od zásobníků

Ventilová skříň VS4

Uzavírá CO2 3NP – Genetika lab.

Uzavírá CO2 3NP – Genetika lab.

Hlavní uzávěr CO2 pro budovu T-Genetika