Hlavní uzávěr stlačeného vzduchu pro budovu Z-Lékárna

Hlavní uzávěr vakua pro budovu Z-Lékárna

Uzávěry medicinálních plynů

VS1-Ventilová skříň uzavírá:

SV4	  -	Hlavní uzávěr vzduchu

Vakuum-   Hlavní uzávěr vakua

Uzávěry medicinálních plynů

VS2-Ventilová skříň uzavírá:

SV4	  -	Uzávěr 3.NP-Infuze A

SV4	  -	Uzávěr 3.NP-Infuze B

Vakuum-   Uzávěr 3.NP-Infuze

Uzávěry medicinálních plynů

VS3-Ventilová skříň uzavírá:

Vakuum-   Uzávěr 1.NP-Labor.

SV4	  -	Hlavní uzávěr vzduchu

Vakuum-   Hlavní uzávěr vakua

SV4	  -	Uzávěr 3.NP-Infuze A

SV4	  -	Uzávěr 3.NP-Infuze B

Vakuum-   Uzávěr 3.NP-Infuze

Vakuum-   Uzávěr 1.NP-Labor.