## List1
4 | Kompresorová stanice-steril.II.NP-OP centrum
Budova A III.NP
Č.M.A_A103030
Druh zařízení: | Typ: | Výrobní č.: | Výrobce: | Další údaje:
kompresor+sušička | SF 2 | AII-607780 | Atlas copco | 10bar;r.v.2001; 2,2Kw
Zásobník SV | 150 litrů | 1892 | Orlík kompresory-Česká Třebová | Poj.ventil:TUV-SV.01-651-7, v.č.F09.01, 1MPa
Manometr:prům.65, 0-16 Bar,nulovací armatura
Redukční ventil |  |  | SMC | nastaven:6Bar
Hrubý filtr |  |  | Cintropur | filtr-vložka NW 32-25micronů
Hepa filtr |  |  | Cintropur | vložka filtru:VXA 300 LVZ