## List1
13 | Kompresorová stanice-I.interna
Budova D1 II.PP
Č.M.A_D191250
Druh zařízení: | Typ: | Výrobní č.: | Výrobce: | Další údaje:
2xkompresor | SF-8 | 10200698 | Atlas copco | 8bar; 3,7kw; 6,7KW,r.v.1998
2xkompresor | SF-4 | AII 606063/B | Atlas copco | 8bar; 3,7kw,r.v.2001
zásobník SV | 250litrů | 03144 | Siap-Monteceau L.N-France | Pojišťovací ventil:0,9MPa
Manometr: Ø 40,rozsah 0-16Bar,r.v.2001
zásobník SV | 250litrů | 301242 | ETS CESCA.E. | Pojišťovací ventil:0,9MPa
Manometr: Ø 40,rozsah 0-16Bar,r.v.1998
redukční ventil | SMC |  |  | nast.5Bar,man.:Ø40,rozsah 0-10Bar
redukční ventil | SMC |  |  | nast.5Bar,man.:Ø40,rozsah 0-16Bar
hepa filtr |  |  | Cintropur | VXA300
filtr
sušička vzduchu | Artic 80 | 30853/94 | Chaumeca Iberica S.A. Spain | r.v.:1997,R22-0,8kg
sušička vzduchu | DE102 | 2000002091 | M.T.A SRL Italy | r.v.:2001,R134A-0,25kg