## List1
52 | Kompresorová stanice-Dětská klinika
Budova Q I.PP
Č.m.:A_Q291180
Druh zařízení: | Typ: | Výrobní č.: | Výrobce: | Další údaje:
kompresor č.10 | K4 B/300 N | 101524 | Orlík | 20,2 m3/H, 10Bar, 3,7 kW
kompresor č.20 | K4 B/300 N | 101525 | Orlík | 20,2 m3/H, 10Bar, 3,7 kW
Kompresor č.30 | K4 B/300 N | 101526 | Orlík | 20,2 m3/H, 10Bar, 3,7 kW
zásobník SV-K10 | VL 1V10 | 2010/14008 | Step Trutnov | 11 Bar, 300L,
zásobník SV-K20 | VL 1V10 | 2010/14006 | Step Trutnov | 11 Bar, 300L,
zásobník SV-K30 | VL 1V10 | 2010/14007 | Step Trutnov | 11 Bar, 300L,
Donaldson č.1 | ALG 35SM | 73879967-1 | Donaldson
Donaldson č.2 | ALG 35SM | 73879967-2 | Donaldson
Ventilová skříň VS1 | CFS 4300 | 0202/11 | Daniševský | v kompresorové stanici
Ventilová skříň VS2 | CFS 4300 | 0955/10 | Daniševský | ve vakuové stanici
Redukční skříň 4 Bar | RS AIR 210 | 0975/10 | Daniševský | 4 Bar
Redukční skříň 8 Bar | RS AIR 210 | 0976/10 | Daniševský | 8 Bar