## List1
53 | Vakuová stanice-Dětská klinika
Budova Q I.PP
Č.m.:A_Q2911180
Druh zařízení: | Typ: | Výrobní č.: | Výrobce: | Další údaje:
vývěva č.10 | MM 1102 BV | 100105680 | BUSCH | 105m3/h,
vývěva č.20 | MM 1102 BV | 100105679 | BUSCH | 105m3/h,
vývěva č.30 | MM 1102 BV | 100105681 | BUSCH | 105m3/h,
zásobník vakua | 1000litrů
Hrubý filtr |  |  | Cintropur | NW 32,vložka 25 micronů
Hrubý filtr |  |  | Cintropur | NW 32,vložka 25 micronů
Hrubý filtr |  |  | Cintropur | NW 32,vložka 25 micronů
Hepa filtr |  |  | Cintropur | WXA 300
Hepa filtr |  |  | Cintropur | WXA 300