## List1
82 | Vakuová stanice-Palackého
Budova I.PP
Č.m.:UZQ 191100
Druh zařízení: | Typ: | Výrobní č.: | Výrobce: | Další údaje:
Vývěva č.1 | MM 1102 BV | 100106617 | Busch | 105m3/h,
Vývěva č.2 | MM 1102 BV |  | Busch | 105m3/h,
Zásobník vakua | 1000 litrů | 120/C | Vytlačilova strojírna | r.r.1997
Zásobník vakua | 1000 litrů | 1892 | Step Tutnov | r.v.2000
Filtr hrubý |  |  | Cintropur | NW 32,vložka 25micronů
Hepa filtr |  |  | Cintropur | vložka VXA300
Hepa filtr |  |  | Cintropur | vložka VXA300
Manometr |  | DD107832 |  | Ø100,0-100KPa
Manometr |  |  |  | Ø100,0-100KPa
Manometr |  | VH 240845 |  | Ø160,0-100KPa