## List1
81 | Kompresorová stanice-Palackého
Budova I.PP
Č.m.:UZQ 191100
Druh zařízení: | Typ: | Výrobní č.: | Výrobce: | Další údaje:
Kompresor K10 | ORL 11 BX NF | 130742 | Orlík kompresory | 91m3/h,r.v.2013,10Bar,příkon 11 kW
Kompresor K20 | ORL 11 BX NF | 130741 | Orlík kompresory | 91m3/h,r.v.2013,10Bar,příkon 11 kW
Kompresor K30 | RLR 1500AE | 0139 | Orlík | 94m3/h,r.v.:1997
zásobník SV-1000L | 1000 litrů | 119/C | Vytlačilova strojírna | Poj. Ventil: 1MPa,v.č.3563
|  |  | Osík u Litomyšle | Man:prům.100, 0-1,6MPa,nulovací armatura
zásobník SV-250L | 22351915 | 301242 | ETS CESCA | 22351915
pojistný ventil | TUV.SV 96-65 |  |  | D/G0.60-7.0, 05.97
redukční ventil |  |  | SMC | Man:Ø40,0-10Bar,nast.6Bar
redukční ventil |  |  | SMC | Man:Ø40,0-10Bar,nast.6Bar
Sušička vzduchu | SD 005A | 062/18715/29 |  | R134a-0,4kg, r.v.1998
Hepa filtr |  |  | Cintropur | vložka VXA300
Hepa filtr |  |  | Cintropur | vložka VXA300
Filtr hrubý |  |  | Cintropur | NW 18,vložka 25micronů
Filtr hrubý |  |  | Cintropur | NW 18,vložka 25micronů