## List1
Termín kontrol plynových zařízení
Kontroly zařízení se provádějí 1x za 12 měsíců.Kontrola musí být provedena
do konce kalendářního měsíce,ve kterém projde její lhůta.
Budova | Kod | Poř.č. | Název VPZ | Termín 1
Operační centrum | A | 1 | Kompresorová stanice | Leden
Operační centrum | A | 2 | Kompresorová stanice-Sterilizace I.NP | Leden
Operační centrum | A | 3 | Kompresorová stanice-Sterilizace II.NP | Leden
Operační centrum | A | 4 | Vakuová stanice | Leden
Operační centrum | A | 5 | Láhvová stanice CO2 | Leden
Operační centrum | A | 6 | Podružná redukční skříň O2 | Leden
Operační centrum | A | 7 | Podružná redukční skříň O2 | Leden
Operační centrum | A | 8 | Podružná redukční skříň O2 | Leden
Operační centrum | A | 9 | Podružná redukční skříň O2 | Leden
Operační centrum | A | 10 | Podružná redukční skříň N2O | Leden
Operační centrum | A | 11 | Podružná redukční skříň N2O | Leden
Operační centrum | A | 12 | Rozvody medicinálních plynů | Leden
SO04 | D1 | 15 | Rozvody medicinálních plynů | Únor
SO05 | D2 | 16 | Podružná redukční skříň O2 | Únor
SO05 | D2 | 17 | Rozvody medicinálních plynů | Únor
Por-gyn | C | 19 | Vakuová stanice | Březen
Por-gyn | C | 21 | Láhvová stanice N2O | Březen
Por-gyn | C | 24 | Podružná redukční skříň O2 | Březen
Por-gyn | C | 26 | Rozvody medicinálních plynů | Březen
Onkologie | H1 | 27 | Vakuová stanice | Duben
Onkologie | H1 | 28 | Redukční stanice kyslíku 02 | Duben
Onkologie | H1 | 29 | Rozvody medicinálních plynů | Duben
Onkologie | H2 | 30 | Redukční stanice kyslíku 02 | Duben
Onkologie | H2 | 31 | Kompresorová stanice | Duben
Onkologie | H2 | 32 | Rozvody medicinálních plynů | Duben
II.interna | G | 33 | Podružná redukční skříň O2 | Květen
II.interna | G | 34 | Rozvody medicinálních plynů | Květen
Alergologie | F | 35 | Podružná redukční skříň O2 | Květen
Alergologie | F | 36 | Podružná redukční skříň O2 | Květen
Alergologie | F | 37 | Rozvody medicinálních plynů | Květen
III.interna | J2 | 38 | Podružná redukční skříň O2 | Červen
III.interna | J1,J2,J3 | 39 | Rozvody medicinálních plynů | Červen
Ortopedie | S | 40 | Kompresorová stanice | Červen
Ortopedie | S | 41 | Vakuová stanice | Červen
Ortopedie | S | 42 | Láhvová stanice N2O | Červen
Ortopedie | S | 43 | Podružná redukční skříň O2 | Červen
Ortopedie | S | 44 | Rozvody medicinálních plynů | Červen
ORL | E | 47 | Podružná redukční skříň O2 | Červenec
ORL | E | 48 | Rozvody medicinálních plynů | Červenec
KUČOCH | R | 50 | Podružná redukční skříň O2 | Červenec
KUČOCH | R | 51 | Rozvody medicinálních plynů | Červenec
Dětská klinika | Q | 52 | Kompresorová stanice | Srpen
Dětská klinika | Q | 53 | Vakuová stanice | Srpen
Dětská klinika | Q | 54 | Záložní láhvová stanice O2 | Srpen
Dětská klinika | Q | 55 | Podružná redukční skříň O2 | Srpen
Dětská klinika | Q | 57 | Rozvody medicinálních plynů | Srpen
Nerochirurgie | M | 60 | Kompresorová stanice | Září
Nerochirurgie | M | 61 | Vakuová stanice | Září
Nerochirurgie | M | 62 | Láhvová stanice N2O | Září
Nerochirurgie | M | 63 | Záložní láhvová stanice O2 | Září
Nerochirurgie | M | 64 | Podružná redukční skříň O2 | Září
Nerochirurgie | M | 65 | Rozvody medicinálních plynů | Září
Hematologie | L | 67 | Rozvody medicinálních plynů | Září
Zdrojová stanice N2O |  | 68 | Láhvová stanice N2O | Říjen
Zdrojová stanice O2 |  | 69 | Zásobníky kyslíku včetně příslušenství Z10 | Říjen
Zdrojová stanice O2 |  | 70 | Zásobníky kyslíku včetně příslušenství Z20 | Říjen
Zdrojová stanice O2 |  | 71 | Centrální rozvod kyslíku | Říjen
Franc Jozef | B | 80 | Rozvody medicinálních plynů | Říjen
Palackého | UZQ | 81 | Kompresorová stanice | Listopad
Palackého | UZQ | 82 | Vakuová stanice | Listopad
Palackého | UZQ | 83 | Rozvody medicinálních plynů | Listopad
Genetika,Mamografie | T | 84 | Záložní stanice O2 | Listopad
Genetika,Mamografie | T | 85 | Podružná redukční skříň O2 | Listopad
Genetika,Mamografie | T | 86 | Rozvody medicinálních plynů | Listopad
Psychitrie | U | 87 | Rozvody medicinálních plynů | Listopad
Dětská klinika | Q | 88 | Láhvová stanice CO2 | Prosinec
Dětská klinika | Q | 89 | Láhvová stanice N2O | Prosinec
Dětská klinika | Q | 90 | Náhradní připojení k cen. Rozvodu O2 | Prosinec
Dětská klinika | Q | 91 | Kompresorová stanice-sterilizace | Prosinec
PET-CT | X | 92 | Podružná redukční skříň O2 | Prosinec
PET-CT | X | 93 | Rozvody medicinálních plynů | Prosinec
Genetika,Mamografie | T | 94 | Láhvová stanice CO2 | Prosinec
stránka 2/2