## List1
27 | Vakuová stanice-Onkologie
Budova H2 I.NP
Č.M.A_H201040
Druh zařízení: | Typ: | Výrobní č.: | Inv.č.: | Výrobce:
vývěva V-10 | RA 0040 F 503 | 140011802 | I025797 | BUSCH
vývěva V-20 | RA 0040 F 503 | 100079391 |  | BUSCH
vyvěva V-30 | RA 0040 F 503 | 100079390 |  | BUSCH
zásobník vakua | 300litrů | 3198 |  | Orlík kompresory-Česká Třebová
Hrubý filtr |  |  |  | NW32,vložka 25 micronů
Hrubý filtr |  |  |  | NW32,vložka 25 micronů
Hepa filtr |  |  |  | vložka filtru:VXA 300 LVZ
Hepa filtr |  |  |  | vložka filtru:VXA 300 LVZ