## List1
95 | Kompresorová stanice-Lékárna
Budova Z - 3.NP
Č.m.:A_Z003090
Druh zařízení: | Typ: | Výrobní č.: | Výrobce: | Další údaje:
kompresor | SL 2,2 | 404014 | RENNER | 400V,10bar,výkon 192L/min,r.v.2014
zásobník SV | VL1V10 | 15557 | Step | 300L,man.Ø60,0-16Bar
filtrační jednotka | Medipac 2000, 0015 SP | 86414156/1 | Donaldson, | max 15m3/h