## List1
48 | Rozvody medicinálních plynů
ORL
Budova E
-potrubní rozvody medicinálních plynů
-uzavírací ventily
-klinické signalizace
-manometry na rozvodech med.plynů
-redukční ventily mimo zdrojových stanic
-terminální jednotky
Druh zařízení: | Typ: | Výrobní č.: | Výrobce: | Další údaje: | GR0048-00
zásobník vakua | 400litrů | 2836 | Slokov VD. Hodonín | A_E091170 | NG0020-00
Hrubý filtr |  |  |  | NW32,vložka 25 micronů
Hrubý filtr |  |  |  | NW32,vložka 25 micronů