## List1
53 | Vakuová stanice-Dětská klinika
Budova Q I.PP
Č.m.:A_Q291180
Druh zařízení: | Typ: | Výrobní č.: | Výrobce: | Další údaje: | GR0053-00
vývěva č.10 | MM 1102 BV | 100105680 | BUSCH | 105m3/h, | GR0053-01
vývěva č.20 | MM 1102 BV | 100105679 | BUSCH | 105m3/h, | GR0053-02
vývěva č.30 | MM 1102 BV | 100105681 | BUSCH | 105m3/h, | GR0053-03
zásobník vakua 800l | VLV 11 | 15656 | Drukov Brno | 2010, 800litrů | NG0021-00
Hrubý filtr |  |  | Cintropur | NW 32,vložka 25 micronů
Hrubý filtr |  |  | Cintropur | NW 32,vložka 25 micronů
Hrubý filtr |  |  | Cintropur | NW 32,vložka 25 micronů
Hepa filtr |  |  | Cintropur | WXA 300
Hepa filtr |  |  | Cintropur | WXA 300