## List1
Termín kontrol plynových zařízení
Kontroly zařízení se provádějí 1x za 12 měsíců.Kontrola musí být provedena
do konce kalendářního měsíce,ve kterém projde její lhůta.
Budova | Kod | Poř.č. | Název VPZ | Termín 1 | kód
Operační centrum | A | 1 | Kompresorová stanice | Leden | GR0001
Operační centrum | A | 2 | Kompresorová stanice-Sterilizace I.NP | Leden | GR0002
Operační centrum | A | 3 | Kompresorová stanice-Sterilizace II.NP | Leden | GR0003
Operační centrum | A | 4 | Vakuová stanice | Leden | GR0004
Operační centrum | A | 5 | Láhvová stanice CO2 | Leden | GR0005
Operační centrum | A | 6 | Podružná redukční skříň O2 | Leden | GR0006
Operační centrum | A | 7 | Podružná redukční skříň O2 | Leden | GR0007
Operační centrum | A | 8 | Podružná redukční skříň O2 | Leden | GR0008
Operační centrum | A | 9 | Podružná redukční skříň O2 | Leden | GR0009
Operační centrum | A | 10 | Podružná redukční skříň N2O | Leden | GR0010
Operační centrum | A | 11 | Podružná redukční skříň N2O | Leden | GR0011
Operační centrum | A | 12 | Rozvody medicinálních plynů | Leden | GR0012
SO04 | D1 | 15 | Rozvody medicinálních plynů | Únor | GR0015
SO05 | D2 | 16 | Podružná redukční skříň O2 | Únor | GR0016
SO05 | D2 | 17 | Rozvody medicinálních plynů | Únor | GR0017
Por-gyn | C | 19 | Vakuová stanice | Březen | GR0019
Por-gyn | C | 21 | Láhvová stanice N2O | Březen | GR0021
Por-gyn | C | 24 | Podružná redukční skříň O2 | Březen | GR0024
Por-gyn | C | 25 | Zdrojová stanice N- CAR | Březen | GR0025
Por-gyn | C | 26 | Rozvody medicinálních plynů | Březen | GR0026
Onkologie | H2 | 27 | Vakuová stanice | Duben | GR0027
Onkologie | H1 | 28 | Redukční stanice kyslíku 02 | Duben | GR0028
Onkologie | H1 | 29 | Rozvody medicinálních plynů | Duben | GR0029
Onkologie | H2 | 30 | Redukční stanice kyslíku 02 | Duben | GR0030
Onkologie | H2 | 31 | Kompresorová stanice | Duben | GR0031
Onkologie | H2 | 32 | Rozvody medicinálních plynů | Duben | GR0032
Alergologie | F | 35 | Podružná redukční skříň O2 | Květen | GR0035
Alergologie | F | 36 | Podružná redukční skříň O2 | Květen | GR0036
Alergologie | F | 37 | Rozvody medicinálních plynů | Květen | GR0037
III.interna | J2 | 38 | Podružná redukční skříň O2 | Červen | GR0038
III.interna | J1,J2,J3 | 39 | Rozvody medicinálních plynů | Červen | GR0039
Ortopedie | S | 40 | Kompresorová stanice | Červen | GR0040
Ortopedie | S | 41 | Vakuová stanice | Červen | GR0041
Ortopedie | S | 42 | Láhvová stanice N2O | Červen | GR0042
Ortopedie | S | 43 | Podružná redukční skříň O2 | Červen | GR0043
Ortopedie | S | 44 | Rozvody medicinálních plynů | Červen | GR0044
Budova | Kod | Poř.č. | Název VPZ | Termín 1 | kód
ORL | E | 47 | Podružná redukční skříň O2 | Červenec | GR0047
ORL | E | 48 | Rozvody medicinálních plynů | Červenec | GR0048
KUČOCH | R | 50 | Podružná redukční skříň O2 | Červenec | GR0050
KUČOCH | R | 51 | Rozvody medicinálních plynů | Červenec | GR0051
Dětská klinika | Q | 52 | Kompresorová stanice | Srpen | GR0052
Dětská klinika | Q | 53 | Vakuová stanice | Srpen | GR0053
Dětská klinika | Q | 54 | Záložní láhvová stanice O2 | Srpen | GR0054
Dětská klinika | Q | 55 | Podružná redukční skříň O2 | Srpen | GR0055
Dětská klinika | Q | 57 | Rozvody medicinálních plynů | Srpen | GR0057
Nerochirurgie | M | 60 | Kompresorová stanice | Září | GR0060
Nerochirurgie | M | 61 | Vakuová stanice | Září | GR0061
Nerochirurgie | M | 62 | Láhvová stanice N2O | Září | GR0062
Nerochirurgie | M | 63 | Záložní láhvová stanice O2 | Září | GR0063
Nerochirurgie | M | 64 | Podružná redukční skříň O2 | Září | GR0064
Nerochirurgie | M | 65 | Rozvody medicinálních plynů | Září | GR0065
Hematologie | L | 67 | Rozvody medicinálních plynů | Září | GR0067
Zdrojová stanice N2O | A | 68 | Láhvová stanice N2O | Říjen | GR0068
Zdrojová stanice O2 |  | 69 | Zásobníky kyslíku včetně příslušenství Z10 | Říjen | GR0069
Zdrojová stanice O2 |  | 70 | Zásobníky kyslíku včetně příslušenství Z20 | Říjen | GR0070
Zdrojová stanice O2 |  | 71 | Centrální rozvod kyslíku | Říjen | GR0071
II.interna+geriatrie | Y | 72 | Kompresorová stanice | Říjen | GR0072
II.interna+geriatrie | Y | 73 | Vakuová stanice | Říjen | GR0073
II.interna+geriatrie | Y | 74 | Láhvová stanice N2O | Říjen | GR0074
II.interna+geriatrie | Y | 75 | Láhvová stanice CO2 | Říjen | GR0075
II.interna+geriatrie | Y | 76 | Záložní láhvová stanice O2 | Říjen | GR0076
II.interna+geriatrie | Y | 77 | Podružná redukční skříň O2 | Říjen | GR0077
II.interna+geriatrie | Y | 78 | Rozvody medicinálních plynů | Říjen | GR0078
Franc Jozef | B | 80 | Rozvody medicinálních plynů | Říjen | GR0080
Palackého | UZQ | 81 | Kompresorová stanice | Listopad | GR0081
Palackého | UZQ | 82 | Vakuová stanice | Listopad | GR0082
Palackého | UZQ | 83 | Rozvody medicinálních plynů | Listopad | GR0083
Genetika,Mamografie | T | 84 | Záložní stanice O2 | Listopad | GR0084
Genetika,Mamografie | T | 85 | Podružná redukční skříň O2 | Listopad | GR0085
Genetika,Mamografie | T | 86 | Rozvody medicinálních plynů | Listopad | GR0086
Psychitrie | U | 87 | Rozvody medicinálních plynů | Listopad | GR0087
Dětská klinika | Q | 88 | Láhvová stanice CO2 | Prosinec | GR0088
Dětská klinika | Q | 89 | Láhvová stanice N2O | Prosinec | GR0089
Dětská klinika | Q | 90 | Náhradní připojení k cen. Rozvodu O2 | Prosinec | GR0090
Dětská klinika | Q | 91 | Kompresorová stanice-sterilizace | Prosinec | GR0091
PET-CT | X | 92 | Podružná redukční skříň O2 | Prosinec | GR0092
PET-CT | X | 93 | Rozvody medicinálních plynů | Prosinec | GR0093
Genetika,Mamografie | T | 94 | Láhvová stanice CO2 | Prosinec | GR0094
Lékárna | Z | 95 | Kompresorová stanice | Prosinec | GR0095
Lékárna | Z | 96 | Vakuová stanice | Prosinec | GR0096
Lékárna | Z | 97 | Rozvody medicinálních plynů | Prosinec | GR0097
stránka 2/2