## List1
41 | Vakuová stanice-Ortopedie
Budova S III.NP
Č.m.:A_S203010
Druh zařízení: | Typ: | Výrobní č.: | Výrobce: | Další údaje: | GR0041-00
vývěva č.10 | RA 0063 F 503 | 100081130 | Busch |  | GR0041-01
vývěva č.20 | RA 0063 F 503 | 100081129 | Busch |  | GR0041-02
vývěva č.30 | RA 0040 F 503 | D17121640 | Busch | 48m3/h, 1.L oil | GR0041-03
zásobník vakua | 400litrů | 295/C | Vytlačilova strojírna- |  | NG0019-00
|  |  | Osík u Litomyšle | r.v.1996
Hrubý filtr |  |  |  | NW 50,62,75,vložka 25 micronů
Hrubý filtr |  |  |  | NW 32,vložka 25 micronů
Hrubý filtr |  |  |  | NW 32,vložka 25 micronů
Hepa filtr |  |  |  | WXA 300