## List1
81 | Kompresorová stanice-Palackého
Budova I.PP
Č.m.:UZQ 191100
Druh zařízení: | Typ: | Výrobní č.: | Výrobce: | Další údaje:
Kompresor K10 | ORL 11 BX NF | 130742 | Orlík kompresory | 91m3/h,r.v.2013,10Bar,příkon 11 kW | GR0081-01
Kompresor K20 | ORL 11 BX NF | 130741 | Orlík kompresory | 91m3/h,r.v.2013,10Bar,příkon 11 kW | GR0081-02
Kompresor K30 | RLR 1500AE | 0139 | Orlík | 94m3/h,r.v.:1997 | GR0081-03
zásobník SV-1000L | 1000 litrů | 119/C | Vytlačilova strojírna | Poj. Ventil: 1MPa,v.č.3563 | NG0013-00
|  |  | Osík u Litomyšle | Man:prům.100, 0-1,6MPa,nulovací armatura
zásobník SV-250L | 22351915 | 301242 | ETS CESCA | 22351915 | NG0009-00
Sušička vzduchu č.1 | CQ 0105AB | 130013117 | Donaldson | 105m3/h | GR0081-04
Sušička vzduchu č.2 | DE006 | 2200019092 | M.T.A | R134a, 0,24kg | GR0081-05
pojistný ventil | TUV.SV 96-65 |  |  | D/G0.60-7.0, 05.97
redukční ventil |  |  | SMC | Man:Ø40,0-10Bar,nast.6Bar
redukční ventil |  |  | SMC | Man:Ø40,0-10Bar,nast.6Bar
Hepa filtr |  |  | Cintropur | vložka VXA300
Hepa filtr |  |  | Cintropur | vložka VXA300
Filtr hrubý |  |  | Cintropur | NW 18,vložka 25micronů
Filtr hrubý |  |  | Cintropur | NW 18,vložka 25micronů