## List1
81 | Kompresorová stanice-Palackého
Budova I.PP
Č.m.:UZQ 191100
Druh zařízení: | Typ: | Výrobní č.: | Výrobce: | Další údaje:
Kompresor K10 | GA11 P-10 | ITJ554414 | ATLAS COPCO | 91m3/h,r.v.2013,10Bar,příkon 11 kW | GR0081-06
Kompresor K20 | GA11 P-10 | ITJ554413 | ATLAS COPCO | 91m3/h,r.v.2013,10Bar,příkon 11 kW | GR0081-07
Kompresor K30 | GA11 P-10 | ITJ554412 | ATLAS COPCO | 94m3/h,r.v.:1997 | GR0081-03
zásobník SV-1000L | VSV | 21396 | DRUKOV, Brno | Poj. Ventil: 1MPa,v.č.3563 | NG0013-00
Man:prům.100, 0-1,6MPa,nulovací armatura
zásobník SV-1000L | VSV | 21397 | DRUKOV, Brno | 22351915 | NG0009-00
Sušička vzduchu č.1 | 1C605128 | 37073022-1/001 | Donaldson | 105m3/h | GR0081-04
ALG 150 S
Sušička vzduchu č.2 | 1C605128 | 37073022-2/001 | Donaldson | R134a, 0,24kg | GR0081-05
ALG 150 S
pojistný ventil | TUV.SV 96-65 |  |  | D/G0.60-7.0, 05.97
redukční ventil |  |  | SMC | Man:Ø40,0-10Bar,nast.6Bar
redukční ventil |  |  | SMC | Man:Ø40,0-10Bar,nast.6Bar