## List1
Kontrola plynového zařízení podle vyhlášky 85/1978
Číslo zařízení: | 48 | Rozvody medicinálních plynů |  | Rok: | 2023
Druh kontroly: |  |  |  | Závada:
1) Kontrola funkčnosti,těsnosti ventilů a spojů |  |  |  | ano | ne
2) Kontrola pojišťovacích prvků |  |  |  | ano | ne
3) Kontrola terminálních jednotek |  |  |  | ano | ne
714) Kontrola redukčních ventilů |  |  |  | ano | ne
5) Kontrola manometrů,měřících prvků,filtrů |  |  |  | ano | ne
6) Kontrola značení ventilů,potrubí a zařízení |  |  |  | ano | ne
7) Kontrola odlukového a výfukového potrubí |  |  |  | ano | ne
8) Kontrola funkčnosti technilogického vybavení |  |  |  | ano | ne
9) Kontrola funkčnosti,těsnosti ventilů a spojů |  |  |  | ano | ne
Popis závady:
Návrh na odstranění závad:
Pracovník:
Podpis: |  |  | Datum: