# P O V O L E N Í č. 3/2015

ke konání svářečských prací se zvýšeným rizikem

(zvláštní požárně bezpečnostní opatření)

Pracoviště ( přesné označení místa) :

FNOL-budova A ,III.NP strojovny vzduchotechniky, č.m.A_A103030,A_A103370

Podrobný popis plněného úkolu : Topenářské práce – výměna ventilů topení

Použitý způsob sváření :   svařování kyslíko-acetylenovým plamenem

Jméno svářeče :	Nedomanský Miroslav		Svář.průk. č. :	11/119488

Staňo Jaroslav			Svář.průk. č. :  15-039380-A

Zahájení práce svařování    dne :   22. 9. 2015		v hod. :   16:30

Ukončení práce svařování   dne :   22. 9. 2015		v hod. :   20:30

Nutná požárně bezpečnostní opatření :

- Při svařování a montážních prací je nutné dodržovat bezpečnostní požadavky stanovené ČSN 05 0601, ČSN 05 0630 a stanoveného pracovního postupu.

Podrobná specifikace dalších požárně bezpečnostních opatření:

- V místě svařování z vnitřní strany haly, musí být odstraněny všechny hořlavé látky (koberce, dřevo apod.).

- Před přivařením pantu vrat, musí být dále instalována nehořlavá zábrana, která zamezí odletu jisker odbroušení a žhavých okují při svařování do vnitřního prostoru skladové haly.

- Během svařování i při jakémkoli přerušení této práce, musí být místo svařovaní střeženo.

- Po skončení prací (např. svařování, montáže) musí být prostory a místa řádně prohlédnuty, zda nedochází k doutnání hořlavých látek.

- V případě vzniku požáru je nutné ukončit veškeré svářecí, zahájit hašení všemi dostupnými prostředky a vyhlásit požární poplach – oznámení na Ohlašovnu požáru HZS  / tel., 150/ přitom se postupuje podle Požární poplachové směrnice FNOL.

Vybavení hasicími prostředky ( počet a druh PHP) :

2 ks P 6 + vědro s vodou o obsahu 10 litrů.

Požární dohled v době svařování (jméno a příjmení) :   Jaroslav Staňo

podpis :

Ukončení práce ohlášeno ( komu) :	David Srovnal, tel. 731681097

dne :	22.9.2015    v            hod.   po ukončení veškerých prací

Určení stanoviště svařovací plynové soupravy:

Nestanovuje se.

Jméno a příjmení zaměstnance odpovědného za zajištění následného min. 8 hodinového dohledu po ukončení svařování:

Jméno a příjmení :

David Srovnal,FNOL,os.č.37708

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Povolení platí na den : 22. 9. 2015	od   16.30 hod. do 20:30hod.

Povolení ke svařování vydáno dne :	21. 9. 2015

.......................................................................                                                     ........................

Jméno, příjmení, funkce a podpis osoby,				        podpis svářeče

která povolení vydala

Seznámení požárního a následného dohledu s povinnostmi a stanovenými podmínkami provedl Ing. Jan Kotzot, technik BPPO  FNOL

Datum: …21. 9. 2015…	podpis:   …………………………………....

Potvrzuji svým podpisem, že jsem byl (a) seznámen(a) v rozsahu výše uvedených zásad k výkonu požárního a následného dohledu, znění jednotlivých částí(bodů) rozumím a akceptuji všechny skutečnosti.

Podpisy osob určených k výkonu požárního a následného dohledu

Datum : …21. 9. 2015…….	svářeč ……………………………………….

Požární dohled:   ……………………………

Podmínky výkonu a povinnosti požárního a následného dohledu

- Požární dohled musí být vykonáván během prací nepřetržitě.

- Výkon požárního dohledu může být přerušen jen krátkodobě (např. v době přestávky na jídlo, oddech). V případě delší prodlevy (více jak 2 hod.) je nutné zajistit trvale požární dohled v min. délce 4 hodin.

- Požární dohled musí být řádně seznámen s požárně bezpečnostními opatřeními při svařování.

- Požární dohled musí být seznámen se způsobem vyhlášení požárního poplachu, s místem umístění ohlašovny požáru ( je-li zřízena), či jiným místem, odkud lze požár ohlásit a s jejím telefonním číslem /150/,

- Požární dohled musí být seznámen s umístěním hl. vypínačů el. energie, hl.uzávěrů plynu a vody.

- Požární dohled musí znát použití a ovládání přenosných hasicích přístrojů, včetně instalovaných požárních hydrantů.

- Osoba pověřená požárním dohledem nesmí v době jeho provádění plnit žádné další úkoly, mimo činností, které s požárním dohledem souvisí. Má sledovat místo svařování, způsob uložení hasicích přístrojů.

- V případě vzniku požáru provádí požární dohled bezodkladný zásah, evakuaci osob, přivolá pomoc a dle možnosti zdolává požár, případně ohlásí na ohlašovnu požáru.

- Požární dohled má právo nařídit okamžité přerušení výkonu svářečských prací, pokud zjistí, že došlo k porušení nebo nerespektování stanovených požárně bezpečnostních opatření, nebo v případě,  že zná vážné důvody, které mohou vést k bezprostřednímu či vážnému ohrožení života, pracoviště či požáru. Přerušení výkonu svářečských prací ohlásí osobě, která vydala příkaz ke svařování.

Jiné povinnosti dozoru :

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

## Požární dohled pro svařování

## zahájen dne ……………….v ………..hod. a ukončen dne ………….. v ……..hod.

## ohlášení ukončení prací …………………………………………

Podpis požárního dohledu ……………….....

Následný dohled:

1. hod. po svařování

22. 9. 2015.................................................................................................................................

2. hod po svařování

22. 9. 2015.................................................................................................................................

3. hod. po svařování

22. 9. 2015.................................................................................................................................

4. hod po svařování

22. 9. 2015.................................................................................................................................

5. hod. po svařování

22. 9. 2015.................................................................................................................................

6. hod. po svařování

22. 9. 2015.................................................................................................................................

7. hod. po svařování

22. 9. 2015.................................................................................................................................

8. hod. po svařování

22. 9. 2015.................................................................................................................................