## List1
Bud. | Klinika | NS | zařízení | I.stupeň filtrace | ks | Obj. | rekuperace-odtah | ks | Obj, | II.stupeň filtrace | ks | Obj.
J3 | KNM | 2221 | suterén-gama kamera | G4-636x602x125 | 1 | 0 |  |  | 0 | F9-592x592x534 | 1 | 0
J3 | KNM | 2221 | na střeše-vyšetřovny | G4-592x287x534 | 1 | 2 |  |  | 0 | F7-592x287x534 | 1 | 2
J3 | KNM | 2221 | na střeše-vyšetřovny | G4-287x287x534 | 1 | 2 |  |  | 0 | F7-287x287x534 | 1 | 2
J3 | KNM | 2211 | na střeše-odd.40 | G4-595x295x480 | 1 | 2 |  |  | 0 |  |  | 0
J3 | KNM | 2221 | nová gama-střecha | F5-535x495x600 | 1 | 2 | F5-535x495x600 | 1 | 2 | F9-535x495x600 | 1 | 2
X | KNM | 2251 | PET-CT novy | G4-420x805x350 | 2 | 6 | G4-420x805x600 | 2 | 6 | F9-420x805x600 | 2 | 6 | krtinec
H2 | Onkologie | 2151 | vzt 1-ozařovny | [9 empty] | Suterén | venkovní jednotky z boku budovy jističe v suterénu ozařoven.
H2 | Onkologie | 2151 | vzt 1-ozařovny | [9 empty] | Suterén
H2 | Onkologie | 2151 | vzt 1-ozařovny | [9 empty] | Suterén
H2 | Onkologie | 2151 | vzt 2-čekárna | [9 empty] | Suterén
H2 | Onkologie | 2151 | vzt 3-simulátor | [9 empty] | Suterén
Suterén
H2 | Plícní | 1671 | vzt 4-II.N.P.-RTG | [9 empty] | Suterén
H2 | Plícní | 1671 | vzt 4-II.N.P.-RTG | [9 empty] | Suterén
H2 | Plícní | 1671 | vzt 4-II.N.P.-RTG | [9 empty] | Suterén
H2 | Karim | 721 | VZT-karim | [9 empty] | 4 patro
H1 | Plícní | 1611 | vzt-TBC-VII.N.P. | Filtr s papírovým rámem G4-300x600x47 | 1 | 2 | Filtr s papírovým rámem F8-289x594x97 | 1 | 2 | F7-592x287x534 | 1 | 2 | Tubera odělení 26 Hejta
H1 | Plícní | 1611 | vzt-TBC-VII.N.P. |  |  |  | H13-610x305x292 | 1 | 2 |  |  |  | Tubera odělení 26 Hejta
H1 | Plícní | 1631 | VZT-24JIP | Filtr s papírovým rámem G4-305x605x44 | 1 | 2 | H13-457x457x149 | 1 | 2 | F7-592x287x600 | 1 | 2 | 4 patro balkon
H1 | Plícní | 1631 | VZT-24JIP |  |  |  | Filtr s papírovým rámem G4-494x494x45 | 1 | 2 |  |  |  | 4 patro balkon
H2 | Plícní | 1641 | VZT6-Brachiterapie | M5-490x592x500 | 2 | 4 | M5-490x592x500 | 2 | 4 | F9-490x592x630 | 2 | 4 | první patro kraj H1
H2 | Plícní | 1641 | VZT5-Brachiterapie | M5-592x592x500 | 1 | 2 | F7-multiform 592x287x292 (KSFP-610-V3) | 2 | 4 | H13-610x610x292 AL rám | 1 | 2 | první patro kraj H1
A | SO 01 | 4764 | vzt 1-COS | [9 empty] | Strojovna A
A | SO 01 | 4764 | vzt 2-COS | [9 empty] | Strojovna A
A | SO 01 | 4764 | vzt 3-COS | [9 empty] | Strojovna A
A | SO 01 | 4764 | vzt 4-COS | [9 empty] | Strojovna A
A | SO 01 | 4764 | vzt 5-COS | [9 empty] | Strojovna A
A | SO 01 | 4764 | vzt 9-čisté zázemí OP | [9 empty] | Strojovna A
A | SO 01 | 4764 | vzt 9-čisté zázemí OP | [9 empty] | Strojovna A
A | SO 01 | 4764 | vzt 9-čisté zázemí OP | [9 empty] | Strojovna A
A | SO 01 | 5693 | vzt 10-špinavá steril. | [9 empty] | Strojovna A
A | SO 01 | 5693 | vzt 10-špinavá steril. | [9 empty] | Strojovna A
A | SO 01 | 5693 | vzt 10-špinavá steril. | [9 empty] | Strojovna A
A | SO 01 | 5062 | vzt 11-špinavé záz.OP | [9 empty] | Strojovna A
A | SO 01 | 5062 | vzt 11-špinavé záz.OP | [9 empty] | Strojovna A
A | SO 01 | 5062 | vzt 11-špinavé záz.OP | [9 empty] | Strojovna A
A | SO 01 | 5693 | vzt 12-čistá steril. | [9 empty] | Strojovna A
A | SO 01 | 1221 | vzt 15- | [9 empty] | Strojovna A
A | SO 01 | 421 | vzt 16 | [9 empty] | Strojovna A
A | SO 01 | 421 | vzt 16 | [9 empty] | Strojovna A
A | SO 01 | 421 | vzt 16B | [9 empty] | Strojovna A
A | SO 01 | 4764 | vzt 6-COS | [9 empty] | Strojovna B
A | SO 01 | 5062 | vzt 7-Kardio | [9 empty] | Strojovna B
A | SO 01 | 5062 | vzt 8-Kardio | [9 empty] | Strojovna B
A | SO 01 | 731 | vzt 14-ARO | [5 empty] | 0 |  |  |  | Strojovna B
A | SO 01 | 521 | vzt 17 | [9 empty] | Strojovna B
A | SO 01 | 521 | vzt 17 | [6 empty] | F8-592x287x600 | 2 | 4 | Strojovna B
A | SO 01 | 5931 | vzt 13-IPCHO | G4-592x592x360 | 4 | 12 |  |  | 0 | F9-multiform 095-592x592x298 | 4 | 12 | Strojovna C |  | 2017-06-01
A | SO 01 | 2962 | vzt 51-plastika | G4-744x744x360 | 1 | 2 | G4-744x744x360 | 1 | 2 | F9-744x744x600 | 1 | 2 | Strojovna C
A | SO 01 | 5011 | vzt 50-Kardio | G4-592x592x360 | 2 | 6 |  |  |  | F8-592x592x600 | 2 | 6 | EN 779/2002 |  | doplnit umístění
A | SO 01 | 5011 | vzt 50-Kardio | G4-592x287x360 | 2 | 6 |  |  |  | F8-592x287x600 | 2 | 6 | EN 779/2002
A | SO 01 | 3451 | vzt 20 |  | 1 | 2 |  | 1 | 2 |  |  |  | Strojovna A spodek
A | SO 01 | 3451 | vzt 20 |  | 2 | 4 |  | 2 | 4 |  |  |  | Strojovna A spodek
A | SO 01 | 3451 | vzt 20 |  | 1 | 2 |  | 1 | 2 |  |  |  | Strojovna A spodek
A | SO 01 | 3451 | vzt 21 |  | 1 | 3 |  | 1 | 3 |  |  |  | Strojovna A spodek
A | SO 01 | 3451 | vzt 21 |  | 2 | 6 |  | 2 | 6 |  |  |  | Strojovna A spodek
A | SO 01 | 3451 | vzt 21 |  | 1 | 3 |  | 1 | 3 |  |  |  | Strojovna A spodek
A | SO 01 | 3451 | vzt 22 |  | 2 | 6 |  | 2 | 6 |  |  |  | Strojovna A spodek
A | SO 01 | 3451 | vzt 22 |  | 2 | 6 |  | 2 | 6 |  |  |  | Strojovna A spodek
A | SO 01 | 3454 | vzt 23 | [9 empty] | Strojovna A spodek
A | SO 01 | 1251 | vzt 25 | [9 empty] | Strojovna A spodek
A | SO 01 | 3451 | vzt 27 | [9 empty] | Strojovna A spodek
A | SO 01 | 411 | vzt 28-šatny | [9 empty] | Strojovna A spodek
A | SO 01 | 411 | vzt 28-šatny | [9 empty] | Strojovna A spodek
A | SO 01 | 411 | vzt 28-šatny | [9 empty] | Strojovna A spodek
A | SO 01 | 3454 | vzt 23 | [9 empty] | Strojovna A spodek
A | SO 01 | 3454 | vzt 23 | [9 empty] | Strojovna A spodek
A | SO 01 | 3454 | vzt 23 | [9 empty] | Strojovna A spodek
A | SO 01 | 4764 | vzt 18
A | SO 01 | 4764 | vzt 18
A | SO 01 | 4764 | vzt 18
A | SO 01 | 4764 | vzt 18
A | SO 01 | 4764 | vzt 18
A | SO 01 | 4764 | vzt 18
A | SO 01 | 4764 | vzt 18
A | SO 01 | 4764 | vzt 18
WD | Kuchyň | 9501 | VZT 1-jídelna | G4-592x592x360 | 2 | 4 |  |  |  | F7-592x592x534 | 2 | 4 | schody od řiditelství
WD | Kuchyň | 9501 | VZT 1-jídelna | G4-592x287x360 | 2 | 4 |  |  |  | F7-592x287x534 | 2 | 4 | schody od řiditelství
WD | Kuchyň | 9501 | VZT 2-výdej jídel | G4-592x592x360 | 1 | 2 |  |  |  | F7-592x592x534 | 1 | 2 | vedle výtahu
WD | Kuchyň | 9501 | VZT 2-výdej jídel | G4-592x287x360 | 1 | 2 |  |  |  | F7-592x287x534 | 1 | 2 | vedle výtahu
WD | Kuchyň | 9501 | VZT 3-kanceláře | G4-592x287x360 | 1 | 2 | [5 empty] | 0 | vedle výtahu
WD | Kuchyň | 9501 | VZT 7-zázemí varna | G4-592x592x360 | 2 | 4 | G4-592x592x360 | 2 | 4 | F7-592x592x534 | 2 | 4 | strana od prádelny chlazení
WD | Kuchyň | 9501 | VZT 7-zázemí varna | G4-592x287x360 | 2 | 4 | G4-592x287x360 | 2 | 4 | F7-592x287x534 | 2 | 4 | strana od prádelny chlazení
WD | Kuchyň | 9501 | VZT 8-varna | G4-592x592x360 | 4 | 8 | G4-592x592x360 | 4 | 8 | F7-592x592x534 | 4 | 8 | více kapes,delší filtry
WD | Kuchyň | 9501 | VZT 8-varna | G4-592x287x360 | 4 | 8 | G4-592x287x360 | 4 | 8 | F7-592x287x534 | 4 | 8 | více kapes,delší filtry
WD | Kuchyň | 9501 | VZT 8-varna | G4-287x287x360 | 1 | 2 | G4-287x287x360 | 1 | 2 | F7-287x287x534 | 1 | 2 | více kapes,delší filtry
WD | Kuchyň | 9502 | VZT 10-myčka tablet | G4-287x897x630 | 3 | 6 | G4-287x897x630 | 3 | 6 | F7-287x897x630 | 3 | 6
WD | Kuchyň | 9502 | VZT 9-tablet | G4-592x592x360 | 1 | 2 |  |  |  | F7-592x592x534 | 1 | 2
WD | Kuchyň | 9502 | VZT 9-tablet | M5-490x592x500 | 1 | 2 |  |  |  | F7-490x592x500 | 1 | 2
WD | Kuchyň | 9501 | VZT-11-I.PP-pravá část | G4-695x400x360 | 1 | 2 | [5 empty] | 0 | sklad potravin v levo dole
M1 | Neurologie |  | VZT-amb. | HRV-30-FI-G4 (jed. výrobce 2VV-Venus) | 1 | 2 |  |  |  | HRV-30-FI-M5 (jed. výrobce 2VV-Venus) | 1 | 2
M3 | Neurochir. | 662 | OP1 sál | G4-921x747x360 | 1 | 3 | G4-921x747x360 | 1 | 3 | F7-592x592x534 | 1 | 3
M3 | Neurochir. | 662 | OP1 sál | [6 empty] | F7-592x287x534 | 1 | 3
M3 | Neurochir. | 662 | OP1 zázemí | G4-921x747x360 | 1 | 2 | G4-921x747x360 | 1 | 2 | F7-592x592x534 | 1 | 2
M3 | Neurochir. | 662 | OP1 zázemí | [6 empty] | F7-592x287x534 | 1 | 2
M3 | Neurochir. | 631 | 36 JIP | G4-636x602x125 | 1 | 3 |  |  |  | F7-592x592x534 | 1 | 3
L | Hematol. | 3232 | VZT 1-JIP | G4-921x747x360 | 1 | 3 | G4-921x747x360 | 1 | 3 | F7-592x592x534 | 1 | 3
L | Hematol. | 3232 | VZT 1-JIP | [6 empty] | F7-592x287x534 | 1 | 3
L | Hematol. | 3232 | VZT 2-JIP | G4-921x747x360 | 1 | 3 | G4-921x747x360 | 1 | 3 | F7-592x592x534 | 1 | 3
L | Hematol. | 3232 | VZT 2-JIP | [6 empty] | F7-592x287x534 | 1 | 3
L | Hematol. | 3232 | VZT 3-JIP sesterna | G4-636x602x125 | 1 | 3 | G4-636x602x125 | 1 | 3 | F7-592x592x534 | 1 | 3
L | Hematol. | 3211 | VZT 4-chodby | G4-636x602x125 | 1 | 2 |  |  |  | F7-592x592x534 | 1 | 2
L | Hematol. | 3231 | VZT 7-steril. | G4-921x747x360 | 1 | 2 | G4-921x747x360 | 1 | 2 | F7-592x592x534 | 1 | 2
L | Hematol. | 3231 | VZT 7-steril. | [6 empty] | F7-592x287x534 | 1 | 2
K | Hem.stará | 3211 | VZT | F7-412x455x500 | 2 | 4 |  |  |  | F5-412x455x500 | 2 | 4
L | Transf.st. | 3541 | VZT 5-laboratoře | G4-921x747x360 | 1 | 2 | G4-921x747x360 | 1 | 2 | F7-592x592x534 | 1 | 2
L | Transf.st. | 3541 | VZT 5-laboratoře | [6 empty] | F7-592x287x534 | 1 | 2
L | Transf.st. | 3541 | VZT 6-laboratoře | G4-921x747x360 | 1 | 2 | G4-921x747x360 | 1 | 2 | F8-592x592x534 | 1 | 2
L | Transf.st. | 3541 | VZT 6-laboratoře | [6 empty] | F8-592x287x534 | 1 | 2
L | Transf.st. | 3590 | VZT 8-odběrový prostor | G4-996x922x360 | 1 | 2 | G4-996x922x360 | 1 | 2 | F7-287x897x534 | 1 | 2
L | Transf.st. | 3590 | VZT 8-odběrový prostor | [6 empty] | F7-592x897x534 | 1 | 2
L | Transf.st. | 3590 | VZT 9-zázemí | G4-921x747x360 | 1 | 2 | G4-921x747x360 | 1 | 2 | F7-592x592x534 | 1 | 2
L | Transf.st. | 3590 | VZT 9-zázemí | [6 empty] | F7-592x287x534 | 1 | 2
L | Rehab. | 2621 | VZT 10-bazén | G4-921x747x360 | 1 | 2 | G4-921x747x360 | 1 | 2 | F7-592x592x534 | 1 | 2
L | Rehab. | 2621 | VZT 10-bazén | [6 empty] | F7-592x287x534 | 1 | 2
L | Rehab. | 2621 | VZT 11-elektroléčba | G4-921x747x360 | 1 | 2 | G4-921x747x360 | 1 | 2 | F7-592x592x534 | 1 | 2
L | Rehab. | 2621 | VZT 11-elektroléčba | [6 empty] | F7-592x287x534 | 1 | 2
C | Por-gyn | 863 | OP 17 | F5-490x592x534 | 1 | 2 |  |  |  | F7-490x592x534 | 1 | 2
C | Por-gyn | 863 | OP 17 | F5-592x287x534 | 2 | 4 |  |  |  | F7-592x287x534 | 2 | 4
C | Por-gyn | 862 | Por.sál+17A JIP | F5-490x592x534 | 1 | 2 |  |  |  | F7-490x592x534 | 1 | 2
C | Por-gyn | 862 | Por.sál+17A JIP | F5-287x287x534 | 1 | 2 |  |  |  | F7-287x287x534 | 1 | 2
B | Radiologie | 3451 | stará I.interna-sál | G4-592x592x360 | 1 | 0 |  |  |  | F7-592x592x534 | 1 | 0
B | Radiologie | 3451 | stará I.interna-sál | G4-592x287x360 | 1 | 0 |  |  |  | F7-592x287x534 | 1 | 0
B | Radiologie | 3451 | nové,malé CT | G4-592x287x360 | 1 | 0 |  |  |  | F7-592x287x534 | 1 | 0
B | Radiologie | 3454 | Angio-Franc josef-novy | Filtační tkanina | [5 empty] | F7-700x400x580 | 1 | 2
B | Radiologie | 3454 | Angio-Franc josef-novy | G4-592x592x360 | 1 | 2 | F5-592x592x534 | 1 | 2 | F7-870x390x534 | 1 | 2
B | Radiologie | 3454 | Angio-Franc josef-novy |  |  |  | F5-287x592x534 | 1 | 2
Q | DK | 1011 | odd. 21C | G4-744x744x360 | 1 | 3 | firon |  |  | F7-744x744x534 | 1 | 3
Q | DK | 3342 | Laboratoře | F5-592x592x534 | 2 | 4 | F5-592x592x534 | 2 | 4 | F9-592x592x534 | 2 | 4
Q | DK | 3342 | Laboratoře |  |  |  | F9-592x592x534 | 2 | 4
Q | DK | 3342 | Lab-digestoře | dřevěný rám 3750m3,180Pa F9-762x610x60 | 2 | 4 |  |  |  | H13-762x610x292 3750m3,250Pa | 2 | 4
Q | DK | 1011 | VZT6-dd.21B-hematol | G4-592x592x360 | 1 | 2 | Filtr s papírovým rámem PF5-94-592-592 | 1 | 2 | F7-592x592x534 | 1 | 2
Q | DK | 1021 | VZT1-ambulance | F5-592x592x534 | 1 | 2 | G4-592x592x360 | 1 | 2 | F9-multiform 095-592x592x298 | 1 | 2
Q | DK | 1021 | VZT1-ambulance | F5-592x287x534 | 1 | 2 | G4-592x287x360 | 1 | 2 | F9-multiform 095-592x287x298 | 1 | 2
Q | DK | 4766 | VZT2-OP1,2 | F5-592x592x360 | 1 | 3 | F5-592x592x360 | 1 | 3 | F9-multiform 095-592x592x298 | 1 | 4
Q | DK | 4766 | VZT2-OP1,2 | F5-592x287x360 | 2 | 6 | F5-592x287x360 | 2 | 6 | F9-multiform 095-592x287x298 | 2 | 8
Q | DK | 4766 | VZT2-OP1,2 | F5-287x287x360 | 1 | 3 | F5-287x287x360 | 1 | 3
Q | DK | 4766 | VZT3-dospávání | F5-592x592x360 | 1 | 3 | F5-592x592x360 | 1 | 3 | F9-multiform 095-592x592x298 | 1 | 4
Q | DK | 4766 | VZT3-dospávání | F5-592x287x360 | 2 | 6 | F5-592x287x360 | 2 | 6 | F9-multiform 095-592x287x298 | 2 | 8
Q | DK | 4766 | VZT3-dospávání | F5-287x287x360 | 1 | 3 | F5-287x287x360 | 1 | 3
Q | DK | 1012 | VZT4-28C+sluníčko | F5-592x592x360 | 1 | 2 | F5-592x592x360 | 1 | 2 | F9-multiform 095-592x592x298 | 1 | 2
Q | DK | 1011 | VZT-šatny | G4-402x592x360 | 1 | 2 | G3-402x592x360 | 1 | 2
Q | DK | 1011 | VZT-šatny | G4-592x287x360 | 1 | 2 | G3-287x592x360 | 1 | 2
Q | DK | 5693 | VZT 10- sterilizace | F5-592x592x534 | 2 | 4 |  |  |  | F9-592x592x600 | 1 | 2
Q | DK | 5693 | VZT 10- sterilizace | F5-592x287x534 | 2 | 4 |  |  |  | F9-592x287x600 | 1 | 2
Q | DK | 1011 | VZT-galerie 1NP | G4-200x430x220 | 1 | 2 |  |  |  | F5-200x430x480 | 1 | 2
Q | DK | 1011 | VZT-posluchárna | G4-512x505x360 | 2 | 4 |  |  |  | G4-512x505x360 | 2 | 4
Q | DK | 1021 | VZT-stacionář-amb. | F5-266x640x280 | 1 | 2
Q | DK | 1021 | Alergologická ambul. | FT G4 300 230x420x48 obj.č.:A161121 jed. Atrea Duplex 300 | 2 | 4
R | KUČOCH | 2562 | operační sál | [6 empty] | F9-592x592x534 | 3 | 9
R | KUČOCH | 2562 | sterilizace | [6 empty] | F9-470x820x534 | 1 | 2
T | Genetika | 2841 | VZT3 | F5-340x645x600 | 2 | 4 | F5-340x645x600 | 2 | 4 | F9-340x645x600 | 2 | 4
T | Genetika | 2841 | VZT4 | F5-340x645x600 | 2 | 4 | F5-340x645x600 | 2 | 4 | F9-340x645x600 | 2 | 4
T | Genetika | 2841 | VZT1 | G4-PF-CPA 04 G4-305x605x44 papírový rám | 1 | 2
U | Budova U | 1712 | VZT8 | FK7 2000/9-1500 F7 380x600x96 (Atrea) | 2 | 6
I | OKB | 3341 | VZT-mrazící boxy | Filtr s papírovým rámem G4-305x605x44 | 2 | 6 | [6 empty] | lednice v pravo
Z | Lékána | 4844 | VZT2 | G4-490x490x360 | 1 | 2 | G4-490x490x360 | 1 | 2 | F7-490x490x630 | 1 | 2 | EN 779/2012
Z | Lékána | 4844 | VZT2 | G4-490x287x360 | 1 | 2 | G4-490x287x360 | 1 | 2 | F7-490x287x630 | 1 | 2 | EN 779/2012
Z | Lékána | 4844 | VZT2 | G4-287x490x360 | 1 | 2 | G4-287x490x360 | 1 | 2 | F7-287x490x630 | 1 | 2 | EN 779/2012
Z | Lékána | 4801 | VZT2 | G4-287x287x360 | 1 | 2 | G4-287x287x360 | 1 | 2 | F7-287x287x630 | 1 | 2 | EN 779/2012
Z | Lékána | 4842 | VZT3-infuze | M5-490x490x500 | 4 | 12 |  |  |  | F9-490x490x630 | 4 | 12 | EN 779/2012
Z | Lékána | 4841 | VZT4-Citostatika | M5-592x592x500 | 1 | 3 | není |  |  | F9-592x592x630 | 1 | 3 | EN 779/2012
Z | Lékána | 4841 | VZT4-Citostatika | M5-592x490x500 | 1 | 3 | není |  |  | F9-592x490x630 | 1 | 3 | EN 779/2012
Z | Lékána | 4841 | VZT4-Citostatika | M5-490x592x500 | 1 | 3 | není |  |  | F9-490x592x630 | 1 | 3 | EN 779/2012
Z | Lékána | 4841 | VZT4-Citostatika | M5-490x490x500 | 1 | 3 | není |  |  | F9-490x490x630 | 1 | 3 | EN 779/2012
Z | Lékána | 4841 | VZT4-Citostatika |  |  |  | H13-610x610x150 MDF rám | 1 | 2 |  |  |  | EN 779/2012
Z | Lékána | 4841 | VZT4-Citostatika |  |  |  | F7-610x610x60 MDF rám | 1 | 2 |  |  |  | EN 779/2012
Z | Lékána | 4802 | VZT6-výdej léků | G4-490x490x360 | 1 | 2 | G4-490x490x360 | 1 | 2 | F7-490x490x630 | 1 | 2 | EN 779/2012
Z | Lékána | 4802 | VZT6-výdej léků | G4-490x287x360 | 1 | 2 | G4-490x287x360 | 1 | 2 | F7-490x287x630 | 1 | 2 | EN 779/2012
Z | Lékána | 4802 | VZT6-výdej léků | G4-287x490x360 | 1 | 2 | G4-287x490x360 | 1 | 2 | F7-287x490x630 | 1 | 2 | EN 779/2012
Z | Lékána | 4802 | VZT6-výdej léků | G4-287x287x360 | 1 | 2 | G4-287x287x360 | 1 | 2 | F7-287x287x630 | 1 | 2 | EN 779/2012
Z | Lékána | 4843 | VZT7 | G4-490x490x360 | 1 | 2 | G4-490x490x360 | 1 | 2 | F7-490x490x630 | 1 | 2 | EN 779/2012
Z | Lékána | 4843 | VZT7 | G4-490x287x360 | 1 | 2 | G4-490x287x360 | 1 | 2 | F7-490x287x630 | 1 | 2 | EN 779/2012
Z | Lékána | 4806 | VZT7 | G4-287x490x360 | 1 | 2 | G4-287x490x360 | 1 | 2 | F7-287x490x630 | 1 | 2 | EN 779/2012
Z | Lékána | 4806 | VZT7 | G4-287x287x360 | 1 | 2 | G4-287x287x360 | 1 | 2 | F7-287x287x630 | 1 | 2 | EN 779/2012
Z | Lékárna | 4843 | VZT-tabletovačka | [6 empty] | F7-592x287x635/7 | 1 | 4 | EN 779/2012
I | OKB | 3341 | VZT šatny | Filtr s papírovým rámem M5-600x380x96 (Atrea-A132754) | 1 | 2 | [6 empty] | šatna ženy zadní v podhledu |  | 2017-06-01