## Seznam
Seznam chladících zařízení FNOL s freonem
Poř. číslo | Budova | Klinika | Oddělení | Typ | Výr.číslo | Plyn | kg: | Firma
1 | Kuchyň | Kuchyň | varna | Carrier YXGS034K933 | 1608S00059 | R22 | 12 | K
2 | Kuchyň | Kuchyň | jídelna | Trane ECGCH125 | EKK1125 | R22 | 12 | T
3 | Chladící stanice PS 20 | II.chirurgie sály,Kardio sály+JIP,ARO |  | Trane-ERTAA 214 | EKL 1304 | R22 | 56 | K
4 | Chladící stanice PS 20 | II.chirurgie sály,Kardio sály+JIP,ARO |  | Trane-ERTAB 212 | EKL 1303 | R22 | 70 | T
5 | KNM | KNM | Vyšetřovna II.N.P.-ovlad. | Daikin MA90CKY1 | 0001149/2000 | R22 | 3.7 | K
6 | Hematologie-nová | Hematologie,Transfuzní odd. |  | HCF DPLCA22 | M1362/01 | R22 | 10.5 | K
7 | Hematologie-nová | Hematologie,Transfuzní odd. |  | HCF DPLCA22 | M1362/02 | R22 | 10.5 | K
8 | Neurochirurgie-nová | Neurochirurgie |  | CLIREF RLW221 | K575/01 | R22 | 3.7 | K
9 | Dětská klinika | Dětská klinika | Odd. 21C,pokoj č.2 | Toshiba RAS-M42GAHV | 20390162 | R22 | 3 | K
10 | Dětská klinika | Dětská klinika | 21C | DAIKIN ER5DAW1 | 3902248 | R22 | 3.3 | K
11 | Dětská klinika | Dětská klinika | 21C | DAIKIN ER5DAW1 | 3902380 | R22 | 3.3 | K
12 | Ortopedie | Ortopedie | OP 3 /dole/ | Daikin R125BJY1 | 6500259 | R22 | 3.1 | K
13 | Ortopedie | Ortopedie | Op sever | DAIKIN ER10DAW1 | 3600979 | R22 | 6.6 | K
14 | Ortopedie | Ortopedie | Op jih | DAIKIN ER10DAW1 | 3600980 | R22 | 6.6 | K
15 | Ortopedie | Ortopedie | Op pp. | DAIKIN ER10DAW1 | 3600857 | R22 | 6.6 | K
16 | Ortopedie | Ortopedie | sádrovna | DAIKIN ER8DAW1 | 3601390 | R22 | 5.9 | K
17 | Ortopedie | Ortopedie | sterilizace | DAIKIN ER8DAW1 | 3601448 | R22 | 5.9 | K
18 | Por-gyn klinika | Gynekologie | Sály+por.sály | RHOSS CWA/C47 | C910904006 | R22 | 17 | K
19 | Por-gyn klinika | Novorozenecké odd.-JIP | 16 | CARRIER 30DYH07K9 | 1481S00271 | R22 | 8 | K
20 | Hlavní budova | Radiologie | Angio | DAIKIN ER10DAW1 | 3601182 | R22 | 6.6 | K
21 | III.stomatologie | KUČOCH | Sály+por.sály | HCF-PREXB13D | M7529 | R22 | 10 | K
22 | SO04 | Radiologie | Angio,Oring,PC-maker | TRANE ECCUH115 | EKK3509 | R22 | 12 | T
23 | SO05 | II.chirurgie | odd.37 2- 7.N.P | Daikin RSXY8,10K | 0.5012345 | R22 | 9 | K
24 | SO04 | II.chirurgie | odd.38A 2- 7.NP. | Daikin RSX10HJ7W1 | 20132 | R22 | 17.7 | K
25 | SO01 | Sterilizace | Sterilizace | Daikin MA90CK7W11 | 1900877 | R22 | 3.7 | K
26 | SO01 | Radiologie | Angio-chlazení strojovny | Daikin MA90CK7W11 | 1900895 | R22 | 3.7 | K
27 | SO01 | Radiologie | Mag.rez.-chlazení strojovny | Daikin R200F7W1 | 1900922 | R22 | 5.5 | K
28 | SO01 | Radiologie | chlazení pro velké CT,ovl.,vyš. | Daikin MA90CK7W11 | 1900878 | R22 | 3.7 | K
29 | Onkologie | Onkologie | ozařovny-Linac | KLUVER-WLK 120 | 268711 | R22 | 4 | K
30 | Alergologie | Imunologie | Imunologie | Frigera Kolín P121 | 675-TP2205-03-02 | R22 | 6 | R
31 | Kuchyň | Kuchyň | komorová lednice-suterén | Copeland CRKQ-0325-TFD 551 | 96E519833 | R22 | 6 | R
32 | Hlavní budova | Centrální oper.sály | OP 1 | OVER 032A | 7891 | R22 | 7.5 | K
33 | Lékárna | Lékárna | OPSL | OVER 032A | 7832 | R22 | 7.5 | K
34 | Lékárna | Lékárna | OPSL | OVER 032A | není | R22 | 7.5 | K
35 | ORL | Oční klinika | OP-sál | OVER 32M | 8864871 | R22 | 7.5 | K
36 | ORL | Oční klinika | OP-sál | OVER-32M | 7831 | R22 | 7.5 | K
37 | Hlavní budova | Centrální oper.sály | OP | Trane ECGAU1501XDANA | není | R22 | 8.8 | T
38 | Hematologie-nová | Transfuzní oddělění | expedice | KJF6CH | 23/95 | R22 | 5 | K
39 | Hematologie-nová | Transfuzní oddělění | expedice | DL FE-201 | T1449496 | R22 | 5 | K

## Výběr
Seznam chladících zařízení FNOL s freonem
Poř. číslo | Budova | Typ | Výr.číslo | Plyn | kg: | Cena | Firma | Revize
1 | Kuchyň | Carrier YXGS034K933 | 1608S00059 | R22 | 12 | 1500 | K
2 | Kuchyň | Trane ECGCH125 | EKK1125 | R22 | 12 |  | T | 2006-12-11
3 | Chladící stanice PS 20 | Trane-ERTAB 214 | EKL 1304 | R22 | 56 |  | T | 2006-12-11
4 | Chladící stanice PS 20 | Trane-ERTAB 212 | EKL 1303 | R22 | 70 |  | T | 2006-12-11
5 | KNM | Daikin MA90CKY1 | 0001149/2000 | R22 | 3.7 | 800 | K
6 | Hematologie-nová | HCF DPLCA22 | M1362/01 | R22 | 10.5 | 1500 | K
7 | Hematologie-nová | HCF DPLCA22 | M1362/02 | R22 | 10.5 | 1500 | K
8 | Neurochirurgie-nová | CLIREF RLW221 | K575/01 | R22 | 3.7 | 800 | K
9 | Dětská klinika | Toshiba RAS-M42GAHV | 20390162 | R22 | 3 | 800 | K
10 | Dětská klinika | DAIKIN ER5DAW1 | 3902248 | R22 | 3.3 | 800 | K
11 | Dětská klinika | DAIKIN ER5DAW1 | 3902380 | R22 | 3.3 | 800 | K
12 | Ortopedie | Daikin R125BJY1 | 6500259 | R22 | 3.1 | 800 | K
13 | Ortopedie | DAIKIN ER10DAW1 | 3600979 | R22 | 6.6 | 800 | K
14 | Ortopedie | DAIKIN ER10DAW1 | 3600980 | R22 | 6.6 | 800 | K
15 | Ortopedie | DAIKIN ER10DAW1 | 3600857 | R22 | 6.6 | 800 | K
16 | Ortopedie | DAIKIN ER8DAW1 | 3601390 | R22 | 5.9 | 800 | K
17 | Ortopedie | DAIKIN ER8DAW1 | 3601448 | R22 | 5.9 | 800 | K
18 | Por-gyn klinika | RHOSS CWA/C47 | C910904006 | R22 | 17 | 1500 | K
19 | Por-gyn klinika | CARRIER 30DYH07K9 | 1481S00271 | R22 | 8 | 1000 | K
20 | Hlavní budova | DAIKIN ER10DAW1 | 3601182 | R22 | 6.6 | 800 | K
21 | III.stomatologie | HCF-PREXB13D | M7529 | R22 | 10 | 1500 | K
22 | SO04 | TRANE ECCUH115 | EKK3509 | R22 | 12 |  | T | 2006-12-11
23 | SO05 | Daikin RSXY8,10K | 0.5012345 | R22 | 9 | 1100 | K
24 | SO04 | Daikin RSX10HJ7W1 | 20132 | R22 | 17.7 | 3000 | K
25 | SO01 | Daikin MA90CK7W11 | 1900877 | R22 | 3.7 | 800 | K
26 | SO01 | Daikin MA90CK7W11 | 1900895 | R22 | 3.7 | 800 | K
27 | SO01 | Daikin R200F7W1 | 1900922 | R22 | 5.5 | 800 | K
28 | SO01 | Daikin MA90CK7W11 | 1900878 | R22 | 3.7 | 800 | K
29 | Onkologie | KLUVER-WLK 120 | 268711 | R22 | 4 | 800 | K
30 | Alergologie | Frigera Kolín P121 | 675-TP2205-03-02 | R22 | 6 | 1000 | R | 2006-12-05
31 | Kuchyň | Copeland CRKQ-0325-TFD 551 | 96E519833 | R22 | 6 | 1000 | R | 2006-12-05
32 | Hlavní budova | OVER 032A | 7891 | R22 | 7.5 | 800 | K
33 | Lékárna | OVER 032A | 7832 | R22 | 7.5 | 800 | K
34 | Lékárna | OVER 032A | není | R22 | 7.5 | 800 | K
35 | ORL | OVER 32M | 8864871 | R22 | 7.5 | 800 | K
36 | ORL | OVER-32M | 7831 | R22 | 7.5 | 800 | K
37 | Hlavní budova | Trane ECGAU1501XDANA | EF 5961 | R22 | 8.8 |  | T | 2006-12-11
38 | Hematologie-nová | KJF6CH | 23/95 | R22 | 5 | 1000 | K
39 | Hematologie-nová | DL FE-201 | T1449496 | R22 | 5 | 1000 | K
|  | C e l k e m |  |  |  | 34200