## List2
Vzduchotechnické jednotky
Poř. číslo: |  |  |  |  | Rok výroby-zprovoznění: |  | Chladící zařízení: | KW-vent. Přívod: | KW-vent. Odtah: | Přívod+odtah: | Výměník tepla-KW: | Výměníky tepla dohřevy KW: | Výměník chladu-KW | Zvlčovač typ: | Zvlhčovač KW: | Pára Kg/h: | Klínový řemen- přívod |  | Klínový řemen- odtah
| Budova: | Klinika: | Oddělení: | Typ: |  | Druh: | [11 empty] | ks: |  | ks:
1 | Hematologie-nová | Hematologie | odd.5C | NHKCA 0150HYD | 1995 | VZT 1 | ano-viz list 3/č.3,4 | 1.5 | 0.7 | 2.2 | 16.95 | není | 9.4 | Condair MC560 | 23 | není | SPZ 950 | 2 | SPZ 850 | 2
2 | Hematologie-nová | Hematologie | odd.5C | NHKCA 0150HYD | 1995 | VZT 2 | ano-viz list 3/č.3,4 | 1.5 | 0.7 | 2.2 | 16.95 | není | 9.4 | Condair MC560 | 23 | není | SPZ 1060 | 2 | SPZ 950 | 2
3 | Hematologie-nová | Hematologie | odd.5C | NHKBCA0100HYD | 1995 | VZT 3 | ano-viz list 3/č.3,4 | 1.5 | 0.7 | 2.2 | 15.34 | není | 8.32 | Condair MC490 | 16 | není | SPZ 950 | 2 | SPZ 800 | 2
4 | Hematologie-nová | Hematologie | odd.5A,5B | NH0100HYD | 1995 | VZT 4 | ne | 0.9 | 0.25 | 1.15 | 31.99 | není | není | není | není | není | SPZ 850 | 2 | není
5 | Hematologie-nová | Hematologie | sterilizace | NHKCA0150HYD | 1995 | VZT 7 | ano-viz list 3/č.3,4 | 2 | 2 | 4 | 24.03 | není | 22.69 | není | není | není | SPZ 950 | 2 | SPZ 950 | 2
6 | Hematologie-nová | Transfůzní odd. | laboratoře | NHKCA0150HYD | 1995 | VZT 5 | ano-viz list 3/č.3,4 | 2 | 1.5 | 3.5 | 28.05 | není | 25.05 | není | není | není | SPZ 1060 | 2 | SPZ 1060 | 2
7 | Hematologie-nová | Transfůzní odd. | laboratoře | NHKCA0150HYD | 1995 | VZT 6 | ano-viz list 3/č.3,4 | 1.5 | 1 | 2.5 | 18.98 | není | 17.79 | není | není | není | SPZ 1060 | 2 | SPZ 1060 | 2
8 | Hematologie-nová | Transfůzní odd. | odběrové sály | NHKCA00225HYD | 1995 | VZT 8 | ano-viz list 3/č.3,4 | 4.8 | 2 | 6.8 | 46.04 | není | 41.19 | není | není | není | SPZ 1180 | 2 | SPZ 1120 | 2
9 | Hematologie-nová | Transfůzní odd. | příjem dárců+chodby | NHCA0150HYD | 1995 | VZT 9 | ne | 2 | 1.5 | 3.5 | 30.18 | není | není | není | není | není | SPZ 1060 | 2 | SPZ 1060 | 2
10 | Hematologie-nová | Rehabilitace | bazén | NHCA0150HYD | 1995 | VZT 10 | ne | 1.5 | 1.5 | 3 | 25.08 | není | není | není | není | není | SPZ 1060 | 2 | SPZ 1060 | 2
11 | Hematologie-nová | Rehabilitace | elektroléčba | NHCA0150HYD | 1995 | VZT 11 | ne | 2.8 | 2.5 | 5.3 | 39.88 | není | není | není | není | není | SPZ 1060 | 2 | SPZ 1060 | 2
12 | Ortopedie | Ortopedie | OP sever | AEROTHERM15,01I | 1997 | VZT-sever | ano-viz list 3/č.22 | 1.5 | 1.5 | 3 | 28.96 | není | 27.41 | Condair EC660C | 38 | není | SPA 1757 | 2 | SPZ 1212 | 1
13 | Ortopedie | Ortopedie | OP jih | AEROTHERM15,01I | 1997 | VZT-jih | ano-viz list 3/č.23 | 1.5 | 1.5 | 3 | 28.96 | není | 27.41 | Condair EC660C | 38 | není | SPA 1757 | 2 | SPZ 1212 | 1
14 | Ortopedie | Ortopedie | OP pp. | AEROTHERM15,01I | 1997 | VZT-PP | ano-viz list 3/č.24 | 1.5 | 1.5 | 3 | 28.96 | není | 27.41 | Condair EC660C | 38 | není | SPA 1757 | 2 | SPZ 1187 | 1
15 | Ortopedie | Ortopedie | sádrovna | AIRCENT 11,05 | 1997 | VZT-sádrovna | ano-viz list 3/č.25 | 1.6 | 0.75 | 2.35 | 12 | není | 16.7 | není | není | není | SPZ 750 | 2 | SPZ 750 | 2
16 | Ortopedie | Ortopedie | sterilizace | AIRCENT 11,05 | 1997 | VZT-steril. | ano-viz list 3/č.26 | 1.6 | 0.75 | 2.35 | 12 | není | 16.7 | není | není | není | SPZ 750 | 2 | SPZ 750 | 2
17 | Por-gyn klinika | Gynekologie | OP 17 | AIRSET2000 | 1992 | VZT-OP17 | ano-viz list 3/č.5 | 10 | 4.5 | 14.5 | 70 | není | 22 | Condair 660C | 32 | není | SPZ 1800 | 2 | SPZ 1800 | 2
18 | Por-gyn klinika | Gynekologie | 17A JIP+porodní sály | AIRSET2000 | 1992 | VZT-JIP | ano-viz list 3/č.5 | 4.5 | 2 | 6.5 | 48 | není | 15 | Condair 560C | 23 | není | SPA 1500 | 2 | SPA 1400 | 2
19 | Por-gyn klinika | Novorozenecké odd. | JIP | AL-KO THERM | 1996 | VZT-JIP | ano-viz list 3/č.6 | 2 | 0.95 | 2.95 | 47.61 | není | 14.65 | Condair 560C | 28 | není | SPZ 1000 | 2 | SPZ 950 | 2
20 | Por-gyn klinika | Novorozenecké odd. | Intermediál | AL-KO THERM | 1996 | VZT-interm. | ano-viz list 3/č.6 | 1.4 | 0.95 | 2.35 | 46.25 | není | 14.23 | Condair 560C | 28 | není | SPZ 1000 | 2 | SPZ 950 | 2
21 | Dětská klinika | Dětská klinika | 21C | GEA 13,13IVVV | 2000 | VZT-21C | ano-viz list 3/č.7,8 | 4 | 1.5 | 5.5 | 35.6 | není | nevíme | Hygromatik HY3 | 17.3 | není | SPA 1750 | 2 | SPA 1437 | 2
22 | Dětská klinika | Laboratoře | laboratoře | ATP20.10IVVV;0781.443811.0100 | 2003 | VZT-lab | ano-viz list 3/č.9 | 3 | 2.2 | 5.2 | 41.9 | není | 31.6 | není | není | není | SPA 1537 | 2 | SPA 1687 | 1
23 | Neurochirurgie-nová | Neurochirurgie | Op.sál | NHKCAD 0150HYD | 1994 | VZT 1 | ano-viz list 3/č.10 | 2 | 1.5 | 3.5 | 31.88 | není | 17.79 | Condair MC 560 | 23 | není | SPZ 950 | 2 | SPZ 950 | 2
24 | Neurochirurgie-nová | Neurochirurgie | zázemí op. | NHKCAD 0150HYD | 1994 | VZT 2 | ano-viz list 3/č.10 | 3.6 | 2.8 | 6.4 | 42.56 | není | 21.05 | není | není | není | SPZ 1250 | 2 | SPZ 950 | 2
25 | Neurochirurgie-nová | Neurochirurgie | odd.JIP | NHKBCA 0100HYD | 1994 | VZT 3 | ano-viz list 3/č.10 | 1.5 | 0.7 | 2.2 | 22.53 | není | 12.23 | Condair C360 | 5.8 | není | SPZ 1000 | 1 | SPZ 900 | 1
26 | SO04 | Radiologie | Angio,Oring,PC-maker | AL-KO | 1999 | VZT-angio | ano-viz list 3/č.11 | 4.4 | 3.6 | 8 | 50 | není | nevíme | není | není | není | SPZ 1250 | 2 | SPZ 1202 | 2
27 | SO04 | SO 04 | větrání chodeb 1-8.patro | AL-KO | 1999 | VZT-chodby | ne | 2.5 | není | 2.5 | 68 | není | není | není | není | není | SPZ 1000 | 1 | není
28 | KNM | KNM | Gama kamera | NHKCAD 0100HYD | 1994 | VZT-kamera | ano-viz list 3/č.12,13 | 1.5 | 0.9 | 2.4 | 13.46 | není | 17.08 | Condair MC460 | 10 | není | SPZ 950 | 1 | SPZ 850 | 1
29 | KNM | KNM | vyšetřovny | GEA ATPICCO1505 | 2001 | VZT-vyšetř. | ne | 2.2 | 0.75 | 2.95 | 37 | není | není | není | není | není | SPZ 900 | 1 | SPZ 772 | 1
30 | Hlavní budova | Centrální oper.sály | OP1 | YORK EW135 |  | York | ano-viz list 3/č.13,14 | 3 | 3 | 6 | nevíme | není | nevíme | není | není | není | SPA 1800 | 1 | SPB 1000 | 1
31 | Hlavní budova | Centrální oper.sály | sterilizace-sály | Kovona KDDL 040 |  | VZT-steril. | ano-viz list 3/č.13,14 | 2.2 | 2 | 4 | nevíme | není | nevíme | není | není | není | SPA 1625 | 1 | není
32 | Hlavní budova | Centrální oper.sály | OP6 | Kovona KDDL 040 |  | VZT-OP6 | ano-viz list 3/č.15 | 2.2 | 2 | 4 | nevíme | není | nevíme | není | není | není | SPA 1625 | 1 | není
33 | Hlavní budova | Centrální oper.sály | OP5 | Kovona KDDL 040 |  | VZT-OP5 | ano-viz list 3/č.15 | 2.2 | 2 | 4 | nevíme | není | nevíme | není | není | není | SPA 1625 | 1 | není
34 | Hlavní budova | Centrální oper.sály | OP4 | Kovona KDDL 040 |  | VZT-OP4 | ano-viz list 3/č.15 | 2.2 | 2 | 4 | nevíme | není | nevíme | není | není | není | SPA 1625 | 1 | není
35 | Hlavní budova | Centrální oper.sály | OP3 | Kovona KDDL 040 |  | VZT-OP3 | ano-viz list 3/č.15 | 2.2 | 2 | 4 | nevíme | není | nevíme | není | není | není | SPA 1625 | 1 | není
36 | Hlavní budova | Centrální oper.sály | OP2 | Kovona KDDL 040 |  | VZT-OP2 | ano-viz list 3/č.15 | 2.2 | 2 | 4 | nevíme | není | nevíme | není | není | není | SPA 1625 | 1 | není
37 | SO 05 | Kardio-II.chirurgie | ambulance-přízemí | GEA ATPICCO1005 | 2001 | VZT-přízemí | ne | 0.55 | není | 0.55 | 15 | není | není | není | není | není | SPZ 800 | 1 | není
38 | SO 05 | OPECH | vyšetřovny | Gea Airvent 11.05 | 2001 | VZT-5.patro | ano-viz list 3/č.16 | 1.5 | 1 | 2.5 | 19.5 | není | 8.5 | Condair CP AG15 | 11.3 | není | SPZ 787 | 1 | není
39 | SO 05 | SO 05 | větrání chodeb 2-8.patro | Remak NTC | 2001 | VZT-8.patro | ne | 4.9 | není | 4.9 | 85 | není | není | není | není | není | není |  | není
40 | III.stomatologie | KUČOCH | OP sál k DK | KDDL040 |  | VZT-dk | ano-viz list 3/č.17 | 2.2 | 2 | 4 | nevíme | není | nevíme | není | není | není | SPB 1645 | 1 | není
41 | III.stomatologie | KUČOCH | OP sál k psych. | KDDL080 |  | VZT-psych. | ano-viz list 3/č.17 | 2.2 | 2 | 4 | nevíme | není | nevíme | není | není | není | SPB 1700 | 2 | není
42 | III.stomatologie | KUČOCH | sterilizace | KDDL040 |  | VZT-steril. | ano-viz list 3/č.17 | 2.2 | 2 | 4 | nevíme | není | nevíme | není | není | není | SPB 1650 | 1 | není
43 | Kuchyň | Kuchyň | myčka-tablet | Alkotherm AT412x12 | 1996 | VZT-10 | ne | 2.2 | 2.2 | 4.4 | 95 | není | není | není | není | není | SPZ 1400 | 1 | SPZ 1400 | 1
44 | Kuchyň | Kuchyň | sklad potravin | Remak LKS70.40/230 | 1996 | VZT-11 | ano-viz list 3/č.19 | 2.2 | 2.2 | 4.4 | 48 | není | není | není | není | není | není |  | není
45 | Kuchyň | Kuchyň | varna | alkotherm 563S | 1996 | VZT-7 | ano-viz list 3/č.18 | 4.5 | 4.5 | 9 | 136.9 | není | 96.7 | není | není | není | SPZ 2120 | 3 | SPZ 2120 | 3
46 | Kuchyň | Kuchyň | jídelna | Alkotherm AT416x12 | 1996 | VZT-1 | ano-viz list 3/č.20 | 3.6 | 1.5 | 5.1 | 132 | není | nevíme | není | není | není | SPZ 1400 | 1 | SPZ 1202 | 1
47 | Kuchyň | Kuchyň | zázemí varna | Alkotherm 403S | 1996 | VZT-8 | ne | 8 | 4.7 | 12.7 | 84.5 | není | není | není | není | není | SPZ 1500 | 2 | SPZ 1500 | 2
48 | Kuchyň | Kuchyň | myčka-jídelna | alkotherm 283B | 1996 | VZT-2 | ne | 1 | 2 | 3 | 59.37 | není | není | není | není | není | SPZ 1000 | 1 | SPZ 1060 | 1
49 | Kuchyň | Kuchyň | chodba kanceláře | Alkotherm V-AT 252 | 1996 | VZT-3 | ne | 1.15 | 0.08 | 1.228 | 24 | není | není | není | není | není | není |  | není
50 | Kuchyň | Kuchyň | tablet | Alkotherm AT4 12x08 | 1996 | VZT-9 | ne | 2.5 | 1.4 | 3.9 | 75 | není | není | není | není | není | SPZ 1060 | 1 | SPZ 1060 | 1
51 | Hlavní budova | Radiologie | Angio-přívod | GEA typ 0720.15655100 | 2001 | VZT-angio | ano-viz list 3/č.21 | 2.2 | není | 2.2 | nevíme | není | nevíme | není | není | není | SPZ 1437 | 1 | není
52 | Hlavní budova | Radiologie | Angio-odtah | Remak RP 70-40/35-6D | 2001 | VZT-angio | ne | není | 1.1 | 1.1 | není | není | není | není | není | není | není |  | není
53 | Hlavní budova | Radiologie | Magnetická rezonance | Aeromaster NT40 | 2002 | VZT | ano-viz list 3/č.1,2 | 3.5 | 1.1 | 4.6 | 30 | není | 17 | Nordmann AT3000 | 15 | 22 | není |  | není
54 | Hlavní budova | KNM | PET CT | GEA ATP 15.10.IVVV | 2005 | VZT-PET CT | ano-viz list 3/č.1,2 | 3 | 2.1 | 5.1 | 43 | není | 22 | není | není | není | SPZ 1550 | 1 | SPZ 1125 | 1
55 | Hlavní budova | Radiologie | malé CT | Remak | 1999 | VZT-ct malé | ne | 1.4 | 0.6 | 2 | 15-elek. | není | není | není | není | není | není |  | není
56 | SO01 | COS | sál 01 | AT PLUS INNEN 13.13-IVVV;0781.4127950100 | 2002 | VZT-1 | ano-viz list 3/č.1,2 | 2 | 1.7 | 3.7 | 29.3 | není | 18.38 | není | není | 34 | SPA 1582 | 2 | SPA 1537 | 2
57 | SO01 | COS | sál 02 | AT PLUS INNEN 13.13-IVVV;0781.4127950110 | 2002 | VZT-2 | ano-viz list 3/č.1,2 | 3 | 1.5 | 4.5 | 29.3 | není | 18.38 | není | není | 34 | SPA 1582 | 2 | SPA 1537 | 2
58 | SO01 | COS | sál 03 | AT PLUS INNEN 13.13-IVVV;0781.4127950120 | 2002 | VZT-3 | ano-viz list 3/č.1,2 | 3 | 1.5 | 4.5 | 29.3 | není | 18.38 | není | není | 34 | SPA 1582 | 2 | SPA 1537 | 2
59 | SO01 | COS | sál 04 | AT PLUS INNEN 13.13-IVVV;0781.4127950130 | 2002 | VZT-4 | ano-viz list 3/č.1,2 | 3 | 1.5 | 4.5 | 29.3 | není | 18.38 | není | není | 34 | SPA 1582 | 2 | SPA 1537 | 2
60 | SO01 | COS | sál 05 | AT PLUS INNEN 13.13-IVVV;0781.446878.0100 | 2003 | VZT-5 | ano-viz list 3/č.1,2 | 3 | 1.5 | 4.5 | 29.3 | není | 18.38 | není | není | 34 | SPA 1582 | 2 | SPZ 1487 | 2
61 | SO01 | COS | sál 06 | AT PLUS INNEN 13.13-IVVV;0781.446878.0100 | 2003 | VZT-6 | ano-viz list 3/č.1,2 | 3 | 1.7 | 4.7 | 32.39 | není | 20.32 | není | není | 37 | SPA 1575 | 2 | SPZ 1512 | 2
62 | SO01 | Kardio | sál 1 | AT PLUS INNEN 13.13-IVVV;0781.446878.0100 | 2003 | VZT-7 | ano-viz list 3/č.1,2 | 3 | 1.7 | 4.7 | 32.39 | není | 20.32 | není | není | 37 | SPZ 1537 | 2 | SPA 1582 | 2
63 | SO01 | Kardio | sál 2 | AT PLUS INNEN 13.13-IVVV;0781.446878.0100 | 2003 | VZT-8 | ano-viz list 3/č.1,2 | 3 | 1.7 | 4.7 | 32.39 | není | 20.32 | není | není | 37 | SPA 1557 | 2 | SPZ 1512 | 2
64 | SO01 | Kardio+II.chirurgie | čisté zázemí sálů | AT PLUS INNEN 15.15-IVVV;0781.4127950180 | 2002 | VZT-9 | ano-viz list 3/č.1,2 | 11 | 4 | 15 | 75.64 | není | 40.19 | není | není | 83 | SPA 1932 | 2 | SPA 1832 | 2
65 | SO01 | Centrální sterilizace | sterilizace | AT PLUS INNEN 15.15-IVVV;0781.4127950190 | 2002 | VZT-10 | ano-viz list 3/č.1,2 | 5.4 | 3 | 8.4 | 49.35 | není | 42.72 | není | není | není | SPA 1682 | 2 | SPA 1632 | 2
66 | SO01 | Kardio+II.chirurgie | špinavé zázemí sálů | AT PLUS INNEN 15.15-IVVV;0781.4127950200 | 2002 | VZT-11 | ano-viz list 3/č.1,2 | 5.4 | 2.1 | 7.5 | 42.18 | 12,32+7,5 | 31.64 | není | není | 65 | SPA 1932 | 2 | SPA 1437 | 2
67 | SO01 | Centrální sterilizace | steril.-čistá strana | AT PLUS INNEN 13.13-IVVV;0781.4127950230 | 2002 | VZT-12 | ano-viz list 3/č.1,2 | 3 | 1.7 | 4.7 | 29.5 | není | 29.37 | není | není | není | SPA 1737 | 2 | SPZ 1587 | 2
68 | SO01 | IPCHO | JIP | AT PLUS INNEN 20.20-IVVV;0781.4127950240 | 2002 | VZT-13 | ano-viz list 3/č.1,2 | 12 | 3.9 | 15.9 | 72.81 | 18,37+13,56+15,06 | 58.66 | není | není | 136 | SPA 2132 | 2 | SPA 1782 | 2
69 | SO01 | ARO | JIP | AT PLUS INNEN 20.20-IVVV | 2003 | VZT-14 | ano-viz list 3/č.1,2 | 12 | 3 | 15 | 63.48 | 26,81+6,16+10,24 | 73.82 | není | není | 135 | SPA 2132 | 2 | SPA 1707 | 2
70 | SO01 | SO01 | chodby 1 NP+vstupní hala | AT PLUS INNEN 20.20-IVVV | 2004 | VZT-15 | ano-viz list 3/č.1,2 | 7.2 | 2.1 | 9.3 | 187 | není | 37.9 | není | není | není | SPA 2232 | 2 | SPA 1400 | 2
71 | SO01 | SO01 | 1NP-pravá strana od vchodu | AT PLUS INNEN 20.15-IVVV | 2004 | VZT-16 | ano-viz list 3/č.1,2 | 7.2 | 5.4 | 12.6 | 77 | není | 62.6 | není | není | není | SPA 1782 | 2 | SPA 1832 | 2
72 | SO01 | SO01 | 1NP-levá strana od vchodu | AT PLUS INNEN 20.15-IVVV | 2003 | VZT-17 | ano-viz list 3/č.1,2 | 3.9 | 1.7 | 5.6 | 36 | není | 48.6 | není | není | není | SPA 1832 | 2 | SPZ 1437 | 2
73 | SO01 | COS | sál | AT PLUS INNEN 20.15-IVVV | 2004 | VZT-18 | ano-viz list 3/č.1,2 | 7.2 | 3.9 | 11.1 | 79 | není | 49.7 | není | není | 86 | SPA 1882 | 2 | SPA 1757 | 2
74 | SO01 | COS | sál | AT PLUS INNEN 20.15-IVVV | 2004 | VZT-19 | ano-viz list 3/č.1,2 | 5.4 | 3 | 8.4 | 79 | není | 49.7 | není | není | 86 | SPA 1882 | 2 | SPA 1707 | 2
75 | SO01 | Radiologie | CT velké 1PP | AT PLUS INNEN 15.15-IVVV | 2004 | VZT-20 | ano-viz list 3/č.1,2 | 5.4 | 3 | 8.4 | 56 | není | 37.5 | není | není | není | SPA 1882 | 2 | SPA 1832 | 2
76 | SO01 | Radiologie | CT velké 1PP-chodby | AT PLUS INNEN 15.15-IVVV | 2004 | VZT-21 | ano-viz list 3/č.1,2 | 7.2 | 3.9 | 11.1 | 61 | není | 59.5 | není | není | není | SPA 1782 | 2 | SPA 1882 | 2
77 | SO01 | Radiologie | SONO,MAMOG,RTG,Urol. | AT PLUS INNEN 20.15-IVVV | 2004 | VZT-22 | ano-viz list 3/č.1,2 | 7.2 | 3.9 | 11.1 | 80 | není | 64.2 | není | není | není | SPA 1882 | 2 | SPA 1757 | 2
78 | SO01 | Radiologie | Mag.rez.,CT malé | AT PLUS INNEN 13.13-IVVV | 2004 | VZT-23 | ano-viz list 3/č.1,2 | 3 | 1.7 | 4.7 | 35 | není | 29.9 | není | není | není | SPA 1682 | 2 | SPZ 1587 | 2
79 | SO01 | Urg.příjem+Traum.amb. | 1PP-vyš.,sálky,lůžka | AT PLUS INNEN 20.15-IVVV | 2004 | VZT-24 | ano-viz list 3/č.1,2 | 7.2 | 3 | 10.2 | 47 | není | 39.1 | není | není | není | SPA 1782 | 2 | SPA 1932 | 2
80 | SO01 | Urologie | 1PP sál endoskopie | AT PLUS INNEN 10.10-IVVV | 2004 | VZT-25 | ano-viz list 3/č.1,2 | 2.1 | 1.1 | 3.2 | 22 | není | 15.1 | není | není | není | SPZ 1387 | 1 | SPZ 1262 | 1
81 | SO01 | COS | za sálama 1PP | AT PLUS INNEN 13.13-IVVV | 2004 | VZT-26 | ano-viz list 3/č.1,2 | 5.4 | 1.7 | 7.1 | 48 | není | 32.9 | není | není | není | SPA 1732 | 2 | SPZ 1587 | 2
82 | SO01 | Lékárna | Citostatika-zázemí | AT PLUS INNEN 13.13-IVVV | 2004 | VZT-27 | ano-viz list 3/č.1,2 | 3.9 | 1.7 | 5.6 | 42 | není | 37.6 | není | není | 49 | SPA 1657 | 2 | SPZ 1537 | 2
83 | SO01 | Šatny -2P.P. | Šatny -2P.P. | AT PLUS INNEN 15.15-IVVV | 2003 | VZT-28 | ne | 4 | 4 | 8 | 61 | není | není | není | není | není | SPA 1882 | 2 | SPA 1632 | 2
84 | SO01 | Med.plyny | Komp.a vak.stanice-přívod | Remak RP 90-50/45-8D,v.č.042924 | 2003 | VZT-29 přívod | ne | 1.9 | není | 1.9 | není | není | není | není | není | není | není |  | není
85 | SO01 | Med.plyny | Komp.a vak.stanice-odtah | Remak RP 90-50/45-8D,v.č.042923 | 2003 | VZT-29 odtah | ne | není | 1.9 | 1.9 | není | není | není | není | není | není | není |  | není
86 | SO01 | Elektro | Diesel+sklad PHM | AT PLUS 30.25 IVVV | 2003 | VZT-30 | ne | 5.5 | 7.5 | 13 | není | není | není | není | není | není | SPA 2382 | 2 | SPA 2382 | 2
87 | SO01 | Elektro | Trafostanice-odtah | Remak RP 80-50/40-6D,v.č.026392 | 2003 | VZT-31 | ne | 2.8 | není | 2.8 | není | není | není | není | není | není | není |  | není
88 | SO01 | Kotelna | Výměníková stanice | AT PLUS INNEN 15.15-IVVV; | 2002 | VZT-32 | ne | 3 | 2.2 | 5.2 | není | není | není | není | není | není | SPA 1682 | 2 | SPA 1775 | 2
89 | SO01 | SO01 | Větrání garáží | AT PLUS INNEN 25.20-IVVV | 2004 | VZT-33 | ne | není | 3.9 | 3.9 | není | není | není | není | není | není | SPA 2382 | 2 | není
90 | SO01 | Zdrav.sklad | Zdravotnický sklad-odtah | Remak-RP 80-30/28-4D,v.č.049333 | 2003 | VZT-34 odtah | ne | 2.8 | není | 2.8 | 30 | není | není | není | není | není | není |  | není
91 | SO01 | Zdrav.sklad | Zdravotnický sklad-přívod | Remak RP 80-50/40-6D,v.č.048740 | 2003 | VZT-34 přívod | ne | není | 1.4 | 1.4 | není | není | není | není | není | není | není |  | není
92 | SO01 | Kardio | JIP | AT PLUS INNEN 20.15-IVVV | 2003 | VZT-50 | ano-viz list 3/č.1,2 | 5.4 | 2.1 | 7.5 | 64 | není | 49.9 | není | není | 84 | SPA 1882 | 2 | SPZ 1587 | 2
93 | SO01 | Plastika |  | AT PLUS INNEN 13.13-IVVV | 2004 | VZT-51 | ano-viz list 3/č.1,2 | 3.9 | 1.7 | 5.6 | 39 | není | 26.5 | není | není | 42
94 | SO01 | Centrální sterilizace | sterilizace | AT PLUS INNEN 20.10-IVVV | 2004 | VZT-55 | ano-viz list 3/č.1,2 | 5.4 | 3 | 8.4 | 49 | není | 38.5 | není | není | není | SPA 1657 | 2 | SPA 1332 | 2
95 | Onkologie | Onkologie | ozař.-strojovna chlazení-linacu | Remak RP 80-50/40-6D | 1997 | VZT-chlazení | ne | není | 3 | 3 | není | není | není | není | není | není | není |  | není
96 | Onkologie | Onkologie | Ozařovny | 15.15.IVVV | 2001 | VZT-ozařovny | ne | 7.5 | 5.5 | 13 | 83 | není | není | není | není | není | SPA 1707 | 2 | SPA 1832 | 2
97 | Onkologie | Onkologie | Ozařovny-simulátor | 10.10.IVV | 2001 | VZT-simulátor | ne | 2.2 | 1.5 | 3.7 | 26 | není | není | není | není | není | SPA 1412 | 1 | SPA 1457 | 2
98 | Onkologie | Onkologie | Ozařovny-čekárna | 10.10.IVV | 2001 | VZT-čekárna | ne | 3 | 2.2 | 5.2 | 32 | není | není | není | není | není | SPZ 1462 | 1 | SPA 1457 | 1
99 | Onkologie | Plícní | Plícní sál | 15.15.IVVV | 2001 | VZT-plícní sál | ne | 4 | 3 | 7 | 49 | není | není | není | není | není | SPA 1632 | 2 | SPA 1582 | 2
100 | Onkologie-ZRUŠENO | Radiologie | Mamografie | Remak- ZRUŠENO | 1996 | VZT-mamog. | ne |  |  |  |  | není | není | není | není | není | není |  | není
101 | Onkologie | Plícní | Tuberkuloza-6.patro | Remak | 2006 | VZT-tuberkuloza | ano-viz list 3/č.30 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 12 | není | 5 | není | není | není | SPZ 837 | 1 | SPZ 837 | 1
102 | Dětská klinika | Dětská klinika | 21B-hematologie | Gea CAIR plus 064.064 IVVV | 2007-01-01 | VZT-DK hem | ano-viz list 3/č.9 |  |  |  |  | není |  |  |  |  | SPZ 1282 | 1 | SPZ 1212 | 1
103 | Dětská klinika | Dětská klinika | ambulance,rtg,skia | Gea CAIR plus 096.064 IVVV | 2008-01-01 | VZT-DK-amb | ano-viz list 3/č.33,34 | [9 empty] | SPZ 1140 | 1 | SPZ 1112 | 1
104 | SO01 | Lékárna | Citostatika | Gea | 2009 | VZT-60 | ano-viz list 3/č.1,2
105 | Ortopedie | Sterilizace | Sterilizace

## List1
Malé klimatizace
Invent. číslo | Poř. číslo | Budova: | Klinika: | Oddělení: | ks: | Typ-vnitřní jednotky: | Druh: | Výrobní číslo: | Rok výr.: | Do prov.: | Invent.č.: | Místnost č: | Celkový příkon: | Typ-venkovní jednotky: | Výr.č. venkovní jed.: | Invent.č. venk.jed.: | Rok výr. venk.jed.: | Umístění: | Plyn: | Kg/plyn: | ks:
D059229-000 | 1 | Alergologie | Imunologie | Laboratoř | 1 | Ariagel 5220 | nástěná | 9601000055 |  | 2000 |  |  | 2.5 |  |  |  |  | stěna budovy k onkologii | R22 | 0.65 | 1
| 2 | Alergologie | Imunologie | laboratoř č.5 | 1 | Toshiba RAC-13-E-E | okenní | 218740012 |  | 2001 |  |  | 1.5 |  |  |  |  | v okně | R407C | 1 | 1
| 3 | Alergologie | Imunologie | laboratoř-CO2 | 1 | Fuji RSW-127C | nástěná | E012640 |  | 2000 |  |  | 1.5 |  |  |  |  | stěna budovy k onkologii | R407C | 1.2 | 1
I017316-000 | 4 | Dětská klinika | Dětská klinika | Ultrazvuk-ambulance | 1 | Toshiba RAC 13E-E | okenní | 49130009 |  | 2002 | I 017316 | AQ101870 | 1.5 | [5 empty] | R22 | 0.8 | 1
| 5 | Dětská klinika | Dětská klinika | Odd. 21C,pokoj č.1 | 1/2 | Toshiba RAS-M22GKHV | nástěná | 20360021 |  | 1995 |  | AQ207120 | 1.5 | Toshiba M42GAHV | 20390162 |  |  |  | R22 | 3.3 | 1/2
| 6 | Dětská klinika | Dětská klinika | Odd. 21C,pokoj č.2 | 2/2 | Toshiba RAS-M22GKHV | nástěná | 20360022 |  | 1995 |  | AQ207160 | 1.5 | Toshiba M42GAHV | 20390162 |  |  |  | R22 | 3.3 | 2/2
| 7 | Dětská klinika | Laboratoř | Laboratoř | 1 | Daikin 1302426 | stropní | FHC458Z7V1 |  | 2003 |  |  | 2.2 | [5 empty] | R407C | 1.5 | 1
| 8 | Dětská klinika | Laboratoř | Laboratoř | 1 | Daikin | stropní | 1302699 |  | 2003 |  |  | 2.2 | [5 empty] | R407C | 1.5 | 1
| 9 | Dětská klinika | Laboratoř exp.medicíny | Laboratoř exp.medicíny | 1 | Funai AHI-65C | nástěná | 50559331 |  | 2005 |  |  |  | Funai AH-65C | 50559346 |  |  |  | R407C | 1.5 | 1
D057676-000 | 10 | Dětská klinika | Genetika | ultrazvuk | 1 | Funai 35 H-2407 | nástěná | 40427076 |  | 2005 |  | A_Q102590 | 1.35 | Funai 35H-2407 | 40627169 |  | 2004 |  | R407C | 1.05 | 1
| 11 | Hematologie-nová | Hematologie | Ochoz u odd.5C(vlevo) | 1 | Ariagel-AS-180 | nástěná | 9603000227 |  | 1995 |  |  | 2 | Ariagel MOD AS-180 | 9603000009 |  |  |  | R22 | 0.85 | 1
| 12 | Hematologie-nová | Hematologie | Ochoz u odd.5C(vpravo) | 1 | Ariagel-AS-180 | nástěná | 9603000224 |  | 1995 |  |  | 2 | Ariagel MOD AS-180 | 9603000032 |  |  |  | R22 | 0.85 | 1
| 13 | Hematologie-nová | Transfúzní stanice | Sklad-trombocity | 1 | Toshiba RAV-181C-P | stropní | 54580034 |  | 1995 |  | AL002420 | 3 | RAV-180A-P | 54680085 |  |  |  | R22 | 1.45 | 1
| 14 | Hematologie-nová | Transfúzní stanice | Sklad-trombocity | 1 | Toshiba RAV-180U-P | stropní | 54580064 |  | 1995 |  | AL001250 | 3 | RAV-180A-P | 54680015 |  |  |  | R22 | 1.45 | 1
| 15 | Hematologie-nová | Transfúzní stanice | Sklad | 1 | ACSON PA 2000 | pojízdná | 2549 |  | 1996 |  |  | 1.5 | [5 empty] | R22 | 1 | 1
| 16 | Hematologie-nová | Transfúzní stanice | Lednice,mražáky | 1 | CARRIER 42 VKX 028 | nástěná | 04AMI 06181 |  | 2001 | 289 | AL001200 | 3 | 38GL028-9 | 03AMI30732 | C289 |  |  | R22 | 2.24 | 1
I022724-000 | 17 | Hematologie-nová | Transfúzní stanice | Laboratoř | 1 | Funai 35 H-2407 | nástěná |  |  | 2005 |  | AL002260 | 1.5 | Funai 50I 2407 | 40445186 | 2004 |  |  | R407C | 1.45 | 1
| 18 | Hematologie-nová | Transfúzní stanice | chodba,čekárna | 1/2 | SEVESO LWS 12 | nástěná | 303001330 |  | 1992 |  |  | 1.5 | SEVESO CXD36 | 903394AE034 |  |  |  | R417 | 6 | 1/2
| 19 | Hematologie-nová | Transfúzní stanice | chodba,čekárna | 2/2 | SEVESO LWS12 | nástěná | 9503001213 |  | 1992 |  |  | 1.5 | SEVESO CXD36 | 903394AE027 |  |  |  | R417 | 6 | 2/2
| 20 | Hematologie-nová | Transfúzní stanice | chodba,čekárna | 1/2 | SEVESO LWS 18 | nástěná | 502000406 |  | 1992 |  |  | 2 | SEVESO CXD36 | 903394AE027 |  |  |  | R417 | 6 | 1/2
| 21 | Hematologie-nová | Transfúzní stanice | chodba,čekárna | 2/2 | SEVESO LWS 18 | nástěná | 502000578 |  | 1992 |  |  | 2 | SEVESO CXD36 | 903394AE034 |  |  |  | R417 | 6 | 2/2
| 22 | Hematologie-nová | Transfúzní stanice | Lednice,mražáky | 1 | Funai DDN1-60 | podstropní | 4260000446 | 2003 | 2005 |  |  | 5 | Funai ACNI-603 | 220000858 |  | 2003 |  | R407C | 4 | 1
D029907-000 | 23 | Hematologie-stará | Hematologie-lab. | Lab.molekul.cytogenetiky | 1 | Westinghouse AX09EW5C1 | okenní | JK52109526 |  | 1998 |  | AK002140 | 1.5 |  |  |  |  | stěna budovy k čističce | R22 | 1 | 1
D029908-000 | 24 | Hematologie-stará | Hematologie-lab. | Lab.cytogenetická | 1 | Westinghouse AC075T5C1 | okenní | JK50521913 |  | 1998 |  | AK002160 | 1.5 |  |  |  |  | stěna budovy k čističce | R22 | 1 | 1
| 25 | Hematologie-stará | Hematologie-lab. | Analyzátory+mikroskopy | 1 | Toshiba RAS-13UKR | nástěná | 40450375 |  | 2001 |  | AK091130 | 1.3 | Toshiba RAS-13UA |  |  |  | stěna budovy k Albertova | R22 | 0.66 | 1
I017155-000 | 26 | Hematologie-stará | Hematologie-lab. | Analyzátory | 1 | Toshiba RAS-13UKR | nástěná | 40450373 |  | 2001 |  | AK091120 | 1.3 | Toshiba RAS-13UA | 4029D937 |  |  | stěna budovy k Albertova | R22 | 0.66 | 1
D029848-000 | 27 | Hematologie-stará | Hematologie-lab. | Koagulace+morfologie | 1 | Toshiba RAS-10SK-E-1 | nástěná | 92890421 |  | 2001 |  | AK091160 | 0.9 | Toshiba RAS-10SA-E-1 | 92790511 |  |  | stěna budovy k čističce | R22 | 0.73 | 1 | D029920-000
D029849-000 | 28 | Hematologie-stará | Hematologie-lab. | Koagulace+morfologie | 1 | Toshiba RAS-10SK-E-1 | nástěná | 92890420 |  | 2001 |  | AK091150 | 0.9 | Toshiba RAS-10SA-E-1 | 92790310 |  |  | stěna budovy k čističce | R22 | 0.73 | 1
| 29 | Hematologie-stará | Hematologie-lab. | Lab.molekul.genetiky | 1 | Toshiba RAV-264K-PE(pravá) | nástěná | 24380023 |  | 2002 |  | AK002190 | 2 | Toshiba RAV-464A8-PE | 24480141 |  |  | balkon budovy k čističce-pravá | R407C | 3.5 | 1
| 30 | Hematologie-stará | Hematologie-lab. | Lab.molekul.genetiky | 1 | Toshiba RAV-264K-PE(levá) | nástěná | 24380021 |  | 2002 |  | AK002190 | 2 | Toshiba RAV-464A8-PE |  |  |  | balkon budovy k čističce-levá | R407C | 3.5 | 1
| 31 | Hematologie-stará | Hematologie-lab. | Pracovna docenta | 1 | Toshiba RAS-13YK-E | nástěná | 22300154 |  | 2002 |  | AK002180 | 1 | Toshiba RAS-13YA-E | 12100543 |  |  | stěna budovy k čističce | R22 | 0.9 | 1
| 32 | SO01 | Radiologie | CT velké-popisovna | 1 | Trane MWW5096MORA | nástěná | 61221613 |  | 1999 |  |  | 1.5 | [5 empty] | není | není | 1
| 33 | Hlavní budova | Geriatrie | Geriatrie | 1 | Toshiba RAC13E-E | okenní | není |  | 1999 |  | AB 103320 | 1.5 | [5 empty] | R22 | 1 | 1
| 34 | Kožní klinika | Informatika | Hudínek | 1 | Westinghouse AV24ES5C4 | okenní | 72605872 |  | 2001 |  |  | 2 | [5 empty] | R22 | 2.5 | 1
| 35 | Hlavní budova |  | bývalé odd.8 | 1 | Toshiba RAC-09E-E | okenní | není |  | 2000 |  |  | 1 | [5 empty] | R22 | 1 | 1
| 36 | Hlavní budova | Radiologie | Katetrizační sál, sterilizace | 1 | Daikin FH 45-FJV 1 | stropní | 5000340 |  | 1999 |  |  | 2 | Daikin R45DB7V1 | 3610283 |  | 1999 | Stěna hlavní budovy u CT | R22 | 1.57 | 1
| 37 | SO01 | 2PP-schovaná | 2PP-schovaná | 1 | Westinghouse AV248S5C4 | okenní | 72604589 | 1998 |  | 018380 |  | 2 | [5 empty] | R22 | 2.5 | 1
| 38 | Hlavní budova | Centrální oper.sály | OP 1 | 1 | OVER 032A | stabilní | 7891 | 1987 |  |  |  | 5 | [5 empty] | R22 | 7.5 | 1
| 39 | Hlavní budova | Magnetická rezonance | Popisovna | 1 | Daikin FT25JZV1NB | nástěná | 1901940 |  | 2002 |  |  | 1.5 | Daikin MA56GZ7W11 | 2201102 |  | 2002 | Stěna mag.rezonance k SO01 | R407C | 1.9 | 1
| 40 | Hlavní budova | Magnetická rezonance | Ovladovna | 1 | Daikin FT25JZV1NB | nástěná | 2900191 |  | 2002 |  |  | 1.5 | Daikin MA56GZ7W11 | 2201102 |  | 2002 | Stěna mag.rezonance k SO01 | R407C | 1.9 | 1
| 41 | Hlavní budova | Radiologie | Strojovna angio-Philips | 1 | Daikin | nástěná | [5 empty] | 3.7 | Daikin R100GZ7W1 | 3000136 |  | 2000 |  | R407C | 3.1 | 1
| 42 | Hlavní budova | Magnetická rezonance | Strojovna magnetu | 1 | Daikin FT35JZ | nástěná | není |  | 2002 |  |  | 1.5 | Daikin R35GZ7V11 | 4203843 |  | 2002 | Stěna mag.rezonance k SO01 | R407C | 1.3 | 1
| 43 | Hlavní budova | Telefonní ústředna | Telefonní ústředna | 1 | Tadiran TGLG 120H | nástěná |  | 2003 |  |  |  | 1.5 | Tadiran-TGLG-120H |  |  |  |  | R410A | 1.2 | 1
| 44 | Hlavní budova | Telefonní ústředna | Telefonní ústředna | 1 | Tadiran TGLG 120H | nástěná | 51581262418 | 2003 |  |  |  | 1.5 | Tadiran-TGLG-120H | 51591262418 |  |  |  | R410A | 1.2 | 1
| 45 | I. Stomatologie | I.stomatologie | Sálky | 1 | Toshiba RAS-10SK-1 | nástěná | 92590193 |  | 2000 |  |  | 0.9 | [5 empty] | R22 | 1 | 1
| 46 | I. Stomatologie | I.stomatologie | Sálky | 1 | Toshiba RAS-10SK-1 | nástěná | 23130045 |  | 2000 |  |  | 0.9 | [5 empty] | R22 | 1 | 1
| 47 | III.interna | III.interna | Ultrazvuk-suterén | 1 | HAIER-AS092AMBAA | nástěná | není |  | 2003 |  |  | 1.5 |  |  |  |  | stěna budovy k ORL | R407C | 0.65 | 1
| 48 | KNM | KNM | Laboratoř-analyzátor | 1 | HAIER-AS 222 AJBAA | nástěná | 010287710012003031500017 |  | 2003 |  | AJ301350 | 2.5 |  |  |  |  | stěna budovy k ORL | R22 | 0.65 | 1
I017588-000 | 49 | OKBL | OKBL | Laboratoř | 1 | Westinghouse AL155P5C3 | okenní | JK42505091(JK425Q5Q91)? | 1995 |  | I 017588 | AJ301380 | 1.5 |  |  |  |  | stěna budovy k ORL | R22 | 1 | 1
| 50 | KNM | KNM | Vyšetřovna II.N.P. | 1/3 | Daikin FT35GV1B | nástěná | 0907012 |  | 2001 |  | AJ302490 | 1.5 | Daikin MAS90CKY1 | 0001149/2000 | 20250 | 2000 | Střecha KNM | R22 | 3.7 | 1/3
| 51 | KNM | KNM | Vyšetřovna II.N.P.-ovlad. | 2/3 | Daikin FT25GV1B | nástěná | 0909354 |  | 2001 |  | AJ302460 | 1.5 | Daikin MAS90CKY1 | 0001149/2000 | 20250 | 2000 | Střecha KNM | R22 | 3.7 | 2/3
| 52 | KNM | KNM | Vyšetřovna II.N.P. | 3/3 | Daikin FT35GV1B | nástěná | 0907019 |  | 2001 |  | AJ302460 | 1.5 | Daikin MAS90CKY1 | 0001149/2000 | 20250 | 2000 | Střecha KNM | R22 | 3.7 | 3/3
| 53 | KNM | KNM | Vyšetřovna přízemí | 1/2 | Daikin FT35GV1B | nástěná | 0906978 |  | 2001 |  | AJ301490 | 1.5 | Daikin MA45DA7V1 | 2005278 | 20249 | 2000 | Střecha KNM | R22 | 1.4 | 1/2
| 54 | KNM | KNM | Vyšetřovna přízemí | 2/2 | Daikin FT25GV1B | nástěná | 0906573 |  | 2001 |  | AJ301480 | 1.5 | Daikin MA45DA7V1 | 2005278 | 20249 | 2000 | Střecha KNM | R22 | 1.4 | 2/2
| 55 | KNM | KNM | odd.40-pokoj 1 | 1 | Gea 5MBRWO.2NL | nástěná | 06000170610001 | 1998 |  |  | AJ302170 | 2.5 | Daikin RE 1867V1 | 1802375 |  | 1998 | Střecha KNM | R22 | 0.65 | 1
| 56 | KNM | KNM | odd.40-pokoj 2 | 1 | Gea 5MBRWO.2NL | nástěná | 06000170610002 | 1998 |  |  | AJ302180 | 2.5 | Daikin RE 1867V2 | 1802374 |  | 1998 | Střecha KNM | R22 | 0.65 | 1
| 57 | KNM | KNM | odd.40-pokoj 3 | 1 | Gea 5MBRWO.2NL | nástěná | 06000170600001 | 1998 |  |  | AJ302190 | 2.5 | Daikin RE 1867V3 | 1802372 |  | 1998 | Střecha KNM | R22 | 0.65 | 1
| 58 | KNM | KNM | odd.40-pokoj 4 | 1 | Gea 5MBRWO.2NL | nástěná | 06000170600003 | 1998 |  |  | AJ302210 | 2.5 | Daikin RE 1867V4 | 1802368 |  | 1998 | Střecha KNM | R22 | 0.65 | 1
| 59 | KNM | KNM | odd.40-pokoj 5 | 1 | Gea 5MBRWO.2NL | nástěná | 06000170600002 | 1998 |  |  | AJ302220 | 2.5 | Daikin RE 1867V5 | 1802373 |  | 1998 | Střecha KNM | R22 | 0.65 | 1
| 60 | Kožní klinika | Informatika | Suterén | 1 | OVER 032A | stabilní | 7835 |  | 1993 |  |  | 5 |  |  |  |  | stěna budovy k Puškynce | R417 | 5 | 1
| 61 | SO01 | 2PP-schovaná | 2PP-schovaná | 1 | Toshiba RAC 13E-E | okenní | 23130068 |  | 1999 | D 029912 |  | 1.5 | [5 empty] | R22 | 0.8 | 1
| 62 | Kuchyň | Kuchyň | Sklad potravin | 1 | Toshiba RAC-07J | okenní | 13070024 |  | 2001 |  |  | 0.75 | [5 empty] | R22 | 0.8 | 1
| 63 | Kuchyň | Kuchyň | Řezník | 1 | Tadiran TGLG 90H | nástěná |  | 2003 |  |  |  |  | Tadiran A7-A20,T1 |  |  | 2003 |  | R410A | 0.71 | 1
| 64 | Kuchyň | Kuchyň | Řezník | 1 | Tadiran TGLG 90H | nástěná |  | 2003 |  |  |  |  | Tadiran A7-A20,T1 |  |  | 2003 |  | R410A | 0.71 | 1
| 65 | Kuchyň | Kuchyň | Sklad kompotů | 1 | Tadiran TGLG 120H | nástěná |  | 2003 |  |  |  |  | Tadiran A7-A20,T1 |  |  | 2003 |  | R410A | 1.2 | 1
| 66 | Kuchyň | Kuchyň | Sklad potravin | 1 | Tadiran TGLG 120H | nástěná |  | 2003 |  |  |  |  | Tadiran A7-A20,T1 |  |  | 2003 |  | R410A | 1.2 | 1
I015623-000 | 67 | Lékárna | Lékárna | OPSL-výroba roztoků | 1 | OVER - 032A | stabilní | 6071 | 1987 |  | I 015623 |  | 5 | [5 empty] | R417C | 7.5 | 1
I016532-000 | 68 | Lékárna | Lékárna | OPSL | 1 | OVER - 032A | stabilní | 7832 | 1989 |  | I 016532 | AN301100 | 5 | [5 empty] | R22 | 7.5 | 1
I015624-000 | 69 | Lékárna | Lékárna | OPSL | 1 | OVER - 032A | stabilní | 6072 | 1988 |  | I 015624 | AN301360 | 5 | [5 empty] | R22 | 7.5 | 1
I016733-000 | 70 | Neurochirurgie-stará | Neurochirurgie | steril.-starý OP | 1 | RAS-24UA-ES | nástěná | 12300147 (12300063) |  | 2001 |  | AM203110 | 3.2 |  | 12300063 |  |  |  | R410A | 1.6 | 1
| 71 | Neurochirurgie-stará | Neurochirurgie | OP-starý | 1 | RAS-18UA-E(levá) | nástěná | 12400201 |  | 2001 |  | AM203120 | 2.5 |  | 12300056 |  |  |  | R22 | 1.06 | 1
| 72 | Neurochirurgie-stará | Neurochirurgie | OP-starý | 1 | RAS-18UA-E(pravá) | nástěná | 12400494 |  | 2001 |  | AM203120 | 2.5 |  | 12300060 |  |  |  | R22 | 1.06 | 1
I013932-000 | 73 | Oční klinika | Oční klinika | OP-sál | 1 | OVER 32M | stabilní | 8864871 | 1987 |  | I 013932 | AE002200 | 5 | [5 empty] | R22 | 7.5 | 1
I016202-000 | 74 | Oční klinika | Oční klinika | OP-sál | 1 | OVER-32M | stabilní | 7831 | 1987 |  |  |  | 5 | [5 empty] | R22 | 7.5 | 1
| 75 | OKBL | OKBL | Laboratoř | 1 | Toshiba RAC-13E-E | okenní | 49130009 |  | 2000 |  |  | 1.5 |  |  |  |  | k onkologii | R22 | 1 | 1
| 76 | OKBL | OKBL | Cobas Amplicor | 1 | Toshiba RAS 135K-E | nástěná | 83190072 |  | 2000 |  |  | 1.3 |  |  |  |  | K Albertova | R22 | 1 | 1
| 77 | Onkologie | TRN | Plicní sálek-sesterna | 1 | BK 2000 | okenní | 0005201 |  | 1988 |  | AH203230 | 1.5 |  |  |  |  | k III.interně | R22 | 1 | 1
| 78 | Onkologie | TRN | Plicní sálek | 1 | BK 2000 | okenní | 0005300 |  | 1988 |  | AH203270 | 1.5 |  |  |  |  | k III.interně | R22 | 1 | 1
| 79 | Onkologie | TRN | Zaváděcí aplikační sál | 1 | Toshiba RAC-18E-E | okenní | 40080011 |  | 2001 |  | AH203170 | 2 |  |  |  |  | k III.interně | R22 | 1 | 1
| 80 | Onkologie | Ozařovny | Linac | 1 | Toshiba RAV-182-PE | stropní | 75080040 |  | 1999 |  | AH201360 | 2 | Toshiba RAV-1824-PE | 74780067 |  | 1999 | Chladící stanice Onkologie | R410A | 1 | 1
| 81 | Onkologie | Ozařovny | Primus - Siemens | 1 | Toschiba RAV-SM 1102 CT-E | podstropní | 90130037 |  | 2009 |  | AH201390 | 2 | Toshiba RAV-SM1103 AT-E | 901E0438 |  | 2009 | střecha ozařovny | R22 | 1.5 | 1
I016962-000 | 82 | Onkologie | Onkologie | 42C-aplikační sál | 1 | Toschiba RAS 13 GKP-ES2 | nástěná | 72900050 | 2007 | 2007 |  | AH202220 | 2 | RAV 13 GA-ES2 | 72700360 |  | 2007 |  | R410A | 2 | 1
I015619-000 | 83 | ORL | ORL | ušní sál | 1 | Toshiba RAC-09E-E | okenní | není |  | 2000 |  |  | 1 |  |  |  |  | k onkologii | R22 | 1 | 1
I015620-000 | 84 | ORL | ORL | ušní sál | 1 | Toshiba RAC-09E-E | okenní | není |  | 2000 |  |  | 1 |  |  |  |  | k II.interně | R22 | 1 | 1
| 85 | Ortopedie | Ortopedie | OP 3 /dole/ | 1 | Daikin FH125CJV1 | nástěná | 5000384 |  | 1997 |  | AS291330 | 7 | Daikin R125BJY1 | 6500253 |  |  |  | R22 | 3.1 | 1
| 86 | Ortopedie | Ortopedie | OP 4 | 1 | Daikin FT 453DB7V1 | nástěná | 36006354 | 1996 |  |  | AS101130 | 2 | Daikin R45DB7V1 | 3608019 |  |  |  | R22 | 1.57 | 1
| 87 | Ortopedie | Ortopedie | Vyš.č.1 | 1 | Westinghouse AX155W5C1 | okenní | JK 63315216 |  | 1997 |  | AS201280 | 1.5 | [5 empty] | R22 | 1 | 1
| 88 | Ortopedie | Ortopedie | Vyš.č.3 | 1 | Westinghouse A HAM RAC-1 | okenní | není |  | 1997 |  | AS201340 | 1.2 | [5 empty] | R22 | 1 | 1
| 89 | Ortopedie | Ortopedie | Vyš.č.4 | 1 | Westinghouse A HAM RAC-1 | okenní | není |  | 1997 |  | AS201360 | 1.2 | [5 empty] | R22 | 1 | 1
| 90 | Ortopedie | Ortopedie | Vyš.č.5 | 1 | Westinghouse A HAM RAC-1 | okenní | není |  | 1997 |  | AS201400 | 1.2 | [5 empty] | R22 | 1 | 1
| 91 | Ortopedie | Ortopedie | Sekretářky | 1 | Westinghouse A HAM RAC-1 | okenní | není |  | 1997 |  | AS201420 | 1.2 | [5 empty] | R22 | 1 | 1
D029911-000 | 92 | Ortopedie | Ortopedie | Odd. 29C-JIP | 1 | Toshiba RAC-13E-E | okenní | 23130045 |  | 1998 | D 029911 | AS104080 | 1.5 | [5 empty] | R22 | 1 | 1
D029913-000 | 93 | Ortopedie | Ortopedie | Odd. 29A-JIP | 1 | Toshiba RAC-13E-E | okenní | 17430238 |  | 1998 | D 029913 | AS102090 | 1.5 | [5 empty] | R22 | 1 | 1
D029914-000 | 94 | Ortopedie | Ortopedie | Odd. 29A-JIP | 1 | Toshiba RAC-13E-E | okenní | 34130007 |  | 1998 | D 029914 | AS102100 | 1.5 | [5 empty] | R22 | 1 | 1
| 95 | Ortopedie | Ortopedie | Přednosta | 1 | Westinghouse WSE18PS5C | nástěná | 3850AR23586 |  | 1997 |  | AS101280 | 2 | West. WSC 18PS5C | 606KA00076 |  |  |  | R22 | 1.4 | 1
| 96 | Ortopedie | Ortopedie | Insp.pokoj /suterén/ | 1 | Westinghouse WSE18PS5C | nástěná | 606KA00112 |  | 1997 |  | AS191260 | 2 | West. WSC 18PS5C | 606KA00083 |  |  |  | R22 | 1.4 | 1
I015670-000 | 97 | Ortopedie | Ortopedie | Sterilizace | 1 | BK 2000 | okenní | 0005236 |  | 1988 |  | A_S291100 | 1.5 | [5 empty] | R22 | 1 | 1
| 98 | Por-gyn klinika | Centrum asist.reprodukce | vyšetřovna | 1 | Westinghouse RAC-1 | okenní | není |  | 1997 |  |  | 1.2 | [5 empty] | R22 | 1 | 1
| 99 | Por-gyn klinika | Centrum asist.reprodukce | Sál | 1 | Westinghouse RAC-1 | okenní | není |  | 1997 |  |  | 1.2 | [5 empty] | R22 | 1 | 1
| 100 | Por-gyn klinika | Centrum asist.reprodukce | Sál | 1 | Westinghouse RAC-1 | okenní | není |  | 1997 |  |  | 1.2 | [5 empty] | R22 | 1 | 1
| 101 | Ředitelství | Ředitelství | pojišťovny | 1/2 | SEVESO LWS 18 | nástěná | 9502000251 |  | 1995 |  |  | 2 | SEVESO CXD36 | 903394AE027 |  | 1995 | Stěna CT k staré I.interně | R22 | 2.4 | 1/2
| 102 | Ředitelství | Ředitelství | pojišťovny | 2/2 | SEVESO LWS 18 | nástěná | 9502000373 |  | 1995 |  |  | 2 | SEVESO CXD36 | 903394AE027 |  | 1995 | Stěna CT k staré I.interně | R22 | 2.4 | 2/2
| 103 | Ředitelství | Ředitelství | Ředitel | 1 | CXA 35 | nástěná | 031001136000040 |  | 2003 |  |  | 2 |  |  |  |  | ke kuchyni | R22 | 0.65 | 1
| 104 | Ředitelství | Ředitelství | Sekretářka ředitele | 1 | CXA 35 | nástěná | 031001101000578 |  | 2003 |  |  | 2 |  |  |  |  | Albertova | R22 | 0.65 | 1
| 105 | SO01 | Elektroúdržba | UPS | 1 | Trane MWW5096MORA | nástěná | není |  | 1999 |  |  | 2.5 | TTK524PBOEAA | 60721822 |  |  | 2PP SO01 | R22 | 1.6 | 1
I015870-000 | 106 | SO01 | SO01 | strojovna výtahu | 1 | OVER 032A | stabilní | 6548 | 1988 |  | I 015870 |  | 5 | [5 empty] | R417C | 12 | 1
I015871-000 | 107 | SO01 | SO01 | strojovna výtahu | 1 | OVER 032A | stabilní | 6555 | 1988 |  | I 015871 |  | 5 | [5 empty] | R417C | 12 | 1
| 108 | SO01 | Elektroúdržba | UPS | 1 | Trane MWW5246 MORA | nástěná | H0425486 |  | 1995 |  |  | 1.5 | Trane TTK 524RBOEAA | 10829394 |  | 1995 | 2PP SO01 | R22 | 1.8 | 1
| 109 | SO01 | Centrální sterilizace | Sterilizace | 1/2 | Daikin FT45GV1B | nástěná | 9902587 |  | 2002 |  | A-A102140 | 1.5 | Daikin MA 90CK7W11 | 1900877 |  |  | střecha SO01 | R22 | 3.7 | 1/2
| 110 | SO01 | Centrální sterilizace | Sterilizace | 2/2 | Daikin FT45GV1B | nástěná | 9902582 |  | 2002 |  | A-A102150 | 1.5 | Daikin MA 90CK7W11 | 1900877 |  |  | střecha SO01 | R22 | 3.7 | 2/2
| 111 | SO01 | Centrální sterilizace | Sterilizace-čistá strana | 1 | Daikin FT45GV1B | nástěná | 9908845 | 1999 |  |  |  | 1.5 | Daikin DBV11B |  |  |  | střecha SO01 | R22 | 1.4 | 1
| 112 | SO01 | Radiologie | Popisovna | 1/2 | Daikin | nástěná |  | 2003 |  |  |  |  | Daikin MA90CK7W11 | 1900895 |  |  | mezi SO01 a P-G | R22 | 3.7 | 1/2
| 113 | SO01 | Radiologie | Popisovna | 2/2 | Daikin | nástěná |  | 2003 |  |  |  |  | Daikin MA90CK7W11 | 1900895 |  |  | mezi SO01 a P-G | R22 | 3.7 | 2/2
| 114 | SO01 | Radiologie | příjem pacientů | 1 | Daikin | nástěná |  | 2003 |  |  |  |  | Daikin R45DBV11B | 990532 |  |  | mezi SO01 a P-G | R22 | 1.6 | 1
| 115 | SO01 | Radiologie | Mag.rez.-chlazení strojovny | 1/2 | Daikin | nástěná |  | 2004 |  |  |  |  | Daikin R200F7W1 | 1900922 |  |  | mezi SO01 a P-G | R22 | 5.5 | 1/2
| 116 | SO01 | Radiologie | Mag.rez.-chlazení strojovny | 2/2 | Daikin | nástěná |  | 2004 |  |  |  |  | Daikin R200F7W1 | 1900922 |  |  | mezi SO01 a P-G | R22 | 5.5 | 2/2
| 117 | SO01 | Radiologie | chlazení pro velké CT,ovl.,vyš. | 1/2 | Daikin | nástěná |  | 2003 |  |  |  |  | Daikin MA90CK7W11 | 1900878 |  |  | mezi SO01 a P-G | R22 | 3.7 | 1/2
| 118 | SO01 | Radiologie | chlazení pro velké CT,ovl.,vyš. | 2/2 | Daikin | nástěná |  | 2003 |  |  |  |  | Daikin MA90CK7W11 | 1900878 |  |  | mezi SO01 a P-G | R22 | 3.7 | 2/2
I021278-001 | 119 | SO01 | Informatika | Server | 1 | Mitsubishi PCA-P6GA | nástěná | 37600682 | 2003 |  | I 021278-001 |  |  | Mitsubishi-PU-P54GAA | 4B000182 |  |  | mezi P-G a SO01 | R407c | 4.6 | 1
I021278-000 | 120 | SO01 | Informatika | Server | 1 | Mitsubishi PCA-P6GA | nástěná | 34600336 | 2003 |  | I 021278-000 |  |  | Mitsubishi-PU-PGYGAA | 3K001478 |  |  | mezi P-G a SO01 | R407c | 4.6 | 1
| 121 | SO01 | Radiologie | Strojovna velké CT | 1/2 | Daikin | nástěná |  |  | 2003 |  |  |  | Daikin R25DB7V11 | 3904189 |  | 1999 | mezi P-G a SO01 | R22 | 1 | 1/2
| 122 | SO01 | Radiologie | Strojovna velké CT | 2/2 | Daikin | nástěná |  |  | 2003 |  |  |  | Daikin R25DB7V11 | 3904189 |  | 1999 | mezi P-G a SO01 | R22 | 1 | 2/2
| 123 | SO01 | Radiologie | vyšetřovna malé CT | 1 | Daikin | nástěná |  |  | 2003 |  |  |  | Daikin R45DBV11B | 99015323 |  | 1999 | mezi P-G a SO01 | R22 | 2 | 1
| 124 | SO01 | Urologie | litotrypse | 1 | Daikin | nástěná |  |  | 2003 |  |  |  | Daikin MA56DA7W11 | 1900190 |  | 1999 | vnitřní dvůr SO01 | R22 | 2.3 | 1
| 125 | SO01 | Plastika | sterilizace vedle sálku | 1 | Daikin | stropní |  |  | 2003 |  |  |  | Daikin R25DB7V11 | 3904771 |  | 1999 | mezi P-G a SO01 | R22 | 1 | 1
| 126 | SO04 | I.interna | Echoultrazvuk | 1 | Westinghouse AC075T5C1A | okenní | JK64300890 |  | 2001 |  |  | 1.5 | [5 empty] | R22 | 1 | 1
| 127 | SO04 | Radiologie | Angio(-1.NP.) | 1 | Daikin FAY71FJV1 | nástěná | 0000805 |  | 2001 |  |  | 2 | Daikin R71FJ7W1 | 2006135 |  |  | stěna SO04 k SO01 | R22 | 2 | 1
D029359-000 | 128 | SO04 | I.interna | Ultrazvuk | 1 | Toshiba RAC-13E-E | okenní | 2920135 |  | 2001 |  | A_D101420 | 1.5 | [5 empty] | R22 | 1 | 1
D029358-000 | 129 | SO04 | I.interna | Odd.1 1.NP. | 1 | Toshiba RAC-13E-E | okenní | 2990209 |  | 2001 |  | A_D102060 | 1.5 | [5 empty] | R22 | 1 | 1
| 130 | SO04 | Kardiochir. | Lab.I.+II. 8.NP. | 1/7 | Daikin BYK45FJW1 | stropní | 6702288 |  | 1999 |  |  | 1 | Daikin RSX10HJ7W1 | 20132 |  |  | Na střeše SO04 | R22 | 17.7 | 1/7
| 131 | SO04 | II.chirurgie | odd.38A 7.NP. | 2/7 | Daikin BYK45FJW1 | stropní | 6702287 |  | 1999 |  |  | 1 | Daikin RSX10HJ7W1 | 20132 |  |  | Na střeše SO04 | R22 | 17.7 | 2/7
| 132 | SO04 | I.chirurgie | odd.8 6.NP. | 3/7 | Daikin BYK45FJW1 | stropní | 6702291 |  | 1999 |  |  | 1 | Daikin RSX10HJ7W1 | 20132 |  |  | Na střeše SO04 | R22 | 17.7 | 3/7
| 133 | SO04 | Traumatologie | odd.27-Elektroléčba 5.NP. | 4/7 | Daikin BYK45FJW1 | stropní | 6702406 |  | 1999 |  |  | 1 | Daikin RSX10HJ7W1 | 20132 |  |  | Na střeše SO04 | R22 | 17.7 | 4/7
| 134 | SO04 | Urologie | odd.20 4.NP. | 5/7 | Daikin BYK45FJW1 | stropní | 6702290 |  | 1999 |  |  | 1 | Daikin RSX10HJ7W1 | 20132 |  |  | Na střeše SO04 | R22 | 17.7 | 5/7
| 135 | SO04 | Rehabilitace | odd.44 3.NP. | 6/7 | Daikin BYK45FJW1 | stropní | 6702405 |  | 1999 |  |  | 1 | Daikin RSX10HJ7W1 | 20132 |  |  | Na střeše SO04 | R22 | 17.7 | 6/7
| 136 | SO04 | I.interna | pokoj 1,2 2.NP. | 7/7 | Daikin BYK45FJW1 | stropní | 6702289 |  | 1999 |  |  | 1 | Daikin RSX10HJ7W1 | 20132 |  |  | Na střeše SO04 | R22 | 17.7 | 7/7
| 137 | SO04 | I.chirurgie-JIP | odd.20A 6.NP. | 1 | Daikin BYK45FJW1 | stropní | 6909824 |  | 2002 |  |  | 1.5 |  |  |  |  | Na střeše SO04 | R407C | 1.3 | 1
| 138 | SO04 | Kardio-JIP | 8.NP | 1 | Daikin BYC 125 KJW1 | stropní | 3036109 | 2003 | 2004 |  |  | 1.5 | Daikin RKS35BVMB | 3900681 |  | 2003 | Na střeše SO04 | R410A | 1.06 | 1
D055947-000 | 139 | SO05 | Kardio | ambulance-ultrazvuk | 1 | HAIER-AS 092 AMBAA | nástěná | 010280500312003031500011 |  | 2003 |  | A_D201180 | 1.5 | Haier-AU092ABBAA | 01028051031200303120031 |  | 2003 | na zdi SO01 směrem k investicím | R407C | 1 | 1
I020120-001 | 140 | SO05 | I.chirurgie | odd.3 7.N.P | 1/6 | Daikin FXYH32K7V1 | stropní | 4002514 | 2000 |  | I 20120 |  | 1 | Daikin RSXY8K7W1 | není | 20120 | 2000 | Na střeše SO05 | R22 | 9 | 1/6
I020120-002 | 141 | SO05 | I.chirurgie | odd.9 6.N.P. | 2/6 | Daikin FXYH32K7V1 | stropní | 4002510 | 2000 |  | I 20120 |  | 1 | Daikin RSXY8K7W1 | není | 20120 | 2000 | Na střeše SO05 | R22 | 9 | 2/6
I020120-003 | 142 | SO05 | OPECH | 5.N.P | 3/6 | Daikin FXYH32K7V1 | stropní | 4002515 | 2000 |  | I 20120 |  | 1 | Daikin RSXY8K7W1 | není | 20120 | 2000 | Na střeše SO05 | R22 | 9 | 3/6
I020120-004 | 143 | SO05 | Urologie-dětská | odd.7 4.N.P. | 4/6 | Daikin FXYH32K7V1 | stropní | 4002466 | 2000 |  | I 20120 |  | 1 | Daikin RSXY8K7W1 | není | 20120 | 2000 | Na střeše SO05 | R22 | 9 | 4/6
I020120-005 | 144 | SO05 | nepoužíváno | 3.N.P. | 5/6 | Daikin FXYH32K7V1 | stropní | 4002500 | 2000 |  | I 20120 |  | 1 | Daikin RSXY8K7W1 | není | 20120 | 2000 | Na střeše SO05 | R22 | 9 | 5/6
I020120-006 | 145 | SO05 | I.interna | odd.4,4A 2.N.P. | 6/6 | Daikin FXYH32K7V1 | stropní | 4002547 | 2000 |  | I 20120 |  | 1 | Daikin RSXY8K7W1 | není | 20120 | 2000 | Na střeše SO05 | R22 | 9 | 6/6
| 146 | SO05 | I.interna | ambulance-zákr.sál č.1 | 1 | Daikin | nástěná | není |  | 2001 | I 20118 | AD301380 | 1.5 | Daikin R35DBV11B | 0904051 |  |  | na zdi v přízemí budovy SO05 k SO01 | R22 | 2 | 1
| 147 | SO05 | I.interna | ambulance-zákr.sál č.2 | 1 | Daikin | nástěná | není |  | 2001 | I 20119 | AD301360 | 1.5 | Daikin R35DBV11B | 0903315 |  |  | na zdi v přízemí budovy SO05 k SO01 | R22 | 1.4 | 1
| 148 | Hlavní budova | KNM | PET-CT-popisovna | 1 | Daikin RKS 25C | nástěná |  | 2005 | [8 empty] | na střeše PET-CT | R410A | 1 | 1
| 149 | Hlavní budova | KNM | PET-CT-ovladovna | 1 | Daikin RKS 35C | nástěná |  | 2005 | [8 empty] | na střeše PET-CT | R410A | 1.5 | 1
| 150 | Hlavní budova | KNM | PET-CT-vyšetřovna | 1 | Daikin RKS 25C | nástěná |  | 2005 | [8 empty] | na střeše PET-CT | R410A | 1 | 1
| 151 | Hlavní budova | KNM | PET-CT-strojovna | 1 | Daikin RKS 60B9 | nástěná |  | 2005 | [8 empty] | na střeše PET-CT | R410A | 2 | 1.7
| 152 | Kožní klinika | Informatika | Server | 1 | Toshiba RAS-13GKP-ES2 | nástěná | 62500180 | 2007 |  |  |  | 3.75 | RAS-13GA-GS2 | 62400177 |  |  | stěna k ortopedii | R410A | 1 | 1
| 153 | Kožní klinika | Informatika | Server | 1 | Toshiba RAS-13GKP-ES2 | nástěná | 62500181 | 2007 |  |  |  | 3.75 | RAS-13GA-GS2 | 62400164 |  |  | stěna k ortopedii | R410A | 1 | 1
D062473-000 | 154 | OKBL | OKBL | Laboratoř | 1 | Toshiba RAS-13GKP-ES2 | nástěná | 62400169 | 2007 |  |  | A_I091370 | 3.75 | RAS-13GA-GS2 |  |  |  | stěna k puškince | R410A | 1 | 1
D064116-000 | 155 | Dětská klinika | Genetika | ultrazvuk | 1 | Funai | nástěná |  | 2007 |  |  | A_Q102260 | [6 empty] | R407C | 1 | 1
D064117-000 | 156 | Dětská klinika | Genetika | ultrazvuk | 1 | Funai | nástěná |  | 2007 |  |  | A_Q102260 | [6 empty] | R407C | 1 | 1
| 157 | Dětská klinika | Ambulance | rentgen,skia | 1 | Daikin | nástěná |  | 2007 | 2007 |  |  |  | R4S50F2V1B | 3009619 |  |  | střecha dk-ambulance | R410A | 1.5 | 1
I023407-001 | 158 | Lékárna | Lékárna | sklad+kancelář | 1/3 | LG MS09AH | nástěná | 802KARW06718 | 2008 | 2008 |  |  |  | LG FM25AH | 803KAUU01606 |  | 2007 | Stěna k Neurologii | R410A | 2 | 1/3
I023407-002 | 159 | Lékárna | Lékárna | sklad+kancelář | 2/3 | LG MS09AH | nástěná | 802KAHG06289 | 2008 | 2008 |  |  |  | LG FM25AH | 803KAUU01606 |  | 2008 | Stěna k Neurologii | R410A | 2 | 2/3
I023407-003 | 160 | Lékárna | Lékárna | sklad+kancelář | 3/3 | LG MS18AH | nástěná | 802KAUU00086 | 2008 | 2008 |  |  |  | LG FM25AH | 803KAUU01606 |  | 2008 | Stěna k Neurologii | R410A | 2 | 3/3
I023408-001 | 161 | Lékárna | Lékárna | sklad+kancelář | 1/5 | LG MS09AH | nástěná | 802KATM06297 | 2008 | 2008 |  |  |  | LG FM57AH | 803KAFX00147 |  | 2008 | Stěna k Neurologii | R410A | 4.8 | 1/5
I023408-002 | 162 | Lékárna | Lékárna | sklad+kancelář | 2/5 | LG MS09AH | nástěná | 802KAQJ06292 | 2008 | 2008 |  |  |  | LG FM57AH | 803KAFX00147 |  | 2008 | Stěna k Neurologii | R410A | 4.8 | 2/5
I023408-003 | 163 | Lékárna | Lékárna | sklad+kancelář | 3/5 | LG MS18AH | nástěná | 802KAJP00092 | 2008 | 2008 |  |  |  | LG FM57AH | 803KAFX00147 |  | 2008 | Stěna k Neurologii | R410A | 4.8 | 3/5
I023407-004 | 164 | Lékárna | Lékárna | sklad+kancelář | 4/5 | LG MS18AH | nástěná | 709KACA00003 | 2008 | 2008 |  |  |  | LG FM57AH | 803KAFX00147 |  | 2008 | Stěna k Neurologii | R410A | 4.8 | 4/5
I023408-004 | 165 | Lékárna | Lékárna | sklad+kancelář | 5/5 | LG MS12AH | nástěná | 802KAJP00476 | 2008 | 2008 |  |  |  | LG FM57AH | 803KAFX00147 |  | 2008 | Stěna k Neurologii | R410A | 4.8 | 5/5
D066464-000 | 166 | SO01 | zdravotnický sklad | sklad | 1 | Funai 50HI 2407 | nástěná | 480360058 | 2008 | 2008 |  | A_A192110 | 2.5 | 50H 2407 | 780042 |  | 2008 | SO01 Garáže | R407C | 1.5 | 1
D066462-000 | 167 | SO01 | zdravotnický sklad | sklad | 1 | Funai 50HI 2407 | nástěná | 464150021 | 2008 | 2008 |  | A_A192160 | 1.5 | 35H 2407 | 250180 |  | 2008 | SO01 Garáže | R407C | 1 | 1
D066463-000 | 168 | SO01 | zdravotnický sklad | sklad | 1 | Funai 50HI 2407 | nástěná | 480360097 | 2008 | 2008 |  | A_A192170 | 2.5 | 50H 2407 | 780092 |  | 2008 | SO01 Garáže | R407C | 1.5 | 1
D068161-000 | 169 | OKBL | Laboratoř | Lab. I.NP | 1 | Toshiba RAS18GKP-ESZ | nástěná | 72700075 | 2008 | 2008 | D 068161 | A_I001240 | 2.5 | RAS18GAH-E92 | 73100106 |  | 2008 | stěna k onkologii I.NP | R410A | 1.15 | 1
D068162-000 | 170 | OKBL | Laboratoř | Lab. I.NP | 1 | Toshiba RAS18GKP-ESZ | nástěná | 72700304 | 2008 | 2008 | D 068162 | A_I001250 | 2.5 | RAS18GAH-E92 | 82300492 |  | 2008 | stěna k onkologii I.NP | R410A | 1.15 | 1
I023119-000 | 171 | OKBL | Laboratoř | Lab. I.NP | 1 | LG S18AW | nástěná | 50ZKAHG00385 | 2008 | 2008 | I 023119 | A_I001260 | 5.2 | S18AWC | 50ZKAWQ00305 |  | 2008 | stěna k onkologii I.NP | R410A | 1.2 | 1
I023120-000 | 172 | OKBL | Laboratoř | Lab. I.NP | 1 | LG S18AW | nástěná | 50ZKARW00582 | 2008 | 2008 | I 023118 | A_I001270 | 5.2 | S18AWC | 50ZKAYR00290 |  | 2008 | stěna k onkologii I.NP | R410A | 1.2 | 1
I023118-000 | 173 | OKBL | Laboratoř | Lab. II.NP | 1 | LG S18AW | nástěná | 50ZKAUU00254 | 2008 | 2008 | I 023120 | A_I002170 | 5.2 | S18AW |  |  | 2008 | stěna k onkologii II.NP | R410A | 1.2 | 1
I023436-000 | 174 | Alergologie | Imunologie | mražáky | 1 | Toshiba RAS18GKP-ESZ | nástěná | 82300359 | 2008 | 2008 | I 023456 | A | 2.5 | RAS18GA ESZ | 82300489 | I023436 | 2008 | stěna k TU | R410A | 1.26 | 1
I023437-000 | 175 | Alergologie | Imunologie | mražáky | 1 | Toshiba RAS24GKP-ESZ | nástěná | 82300061 | 2008 | 2008 | I 023457 |  | 3.4 | RAS24GAESZ | 82300075 | I023437 | 2008 | stěna k TU | R410A | 1.7 | 1

## z EFA
Kód objektu | Název | NS | Název střediska | VyrobniCislo | Umisteni | IST
C001380-000 | KLIMATIZACE TRENDY MONO | 3221 | Hemato-onkologická klinika; ambulance | NENÍ | A_K001070 | 130
C001381-000 | KLIMATIZACE TRENDY MONO | 3221 | Hemato-onkologická klinika; ambulance | NENÍ | A_K001110 | 130
C004466-000 | KLIMATIZACE PŘEVOZOVÁ | 1021 | Dětská klinika; ambulance | NENÍ | A_Q101550 | 255
C004467-000 | KLIMATIZACE PŘEVOZOVÁ | 1021 | Dětská klinika; ambulance | NENÍ | A_Q191120 | 255
C004468-000 | KLIMATIZACE PŘEVOZOVÁ | 1021 | Dětská klinika; ambulance | NENÍ | A_Q101580 | 255
C004469-000 | KLIMATIZACE PŘEVOZOVÁ | 1021 | Dětská klinika; ambulance | NENÍ | A_Q191120 | 255
C004470-000 | KLIMATIZACE PŘEVOZOVÁ | 1021 | Dětská klinika; ambulance | NENÍ | A_Q191120 | 255
C004904-000 | KLIMATIZACE | 1041 | Dětská klinika; laboratoř experiment. medicíny | není | A_Q101030 | 229
C005120-000 | KLIMATIZACE FUNAI | 1041 | Dětská klinika; laboratoř experiment. medicíny | NENÍ | A_Q102830 | 229
C005121-000 | KLIMATIZACE FUNAI | 1041 | Dětská klinika; laboratoř experiment. medicíny | NENÍ | A_Q102850 | 229
C005444-000 | JEDNOTLA KLIMATIZAČNÍ ALASKA | 2801 | Ústav lékařské genetiky a fet.; vedení klinického pracoviště | NENÍ | A_Q102190 | 422
C005445-000 | JEDNOTLA KLIMATIZAČNÍ ALASKA | 2821 | Ústav lékařské genetiky a fet.; ambulance | NENÍ | A_Q102070 | 260
C005467-000 | JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ ALASKA | 2801 | Ústav lékařské genetiky a fet.; vedení klinického pracoviště | NENÍ | A_Q102220 | 422
C006050-000 | KLIMATIZACE | 3841 | Ústav soudního lékařství a med; soudní lékařství - laboratoř |  | A_F291190 | 230
C006626-000 | KLIMATIZACE MOBILNÍ ETA 2573 | 3231 | Hemato-onkologická klinika; JIP 5B | série 03/07 | A_L004520 | 329
D029358-000 | Klimatizace Toshiba RAC 13 E-E | 111 | I. Interní klinika; lůžkové oddělení 1+2 | 2990209 | A_D102060 | 3
D029359-000 | Klimatizace Toshiba RAC 13 E-E | 121 | I. Interní klinika; ambulance | 2920135 | A_D101420 | 46
D029360-000 | Klimatizace Toshiba RAC 18 E-E | 1641 | Klinika plicních nemocí a tube; bronchologie | 290109 | A_H203170 | 29
D029844-000 | Klimatizace | 1121 | Ortopedická klinika; ambulance | 64300690 | A_S201380 | 104
D029845-000 | Klimatizace | 1121 | Ortopedická klinika; ambulance | 64300890 | A_S191260 | 104
D029846-000 | Klimatizace | 1121 | Ortopedická klinika; ambulance | 64300972 | A_S201350 | 104
D029847-000 | Klimatizace | 1121 | Ortopedická klinika; ambulance | 64300977 | A_S201410 | 104
D029848-000 | Klimatizace RAS-10 | 3241 | Hemato-onkologická klinika; laboratoř - SVLS |  | A_K091160 | 2
D029849-000 | Klimatizace RAS-10 | 3241 | Hemato-onkologická klinika; laboratoř - SVLS |  | A_K091150 | 2
D029907-000 | Klimatizace | 3241 | Hemato-onkologická klinika; laboratoř - SVLS |  | A_K002140 | 2
D029908-000 | Klimatizace Al O9 EP 5 C | 3241 | Hemato-onkologická klinika; laboratoř - SVLS |  | A_K002160 | 2
D029910-000 | Klimatizace Toshiba | 3341 | Odděl.klin.biochemie a imunoge; centrální laboratoř | 436701 | A_I002300 | 243
D029911-000 | Klimatizace Toshiba | 1111 | Ortopedická klinika; lůžkové oddělení 29A |  | A_S104080 | 224
D029912-000 | Klimatizace Toshiba RAC 13 | 9062 | Odbor technicko investiční; Oddělení hlavního mechanika |  | A_I001 | 246
D029913-000 | Klimatizace Toshiba RAC 13 | 1131 | Ortopedická klinika; JIP 29A |  | A_S102090 | 334
D029914-000 | Klimatizace Toshiba RAC 13 | 1131 | Ortopedická klinika; JIP 29A |  | A_S102090 | 334
D029915-000 | Klimatizace Toshiba RAC 13 | 3011 | Oddělení geriatrie; lůžkové oddělení 46 |  | A_B103320 | 268
D029920-000 | Kompresor ke klimat. RAS-M 18 | 3241 | Hemato-onkologická klinika; laboratoř - SVLS |  | A_K091160 | 2
D047908-000 | Klimatizace mobilní+přísluš. | 3501 | Transfůzní oddělení; vedení klinického pracoviště | není | A_L002190 | 7
D048843-000 | Klimatizace HOSODACXA-35 I,O | 9001 | Ředitel; Kancelář ředitele | není | AWA103090 | 287
D048844-000 | Klimatizace HOSODACXA-45 I,O | 9001 | Ředitel; Kancelář ředitele | není | AWA103100 | 287
D053697-000 | Jednotka klimatizační přenosná | 2621 | Klinika rehabilit. a tělových.; TVL ambulance |  | A_O103210 | 164
D054431-000 | Jednotka klimatizační | 4141 | Ústav imunologie; imunologie - laboratoř |  | A_F102160 | 92
D054432-000 | Jednotka klimatizační | 4141 | Ústav imunologie; imunologie - laboratoř |  | A_F102160 | 92
D055947-000 | Klimatizace Haier | 5021 | Kardiochirurgická klinika; ambulance | není | A_D201180 | 392
D057367-000 | Klimatizace AC9 E | 1013 | Dětská klinika; lůžkové oddělení 21A |  | A_Q204170 | 250
D057676-000 | Klimatizace FUNAI 35H-2407 | 2821 | Ústav lékařské genetiky a fet.; ambulance |  | A_Q102590 | 260
D058231-000 | Jednotka klimatizační | 1711 | Neurologická klinika; lůžkové oddělení 31A |  | A_M103210 | 120
D058232-000 | Jednotka klimatizační | 1711 | Neurologická klinika; lůžkové oddělení 31A |  | A_M103200 | 120
D058874-000 | Klimatizace | 1021 | Dětská klinika; ambulance |  | A_Q204040 | 255
D059229-000 | Klimatizace Ariagel | 4141 | Ústav imunologie; imunologie - laboratoř | 9601000055 | A_F102200 | 92
D059428-000 | Klimatizace AC6 M | 1021 | Dětská klinika; ambulance |  | A_Q204060 | 255
D061105-000 | Klimatizace COOL Expert | 2562 | Klinika ústní,čelistní a obl.; operační sál-lokální |  | A_R202100 | 145
D062473-000 | Jednotka klimatizační | 3341 | Odděl.klin.biochemie a imunoge; centrální laboratoř | 62500126+624400169 | A_I091370 | 243
D064116-000 | Klimatizace FUNAI 35H-2407 | 2821 | Ústav lékařské genetiky a fet.; ambulance |  | A_Q102260 | 260
D064117-000 | Klimatizace FUNAI 35H-2407 | 2821 | Ústav lékařské genetiky a fet.; ambulance |  | A_Q102260 | 260
D064282-000 | Klimatizace přenosná SENCOR | 1621 | Klinika plicních nemocí a tube; ambulance |  | A_H204200 | 278
D064283-000 | Klimatizace přenosná DELONGHI | 1621 | Klinika plicních nemocí a tube; ambulance |  | A_H204230 | 278
D064285-000 | Klimatizace přenosná DELONGHI | 1601 | Klinika plicních nemocí a tube; vedení klinického pracoviště |  | A_H105080 | 408
D066462-000 | Klimatizace FUNAI | 9301 | Ostatní provozy; Sklad SZM | 464150021 | A_A192160 | 306
D066463-000 | Klimatizace FUNAI | 9301 | Ostatní provozy; Sklad SZM | 480360097 | A_A192170 | 306
D066464-000 | Klimatizace FUNAI | 9301 | Ostatní provozy; Sklad SZM | 480360058 | A_A192110 | 306
D068161-000 | Jednotka klimatizační | 3341 | Odděl.klin.biochemie a imunoge; centrální laboratoř | 72700075 | A_I001240 | 243
D068162-000 | Jednotka klimatizační | 3341 | Odděl.klin.biochemie a imunoge; centrální laboratoř | 72700304 | A_I001250 | 243
I013932-000 | JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ | 1462 | Oční klinika; operační sál - lokální | 8864871 | A_E002200 | 48
I015619-000 | KLIMATIZACE PODOKENNÍ | 1362 | Otolaryngologická klinika; operační sál - lokální | NENI | A_E003210 | 82
I015620-000 | KLIMATIZACE PODOKENNÍ | 1362 | Otolaryngologická klinika; operační sál - lokální | NENI | A_E003230 | 82
I015623-000 | KLIMATIZACE PODOKENNÍ | 4806 | Lékárna; lékárna-výdejna na kliniky | 6071 | A_N301021 | 369
I015624-000 | KLIMATIZACE PODOKENNÍ | 4806 | Lékárna; lékárna-výdejna na kliniky | 6072 | A_N301360 | 369
I015669-000 | JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ | 3341 | Odděl.klin.biochemie a imunoge; centrální laboratoř | NENI | A_I001190 | 243
I015670-000 | JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ | 5695 | Oddělení centrální sterilizace; OCS-detaš.prac.ortopedie | NENI | A_S291100 | 196
I015870-000 | JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ | 9081 | Ředitel; Odbor informačních systémů | 6548 | A_P291410 | 295
I015871-000 | JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ | 9081 | Ředitel; Odbor informačních systémů | 6555 | A_P291410 | 295
I016201-000 | ZAŘÍZENÍ KLIMATIZAČNÍ | 2821 | Ústav lékařské genetiky a fet.; ambulance | 6086 | A_Q391090 | 260
I016202-000 | ZAŘÍZENÍ KLIMATIZAČNÍ | 1462 | Oční klinika; operační sál - lokální | 7831 | A_E002220 | 48
I016262-000 | ZAŘÍZENÍ KLIMATIZAČNÍ | 1641 | Klinika plicních nemocí a tube; bronchologie | 5347 | A_H203230 | 29
I016391-000 | ZAŘÍZENÍ KLIMATIZAČNÍ | 662 | Neurochirurgická klinika; operační sál-lokální | 12300056 | A_M203120 | 207
I016532-000 | KLIMATIZACE | 4806 | Lékárna; lékárna-výdejna na kliniky | 7832 | A_N301090 | 369
I016733-000 | ZAŘÍZENÍ KLIMATIZAČNÍ | 662 | Neurochirurgická klinika; operační sál-lokální | 12300063 | A_M203110 | 207
I016962-000 | JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ | 2113 | Onkologická klinika; lůžkové oddělení 42C | NENI | A_H202220 | 277
I017155-000 | KLIMATIZACE | 3241 | Hemato-onkologická klinika; laboratoř - SVLS | NENI | A_K091120 | 2
I017316-000 | JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ | 3452 | Radiologická klinika; přístr.prac.-det.prac.+screen. | NENI | A_Q101870 | 256
I017588-000 | JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ | 3341 | Odděl.klin.biochemie a imunoge; centrální laboratoř | JK425Q5Q91 | A_I001360 | 243
I018155-000 | ZAŘÍZENÍ KLIMATIZAČNÍ | 3590 | Transfůzní oddělení; výroba | 1330/1213 | A_L001400 | 325
I018156-000 | ZAŘÍZENÍ KLIMATIZAČNÍ | 3590 | Transfůzní oddělení; výroba | 0406/0578 | A_L001310 | 325
I018164-000 | JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ | 1121 | Ortopedická klinika; ambulance | 606 KA 00076 | A_S201430 | 104
I018165-000 | JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ | 1121 | Ortopedická klinika; ambulance | 606 KA 00076 | A_S201290 | 104
I020118-000 | KLIMATIZACE | 5021 | Kardiochirurgická klinika; ambulance | 903315 |  | 392
I020119-000 | KLIMATIZACE | 5021 | Kardiochirurgická klinika; ambulance | 903315 |  | 392
I020120-000 | KLIMATIZACE | 5021 | Kardiochirurgická klinika; ambulance | NENÍ |  | 392
I020120-001 | JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ | 5021 | Kardiochirurgická klinika; ambulance | 4002514 |  | 392
I020120-002 | JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ | 5021 | Kardiochirurgická klinika; ambulance | 4002510 |  | 392
I020120-003 | JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ | 5021 | Kardiochirurgická klinika; ambulance | 4002515 |  | 392
I020120-004 | JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ | 5021 | Kardiochirurgická klinika; ambulance | 4002466 |  | 392
I020120-005 | JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ | 5021 | Kardiochirurgická klinika; ambulance | 4002500 |  | 392
I020120-006 | JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ | 5021 | Kardiochirurgická klinika; ambulance | 4002547 |  | 392
I020130-000 | KLIMATIZACE | 121 | I. Interní klinika; ambulance | 1370500 |  | 12
I020131-000 | KLIMATIZACE | 121 | I. Interní klinika; ambulance | 2006135 |  | 12
I020132-000 | KLIMATIZACE | 121 | I. Interní klinika; ambulance | 4001906 |  | 12
I020133-000 | KLIMATIZACE | 121 | I. Interní klinika; ambulance | 4100950 |  | 12
I020249-000 | KLIMATIZACE I | 2221 | Klinika nukleární medicíny; ambulance | 2005278 | A_J302490 | 162
I020250-000 | KLIMATIZACE II | 2221 | Klinika nukleární medicíny; ambulance | 1149 | A_J302490 | 162
I020262-000 | KLIMATIZACE | 2151 | Onkologická klinika; ozařovny-přístrojové pracovišt | J 0720927 | A_H201390 | 276
I020530-000 | KLIMATIZACE FUNAI INVENTER | 3841 | Ústav soudního lékařství a med; soudní lékařství - laboratoř | NENÍ | TZP202250 | 230
I021278-000 | JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ PACS | 9087 | Odbor informačních systémů; PACS-výp.technika | 34G00336 | A_A101390 | 7792
I021278-001 | JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ PCA-P6GA | 9087 | Odbor informačních systémů; PACS-výp.technika | 37G00682 | A_A101390 | 7792
I022529-040 | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN | 9062 | Odbor technicko investiční; Oddělení hlavního mechanika | NENÍ | AWX001050 | 246
I022529-041 | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN | 9062 | Odbor technicko investiční; Oddělení hlavního mechanika | NENÍ | AWX001050 | 246
I022529-042 | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN | 9062 | Odbor technicko investiční; Oddělení hlavního mechanika | NENÍ | AWX001050 | 246
I022529-043 | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN | 9062 | Odbor technicko investiční; Oddělení hlavního mechanika | NENÍ | AWX001050 | 246
I022529-045 | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN | 9062 | Odbor technicko investiční; Oddělení hlavního mechanika | NENÍ | AWX001050 | 246
I022529-047 | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN | 9062 | Odbor technicko investiční; Oddělení hlavního mechanika | NENÍ | AWX001050 | 246
I022529-049 | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN | 9062 | Odbor technicko investiční; Oddělení hlavního mechanika | NENÍ | AWX001050 | 246
I022529-051 | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN | 9062 | Odbor technicko investiční; Oddělení hlavního mechanika | NENÍ | AWX001050 | 246
I022529-052 | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN | 9062 | Odbor technicko investiční; Oddělení hlavního mechanika | NENÍ | AWX001050 | 246
I022529-053 | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN | 9062 | Odbor technicko investiční; Oddělení hlavního mechanika | NENÍ | AWX001050 | 246
I022529-054 | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN | 9062 | Odbor technicko investiční; Oddělení hlavního mechanika | NENÍ | AWX001050 | 246
I022529-055 | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN | 9062 | Odbor technicko investiční; Oddělení hlavního mechanika | NENÍ | AWX001050 | 246
I022529-057 | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN | 9062 | Odbor technicko investiční; Oddělení hlavního mechanika | NENÍ | AWX001050 | 246
I022529-058 | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN | 9062 | Odbor technicko investiční; Oddělení hlavního mechanika | NENÍ | AWX001050 | 246
I022529-059 | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN | 9062 | Odbor technicko investiční; Oddělení hlavního mechanika | NENÍ | AWX001050 | 246
I022529-060 | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN | 9062 | Odbor technicko investiční; Oddělení hlavního mechanika | NENÍ | AWX001050 | 246
I022529-061 | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN | 9062 | Odbor technicko investiční; Oddělení hlavního mechanika | NENÍ | AWX001050 | 246
I022529-062 | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN | 9062 | Odbor technicko investiční; Oddělení hlavního mechanika | NENÍ | AWX001050 | 246
I022529-063 | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN | 9062 | Odbor technicko investiční; Oddělení hlavního mechanika | NENÍ | AWX001050 | 246
I022529-064 | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN | 9062 | Odbor technicko investiční; Oddělení hlavního mechanika | NENÍ | AWX001050 | 246
I022529-067 | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN | 9062 | Odbor technicko investiční; Oddělení hlavního mechanika | NENÍ | AWX001050 | 246
I022529-068 | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN | 9062 | Odbor technicko investiční; Oddělení hlavního mechanika | NENÍ | AWX001050 | 246
I022529-070 | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN | 9062 | Odbor technicko investiční; Oddělení hlavního mechanika | NENÍ | AWX001050 | 246
I022529-072 | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN | 9062 | Odbor technicko investiční; Oddělení hlavního mechanika | NENÍ | AWX001050 | 246
I022529-073 | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN | 9062 | Odbor technicko investiční; Oddělení hlavního mechanika | NENÍ | AWX001050 | 246
I022529-074 | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN | 9062 | Odbor technicko investiční; Oddělení hlavního mechanika | NENÍ | AWX001050 | 246
I022529-075 | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN | 9062 | Odbor technicko investiční; Oddělení hlavního mechanika | NENÍ | AWX001050 | 246
I022529-078 | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN | 9062 | Odbor technicko investiční; Oddělení hlavního mechanika | NENÍ | AWX001050 | 246
I022529-080 | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN | 9062 | Odbor technicko investiční; Oddělení hlavního mechanika | NENÍ | AWX001050 | 246
I022529-081 | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN | 9062 | Odbor technicko investiční; Oddělení hlavního mechanika | NENÍ | AWX001050 | 246
I022529-082 | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN | 9062 | Odbor technicko investiční; Oddělení hlavního mechanika | NENÍ | AWX001050 | 246
I022529-083 | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN | 9062 | Odbor technicko investiční; Oddělení hlavního mechanika | NENÍ | AWX001050 | 246
I022529-085 | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN | 9062 | Odbor technicko investiční; Oddělení hlavního mechanika | NENÍ | AWX001050 | 246
I022529-086 | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN | 9062 | Odbor technicko investiční; Oddělení hlavního mechanika | NENÍ | AWX001050 | 246
I022529-098 | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN | 9062 | Odbor technicko investiční; Oddělení hlavního mechanika | NENÍ | AWX001050 | 246
I022529-101 | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN | 9062 | Odbor technicko investiční; Oddělení hlavního mechanika | NENÍ | AWX001050 | 246
I022724-000 | KLIMATIZACE NÁSTĚNNÁ | 3590 | Transfůzní oddělení; výroba | 40345775 | A_L002260 | 445
I022853-000 | KLIMATIZACE | 3590 | Transfůzní oddělení; výroba | 220000858 | A_L001200 | 325
I022928-001 | SESTAVA KLIMATIZAČNÍ REMAK | 1611 | Klinika plicních nemocí a tube; lůžkové oddělení 26 |  | A_H106323 | 66
I023118-000 | KLIMATIZACE | 3341 | Odděl.klin.biochemie a imunoge; centrální laboratoř | 502KAUU00254 | A_I001260 | 243
I023119-000 | KLIMATIZACE | 3341 | Odděl.klin.biochemie a imunoge; centrální laboratoř | 502KAHG00385 | A_I001280 | 243
I023120-000 | KLIMATIZACE | 3341 | Odděl.klin.biochemie a imunoge; centrální laboratoř | 502KARW00382 | A_I002170 | 243
I023174-001 | JEDNOTKA KLIMATIZAčNí SX 064 | 1031 | Dětská klinika; JIP 21B | NENÍ | A_Q203330 | 251
I023198-000 | JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ | 3841 | Ústav soudního lékařství a med; soudní lékařství - laboratoř | 52470420060400000 | TZP202250 | 230
I023239-001 | JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ SX 096.0 | 3452 | Radiologická klinika; přístr.prac.-det.prac.+screen. | NEUVEDENO | A_Q101810 | 256
I023407-000 | KLIMATIZACE SKLADU VENKOVNí | 4806 | Lékárna; lékárna-výdejna na kliniky | 803KAUU01606 |  | 10
I023407-001 | KLIMATIZACE VNITŘNÍ LG MS09AH | 4806 | Lékárna; lékárna-výdejna na kliniky | 802KARW06718 |  | 10
I023407-002 | KLIMATIZACE VNITŘNÍ LG MS09AH | 4806 | Lékárna; lékárna-výdejna na kliniky | 802KAHG06289 |  | 10
I023407-003 | KLIMATIZACE VNITŘNÍ LG MS18AH | 4806 | Lékárna; lékárna-výdejna na kliniky | 802KAUU00086 |  | 10
I023407-004 | KLIMATIZACE VNITŘNÍ LG MV18AH | 4806 | Lékárna; lékárna-výdejna na kliniky | 709KACA00003 | A_N201060 | 10
I023408-000 | KLIMATIZACE SKLADU VENKOVNÍ | 4806 | Lékárna; lékárna-výdejna na kliniky | 803KAFX00147 |  | 10
I023408-001 | KLIMATIZACE VNITŘNÍ LG MS09AH | 4806 | Lékárna; lékárna-výdejna na kliniky | 802KATM06297 | A_N201110 | 10
I023408-002 | KLIMATIZACE VNITŘNÍ LG MS09AH | 4806 | Lékárna; lékárna-výdejna na kliniky | 802KAQJ06292 | A_N201110 | 10
I023408-003 | KLIMATIZACE VNITŘNÍ LG MS18AH | 4806 | Lékárna; lékárna-výdejna na kliniky | 802KAJP00092 | A_N201160 | 10
I023408-004 | KLIMATIZACE VNITŘNÍ LG MS12AH | 4806 | Lékárna; lékárna-výdejna na kliniky | 802KAJP00476 | A_N201140 | 10
I023436-000 | KLIMATIZACE VNITŘNÍ | 4141 | Ústav imunologie; imunologie - laboratoř | 82300359 | A_F191080 | 92
I023436-001 | KLIMATIZACE VENKOVNÍ TOSHIBA | 4141 | Ústav imunologie; imunologie - laboratoř | 82300489 | A_F191080 | 92
I023437-000 | KLIMATIZACE VNITŘNÍ | 4141 | Ústav imunologie; imunologie - laboratoř | 82300061 | A_F191080 | 92
I023437-001 | KLIMATIZACE VENKOVNÍ TOSHIBA | 4141 | Ústav imunologie; imunologie - laboratoř | 82300075 | A_F191080 | 92

## List3
Chlazení-výrobníky studené vody
Poř. číslo: | Budova: | Klinika: | Oddělení: | Typ: | Výr.číslo: | Inv.číslo: | Rok výroby: | Název: | Příkon-KW: |  | Klínový řemen: |  | Plyn: | Kg:
1 | Chladící stanice PS 20 | II.chirurgie sály,Kardio sály+JIP,ARO |  | Trane-ERTAA 214 | EKL 1304 | není | 2001 | VZT-1-4,VZT-9-13 | 211 |  |  |  | R22 | 56
2 | Chladící stanice PS 20 | II.chirurgie sály,Kardio sály+JIP,ARO |  | Trane-ERTAB 212 | EKL 1303 | není | 2001 | VZT-1-4,VZT-9-13 | 152 |  |  |  | R22 | 70
3 | Hematologie-nová | Hematologie,Transfuzní odd. |  | HCF DPLCA22 | M1362/01 | není | 1995 | VZT1-3,VZT-5-8 | 78.7 |  |  |  | R23 | 10.5
4 | Hematologie-nová | Hematologie,Transfuzní odd. |  | HCF DPLCA22 | M1362/02 | není | 1995 | VZT1-3,VZT-5-8 | 78.7 |  |  |  | R24 | 10.5
5 | Por-gyn klinika | Gynekologie |  | RHOSS CWA/C47 | C910904006 | není |  | VZT-OP,VZT-JIP | 75 |  | SPZ 1450x13 | 2 | R22 | 17
6 | Por-gyn klinika | Novorozenecké odd.-JIP | 16 | CARRIER DYH07K9 | 1481S00271 | není |  | VZT-JIP+IMP | 25.8 |  | SPZ 1016x13 | 2 | R22 | 8
7 | Dětská klinika | Dětská klinika | 21C | DAIKIN ER5DAW1 | 3902248 | není | 1999 | VZT-21C | 4.76 | blíž ke dveřím |  |  | R22 | 3.3
8 | Dětská klinika | Dětská klinika | 21C | DAIKIN ER5DAW1 | 3902380 | není | 1999 | VZT-21C | 4.76 | dál ode dveří |  |  | R22 | 3.3
9 | Dětská klinika | Laboratoře | Laboratoře | CGAN 300 | 00193009/005 | není | 2003 | VZT-laboratoř | 33.2 |  |  |  | R407C | 19
10 | Neurochirurgie-nová | Neurochirurgie |  | CLIREF RLWZ115 |  | není |  | VZT-1-3 | 55 |  |  |  | R22 | 3.7
11 | SO04 | Radiologie | Angio,Oring,PC-maker | TRANE ECCUH115 | EKK3509 | I 20130 | 2000 | VZT-angio | 25 |  |  |  | R22 | 12
12 | KNM | KNM | Gama kamera | HCF GCA5 |  | není |  | VZT-vyšetř. | 13 |  |  |  | R417A | 20
13 | Hlavní budova | Centrální oper.sály | OP1 | DCRN1-0500-TFD-523 |  | není |  | York | 25 |  |  |  | R22 | 2.5
14 | Hlavní budova | Centrální oper.sály | OP1 | ES48R-46-AG |  | není |  | York | 20 |  |  |  | R22 | 2.5
15 | Kuchyň | Kuchyň | varna | Trane ECGAU1501XDANA |  | není |  | VZT-7 | 17.72 |  |  |  | R22 | 8.8
16 | SO 05 | OPECH | vyšetřovny | Daikin ER3DAW1 | 4001906 | 20116 | 2000 | VZT-5.patro | 3.26 |  |  |  | R22 | 2.2
17 | III.stomatologie | KUČOCH |  | HCF-PREXB13D | PREXB13D | není |  | VZT-dk,psych.,steril. | 75 |  |  |  | R22 | 10
18 | Kuchyň-Zrušeno | Kuchyň | varna | YORK |  | není |  | VZT-7 |  |  |  |  | R22 | 12
19 | Kuchyň | Kuchyň | sklad | YORK SOC-070-I | 661502681 | není | 2003 | [5 empty] | R407C | 6.6
20 | Kuchyň | Kuchyň | jídelna | Trane ECGCH125 | EKK1125 | není |  | VZT-1 | 75.4 |  |  |  | R22 | 12
21 | Hlavní budova | Radiologie | Angio | DAIKIN ER10DAW1 | 3601182 | není | 1996 | VZT-angio | 10 |  |  |  | R22 | 6.6
22 | Ortopedie | Ortopedie | Op sever | DAIKIN ER10DAW1 | 3600979 | není |  | VZT-sever | 10 |  |  |  | R22 | 6.6
23 | Ortopedie | Ortopedie | Op jih | DAIKIN ER10DAW1 | 3600980 | není |  | VZT-jih | 10 |  |  |  | R22 | 6.6
24 | Ortopedie | Ortopedie | Op pp. | DAIKIN ER10DAW1 | 3600857 | není |  | VZT-pp | 10 |  |  |  | R22 | 6.6
25 | Ortopedie | Ortopedie | sádrovna | DAIKIN ER8DAW1 | 3601390 | není |  | VZT-sádrovna | 7.58 |  |  |  | R22 | 5.9
26 | Ortopedie | Ortopedie | sterilizace | DAIKIN ER8DAW1 | 3601448 | není |  | VZT-steril. | 7.58 |  |  |  | R22 | 5.9
27 | Onkologie | Onkologie | ozařovny-Primus-Siemens | KKT KRAUS KPC 104-L | P45871/01 | není | 2001 | chlazení primusu | 6
28 | Onkologie | Onkologie | ozařovny-Linac | KLUVER-WLK 120 | 268711 | není | 1997 | chlazení linacu-přístroje | 12 |  |  |  | R22 | 4
29 | Hlavní budova | Radiologie | Magnetická rezonance | KKT KRAUS KPC 212-L-S | 212.3001.178.0702 | není | 2002 | clazení magnetu | 27 |  |  |  | R134A | 22
30 | Onkologie | plícní | TBC | GEA GLA 071BC1 | 2500161 | není | 2005 | Balkon |  |  |  |  | R407C | 2.8
31 | SO01 | II.chirurgie amb. | ambulance | YORK MOC 36G35QD | 404T07336-00 | není |  | vzt 16B |  |  |  |  | R407C | 6
32 | SO01 | Radiologie | Magnetická rezonance | KKT KRAUS KCC 215-L-S | A215.2001.01.096.1204 | není |  | clazení magnetu SO01 |  |  |  |  | R134A | 24
33 | Dětská klinika | Dětská klinika | ambulance-levá | Gea GLA 200 AD1 | 1700120 | není | 2007 | VZT-DK amb |  |  |  |  | R410A | 7.7
34 | Dětská klinika | Dětská klinika | ambulance-pravá | Gea GLA 250 AD1 | 1700112 | není | 2007 | VZT-DK amb |  |  |  |  | R410A | 8.4