## Registr
Poř. číslo | p.č. | Klinika: | Oddělení: |  | Typ zařízení: | Plyn: | náplň (kg)
17 |  | Transfúzní stanice | chodba,čekárna | klimatizace | SEVESO CXD36 | R417 | 6
18 |  | Transfúzní stanice | chodba,čekárna | klimatizace | SEVESO CXD36 | R417 | 6
19 |  | Transfúzní stanice | Lednice,mražáky | klimatizace | Funai ACNI-603 | R407C | 4
26 |  | Hematologie-lab. | Lab.molekul.genetiky | klimatizace | Toshiba RAV-464A8-PE | R407C | 3.5
27 |  | Hematologie-lab. | Lab.molekul.genetiky | klimatizace | Toshiba RAV-464A8-PE | R407C | 3.5
41 |  | Radiologie | Strojovna angio-Philips | klimatizace | Daikin R100GZ7W1 | R407C | 3.1
57 |  | Informatika | Suterén | klimatizace | OVER 032A | R417 | 5
64 |  | Lékárna | OPSL-výroba roztoků | klimatizace | OVER 032A | R417C | 7.5
105 |  | SO01 | strojovna výtahu | klimatizace | OVER 032A | R417C | 12
106 |  | SO01 | strojovna výtahu | klimatizace | OVER 032A | R417C | 12
114 |  | Informatika | Server | klimatizace | Mitsubishi-PU-P54GAA | R407c | 4.6
115 |  | Informatika | Server | klimatizace | Mitsubishi-PU-PGYGAA | R407c | 4.6
139 |  | Laboratoře | Laboratoře | chlad.zařízení | CGAN 300 | R407C | 19
142 |  | KNM | Gama kamera | chlad.zařízení | HCF GCA5 | R417A | 20
149 |  | Kuchyň | sklad | chlad.zařízení | YORK SOC-070-I | R407C | 6.6
157 |  | Onkologie | ozařovny-Primus-Siemens | chlad.zařízení | KKT KRAUS KPC 104-L | R417A | 3
159 |  | Radiologie | Magnetická rezonance | chlad.zařízení | KKT KRAUS KPC 212-L-S | R134A | 22
161 |  | II.chirurgie amb. | ambulance | chlad.zařízení | YORK MOC 36G35QD | R407C | 6
164 |  | Transfuzní oddělění | expedice | mrazící komora | D3DC5-75x-AWM/D | R507 | 11
165 |  | Transfuzní oddělění | expedice | mrazící komora | D3DC5-75x-AWM/D | R507 | 11

## Popisky
KL | 307 | Daikin EWAQ080DAYNN | KL | 308 | Daikin EWAQ080DAYNN | KL | 309 | Daikin EWAQ080DAYNN
inv.č. | 0 |  | inv.č. | 0 |  | inv.č. | 0
KL | 310 | Daikin EWAQ080DAYNN | KL | 311 | Daikin EWAQ080DAYNN | KL | 312 | Daikin EWAQ080DAYNN
inv.č. | 0 |  | inv.č. | 0 |  | inv.č. | 0
KL | 313 | Daikin EWAQ080DAYNN | KL | 314 | Daikin EWAQ080DAYNN | KL | 315 | Daikin EWAQ080DAYNN
inv.č. | 0 |  | inv.č. | 0 |  | inv.č. | 0
KL | 316 | Daikin EWAQ080DAYNN | KL | 317 | Daikin EWAQ080DAYNN | KL | 318 | Daikin EWAQ080DAYNN
inv.č. | 0 |  | inv.č. | 0 |  | inv.č. | 0
KL | 319 | Daikin EWAQ080DAYNN | KL | 320 | Daikin EWAQ080DAYNN | KL | 321 | Daikin EWAQ080DAYNN
inv.č. | 0 |  | inv.č. | 0 |  | inv.č. | 0
KL | 322 | Daikin EWAQ080DAYNN | KL | 323 | Daikin EWAQ080DAYNN | KL | 324 | Daikin EWAQ080DAYNN
inv.č. | 0 |  | inv.č. | 0 |  | inv.č. | 0
KL | 325 | Daikin EWAQ080DAYNN | KL | 326 | Daikin EWAQ080DAYNN | KL | 327 | Daikin EWAQ080DAYNN
inv.č. | 0 |  | inv.č. | 0 |  | inv.č. | 0
KL | 328 | Daikin EWAQ080DAYNN | KL | 329 | Daikin EWAQ080DAYNN | KL | 330 | Daikin EWAQ080DAYNN
inv.č. | 0 |  | inv.č. | 0 |  | inv.č. | 0
KL | 331 | Daikin EWAQ080DAYNN | KL | 332 | Daikin EWAQ080DAYNN | KL | 333 | Daikin EWAQ080DAYNN
inv.č. | 0 |  | inv.č. | 0 |  | inv.č. | 0
KL | 334 | Daikin EWAQ080DAYNN | KL | 335 | Daikin EWAQ080DAYNN | KL | 336 | Daikin EWAQ080DAYNN
inv.č. | 0 |  | inv.č. | 0 |  | inv.č. | 0
KL | 337 | Daikin EWAQ080DAYNN | KL | 338 | Daikin EWAQ080DAYNN | KL | 339 | Daikin EWAQ080DAYNN
inv.č. | 0 |  | inv.č. | 0 |  | inv.č. | 0
KL | 340 | Daikin EWAQ080DAYNN | KL | 341 | Daikin EWAQ080DAYNN | KL | 342 | Daikin EWAQ080DAYNN
inv.č. | 0 |  | inv.č. | 0 |  | inv.č. | 0
KL | 343 | Daikin EWAQ080DAYNN | KL | 344 | Daikin EWAQ080DAYNN | KL | 345 | Daikin EWAQ080DAYNN
inv.č. | 0 |  | inv.č. | 0 |  | inv.č. | 0
KL | 346 | Daikin EWAQ080DAYNN | KL | 347 | Daikin EWAQ080DAYNN | KL | 348 | Daikin EWAQ080DAYNN
inv.č. | 0 |  | inv.č. | 0 |  | inv.č. | 0
KL | 349 | Daikin EWAQ080DAYNN | KL | 350 | Daikin EWAQ080DAYNN | KL | 351 | Daikin EWAQ080DAYNN
inv.č. | 0 |  | inv.č. | 0 |  | inv.č. | 0
KL | 352 | Daikin EWAQ080DAYNN | KL | 353 | Daikin EWAQ080DAYNN | KL | 354 | Daikin EWAQ080DAYNN
inv.č. | 0 |  | inv.č. | 0 |  | inv.č. | 0
KL | 355 | Daikin EWAQ080DAYNN | KL | 356 | Daikin EWAQ080DAYNN | KL | 357 | Daikin EWAQ080DAYNN
inv.č. | 0 |  | inv.č. | 0 |  | inv.č. | 0
KL | 358 | Daikin EWAQ080DAYNN | KL | 359 | Daikin EWAQ080DAYNN | KL | 360 | Daikin EWAQ080DAYNN
inv.č. | 0 |  | inv.č. | 0 |  | inv.č. | 0
KL | 361 | Daikin EWAQ080DAYNN | KL | 362 | Daikin EWAQ080DAYNN | KL | 363 | Daikin EWAQ080DAYNN
inv.č. | 0 |  | inv.č. | 0 |  | inv.č. | 0
KL | 364 | Daikin EWAQ080DAYNN | KL | 365 | Daikin EWAQ080DAYNN | KL | 366 | Daikin EWAQ080DAYNN
inv.č. | 0 |  | inv.č. | 0 |  | inv.č. | 0
KL | 367 | Daikin EWAQ080DAYNN | KL | 368 | Daikin EWAQ080DAYNN | KL | 369 | Daikin EWAQ080DAYNN
inv.č. | 0 |  | inv.č. | 0 |  | inv.č. | 0
KL | 370 | Daikin EWAQ080DAYNN | KL | 371 | Daikin EWAQ080DAYNN | KL | 372 | Daikin EWAQ080DAYNN
inv.č. | 0 |  | inv.č. | 0 |  | inv.č. | 0
KL | 373 | Daikin EWAQ080DAYNN | KL | 374 | Daikin EWAQ080DAYNN | KL | 375 | Daikin EWAQ080DAYNN
inv.č. | 0 |  | inv.č. | 0 |  | inv.č. | 0
KL | 376 | Daikin EWAQ080DAYNN | KL | 377 | Daikin EWAQ080DAYNN | KL | 378 | Daikin EWAQ080DAYNN
inv.č. | 0 |  | inv.č. | 0 |  | inv.č. | 0
KL | 379 | Daikin EWAQ080DAYNN | KL | 380 | Daikin EWAQ080DAYNN | KL | 381 | Daikin EWAQ080DAYNN
inv.č. | 0 |  | inv.č. | 0 |  | inv.č. | 0
KL | 382 | Daikin EWAQ080DAYNN | KL | 383 | Daikin EWAQ080DAYNN | KL | 384 | Daikin EWAQ080DAYNN
inv.č. | 0 |  | inv.č. | 0 |  | inv.č. | 0
KL | 385 | Daikin EWAQ080DAYNN | KL | 386 | Daikin EWAQ080DAYNN | KL | 387 | Daikin EWAQ080DAYNN
inv.č. | 0 |  | inv.č. | 0 |  | inv.č. | 0
KL | 388 | Daikin EWAQ080DAYNN | KL | 389 | Daikin EWAQ080DAYNN | KL | 390 | Daikin EWAQ080DAYNN
inv.č. | 0 |  | inv.č. | 0 |  | inv.č. | 0
| Vyřazené |  |  | Faktury 2014

## Zrušené
KL | 204 | Trane KCGAQ200 | KL | 44 | CLIREF RLWZ115 | KL | 42 | OVER 032A
inv.č. | I025782-000 |  | inv.č. | 0 |  | inv.č. | I015623-000
KL | 29 | HCF-PREXB13D | KL | 12 | Mitsubishi-PU-P54GAA | KL | 62 | Frigera Kolín L121 12582
inv.č. | 0 |  | inv.č. | I021278-001 |  | inv.č. | 0
KL | 32 | DAIKIN ER8DAW1 | KL | 33 | DAIKIN ER10DAW1 | KL | 34 | DAIKIN ER10DAW1
inv.č. | 0 |  | inv.č. | 0 |  | inv.č. | 0
KL | 35 | DAIKIN ER10DAW1 | KL | 36 | DAIKIN ER10DAW1 | KL | 37 | KKT KRAUS KPC 212-L-S
inv.č. | 0 |  | inv.č. | 0 |  | inv.č. | 0
KL | 38 | KKT KRAUS KPC108L-S | KL | 39 | DAIKIN RMXS 160E7V3B1 | KL | 40 | OVER 032A
inv.č. | 0 |  | inv.č. | I023174-003:010 |  | inv.č. | 0
KL | 41 | OVER 032A | KL | 42 | OVER 032A | KL | 43 | LG FM57AH
inv.č. | I015624-000 |  | inv.č. | I015623-000 |  | inv.č. | I023408-000
KL | 44 | CLIREF RLWZ115 | KL | 45 | UNI-AIR | KL | 46 | SEVESO CXD36
inv.č. | 0 |  | inv.č. | 0 |  | inv.č. | 0
KL | 47 | SEVESO CXD36 | KL | 48 | DKK JLE-3DC-750 | KL | 49 | DKK JLE-3DC-750
inv.č. | 0 |  | inv.č. | 0 |  | inv.č. | 0
KL | 50 | HCF DPLCA22 | KL | 51 | HCF DPLCA22 | KL | 52 | YORK YCSA-50T
inv.č. | 0 |  | inv.č. | 0 |  | inv.č. | 0
KL | 53 | Trane ECGAU1501XDANA | KL | 54 | Trane ECGCH125 | KL | 55 | KJC
inv.č. | 0 |  | inv.č. | 0 |  | inv.č. | 0
KL | 56 | YORK SOC-070-I | KL | 57 | RHOSS ICEB 10011400021 | KL | 58 | Toshiba RAV-464A8-PE
inv.č. | 0 |  | inv.č. | 0 |  | inv.č. | 0
KL | 59 | YORK MOC 36G35QD | KL | 60 | OVER 32M | KL | 61 | OVER 32M
inv.č. | I022529-099 |  | inv.č. | I013932-000 |  | inv.č. | I016202-000
KL | 62 | Frigera Kolín L121 12582 | KL | 63 | DAIKIN RZQS140D7V1B | KL | 64 | Toshiba RAV-SM2804AT8-E
inv.č. | 0 |  | inv.č. | I023824-001 |  | inv.č. | 0
KL | 65 | Daikin EUWAN24KBZW1 | KL | 66 | Daikin EUWAN24KBZW1 | KL | 67 | Toshiba MCY-MAP0601HT-Ex
inv.č. | 0 |  | inv.č. | 0 |  | inv.č. | I025336-000:007
KL | 68 | Toshiba MCY-MAP0601HT | KL | 69 | Toshiba MCY-MAP0601HT | KL | 70 | Rivacold CH HUM140 Z0311
inv.č. | I025497-000:005 |  | inv.č. | I025498-000:007 |  | inv.č. | I018232-000
KL | 71 | Rivacold CH HUM140 Z0311 | KL | 72 | Rivacold CH HUM140 Z0311 | KL | 73 | Rivacold CH HUM140 Z0311
inv.č. | I018232-000 |  | inv.č. | I018232-000 |  | inv.č. | I018232-000
KL | 74 | Rivacold CH HUM140 Z0311 | KL | 75 | Rivacold CH HUM140 Z0311 | KL | 76 | Rivacold CH HUM140 Z0311
inv.č. | I018232-000 |  | inv.č. | I018232-000 |  | inv.č. | I018232-000
KL | 77 | Rivacold CH HUM140 Z0311 | KL | 78 | Rivacold CH HUM140 Z0311 | KL | 79 | Rivacold CH HUM140 Z0311
inv.č. | I018232-000 |  | inv.č. | I018232-000 |  | inv.č. | I018232-000
KL | 80 | Rivacold CH HUM140 Z0311 | KL | 81 | Rivacold CH HUM140 Z0311 | KL | 82 | Rivacold CH HUM140 Z0311
inv.č. | I018232-000 |  | inv.č. | I018232-000 |  | inv.č. | I018232-000
KL | 83 | Rivacold CH HUM140 Z0311 | KL | 84 | Rivacold CH HUM140 Z0311 | KL | 85 | Rivacold CH HUM140 Z0311
inv.č. | I018232-000 |  | inv.č. | I018232-000 |  | inv.č. | I018232-000
KL | 86 | Rivacold CH HUM140 Z0311 | KL | 87 | Rivacold CH HUM140 Z0311 | KL | 88 | Rivacold CH HUM140 Z0311
inv.č. | I018232-000 |  | inv.č. | I018232-000 |  | inv.č. | I018232-000
KL | 89 | Rivacold CH HUM140 Z0311 | KL | 90 | Rivacold CH HUM140 Z0311 | KL | 91 | Rivacold CH HUM140 Z0311
inv.č. | I018232-000 |  | inv.č. | I018232-000 |  | inv.č. | I018232-000
KL | 92 | Rivacold CH HUM140 Z0311 | KL | 93 | Rivacold CH HUM140 Z0311 | KL | 94 | Rivacold CH HUM140 Z0311
inv.č. | I018232-000 |  | inv.č. | I018232-000 |  | inv.č. | I018232-000
KL | 95 | Rivacold CH HUM140 Z0311 | KL | 96 | Rivacold CH HUM140 Z0311 | KL | 97 | Rivacold CH HUM140 Z0311
inv.č. | I018232-000 |  | inv.č. | I018232-000 |  | inv.č. | I018232-000
KL | 98 | Rivacold CH HUM140 Z0311 | KL | 99 | Rivacold CH HUM140 Z0311 | KL | 100 | Rivacold CH HUM140 Z0311
inv.č. | I018232-000 |  | inv.č. | I018232-000 |  | inv.č. | I018232-000
KL | 101 | Rivacold CH HUM140 Z0311 | KL | 102 | Rivacold CH HUM140 Z0311 | KL | 103 | Rivacold CH HUM140 Z0311
inv.č. | I018232-000 |  | inv.č. | I018232-000 |  | inv.č. | I018232-000
KL | 104 | Rivacold CH HUM140 Z0311 | KL | 105 | Rivacold CH HUM140 Z0311 | KL | 106 | Rivacold CH HUM140 Z0311
inv.č. | I018232-000 |  | inv.č. | I018232-000 |  | inv.č. | I018232-000
KL | 107 | Rivacold CH HUM140 Z0311 | KL | 108 | Rivacold CH HUM140 Z0311 | KL | 109 | Rivacold CH HUM140 Z0311
inv.č. | I018232-000 |  | inv.č. | I018232-000 |  | inv.č. | I018232-000
| Vyřazené |  |  | Faktury 2014

## Všechno
Poř. číslo | p.č. | Rev 2010 | Klinika: | Oddělení: |  | Typ zařízení: | Plyn: | náplň (kg) | inv.č. | výr.č. | rok výr. | venkovní | vnitřní | vnitřní | vnitřní | vnitřní
50 | 5 | 1 | KNM | Vyšetřovna II.N.P. | klimatizace | Daikin MAS90CKY1 | R22 | 3.7 | I020250-000 | 0001149 | 2000 | stř. A_J3 | A_J302490 | A_J302460 | A_J302460
168 |  | 2 | KNM - vyšetřovna 1.NP | gamma kamera - nová | klimatizace | HAIER | R410a | 3.7 |  |  | 2009 | stř. A_J3
169 |  | 3 | KNM - vyšetřovna 1.NP | gamma kamera - nová | klimatizace | HAIER | R410a | 3.7 |  |  | 2009 | stř. A_J3
142 |  | 4 | KNM | Gama kamera - stará | chlad.zařízení | HCF GCA5 | R417A | 20 |  |  | 1988
113 | 28 | 5 | Radiologie | chlazení pro velké CT,ovl.,vyš. | klimatizace | Daikin MA90CK7W11 | R22 | 3.7 | I022529-065 | 1900878 | 2003 | mezi A a C
108 | 25 | 6 | Centrální sterilizace | Sterilizace | klimatizace | Daikin MA90CK7W11 | R22 | 3.7 | I022529-077 | 1900877 | 2002 | stř. A_A | A_A102140 | A_A102150
105 |  | 7 | SO01 | strojovna výtahu | klimatizace | OVER 032A | R417C | 12 | I015870-000 | 6548 | 1988 | stř. A_D2
106 |  | 8 | SO01 | strojovna výtahu | klimatizace | OVER 032A | R417C | 12 | I015871-000 | 6555 | 1988 | stř. A_D2
128 | 23 | 9 | není zprovozněno | 2-7NP | klimatizace | Daikin RSXY8K7W1 | R22 | 9 | I020120-001:006 |  | 2000 | stř. SO-05
124 | 24 | 10 | Kardiochir. | 2-8NP | klimatizace | Daikin RSX10HJ7W1 | R22 | 17.7 | I020132-001:007 | 4001906 | 1999 | stř. SO-04
141 | 22 | 11 | Radiologie | Angio,Oring,PC-maker | chlad.zařízení | TRANE ECCUH115 | R22 | 12 |  |  |  | SO-04 2.PP
114 |  | 12 | Informatika | Server | klimatizace | Mitsubishi-PU-P54GAA | R407c | 4.6 | I021278-001 |  | 2003 | mezi A a C
115 |  | 13 | Informatika | Server | klimatizace | Mitsubishi-PU-PGYGAA | R407c | 4.6 | I021278-000 |  | 2003 | mezi A a C
170 |  | 14 | Informatika | Server | klimatizace | DAIKIN RZQ14B8W1B | R410a | 4.3 |  |  | 2004 | mezi A a C
112 | 27 | 15 | Radiologie | Mag.rez.-chlazení strojovny | klimatizace | Daikin R200F7W1 | R22 | 5.5 | I022529-069 | 1900922 | 2004 | mezi A a C
171 |  | 16 | Radiologie | Magnetická rezonance | chl.kompresoru | KKT KRAUS KKC 215-L-S | R134a | 24 |  |  | 2003 | mezi A a C
110 | 26 | 17 | Radiologie | Angio-chlazení strojovny | klimatizace | Daikin MA90CK7W11 | R22 | 3.7 | I022529-065 |  | 2003 | mezi A a C
131 | 3 | 18 | II.chirurgie sály,Kardio sály+JIP,ARO |  | chlad.zařízení | Trane-ERTAA 214 | R22 | 112 | I023018-001 | EKL1304 | 2003
132 | 4 | 19 | II.chirurgie sály,Kardio sály+JIP,ARO |  | chlad.zařízení | Trane-ERTAA 212 | R404A | 80 | I023018-002 | EKL1303 | 2003
135 | 18 | 20 | Gynekologie | operační,porodní sály | chlad.zařízení | RHOSS CWA/C47 | R22 | 17 |  | C9109004006 | 1992 | C strojovna
136 | 19 | 21 | Novorozenecké odd.-JIP | odd.16B | chlad.zařízení | CARRIER DYH07K9 | R22 | 8 |  | 1481S00271 |  | C strojovna
41 |  | 22 | Radiologie | Strojovna angio-Philips | klimatizace | Daikin R100GZ7W1 | R407C | 3.1 |  | 3136 | 2000
139 |  | 23 | Dětská klinika | Laboratoře | chlad.zařízení | CGA 300 | R407C | 19 |  | 00193009/005 | 2003 | Q rampa
137 | 10 | 24 | Dětská klinika | 21C | chlad.zařízení | DAIKIN ER5DAW1 | R22 | 3.3 |  | 3902248 | 1999 | Q střecha
138 | 11 | 25 | Dětská klinika | 21C | chlad.zařízení | DAIKIN ER5DAW1 | R22 | 3.3 |  | 3902380 | 1999 | Q střecha
5 | 9 | 26 | Dětská klinika | Odd. 21C,pokoj č.2 | klimatizace | Toshiba M42GAHV | R22 | 3.3 |  | 20390161 | 1995 | Q terasa | A_Q207120 | A_Q207160
172 |  | 27 | Dětská klinika | Amb., Skia, RTG | klimatizace | GEA AIRMAS GCA250AD1 | R410a | 8.4 | I023239-003 | 1700112 | 2007 | Q střecha | A_Q101810
173 |  | 28 | Dětská klinika | Amb., Skia, RTG | klimatizace | GEA AIRMAS GCA200AD1 | R410a | 7.7 | I023239-002 | 1700120 | 2007 | Q střecha | A_Q101810
147 | 21 | 29 | KUČOCH | op.sál | chlad.zařízení | HCF-PREXB13D | R22 | 10 |  |  | 1997 | R suterén
85 | 12 | 30 | Ortopedie | OP 3 /dole/ | klimatizace | Daikin R125BJY1 | R22 | 3.1 |  | 6500253 | 1997 | S vedle | A_S291330
155 | 16 | 31 | Ortopedie | sádrovna | chlad.zařízení | DAIKIN ER8DAW1 | R417a | 5.9 |  | 3601390 | 1996 | S střecha
156 | 17 | 32 | Ortopedie | sterilizace | chlad.zařízení | DAIKIN ER8DAW1 | R22 | 5.9 |  | 3601448 | 1996 | S střecha
153 | 14 | 33 | Ortopedie | Op jih | chlad.zařízení | DAIKIN ER10DAW1 | R22 | 6.6 |  | 3600980 | 1996 | S střecha
152 | 13 | 34 | Ortopedie | Op sever | chlad.zařízení | DAIKIN ER10DAW1 | R22 | 6.6 |  | 3600979 | 1996 | S střecha
154 | 15 | 35 | Ortopedie | Op pp. | chlad.zařízení | DAIKIN ER10DAW1 | R22 | 6.6 |  | 3600857 | 1996 | S střecha
151 | 20 | 36 | Radiologie | Angio | chlad.zařízení | DAIKIN ER10DAW1 | R22 | 6.6 |  | 3601182 | 1996 | střecha
159 |  | 37 | Radiologie | Magnetická rezonance | chlad.zařízení | KKT KRAUS KPC 212-L-S | R134a | 22 |  | 212.3001.178.0702 | 2002 | střecha
174 |  | 38 | KNM | PET CT | chlazení | KKT KRAUS KPC108L-S | R134a | 7 |  |  | 2005 | střecha
175 |  | 39 | Dětská klinika | JIP 21B | klimatizace | DAIKIN RMXS 160E7V3B1 | R410a | 4 | I023174-003:010 |  | 2006 | Q střecha
65 | 33 | 40 | Lékárna | OPSL | klimatizace | OVER 032A | R22 | 7.5 |  |  | 1989 | N fasáda | A_N301100
66 | 34 | 41 | Lékárna | OPSL | klimatizace | OVER 032A | R22 | 7.5 | I015624-000 | 6072 | 1988 | N fasáda | A_N301360
64 |  | 42 | Lékárna | OPSL-výroba roztoků | klimatizace | OVER 032A | R417C | 7.5 | I015623-000 | 6071 | 1987 | N fasáda
176 |  | 43 | Lékárna | sklad, kancelář | klimatizace | LG FM57AH | R410a | 4.8 | I023408-000 | 803KAFX00147 | 2008 | N fasáda | A_N201110 | A_N201110 | A_N201160 | A_N201140
140 | 8 | 44 | Neurochirurgie | OP, zázemí, JIP | chlad.zařízení | CLIREF RLWZ115 | R22 | 15 |  |  |  | M střecha
177 |  | 45 | Neurochirurgie | OP, zázemí, JIP | klimatizace | UNI-AIR | R407c | 4 |  |  | 2003 | vedle M3
17 |  | 46 | Transfuzní stanice | chodba,čekárna | klimatizace | SEVESO CXD36 | R417 | 6 |  | 903394AE034 | 1992 | M2 terasa
18 |  | 47 | Transfuzní stanice | chodba,čekárna | klimatizace | SEVESO CXD36 | R417 | 6 |  | 903394AE027 | 1992 | M2 terasa
164 |  |  | Transfuzní oddělení | expedice | mrazící komora | D3DC5-75x-AWM/D | R507 | 11 | I 022730-000 |  |  |  | A_L001100
178 |  | 48 | Hematologie | box pravý | box mrazicí | DKK JLE-3DC-750 | R507 | 11 |  |  | 2005 | L suterén | A_L001150
165 |  |  | Transfuzní oddělení | expedice | mrazící komora | D3DC5-75x-AWM/D | R507 | 11 | I 022730-000 |  |  |  | A_L001100
179 |  | 49 | Hematologie | box levý | box mrazicí | DKK JLE-3DC-750 | R507 | 11 |  |  | 2005 | L suterén | A_L001150
133 | 6 | 50 | Hematologie,Transfuzní odd. |  | chlad.zařízení | HCF DPLCA22 | R22 | 10.5 |  | M1362/01 | 1995
134 | 7 | 51 | Hematologie,Transfuzní odd. |  | chlad.zařízení | HCF DPLCA22 | R22 | 10.5 |  | M1362/02 | 1995
180 |  | 52 | Kuchyň | varna | klimatizace | YORK YCSA-50T | R407c | 18 |  |  | 2007 | WD střecha
145 | 37 | 53 | Kuchyň | varna | chlad.zařízení | Trane ECGAU1501XDANA | R22 | 8.8 |  |  | 2001 | WD střecha
150 | 2 | 54 | Kuchyň | jídelna | chlad.zařízení | Trane ECGCH125 | R22 | 12 |  |  | 2003 | WD strojovna
181 |  | 55 | Kuchyň | mrazírna v suterénu | mrazírna | KJC | R-Isceon | 5 |  |  | 1996
149 |  | 56 | Kuchyň | sklad | chlad.zařízení | YORK SOC-070-I | R407c | 6.6 |  | 661502681 | 2003 | vedle WD
182 |  | 57 | Onkologie | ozařovny | chlazení Linac | RHOSS ICEB 10011400021 | R-Isceon | 5 |  |  | 2003 | střecha
26 |  | 58 | Hematologie-lab. | Lab.molekul.genetiky | klimatizace | Toshiba RAV-464A8-PE | R407C | 3.5 |  |  | 2002 | balkon
161 |  | 59 | II.chirurgie amb. | ambulance | chlad.zařízení | YORK MOC 36G35QD | R407c | 6 | I022529-099 |  | 2005 | A_A dvorek
70 | 35 | 60 | Oční klinika | OP-sál | klimatizace | OVER 32M | R22 | 7.5 | I013932-000 | 886 4871 | 1987 | A_E fasáda | A_E002200
71 | 36 | 61 | Oční klinika | OP-sál | klimatizace | OVER 32M | R22 | 7.5 | I016202-000 | 7831 | 1987 |  | A_E002200
162 | 30 | 62 | Imunologie | laboratoř | komor.lednice | Frigera Kolín L121 12582 | R-Isceon | 6 |  |  | 1989 | [5 empty] | zruš. 16.4.12
183 |  | 63 | SO-01 | trafostanice | klimatizace | DAIKIN RZQS140D7V1B | R410A | 3.7 | I023824-001 | 2901201 | 2009
187 |  | 64 | Informatika | Server IBM | klimatizace | Toshiba RAV-SM2804AT8-E | R410a | 6.15 |  |  | 2011
|  | 65 | Neurochirurgie |  | chiller | Daikin EUWAN24KBZW1 | R407C | 11.8 |  |  | 2012 | střecha
|  | 66 | Hematoonkologická kl. | JIP 5B | chiller | Daikin EUWAN24KBZW1 | R407C | 11.8 |  |  | 2013 | střecha
|  | 67 | Onkologie | ambulance | klimatizace | Toshiba MCY-MAP0601HT-Ex | R410A | 9.6 | I025336-000:007 | 211N0024 | 2013
|  | 68 | Ředitelství | kanceláře | klimatizace | Toshiba MCY-MAP0601HT | R410A | 9.7 | I025497-000:005 | 211N0045 | 2013
|  | 69 | Ředitelství | kanceláře | klimatizace | Toshiba MCY-MAP0601HT | R410A | 9.7 | I025498-000:007 | 211N0044 | 2013
|  | 70 | Kuchyň | sklad | chladicí box | Rivacold CH HUM140 Z0311 | R404A | 4 | I018232-000 | 11400291 | 2011
19 |  |  | Transfuzní stanice | Lednice,mražáky | klimatizace | Funai ACNI-603 | R407C | 4
27 |  |  | Hematologie-lab. | Lab.molekul.genetiky | klimatizace | Toshiba RAV-464A8-PE | R407C | 3.5
37 | 32 |  | Centrální oper.sály | OP 1 | klimatizace | OVER 032A | R22 | 7.5
57 |  |  | Informatika | Suterén | klimatizace | OVER 032A | R417 | 5
148 | 1 |  | Kuchyň | varna | chlad.zařízení | Carrier YXGS034K933 | R22 | 12
157 |  |  | Onkologie | ozařovny-Primus-Siemens | chlad.zařízení | KKT KRAUS KPC 104-L | R417a | 3
158 | 29 |  | Onkologie | ozařovny-Linac | chlad.zařízení | KLUVER-WLK 120 | R22 | 4
163 | 31 |  | Kuchyň | sklad | komor.lednice | Copeland CRKQ-0325-TFD 551 | R22 | 6
166 | 38 |  | Transfuzní oddělení | expedice | chladící box | KJF6CH | R22 | 5
167 | 39 |  | Transfuzní oddělení | expedice | mrazicí box | DL FE-201 | R22 | 5
184 |  |  | Transfuzní oddělení |  | mrazící komora | Jednotka kompresorová KLE-4SL | R507 | 15 | I023962-001 | 253/2256/10F | 2010
185 |  |  | Transfuzní oddělení |  | mrazící komora | Jednotka kompresorová KLE-4SL | R507 | 15 | I023962-002 | 254/2256/10F | 2010
186 |  |  | Transfuzní oddělení |  | mrazící komora | Jednotka kompresorová KLE-ZR | R507 | 7 | I023962-003 | 255/2256/10F | 2010
1 |  |  | Imunologie | Laboratoř | klimatizace | Ariagel 5220 | R22 | 0.65
2 |  |  | Imunologie | laboratoř č.5 | okenní klim. | Toshiba RAC-13-E-E | R407C | 1 | D061391-000
3 |  |  | Imunologie | laboratoř-CO2 | klimatizace | Fuji RSW-127C | R407C | 1.2 | D061390-000
4 |  |  | Dětská klinika | Ultrazvuk-ambulance | okenní klim. | Toshiba RAC 13E-E | R22 | 0.8
6 |  |  | Laboratoř | Laboratoř | klimatizace | Daikin 1302426 | R407C | 1.5
7 |  |  | Laboratoř | Laboratoř | klimatizace | Daikin | R407C | 1.5
8 |  |  | Laboratoř exp.medicíny | Laboratoř exp.medicíny | klimatizace | Funai AH-65C | R407C | 1.5
9 |  |  | Genetika | ultrazvuk | klimatizace | Funai 35H-2407 | R407C | 1.05
10 |  |  | Hematologie | Ochoz u odd.5C(vlevo) | klimatizace | Ariagel MOD AS-180 | R22 | 0.85
11 |  |  | Hematologie | Ochoz u odd.5C(vpravo) | klimatizace | Ariagel MOD AS-180 | R22 | 0.85
12 |  |  | Transfuzní stanice | Sklad-trombocity | klimatizace | RAV-180A-P | R22 | 1.45
13 |  |  | Transfuzní stanice | Sklad-trombocity | klimatizace | RAV-180A-P | R22 | 1.45
14 |  |  | Transfuzní stanice | Sklad | pojízdná klim. | ACSON PA 2000 | R22 | 1
15 |  |  | Transfuzní stanice | Lednice,mražáky | klimatizace | 38GL028-9 | R22 | 2.24
16 |  |  | Transfuzní stanice | Laboratoř | klimatizace | Funai 50I 2407 | R407C | 1.45
20 |  |  | Hematologie-lab. | Lab.molekul.cytogenetiky | okenní klim. | Westinghouse AX09EW5C1 | R22 | 1
21 |  |  | Hematologie-lab. | Lab.cytogenetická | okenní klim. | Westinghouse AC075T5C1 | R22 | 1
22 |  |  | Hematologie-lab. | Analyzátory+mikroskopy | klimatizace | Toshiba RAS-13UA | R22 | 0.66
23 |  |  | Hematologie-lab. | Analyzátory | klimatizace | Toshiba RAS-13UA | R22 | 0.66
24 |  |  | Hematologie-lab. | Koagulace+morfologie | klimatizace | Toshiba RAS-10SA-E-1 | R22 | 0.73
25 |  |  | Hematologie-lab. | Koagulace+morfologie | klimatizace | Toshiba RAS-10SA-E-1 | R22 | 0.73
27 |  |  | Hematologie-lab. | Lab.molekul.genetiky | klimatizace | Toshiba RAV-464A8-PE | R407C | 3.5
28 |  |  | Hematologie-lab. | Pracovna docenta | klimatizace | Toshiba RAS-13YA-E | R22 | 0.9
29 |  |  | Radiologie | Angio-strojovna | klimatizace | OVER 032A | není | není
30 |  |  | 2PP-schovaná | 2PP-schovaná | klimatizace | Trane MWW5096MORA | není | není
31 |  |  | Geriatrie | Geriatrie | okenní klim. | Toshiba RAC13E-E | R22 | 1
32 |  |  | 2PP-schovaná | 2PP-schovaná | okenní klim. | Westinghouse AV24ES5C4 | R22 | 2.5
33 |  |  | I.chirurgie | Odd. 27 JIP | okenní klim. | Toshiba RAC-09E-E | R22 | 1
34 |  |  | I.chirurgie | Odd. 6 | okenní klim. | BK 2000 | R22 | 1
35 |  |  | Radiologie | Katetrizační sál, sterilizace | klimatizace | Daikin R45DB7V1 | R22 | 1.57
36 |  |  | 2PP-schovaná | 2PP-schovaná | okenní klim. | Westinghouse AV248S5C4 | R22 | 2.5
37 | 32 |  | Centrální oper.sály | OP 1 | klimatizace | OVER 032A | R22 | 7.5
38 |  |  | I.chirurgie | Odd.8 | okenní klim. | Toshiba RAC-09E-E | R22 | 1
39 |  |  | Magnetická rezonance | Popisovna | klimatizace | Daikin MA56GZ7W11 | R407C | 1.9
40 |  |  | Magnetická rezonance | Ovladovna | klimatizace | Daikin MA56GZ7W11 | R407C | 1.9
42 |  |  | Magnetická rezonance | Strojovna magnetu | klimatizace | Daikin R35GZ7V11 | R407C | 1.3
43 |  |  | Telefonní ústředna | Telefonní ústředna | klimatizace | Tadiran-TGLG-120H | R410A | 1.2
44 |  |  | Telefonní ústředna | Telefonní ústředna | klimatizace | Tadiran-TGLG-120H | R410A | 1.2
45 |  |  | I.stomatologie | Sálky | klimatizace | Toshiba RAS-10SK-1 | R22 | 1
46 |  |  | I.stomatologie | Sálky | klimatizace | Toshiba RAS-10SK-1 | R22 | 1
47 |  |  | III.interna | Ultrazvuk-suterén | klimatizace | HAIER-AS092AMBAA | R407C | 0.65
48 |  |  | KNM | Laboratoř-analyzátor | klimatizace | HAIER-AS 222 AJBAA | R22 | 0.65
49 |  |  | KNM | Laboratoř | okenní klim. | Westinghouse AL155P5C3 | R22 | 1
51 |  |  | KNM | Vyšetřovna přízemí | klimatizace | Daikin MA45DA7V1 | R22 | 1.4
52 |  |  | KNM | odd.40-pokoj 1 | klimatizace | Daikin RE 1867V1 | R22 | 0.65
53 |  |  | KNM | odd.40-pokoj 2 | klimatizace | Daikin RE 1867V2 | R22 | 0.65
54 |  |  | KNM | odd.40-pokoj 3 | klimatizace | Daikin RE 1867V3 | R22 | 0.65
55 |  |  | KNM | odd.40-pokoj 4 | klimatizace | Daikin RE 1867V4 | R22 | 0.65
56 |  |  | KNM | odd.40-pokoj 5 | klimatizace | Daikin RE 1867V5 | R22 | 0.65
57 |  |  | Informatika | Suterén | klimatizace | OVER 032A | R417 | 5
58 |  |  | 2PP-schovaná | 2PP-schovaná | okenní klim. | Toshiba RAC 13E-E | R22 | 0.8
59 |  |  | Kuchyň | Sklad potravin | okenní klim. | Toshiba RAC-07J | R22 | 0.8
60 |  |  | Kuchyň | Řezník | klimatizace | Tadiran A7-A20,T1 | R410A | 0.71
61 |  |  | Kuchyň | Řezník | klimatizace | Tadiran A7-A20,T1 | R410A | 0.71
62 |  |  | Kuchyň | Sklad kompotů | klimatizace | Tadiran A7-A20,T1 | R410A | 1.2
63 |  |  | Kuchyň | Sklad potravin | klimatizace | Tadiran A7-A20,T1 | R410A | 1.2
67 |  |  | Neurochirurgie | steril.-starý OP | klimatizace | RAS-24UA-ES | R410A | 1.6 | I016391/I016733 | 12300056/63
68 |  |  | Neurochirurgie | OP-starý | klimatizace | RAS-18UA-E(levá) | R22 | 1.06
69 |  |  | Neurochirurgie | OP-starý | klimatizace | RAS-18UA-E(pravá) | R22 | 1.06
72 |  |  | OKBL | Odběrová místnost | okenní klim. | BK 2000 | R22 | 1
73 |  |  | OKBL | Laboratoř | okenní klim. | Toshiba RAC-13E-E | R22 | 1
74 |  |  | OKBL | Laboratoř | okenní klim. | BK 2000 | R22 | 1
75 |  |  | OKBL | Sklad | okenní klim. | Hitachi RA-3085CL | R22 | 1
76 |  |  | OKBL | Cobas Amplicor | klimatizace | Toshiba RAS 135K-E | R22 | 1
77 |  |  | TRN | Plicní sálek-sesterna | okenní klim. | BK 2000 | R22 | 1
78 |  |  | TRN | Plicní sálek | okenní klim. | BK 2000 | R22 | 1
79 |  |  | TRN | Zaváděcí aplikační sál | okenní klim. | Toshiba RAC-18E-E | R22 | 1
80 |  |  | Ozařovny | Linac | klimatizace | Toshiba RAV-1824-PE | R410A | 1
81 |  |  | Ozařovny | Primus - Siemens | klimatizace | TRANE TTK 530ND-536MD | R22 | 1.5
82 |  |  | Onkologie | 42C-aplikační sál | okenní klim. | BK 2000 | R22 | 1
83 |  |  | ORL | ušní sál | okenní klim. | Toshiba RAC-09E-E | R22 | 1
84 |  |  | ORL | ušní sál | okenní klim. | Toshiba RAC-09E-E | R22 | 1
86 |  |  | Ortopedie | OP 4 | klimatizace | Daikin R45DB7V1 | R22 | 1.57
87 |  |  | Ortopedie | Vyš.č.1 | okenní klim. | Westinghouse AX155W5C1 | R22 | 1
88 |  |  | Ortopedie | Vyš.č.3 | okenní klim. | Westinghouse A HAM RAC-1 | R22 | 1
89 |  |  | Ortopedie | Vyš.č.4 | okenní klim. | Westinghouse A HAM RAC-1 | R22 | 1
90 |  |  | Ortopedie | Vyš.č.5 | okenní klim. | Westinghouse A HAM RAC-1 | R22 | 1
91 |  |  | Ortopedie | Sekretářky | okenní klim. | Westinghouse A HAM RAC-1 | R22 | 1
92 |  |  | Ortopedie | Odd. 29C-JIP | okenní klim. | Toshiba RAC-13E-E | R22 | 1
93 |  |  | Ortopedie | Odd. 29A-JIP | okenní klim. | Toshiba RAC-13E-E | R22 | 1
94 |  |  | Ortopedie | Odd. 29A-JIP | okenní klim. | Toshiba RAC-13E-E | R22 | 1
95 |  |  | Ortopedie | Přednosta | klimatizace | West. WSC 18PS5C | R22 | 1.4
96 |  |  | Ortopedie | Insp.pokoj /suterén/ | klimatizace | West. WSC 18PS5C | R22 | 1.4
97 |  |  | Ortopedie | Sterilizace | okenní klim. | BK 2000 | R22 | 1
98 |  |  | Centrum asist.reprodukce | vyšetřovna | okenní klim. | Westinghouse RAC-1 | R22 | 1
99 |  |  | Centrum asist.reprodukce | Sál | okenní klim. | Westinghouse RAC-1 | R22 | 1
100 |  |  | Centrum asist.reprodukce | Sál | okenní klim. | Westinghouse RAC-1 | R22 | 1
101 |  |  | Ředitelství | pojišťovny | klimatizace | SEVESO CXD36 | R22 | 2.4
102 |  |  | Ředitelství | Ředitel | klimatizace | CXA 35 | R22 | 0.65
103 |  |  | Ředitelství | Sekretářka ředitele | klimatizace | CXA 35 | R22 | 0.65
104 |  |  | Elektroúdržba | UPS | klimatizace | TTK524PBOEAA | R22 | 1.6
107 |  |  | Elektroúdržba | UPS | klimatizace | Trane TTK 524RBOEAA | R22 | 1.8
109 |  |  | Centrální sterilizace | Sterilizace-čistá strana | klimatizace | Daikin DBV11B | R22 | 1.4
111 |  |  | Radiologie | Angio vyšetřovna | klimatizace | Daikin R45DBV11B | R22 | 1.6
116 |  |  | Radiologie | Strojovna velké CT | klimatizace | Daikin R25DB7V11 | R22 | 1
117 |  |  | Radiologie | vyšetřovna malé CT | klimatizace | Daikin R45DBV11B | R22 | 2
118 |  |  | Urologie | litotrypse | klimatizace | Daikin MA56DA7W11 | R22 | 2.3
119 |  |  | SO01 | SO01 | klimatizace | Daikin R25DB7V11 | R22 | 1
120 |  |  | I.interna | uzv vyšetřovna | okenní klim. | Westinghouse AC075T5C1A | R22 | 1
121 |  |  | Radiologie | Angio(-1.NP.) | klimatizace | Daikin R71FJ7W1 | R22 | 2
122 |  |  | I.interna | Ultrazvuk | okenní klim. | Toshiba RAC-13E-E | R22 | 1 | D029359-000 | 02920135
123 |  |  | I.interna | Odd.1 1.NP. | okenní klim. | Toshiba RAC-13E-E | R22 | 1 | D029358-000 | 02990209
125 |  |  | I.chirurgie-JIP | odd.20A 6.NP. | klimatizace | Daikin BYK45FJW1 | R407C | 1.3
126 |  |  | Kardio-JIP | 8.NP | klimatizace | Daikin RKS35BVMB | R410A | 1.06
127 |  |  | Kardio | ambulance-ultrazvuk | klimatizace | Haier-AU092ABBAA | R407C | 1
129 |  |  | II.chirurgie | ambulance-zákr.sál č.1 | klimatizace | Daikin R35DBV11B | R22 | 2
130 |  |  | II.chirurgie | ambulance-zákr.sál č.2 | klimatizace | Daikin R35DBV11B | R22 | 1.4
143 |  |  | Centrální oper.sály | OP1 | chlad.zařízení | DCRN1-0500-TFD-523 | R22 | 2.5
144 |  |  | Centrální oper.sály | OP1 | chlad.zařízení | ES48R-46-AG | R22 | 2.5
146 |  |  | Geriatrie | vyšetřovny | chlad.zařízení | Daikin ER3DAW1 | R22 | 2.2
148 | 1 |  | Kuchyň | varna | chlad.zařízení | Carrier YXGS034K933 | R22 | 12
157 |  |  | Onkologie | ozařovny-Primus-Siemens | chlad.zařízení | KKT KRAUS KPC 104-L | R417a | 3
158 | 29 |  | Onkologie | ozařovny-Linac | chlad.zařízení | KLUVER-WLK 120 | R22 | 4
160 |  |  | plícní | infekční pokoj | chlad.zařízení | GEA GLA 071BC1 | R407c | 2.8
163 | 31 |  | Kuchyň | sklad | komor.lednice | Copeland CRKQ-0325-TFD 551 | R22 | 6
|  | 156 | Lékárna |  |  | Panasonic U-250PE1E8 |  |  | I025921-001 | 0003748
|  | 157 | Lékárna |  |  | Panasonic U-250PE1E8 |  |  | I025921-002 | 0075238
|  | 158 | Lékárna
|  | 159 | Lékárna |  |  | LG |  |  | I025923-000 | 209KAVH00007
|  | 160 | Lékárna
|  | 161 | Lékárna |  |  | Panasonic U-12ME1E81 |  |  | I025931-001 | 6317700643
|  | 162 | Lékárna |  |  | Panasonic U-250PE1E8 |  |  | I025931-002 | 0079238
|  | 163 | Lékárna |  |  | Panasonic U-250PE1E8 |  |  | I025932-001 | 0006938
|  | 164 | Lékárna |  |  | Panasonic U-250PE1E8 |  |  | I025932-002 | 0006638
|  | 165 | Lékárna |  |  | Airwell CMV-V335W/ZR1-B |  |  | I025934-000
|  | 166 | Lékárna |  |  | Airwell CMV-V280W/ZR1-B |  |  | I025935-000
|  | 167 | Lékárna |  |  | Airwell CMV-V335W/ZR1-B |  |  | I025940-000
|  | 168 | Lékárna |  |  | LG FM40AH |  |  | I025941-000 | 209KAXV00026
|  | 169 | Lékárna |  |  | Airwell CMV-V335W/ZR1-B |  |  | I025942-000
|  | 204 |  |  |  | Trane KCGAQ200 |  |  | I025782-000 | W8KM022
|  | 307 |  |  |  | Daikin EWAQ080DAYNN |  |  |  | 4105727

## Nové
Kód | Tech. čís. | Název Majetku | Typ | Výrobní číslo | NS | Druh | Umístění | Chladivo | kg | Středisko název | Do provozu | Místnost
I025582-001 |  | JEDNOTKA CHLADÍCÍ-VZT POSLUCHÁ | RAV-SM2804AT8-E | 202N0054 | 9062 |  | A_Q3 | R410A | 5.9 | Odbor hlavního mechanika | 2013-09-30 | Posluchárna
I025596-000 | I025596 | JEDNOTKA KLIMAT.TOSHIBA-IMUNO | RAS-18N3AV2-E,-18N3KV2-E | 32900009, 42100200 | 4141 |  | A_F102160 |  |  | Ústav imunologie, imunologie - labor.slouč. s 4142 | 2014-04-30 | laboratoř
I025597-000 | I025597 | JEDNOTKA KLIMAT.TOSHIBA-PLIC | RAV-SM804ATP-E,SM806KRTE | 33200203, 33100259 | 1621 |  | A_H204120 |  |  | Klinika plicních nemocí a tuber., ambulance | 2014-05-07 | chodba
I025598-000 | I025598 | JEDNOTKA KLIMAT.DAIKIN-KNM AMB | 5MXS90E | J047581 | 2221 |  | A_J302490 |  |  | Klinika nukleární medicíny, ambulance | 2014-06-13 | ovladovna
I025598-001 | I025598 | JEDNOTKA KLIMAT.VNITŘNÍ-MADAR |  | J067227 | 2221 |  | A_J302490 |  |  | Klinika nukleární medicíny, ambulance | 2014-06-13 | ovladovna
I025598-002 | I025598 | JEDNOTKA KLIMAT.VNITŘNÍ-KAMERA |  | J067215 | 2221 |  | A_J391170 |  |  | Klinika nukleární medicíny, ambulance | 2014-06-13 | strojovna
I025598-003 | I025598 | JEDNOTKA KLIMAT.VNITŘNÍ-OVLADO |  | J067216 | 2221 |  | A_J391170 |  |  | Klinika nukleární medicíny, ambulance | 2014-06-13 | strojovna
I025599-000 |  | JEDNOTKA KLIMAT.TOSHIBA URGENT | MCY-MAP0601HT | 403N0083 | 6001 | KJ venkovní | A_A401470 | R410A | 11.2 | URGENT, vedení klinického prac | 2014-06-20 | pracovna primáře
I025599-001 | I025599 | JEDNOTKA KLIMAT.VNITŘNÍ-PRIMÁŘ |  | 20380261 | 6001 |  | A_A401470 |  |  | URGENT, vedení klinického prac | 2014-06-20 | pracovna primáře
I025599-002 | I025599 | JEDNOTKA KLIMAT.VNITŘNÍ-ZÁSTUP |  | 20380272 | 6001 |  | A_A401460 |  |  | URGENT, vedení klinického prac | 2014-06-20 | pracovna zástupce
I025600-000 |  | JEDNOTKA KLIMAT.TOSHIBA KARIM | MCY-MAP0601HT | 403N0075 | 701 | KJ venkovní | A_A4 | R410A | 11.2 | KAR, vedení klinického pracoviště | 2014-06-20 | Operační a vyšetřovací centrum
I025600-001 | I025600 | JEDNOTKA KLIMAT.VNITŘNÍ-PRIMÁŘ |  | 42100081 | 701 |  | A_A401190 |  |  | KAR, vedení klinického pracoviště | 2014-06-20 | pracovna primáře
I025600-002 | I025600 | JEDNOTKA KLIMAT.VNITŘNÍ-VRCHNÍ |  | 42100120 | 701 |  | A_A401200 |  |  | KAR, vedení klinického pracoviště | 2014-06-20 | pracovna vrchní sestry
I025600-003 | I025600 | JEDNOTKA KLIMAT.VNITŘNÍ-PŘEDNO |  | 20380351 | 701 |  | A_A401210 |  |  | KAR, vedení klinického pracoviště | 2014-06-20 | pracovna přednosty
I025600-004 | I025600 | JEDNOTKA KLIMAT.VNITŘNÍ-SEKRET |  | 42100118 | 701 |  | A_A401220 |  |  | KAR, vedení klinického pracoviště | 2014-06-20 | sekretariát
I025600-005 | I025600 | JEDNOTKA KLIMAT.VNITŘNÍ-IPOKOJ |  | 42100096 | 701 |  | A_A401230 |  |  | KAR, vedení klinického pracoviště | 2014-06-20 | inspekční pokoj
I025600-006 | I025600 | JEDNOTKA KLIMAT.VNITŘNÍ-SEKRET |  | 42100076 | 701 |  | A_A401240 |  |  | KAR, vedení klinického pracoviště | 2014-06-20 | sekretariát
I025600-007 | I025600 | JEDNOTKA KLIMAT.VNITŘNÍ-VRCHNÍ |  | 42100074 | 701 |  | A_A401250 |  |  | KAR, vedení klinického pracoviště | 2014-06-20 | pracovna vrchní sestry
I025782-000 | I025782 | JEDNOTKA CHLADÍCÍ TRANE-STRAV | KCGAQ200 | W8KM022 | 9062 | chlazení vody | AWD1 | R407C | 11 | Odbor hlavního mechanika | 2014-09-30 | Stravovací provoz
I025921-000 | I025921 | JEDNOTKA VZT 3 (Z) | není | 0701-155 | 4806 |  | A_Z003070 |  |  | Lékárna, výdej HVLP | 2014-10-31 | technický prostor
I025921-001 | KL0156-00 | JEDNOTKA CHLADÍCÍ PRO VZT3-č.1 | U250PE1E8 | 0003748 | 4806 | KJ venkovní | A_Z0 | R410A | 6.5 | Lékárna, výdej HVLP | 2014-10-31 | Lékárna
I025921-002 | KL0157-00 | JEDNOTKA CHLADÍCÍ PRO VZT3-č.2 | U250PE1E8 | 0075238 | 4806 | KJ venkovní | A_Z0 | R410A | 6.5 | Lékárna, výdej HVLP | 2014-10-31 | Lékárna
I025923-000 | KL0159-00 | JEDNOTKA CHLADÍCÍ-Z1-11 | není | 209KAVH00007 | 4806 | KJ venkovní | A_Z0 | R410A |  | Lékárna, výdej HVLP | 2014-10-31 | Lékárna
I025923-001 | KL0159-01 | JEDNOTKA VNITŘNÍ č.1 | ATNH12GRLE2 | 308KAKN00195 | 4806 | KJ vnitřní | A_Z003110 |  |  | Lékárna, výdej HVLP | 2014-10-31 | seminární místnost, knihovna
I025923-002 | KL0159-02 | JEDNOTKA VNITŘNÍ č.2 | ATNH12GRLE2 | 204KAHG00017 | 4806 | KJ vnitřní | A_Z003110 |  |  | Lékárna, výdej HVLP | 2014-10-31 | seminární místnost, knihovna
I025923-003 | KL0159-03 | JEDNOTKA VNITŘNÍ-KANCELÁŘ | MS09SQ | 312KABF00661 | 4806 | KJ vnitřní | A_Z003170 |  |  | Lékárna, výdej HVLP | 2014-10-31 | pracovna
I025924-000 | I025924 | JEDNOTKA VZT 2 (Z) | není | 0701-154 | 4806 |  | A_Z003070 |  |  | Lékárna, výdej HVLP | 2014-10-31 | technický prostor
I025926-000 | I025926 | JEDNOTKA KOMPRESOROVÁ K10 | SL 2,2 | 404014 | 4806 |  | A_Z003090 |  |  | Lékárna, výdej HVLP | 2014-10-31 | kompresová stanice
I025931-000 | I025931 | JEDNOTKA VZT 4-CYTOSTATIKA (Z) | není | 0701-156 | 4806 |  | A_Z003070 |  |  | Lékárna, výdej HVLP | 2014-10-31 | technický prostor
I025931-001 | KL0161-00 | JEDNOTKA CHLADÍCÍ PRO VZT4-č.1 | U-12ME1E81 | 6317700643 | 4806 | KJ venkovní | A_Z0 | R410A | 6.5 | Lékárna, výdej HVLP | 2014-10-31 | Lékárna
I025931-002 | KL0162-00 | JEDNOTKA CHLADÍCÍ PRO VZT4-č.2 | U-250PE1E8 | 0079238 | 4806 | KJ venkovní | A_Z0 | R410A | 16.6 | Lékárna, výdej HVLP | 2014-10-31 | Lékárna
I025932-000 | I025932 | JEDNOTKA VZT 6-VÝDEJ (Z) | není | 0701-157 | 4806 |  | A_Z091220 |  |  | Lékárna, výdej HVLP | 2014-10-31 | strojovna VZT
I025932-001 | KL0163-00 | JEDNOTKA CHLADÍCÍ PRO VZT6-č.1 | U-250PE1E8 | 6948 | 4806 | KJ venkovní | A_Z0 | R410A | 7.3 | Lékárna, výdej HVLP | 2014-10-31 | Lékárna
I025932-002 | KL0164-00 | JEDNOTKA CHLADÍCÍ PRO VZT6-č.2 | U-250PE1E8 | 6648 | 4806 | KJ venkovní | A_Z0 | R410A | 7.3 | Lékárna, výdej HVLP | 2014-10-31 | Lékárna
I025933-000 | I025933 | JEDNOTKA VZT 7-SKLADY (Z) | není | 0701-158 | 4806 |  | A_Z091220 |  |  | Lékárna, výdej HVLP | 2014-10-31 | strojovna VZT
I025934-000 | KL0165-00 | JEDNOTKA CHLADÍCÍ-Z5-8 | CMV-V335W/ZR1-B | není | 4806 | KJ venkovní | A_Z0 | R410A | 23.09 | Lékárna, výdej HVLP | 2014-10-31 | Lékárna
I025934-001 | KL0165-01 | JEDNOTKA VNITŘNÍ-č.1 | CMV-V36G/HR1-B | není | 4806 | KJ vnitřní | A_Z001260 |  |  | Lékárna, výdej HVLP | 2014-10-31 | pracovna asistentky
I025934-002 | KL0165-02 | JEDNOTKA VNITŘNÍ-č.2 | CMV-V36G/HR1-B2 | není | 4806 | KJ vnitřní | A_Z001240 |  |  | Lékárna, výdej HVLP | 2014-10-31 | pracovna vedoucí lékárny
I025934-003 | KL0165-03 | JEDNOTKA VNITŘNÍ-č.3 | CMV-V71Q/HR1-B | není | 4806 | KJ vnitřní | A_Z001270 |  |  | Lékárna, výdej HVLP | 2014-10-31 | sdružený sklad termolabilních látek
I025934-004 | KL0165-04 | JEDNOTKA VNITŘNÍ-č.4 | CMV-V360A/HR1-B | není | 4806 | KJ vnitřní | A_Z001220 |  |  | Lékárna, výdej HVLP | 2014-10-31 | pracovna
I025934-005 | KL0165-05 | JEDNOTKA VNITŘNÍ-č.5 | CMV-V450A/HR1-B | není | 4806 | KJ vnitřní | A_Z001210 |  |  | Lékárna, výdej HVLP | 2014-10-31 | výdej žádanky
I025934-006 | KL0165-06 | JEDNOTKA VNITŘNÍ-č.6 | CMV-V450A/HR1-B | není | 4806 | KJ vnitřní | A_Z001280 |  |  | Lékárna, výdej HVLP | 2014-10-31 | sklad léčiv veřejná část
I025934-007 | KL0165-07 | JEDNOTKA VNITŘNÍ-č.7 | CMV-V450A/HR1-B | není | 4806 | KJ vnitřní | A_Z001190 |  |  | Lékárna, výdej HVLP | 2014-10-31 | sdružený příjem léčiv
I025934-008 | KL0165-08 | JEDNOTKA VNITŘNÍ-č.8 | CMV-V450A/HR1-B | není | 4806 | KJ vnitřní | A_Z001170 |  |  | Lékárna, výdej HVLP | 2014-10-31 | sklad léčiv nemocnice
I025934-009 | KL0165-09 | JEDNOTKA VNITŘNÍ-č.9 | CMV-V450A/HR1-B | není | 4806 | KJ vnitřní | A_Z001170 |  |  | Lékárna, výdej HVLP | 2014-10-31 | sklad léčiv nemocnice
I025935-000 | KL0166-00 | JEDNOTKA CHLADÍCÍ-Z15-9 | CMV-V280W/ZR1-B | není | 4806 | KJ venkovní | A_Z0 | R410A | 16.43 | Lékárna, výdej HVLP | 2014-10-31 | Lékárna
I025935-001 | KL0166-01 | JEDNOTKA VNITŘNÍ-č.1 | CMV-V28G/HR1-B2 | není | 4806 | KJ vnitřní | A_Z002220 |  |  | Lékárna, výdej HVLP | 2014-10-31 | sklad I.
I025935-002 | KL0166-02 | JEDNOTKA VNITŘNÍ-č.2 | CMV-V71Q/HR1-B | není | 4806 | KJ vnitřní | A_Z002310 |  |  | Lékárna, výdej HVLP | 2014-10-31 | laboratoř analytická
I025935-003 | KL0166-03 | JEDNOTKA VNITŘNÍ-č.3 | CMV-V36G/HR1-B2 | není | 4806 | KJ vnitřní | A_Z002320 |  |  | Lékárna, výdej HVLP | 2014-10-31 | laboratoř fyzikální
I025935-004 | KL0166-04 | JEDNOTKA VNITŘNÍ-č.4 | CMV-V36G/HR1-B2 | není | 4806 | KJ vnitřní | A_Z002330 |  |  | Lékárna, výdej HVLP | 2014-10-31 | pracovna
I025935-005 | KL0166-05 | JEDNOTKA VNITŘNÍ-č.5 | CMV-V36G/HR1-B2 | není | 4806 | KJ vnitřní | A_Z002260 |  |  | Lékárna, výdej HVLP | 2014-10-31 | pracovna
I025935-006 | KL0166-06 | JEDNOTKA VNITŘNÍ-č.6 | CMV-V36G/HR1-B4 | není | 4806 | KJ vnitřní | A_Z002270 |  |  | Lékárna, výdej HVLP | 2014-10-31 | pracovna
I025935-007 | KL0166-07 | JEDNOTKA VNITŘNÍ-č.7 | CMV-V36G/HR1-B4 | není | 4806 | KJ vnitřní | A_Z002210 |  |  | Lékárna, výdej HVLP | 2014-10-31 | preacovna farmaceutů
I025940-000 | KL0167-00 | JEDNOTKA CHLADÍCÍ-Z15-4 | CMV-V280W/ZR1 | není | 4806 | KJ venkovní | A_Z0 | R410A | 20.5 | Lékárna, výdej HVLP | 2014-10-31 | Lékárna
I025940-001 | KL0167-01 | JEDNOTKA VNITŘNÍ-č.1 | CMV-V450A/HR1-B | není | 4806 | KJ vnitřní | A_Z001300 |  |  | Lékárna, výdej HVLP | 2014-10-31 | výdejna léčiv
I025940-002 | KL0167-02 | JEDNOTKA VNITŘNÍ-č.2 | CMV-V360A/HR1-B | není | 4806 | KJ vnitřní | A_Z001300 |  |  | Lékárna, výdej HVLP | 2014-10-31 | výdejna léčiv
I025940-003 | KL0167-03 | JEDNOTKA VNITŘNÍ-č.3 | CMV-V450A/HR1-B | není | 4806 | KJ vnitřní | A_Z001300 |  |  | Lékárna, výdej HVLP | 2014-10-31 | výdejna léčiv
I025940-004 | KL0167-04 | JEDNOTKA VNITŘNÍ-č.4 | CMV-V360A/HR1-B | není | 4806 | KJ vnitřní | A_Z001300 |  |  | Lékárna, výdej HVLP | 2014-10-31 | výdejna léčiv
I025940-005 | KL0167-05 | JEDNOTKA VNITŘNÍ-č.5 | CMV-V450A/HR1-B | není | 4806 | KJ vnitřní | A_Z091230 |  |  | Lékárna, výdej HVLP | 2014-10-31 | sklad klinických studií
I025940-006 | KL0167-06 | JEDNOTKA VNITŘNÍ-č.6 | CMV-V450A/HR1-B | není | 4806 | KJ vnitřní | A_Z091200 |  |  | Lékárna, výdej HVLP | 2014-10-31 | sklad infuzí
I025940-007 | KL0167-07 | JEDNOTKA VNITŘNÍ-č.7 | CMV-V450A/HR1-B | není | 4806 | KJ vnitřní | A_Z091200 |  |  | Lékárna, výdej HVLP | 2014-10-31 | sklad infuzí
I025940-008 | KL0167-08 | JEDNOTKA VNITŘNÍ-č.8 | CMV-V450A/HR1-B | není | 4806 | KJ vnitřní | A_Z091200 |  |  | Lékárna, výdej HVLP | 2014-10-31 | sklad infuzí
I025941-000 | KL0168-00 | JEDNOTKA CHLADÍCÍ-Z9-12 | FM40AH | 209KAXV00026 | 4806 | KJ venkovní | A_Z0 | R410A | 6.7 | Lékárna, výdej HVLP | 2014-10-31 | Lékárna
I025941-001 | KL0168-01 | JEDNOTKA VNITŘNÍ-č.1 | MS18SQ | není | 4806 | KJ vnitřní | A_Z091300 |  |  | Lékárna, výdej HVLP | 2014-10-31 | rozvodna
I025941-002 | KL0168-02 | JEDNOTKA VNITŘNÍ-č.2 | MS12SQ | není | 4806 | KJ vnitřní | A_Z091290 |  |  | Lékárna, výdej HVLP | 2014-10-31 | rozvodna PBZ a NO
I025941-003 | KL0168-03 | JEDNOTKA VNITŘNÍ-č.3 | MS12SQ | není | 4806 | KJ vnitřní | A_Z091280 |  |  | Lékárna, výdej HVLP | 2014-10-31 | centrální UPS
I025942-000 | KL0169-00 | JEDNOTKA CHLADÍCÍ-Z15-3 | CMV-355W/ZR1-B | není | 4806 | KJ venkovní | A_Z0 | R410A | 20.49 | Lékárna, výdej HVLP | 2014-10-31 | Lékárna
I025942-001 | KL0169-01 | JEDNOTKA VNITŘNÍ-č.1 | CMV-V71Q/HR1-B | není | 4806 | KJ vnitřní | A_Z001100 |  |  | Lékárna, výdej HVLP | 2014-10-31 | laboratoř-příprava roztoků
I025942-002 | KL0169-02 | JEDNOTKA VNITŘNÍ-č.2 | CMV-V71Q/HR1-B | není | 4806 | KJ vnitřní | A_Z001090 |  |  | Lékárna, výdej HVLP | 2014-10-31 | laboratoř-příprava mastí
I025942-003 | KL0169-03 | JEDNOTKA VNITŘNÍ-č.3 | CMV-V36G/HR1 | není | 4806 | KJ vnitřní | A_Z001110 |  |  | Lékárna, výdej HVLP | 2014-10-31 | laboratoř - tablety
I025942-004 | KL0169-04 | JEDNOTKA VNITŘNÍ-č.4 | CMV-V36G/HR1-B2 | není | 4806 | KJ vnitřní | A_Z091030 |  |  | Lékárna, výdej HVLP | 2014-10-31 | pracovna
I025942-005 | KL0169-05 | JEDNOTKA VNITŘNÍ-č.5 | CMV-V36G/HR1-B2 | není | 4806 | KJ vnitřní | A_Z091040 |  |  | Lékárna, výdej HVLP | 2014-10-31 | laboratoř
I025942-006 | KL0169-06 | JEDNOTKA VNITŘNÍ-č.6 | CMV-V36G/HR1-B2 | není | 4806 | KJ vnitřní | A_Z091020 |  |  | Lékárna, výdej HVLP | 2014-10-31 | pracovna
I025942-007 | KL0169-07 | JEDNOTKA VNITŘNÍ-č.7 | CMV-V56G/HR1-B2 | není | 4806 | KJ vnitřní | A_Z001130 |  |  | Lékárna, výdej HVLP | 2014-10-31 | umývárna II.
I025942-008 | KL0169-08 | JEDNOTKA VNITŘNÍ-č.8 | CMV-V56G/HR1-B2 | není | 4806 | KJ vnitřní | A_Z001120 |  |  | Lékárna, výdej HVLP | 2014-10-31 | umývárna I.

## vnitřní
KL0074-01 | *KL0074-01* | KL0074-09 | *KL0074-09* | KL0326-01 | *KL0326-01* | KL0341-01 | *KL0341-01* | KL0356-01 | *KL0356-01* | KL0371-01 | *KL0371-01* | KL0386-01 | *KL0386-01* | KL0399-01 | *KL0399-01* | KL0146-01 | *KL0146-01* | KL0161-01 | *KL0161-01*
KL0074-02 | *KL0074-02* | KL0074-10 | *KL0074-10* | KL0327-01 | *KL0327-01* | KL0342-01 | *KL0342-01* | KL0357-01 | *KL0357-01* | KL0372-01 | *KL0372-01* | KL0387-01 | *KL0387-01* | KL0400-01 | *KL0400-01* | KL0147-01 | *KL0147-01* | KL0162-01 | *KL0162-01*
KL0074-03 | *KL0074-03* | KL0074-11 | *KL0074-11* | KL0328-01 | *KL0328-01* | KL0343-01 | *KL0343-01* | KL0358-01 | *KL0358-01* | KL0373-01 | *KL0373-01* | KL0388-01 | *KL0388-01* | KL0401-01 | *KL0401-01* | KL0148-01 | *KL0148-01* | KL0163-01 | *KL0163-01*
KL0074-04 | *KL0074-04* | KL0074-12 | *KL0074-12* | KL0329-01 | *KL0329-01* | KL0344-01 | *KL0344-01* | KL0359-01 | *KL0359-01* | KL0374-01 | *KL0374-01* | KL0389-01 | *KL0389-01* | KL0402-01 | *KL0402-01* | KL0149-01 | *KL0149-01* | KL0164-01 | *KL0164-01*
KL0074-05 | *KL0074-05* | KL0074-13 | *KL0074-13* | KL0330-01 | *KL0330-01* | KL0345-01 | *KL0345-01* | KL0360-01 | *KL0360-01* | KL0375-01 | *KL0375-01* | KL0390-01 | *KL0390-01* | KL0403-01 | *KL0403-01* | KL0150-01 | *KL0150-01* | KL0165-01 | *KL0165-01*
KL0074-06 | *KL0074-06* | KL0074-14 | *KL0074-14* | KL0331-01 | *KL0331-01* | KL0346-01 | *KL0346-01* | KL0361-01 | *KL0361-01* | KL0376-01 | *KL0376-01* | KL0391-01 | *KL0391-01* | KL0404-01 | *KL0404-01* | KL0151-01 | *KL0151-01* | KL0166-01 | *KL0166-01*
KL0074-07 | *KL0074-07* | KL0074-15 | *KL0074-15* | KL0332-01 | *KL0332-01* | KL0347-01 | *KL0347-01* | KL0362-01 | *KL0362-01* | KL0377-01 | *KL0377-01* | KL0392-01 | *KL0392-01* | KL0405-01 | *KL0405-01* | KL0152-01 | *KL0152-01* | KL0167-01 | *KL0167-01*
KL0074-08 | *KL0074-08* | KL0074-08 | *KL0074-08* | KL0333-01 | *KL0333-01* | KL0348-01 | *KL0348-01* | KL0363-01 | *KL0363-01* | KL0378-01 | *KL0378-01* | KL0393-01 | *KL0393-01* | KL0406-01 | *KL0406-01* | KL0153-01 | *KL0153-01* | KL0168-01 | *KL0168-01*
KL0304-01 | *KL0304-01* | KL0319-01 | *KL0319-01* | KL0334-01 | *KL0334-01* | KL0349-01 | *KL0349-01* | KL0364-01 | *KL0364-01* | KL0379-01 | *KL0379-01* | KL0394-01 | *KL0394-01* | KL0407-01 | *KL0407-01* | KL0154-01 | *KL0154-01* | KL0169-01 | *KL0169-01*
KL0305-01 | *KL0305-01* | KL0320-01 | *KL0320-01* | KL0335-01 | *KL0335-01* | KL0350-01 | *KL0350-01* | KL0365-01 | *KL0365-01* | KL0380-01 | *KL0380-01* | KL0395-01 | *KL0395-01* | KL0408-01 | *KL0408-01* | KL0155-01 | *KL0155-01* | KL0170-01 | *KL0170-01*
KL0306-01 | *KL0306-01* | KL0321-01 | *KL0321-01* | KL0336-01 | *KL0336-01* | KL0351-01 | *KL0351-01* | KL0366-01 | *KL0366-01* | KL0381-01 | *KL0381-01* | KL0396-01 | *KL0396-01* | KL0409-01 | *KL0409-01* | KL0156-01 | *KL0156-01* | KL0171-01 | *KL0171-01*
KL0307-01 | *KL0307-01* | KL0322-01 | *KL0322-01* | KL0337-01 | *KL0337-01* | KL0352-01 | *KL0352-01* | KL0367-01 | *KL0367-01* | KL0382-01 | *KL0382-01* | KL0397-01 | *KL0397-01* | KL0410-01 | *KL0410-01* | KL0157-01 | *KL0157-01* | KL0172-01 | *KL0172-01*
KL0308-01 | *KL0308-01* | KL0323-01 | *KL0323-01* | KL0338-01 | *KL0338-01* | KL0353-01 | *KL0353-01* | KL0368-01 | *KL0368-01* | KL0383-01 | *KL0383-01* | KL0398-01 | *KL0398-01* | KL0411-01 | *KL0411-01* | KL0158-01 | *KL0158-01* | KL0173-01 | *KL0173-01*
KL0309-01 | *KL0309-01* | KL0324-01 | *KL0324-01* | KL0339-01 | *KL0339-01* | KL0354-01 | *KL0354-01* | KL0369-01 | *KL0369-01* | KL0384-01 | *KL0384-01* | KL0275-01 | *KL0275-01* | KL0412-01 | *KL0412-01* | KL0159-01 | *KL0159-01* | KL0174-01 | *KL0174-01*
KL0310-01 | *KL0310-01* | KL0325-01 | *KL0325-01* | KL0340-01 | *KL0340-01* | KL0355-01 | *KL0355-01* | KL0370-01 | *KL0370-01* | KL0385-01 | *KL0385-01* | KL0276-01 | *KL0276-01* | KL0413-01 | *KL0413-01* | KL0160-01 | *KL0160-01* | KL0175-01 | *KL0175-01*

## společné
KL0074-01 |  | *KL0074-01* |  | KL0074-13 |  | *KL0074-13*
KL0074-02 |  | *KL0074-02* |  | KL0074-14 |  | *KL0074-14*
KL0074-03 |  | *KL0074-03* |  | KL0074-15 |  | *KL0074-15*
KL0074-04 |  | *KL0074-04* |  | KL0352-02 |  | *KL0352-02*
KL0074-05 |  | *KL0074-05* |  | KL0352-03 |  | *KL0352-03*
KL0074-06 |  | *KL0074-06* |  | KL0352-04 |  | *KL0352-04*
KL0074-07 |  | *KL0074-07* |  | KL0352-05 |  | *KL0352-05*
KL0074-08 |  | *KL0074-08* |  | KL0352-06 |  | *KL0352-06*
KL0074-09 |  | *KL0074-09* |  | KL0352-07 |  | *KL0352-07*
KL0074-10 |  | *KL0074-10* |  | KL0352-08 |  | *KL0352-08*
KL0074-11 |  | *KL0074-11* |  | KL0352-09 |  | *KL0352-09*
KL0074-12 |  | *KL0074-12* |  | KL0352-10 |  | *KL0352-10*
KL | 75 |  | -00 | KL | 74 |  | -00
*KL0075-00* |  |  |  | *KL0074-00*

## Venkovní
KL | 331 | -00 | KL | 336 | -00 | KL | 341 | -00 | KL | 346 | -00 | KL | 351 | -00 | KL | 356 | -00 | KL | 361 | -00 | KL | 366 | -00 | KL | 371 | -00 | KL | 376 | -00 | KL | 381 | -00 | KL | 386 | -00 | KL | 391 | -00 | KL | 396 | -00 | KL | 401 | -00 | KL | 406 | -00 | KL | 411 | -00 | KL | 416 | -00 | KL | 421 | -00 | KL | 426 | -00 | KL | 431 | -00 | KL | 436 | -00 | KL | 441 | -00 | KL | 446 | -00 | KL | 451 | -00 | KL | 456 | -00 | KL | 461 | -00 | KL | 466 | -00 | KL | 471 | -00 | KL | 476 | -00
*KL0331-00* |  |  | *KL0336-00* |  |  | *KL0341-00* |  |  | *KL0346-00* |  |  | *KL0351-00* |  |  | *KL0356-00* |  |  | *KL0361-00* |  |  | *KL0366-00* |  |  | *KL0371-00* |  |  | *KL0376-00* |  |  | *KL0381-00* |  |  | *KL0386-00* |  |  | *KL0391-00* |  |  | *KL0396-00* |  |  | *KL0401-00* |  |  | *KL0406-00* |  |  | *KL0411-00* |  |  | *KL0416-00* |  |  | *KL0421-00* |  |  | *KL0426-00* |  |  | *KL0431-00* |  |  | *KL0436-00* |  |  | *KL0441-00* |  |  | *KL0446-00* |  |  | *KL0451-00* |  |  | *KL0456-00* |  |  | *KL0461-00* |  |  | *KL0466-00* |  |  | *KL0471-00* |  |  | *KL0476-00*
KL | 332 | -00 | KL | 337 | -00 | KL | 342 | -00 | KL | 347 | -00 | KL | 352 | -00 | KL | 357 | -00 | KL | 362 | -00 | KL | 367 | -00 | KL | 372 | -00 | KL | 377 | -00 | KL | 382 | -00 | KL | 387 | -00 | KL | 392 | -00 | KL | 397 | -00 | KL | 402 | -00 | KL | 407 | -00 | KL | 412 | -00 | KL | 417 | -00 | KL | 422 | -00 | KL | 427 | -00 | KL | 432 | -00 | KL | 437 | -00 | KL | 442 | -00 | KL | 447 | -00 | KL | 452 | -00 | KL | 457 | -00 | KL | 462 | -00 | KL | 467 | -00 | KL | 472 | -00 | KL | 477 | -00
*KL0332-00* |  |  | *KL0337-00* |  |  | *KL0342-00* |  |  | *KL0347-00* |  |  | *KL0352-00* |  |  | *KL0357-00* |  |  | *KL0362-00* |  |  | *KL0367-00* |  |  | *KL0372-00* |  |  | *KL0377-00* |  |  | *KL0382-00* |  |  | *KL0387-00* |  |  | *KL0392-00* |  |  | *KL0397-00* |  |  | *KL0402-00* |  |  | *KL0407-00* |  |  | *KL0412-00* |  |  | *KL0417-00* |  |  | *KL0422-00* |  |  | *KL0427-00* |  |  | *KL0432-00* |  |  | *KL0437-00* |  |  | *KL0442-00* |  |  | *KL0447-00* |  |  | *KL0452-00* |  |  | *KL0457-00* |  |  | *KL0462-00* |  |  | *KL0467-00* |  |  | *KL0472-00* |  |  | *KL0477-00*
KL | 333 | -00 | KL | 338 | -00 | KL | 343 | -00 | KL | 348 | -00 | KL | 353 | -00 | KL | 358 | -00 | KL | 363 | -00 | KL | 368 | -00 | KL | 373 | -00 | KL | 378 | -00 | KL | 383 | -00 | KL | 388 | -00 | KL | 393 | -00 | KL | 398 | -00 | KL | 403 | -00 | KL | 408 | -00 | KL | 413 | -00 | KL | 418 | -00 | KL | 423 | -00 | KL | 428 | -00 | KL | 433 | -00 | KL | 438 | -00 | KL | 443 | -00 | KL | 448 | -00 | KL | 453 | -00 | KL | 458 | -00 | KL | 463 | -00 | KL | 468 | -00 | KL | 473 | -00 | KL | 478 | -00
*KL0333-00* |  |  | *KL0338-00* |  |  | *KL0343-00* |  |  | *KL0348-00* |  |  | *KL0353-00* |  |  | *KL0358-00* |  |  | *KL0363-00* |  |  | *KL0368-00* |  |  | *KL0373-00* |  |  | *KL0378-00* |  |  | *KL0383-00* |  |  | *KL0388-00* |  |  | *KL0393-00* |  |  | *KL0398-00* |  |  | *KL0403-00* |  |  | *KL0408-00* |  |  | *KL0413-00* |  |  | *KL0418-00* |  |  | *KL0423-00* |  |  | *KL0428-00* |  |  | *KL0433-00* |  |  | *KL0438-00* |  |  | *KL0443-00* |  |  | *KL0448-00* |  |  | *KL0453-00* |  |  | *KL0458-00* |  |  | *KL0463-00* |  |  | *KL0468-00* |  |  | *KL0473-00* |  |  | *KL0478-00*
KL | 334 | -00 | KL | 339 | -00 | KL | 344 | -00 | KL | 349 | -00 | KL | 354 | -00 | KL | 359 | -00 | KL | 364 | -00 | KL | 369 | -00 | KL | 374 | -00 | KL | 379 | -00 | KL | 384 | -00 | KL | 389 | -00 | KL | 394 | -00 | KL | 399 | -00 | KL | 404 | -00 | KL | 409 | -00 | KL | 414 | -00 | KL | 419 | -00 | KL | 424 | -00 | KL | 429 | -00 | KL | 434 | -00 | KL | 439 | -00 | KL | 444 | -00 | KL | 449 | -00 | KL | 454 | -00 | KL | 459 | -00 | KL | 464 | -00 | KL | 469 | -00 | KL | 474 | -00 | KL | 479 | -00
*KL0334-00* |  |  | *KL0339-00* |  |  | *KL0344-00* |  |  | *KL0349-00* |  |  | *KL0354-00* |  |  | *KL0359-00* |  |  | *KL0364-00* |  |  | *KL0369-00* |  |  | *KL0374-00* |  |  | *KL0379-00* |  |  | *KL0384-00* |  |  | *KL0389-00* |  |  | *KL0394-00* |  |  | *KL0399-00* |  |  | *KL0404-00* |  |  | *KL0409-00* |  |  | *KL0414-00* |  |  | *KL0419-00* |  |  | *KL0424-00* |  |  | *KL0429-00* |  |  | *KL0434-00* |  |  | *KL0439-00* |  |  | *KL0444-00* |  |  | *KL0449-00* |  |  | *KL0454-00* |  |  | *KL0459-00* |  |  | *KL0464-00* |  |  | *KL0469-00* |  |  | *KL0474-00* |  |  | *KL0479-00*
KL | 335 | -00 | KL | 340 | -00 | KL | 345 | -00 | KL | 350 | -00 | KL | 355 | -00 | KL | 360 | -00 | KL | 365 | -00 | KL | 370 | -00 | KL | 375 | -00 | KL | 380 | -00 | KL | 385 | -00 | KL | 390 | -00 | KL | 395 | -00 | KL | 400 | -00 | KL | 405 | -00 | KL | 410 | -00 | KL | 415 | -00 | KL | 420 | -00 | KL | 425 | -00 | KL | 430 | -00 | KL | 435 | -00 | KL | 440 | -00 | KL | 445 | -00 | KL | 450 | -00 | KL | 455 | -00 | KL | 460 | -00 | KL | 465 | -00 | KL | 470 | -00 | KL | 475 | -00 | KL | 480 | -00
*KL0335-00* |  |  | *KL0340-00* |  |  | *KL0345-00* |  |  | *KL0350-00* |  |  | *KL0355-00* |  |  | *KL0360-00* |  |  | *KL0365-00* |  |  | *KL0370-00* |  |  | *KL0375-00* |  |  | *KL0380-00* |  |  | *KL0385-00* |  |  | *KL0390-00* |  |  | *KL0395-00* |  |  | *KL0400-00* |  |  | *KL0405-00* |  |  | *KL0410-00* |  |  | *KL0415-00* |  |  | *KL0420-00* |  |  | *KL0425-00* |  |  | *KL0430-00* |  |  | *KL0435-00* |  |  | *KL0440-00* |  |  | *KL0445-00* |  |  | *KL0450-00* |  |  | *KL0455-00* |  |  | *KL0460-00* |  |  | *KL0465-00* |  |  | *KL0470-00* |  |  | *KL0475-00* |  |  | *KL0480-00*