## klimatizace
identmaj | evcis1 | evcis2 | evcis3 | evcis3 | vyrcis | typ | rokvyrob | obdpor | dodavkod | dodavtxt | vyrobkod | vyrobtxt | serviskod | servistxt | doklad | ucet | usek | nazusek | klin | nazklin | oddel | nazoddel | porcena | opravky | mesodpis | procodpu | kateg | nazkateg | pkateg | nazpkateg | areal | nazareal | budova | nazbudova | patro | mistnost | nazmistn | dopln | soubor | nazsoubor | mistnhlavn | klinmistn | oddelmistn | skdm | typzdrtech | druhrev | nazdrrev | doprovozu | garance | over2
C | 001380 | 000 |  | KLIMATIZACE TRENDY MONO | NENÍ |  |  | 112002 | 61989592 | Univerzita Palackého | [5 empty] | 00000 | 0130 | HOK AMBULANCE | 32 | Hemato-onkologická klinika | 21 | ambulance | 19990 | 0 | 0 | 0 | 027 | OSTATNÍ VYBAVENÍ | 000 |  | A | Hlavní areál | _K0 | HOK - HOK | 01 | 070 | vyšetřovna III. |  |  |  | A_K001070 | 32 | 21 |  | 0 | 00 | ostatní | 001900 |  | 1
C | 001381 | 000 |  | KLIMATIZACE TRENDY MONO | NENÍ |  |  | 112002 | 61989592 | Univerzita Palackého | [5 empty] | 00000 | 0130 | HOK AMBULANCE | 32 | Hemato-onkologická klinika | 21 | ambulance | 19990 | 0 | 0 | 0 | 027 | OSTATNÍ VYBAVENÍ | 000 |  | A | Hlavní areál | _K0 | HOK - HOK | 01 | 070 | vyšetřovna III. |  |  |  | A_K001070 | 32 | 21 |  | 0 | 00 | ostatní | 001900 |  | 1
C | 004466 | 000 |  | KLIMATIZACE PŘEVOZOVÁ | NENÍ |  |  | 092004 | 70039704 | ŠANCE-srp onkologickohe | [5 empty] | 00000 | 0251 | DĚTSKÁ KLINIKA ODD. JIP I 26/1 | 10 | Dětská klinika | 31 | JIP I 26/1 | 11500 | 0 | 0 | 0 | 026 | OSTATNÍ ZDRAV.PROSTŘEDKY |  |  | A | Hlavní areál | _Q2 | DK; GEN; RTG - DK | 03 | 140 | pokoj č. 1 |  |  |  | A_Q203140 | 10 | 11 |  | 0 | 00 | ostatní | 001900 |  | 1
C | 004467 | 000 |  | KLIMATIZACE PŘEVOZOVÁ | NENÍ |  |  | 092004 | 70039704 | ŠANCE-srp onkologickohe | [5 empty] | 00000 | 0251 | DĚTSKÁ KLINIKA ODD. JIP I 26/1 | 10 | Dětská klinika | 31 | JIP I 26/1 | 11500 | 0 | 0 | 0 | 026 | OSTATNÍ ZDRAV.PROSTŘEDKY |  |  | A | Hlavní areál | _Q2 | DK; GEN; RTG - DK | 03 | 150 | pokoj č. 2 |  |  |  | A_Q203150 | 10 | 11 |  | 0 | 00 | ostatní | 001900 |  | 1
C | 004468 | 000 |  | KLIMATIZACE PŘEVOZOVÁ | NENÍ |  |  | 092004 | 70039704 | ŠANCE-srp onkologickohe | [5 empty] | 00000 | 0251 | DĚTSKÁ KLINIKA ODD. JIP I 26/1 | 10 | Dětská klinika | 31 | JIP I 26/1 | 11500 | 0 | 0 | 0 | 026 | OSTATNÍ ZDRAV.PROSTŘEDKY |  |  | A | Hlavní areál | _Q2 | DK; GEN; RTG - DK | 03 | 160 | pokoj č. 3 |  |  |  | A_Q203160 | 10 | 11 |  | 0 | 00 | ostatní | 001900 |  | 1
C | 004469 | 000 |  | KLIMATIZACE PŘEVOZOVÁ | NENÍ |  |  | 092004 | 70039704 | ŠANCE-srp onkologickohe | [5 empty] | 00000 | 0251 | DĚTSKÁ KLINIKA ODD. JIP I 26/1 | 10 | Dětská klinika | 31 | JIP I 26/1 | 11500 | 0 | 0 | 0 | 026 | OSTATNÍ ZDRAV.PROSTŘEDKY |  |  | A | Hlavní areál | _Q2 | DK; GEN; RTG - DK | 03 | 200 | pokoj č. 6 |  |  |  | A_Q203200 | 10 | 11 |  | 0 | 00 | ostatní | 001900 |  | 1
C | 004470 | 000 |  | KLIMATIZACE PŘEVOZOVÁ | NENÍ |  |  | 092004 | 70039704 | ŠANCE-srp onkologickohe | [5 empty] | 00000 | 0251 | DĚTSKÁ KLINIKA ODD. JIP I 26/1 | 10 | Dětská klinika | 31 | JIP I 26/1 | 11500 | 0 | 0 | 0 | 026 | OSTATNÍ ZDRAV.PROSTŘEDKY |  |  | A | Hlavní areál | _Q2 | DK; GEN; RTG - DK | 03 | 210 | pokoj č. 7 |  |  |  | A_Q203210 | 10 | 11 |  | 0 | 00 | ostatní | 001900 |  | 1
C | 004904 | 000 |  | KLIMATIZACE | není |  |  | 092005 | 61989592 | Univerzita Palackého | [5 empty] | 00000 | 0229 | DĚTSKÁ KLINIKA LAB.EXPER.MED. | 10 | Dětská klinika | 41 | laboratoř experiment. medicíny | 30720 | 0 | 0 | 0 | 027 | OSTATNÍ VYBAVENÍ | 000 |  | A | Hlavní areál | _Q1 | DK; GEN; RTG - DK; GEN; RTG | 01 | 030 | chodba |  |  |  | A_Q101030 | 10 | 41 |  | 0 | 00 | ostatní | 001900 |  | 1
C | 005120 | 000 |  | KLIMATIZACE FUNAI | NENÍ |  |  | 122005 | 61989592 | Univerzita Palackého | [5 empty] | 00000 | 0229 | DĚTSKÁ KLINIKA LAB.EXPER.MED. | 10 | Dětská klinika | 41 | laboratoř experiment. medicíny | 33216 | 0 | 0 | 0 | 027 | OSTATNÍ VYBAVENÍ |  |  | A | Hlavní areál | _Q1 | DK; GEN; RTG - DK; GEN; RTG | 02 | 830 | laboratoř |  |  |  | A_Q102830 | 10 | 41 |  | 0 | 00 | ostatní | 001900 |  | 1
C | 005121 | 000 |  | KLIMATIZACE FUNAI | NENÍ |  |  | 122005 | 61989592 | Univerzita Palackého | [5 empty] | 00000 | 0229 | DĚTSKÁ KLINIKA LAB.EXPER.MED. | 10 | Dětská klinika | 41 | laboratoř experiment. medicíny | 33353 | 0 | 0 | 0 | 027 | OSTATNÍ VYBAVENÍ |  |  | A | Hlavní areál | _Q1 | DK; GEN; RTG - DK; GEN; RTG | 02 | 850 | laboratoř cytogenetika |  |  |  | A_Q102850 | 10 | 41 |  | 0 | 00 | ostatní | 001900 |  | 1
C | 005444 | 000 |  | JEDNOTLA KLIMATIZAČNÍ ALASKA | NENÍ |  |  | 072006 | 61989592 | Univerzita Palackého | [5 empty] | 00000 | 0260 | ÚSTAV LÉK.GENETIKY A FET.MED. | 28 | Ústav lékařské genetiky a fet. | 21 | ambulance | 14026 | 0 | 0 | 0 | 027 | OSTATNÍ VYBAVENÍ |  |  | A | Hlavní areál | _Q1 | DK; GEN; RTG - DK; GEN; RTG | 02 | 260 | ultrazvuk |  |  |  | A_Q102260 | 28 | 21 |  | 0 | 00 | ostatní | 001900 |  | 1
C | 005445 | 000 |  | JEDNOTLA KLIMATIZAČNÍ ALASKA | NENÍ |  |  | 072006 | 61989592 | Univerzita Palackého | [5 empty] | 00000 | 0260 | ÚSTAV LÉK.GENETIKY A FET.MED. | 28 | Ústav lékařské genetiky a fet. | 21 | ambulance | 14026 | 0 | 0 | 0 | 027 | OSTATNÍ VYBAVENÍ |  |  | A | Hlavní areál | _Q1 | DK; GEN; RTG - DK; GEN; RTG | 02 | 260 | ultrazvuk |  |  |  | A_Q102260 | 28 | 21 |  | 0 | 00 | ostatní | 001900 |  | 1
C | 005467 | 000 |  | JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ ALASKA | NENÍ |  |  | 072006 | 61989592 | Univerzita Palackého | [5 empty] | 00000 | 0422 | ÚSTAV LÉK.GENETIKY VED.KL.PRA. | 28 | Ústav lékařské genetiky a fet. | 01 | vedení klinického pracoviště | 14026 | 0 | 0 | 0 | 027 | OSTATNÍ VYBAVENÍ |  |  | A | Hlavní areál | _Q1 | DK; GEN; RTG - DK; GEN; RTG | 02 | 230 | pracovna přednosty |  |  |  | A_Q102230 | 28 | 21 |  | 0 | 00 | ostatní | 001900 |  | 1
D | 029358 | 000 |  | KLIMATIZACE TOSHIBA RAC 13 E-E | 02990209 |  | 0000 | 102001 | [7 empty] | 02802 | 0003 | I.INTERNÍ KLINIKA LŮŽKA ODD.1 | 01 | I. Interní klinika | 11 | lůžka odd. 1 | 26145 | 26145 | 0 | 0 | 000 |  | 000 |  | A | Hlavní areál | _D1 | 1IK,GER, RTVL, 2 CHIR, KCHO; O | 02 | 060 | pracovna ZS, odd. 1 |  |  |  | A_D102060 | 01 | 11 | E | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 000000 | 1
D | 029359 | 000 |  | KLIMATIZACE TOSHIBA RAC 13 E-E | 02920135 |  | 0000 | 102001 | [7 empty] | 02802 | 0046 | I.INTERNÍ KLINIKA ULTRAZVUK | 01 | I. Interní klinika | 22 | odd. neinvaziv. | 26145 | 26145 | 0 | 0 | 000 |  | 000 |  | A | Hlavní areál | _D1 | 1IK,GER, RTVL, 2 CHIR, KCHO; O | 01 | 420 | ultrazvuk |  |  |  | A_D101420 | 01 | 22 | E | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 000000 | 1
D | 029360 | 000 |  | KLIMATIZACE TOSHIBA RAC 18 E-E | 0290109 |  | 0000 | 102001 | [7 empty] | 02802 | 0029 | KLINIKA TRN ENDOSK. INVAZ. VÝK | 16 | Klinika plicních nemocí a tube | 71 | endoskopie -invazivní výkony | 28255.5 | 28255.5 | 0 | 0 | 000 |  | 000 |  | A | Hlavní areál | _H2 | ONK; TRN; PRAC; LFRO; RTG - ON | 03 | 170 | vyšetřovna bronchologie |  |  |  | A_H203170 | 16 | 71 | E | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 000000 | 1
D | 029844 | 000 |  | KLIMATIZACE | 64300690 |  | 0000 | 021999 | [7 empty] | 02802 | 0104 | ORTOPEDICKÁ KLINIKA AMBULANCE | 11 | Ortopedická klinika | 21 | ambulance | 21370 | 21370 | 0 | 0 | 000 |  | 000 |  | A | Hlavní areál | _S2 | ORT; RTG - ORT | 01 | 380 | vyšetřovna 4 |  |  |  | A_S201380 | 11 | 21 | E | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 000000 | 1
D | 029845 | 000 |  | KLIMATIZACE | 64300890 |  | 0000 | 021999 | [7 empty] | 02802 | 0104 | ORTOPEDICKÁ KLINIKA AMBULANCE | 11 | Ortopedická klinika | 21 | ambulance | 21370 | 21370 | 0 | 0 | 000 |  | 000 |  | A | Hlavní areál | _S1 | ORT; RTG - ORT; RTG | 91 | 260 | inspekční pokoj |  |  |  | A_S191260 | 11 | 11 | E | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 000000 | 1
D | 029846 | 000 |  | KLIMATIZACE | 64300972 |  | 0000 | 021999 | [7 empty] | 02802 | 0104 | ORTOPEDICKÁ KLINIKA AMBULANCE | 11 | Ortopedická klinika | 21 | ambulance | 21370 | 21370 | 0 | 0 | 000 |  | 000 |  | A | Hlavní areál | _S2 | ORT; RTG - ORT | 01 | 350 | vyšetřovna 3 |  |  |  | A_S201350 | 11 | 21 | E | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 000000 | 1
D | 029847 | 000 |  | KLIMATIZACE | 64300977 |  | 0000 | 021999 | [7 empty] | 02802 | 0104 | ORTOPEDICKÁ KLINIKA AMBULANCE | 11 | Ortopedická klinika | 21 | ambulance | 21370 | 21370 | 0 | 0 | 000 |  | 000 |  | A | Hlavní areál | _S2 | ORT; RTG - ORT | 01 | 410 | vyšetřovna 5 |  |  |  | A_S201410 | 11 | 21 | E | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 000000 | 1
D | 029848 | 000 |  | KLIMATIZACE RAS-10 |  |  | 0000 | 032000 | [7 empty] | 02802 | 0002 | HOK LABORATOŘ | 32 | Hemato-onkologická klinika | 41 | laboratoř - SVLS | 23740 | 23740 | 0 | 0 | 000 |  | 000 |  | A | Hlavní areál | _K0 | HOK - HOK | 91 | 160 | pracovna VŠ spec. koagula |  |  |  | A_K091160 | 32 | 41 | E | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 000000 | 1
D | 029849 | 000 |  | KLIMATIZACE RAS-10 |  |  | 0000 | 032000 | [7 empty] | 02802 | 0002 | HOK LABORATOŘ | 32 | Hemato-onkologická klinika | 41 | laboratoř - SVLS | 23740 | 23740 | 0 | 0 | 000 |  | 000 |  | A | Hlavní areál | _K0 | HOK - HOK | 91 | 150 | laboratoř koagulace |  |  |  | A_K091150 | 32 | 41 | E | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 000000 | 1
D | 029907 | 000 |  | KLIMATIZACE |  |  | 0000 | 081996 | [7 empty] | 02802 | 0002 | HOK LABORATOŘ | 32 | Hemato-onkologická klinika | 41 | laboratoř - SVLS | 16900 | 16900 | 0 | 0 | 000 |  | 000 |  | A | Hlavní areál | _K0 | HOK - HOK | 02 | 140 | laboratoř molekulární cyt |  |  |  | A_K002140 | 32 | 41 | E | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 000000 | 1
D | 029908 | 000 |  | KLIMATIZACE AL O9 EP 5 C |  |  | 0000 | 091996 | [7 empty] | 02802 | 0002 | HOK LABORATOŘ | 32 | Hemato-onkologická klinika | 41 | laboratoř - SVLS | 19900 | 19900 | 0 | 0 | 000 |  | 000 |  | A | Hlavní areál | _K0 | HOK - HOK | 02 | 160 | laboratoř cytogenetická |  |  |  | A_K002160 | 32 | 41 | E | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 000000 | 1
D | 029910 | 000 |  | KLIMATIZACE TOSHIBA | 436701 |  | 0000 | 051999 | [7 empty] | 02802 | 0243 | OKB CENTRÁLNÍ LABORATOŘ | 33 | Oddělení klinické biochemie | 41 | centrální laboratoř | 39890 | 39890 | 0 | 0 | 000 |  | 000 |  | A | Hlavní areál | _I0 | OKBL - OKBL | 02 | 300 | laboratoř amplicor |  |  |  | A_I002300 | 33 | 41 | E | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 000000 | 1
D | 029911 | 000 |  | KLIMATIZACE TOSHIBA |  |  | 0000 | 091998 | [7 empty] | 02802 | 0224 | ORTOPEDICKÁ KLINIKA LŮŽKA 29 C | 11 | Ortopedická klinika | 11 | lůžka | 19700 | 19700 | 0 | 0 | 000 |  | 000 |  | A | Hlavní areál | _S1 | ORT; RTG - ORT; RTG | 04 | 080 | pokoj JIP |  |  |  | A_S104080 | 11 | 11 | E | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 000000 | 1
D | 029912 | 000 |  | KLIMATIZACE TOSHIBA RAC 13 |  |  | 0000 | 071997 | [7 empty] | 02802 | 0246 | ÚDRŽBA TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ | 92 | Údržby, provozy | 01 | Údržba technického zařízení | 19900 | 19900 | 0 | 0 | 000 |  | 000 |  | A | Hlavní areál | _I0 | OKBL - OKBL | 01 | 000 |  |  |  |  | A_I001 | 00 | 00 | E | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 000000 | 1
D | 029913 | 000 |  | KLIMATIZACE TOSHIBA RAC 13 |  |  | 0000 | 071997 | [7 empty] | 02802 | 0334 | ORTOPEDICKÁ KLINIKA 29 A JIP | 11 | Ortopedická klinika | 31 | JIP 29A | 19900 | 19900 | 0 | 0 | 000 |  | 000 |  | A | Hlavní areál | _S1 | ORT; RTG - ORT; RTG | 02 | 090 | pokoj JIP |  |  |  | A_S102090 | 11 | 31 | E | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 000000 | 1
D | 029914 | 000 |  | KLIMATIZACE TOSHIBA RAC 13 |  |  | 0000 | 071997 | [7 empty] | 02802 | 0334 | ORTOPEDICKÁ KLINIKA 29 A JIP | 11 | Ortopedická klinika | 31 | JIP 29A | 19900 | 19900 | 0 | 0 | 000 |  | 000 |  | A | Hlavní areál | _S1 | ORT; RTG - ORT; RTG | 02 | 090 | pokoj JIP |  |  |  | A_S102090 | 11 | 31 | E | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 000000 | 1
D | 029915 | 000 |  | KLIMATIZACE TOSHIBA RAC 13 |  |  | 0000 | 071997 | [7 empty] | 02802 | 0268 | ODD.GERIATRIE ODD.46 | 30 | Oddělení geriatrie | 11 | lůžka | 19900 | 19900 | 0 | 0 | 000 |  | 000 |  | A | Hlavní areál | _B1 | I. CHIR; UROL; RTG; COS; LOGO; | 03 | 320 | pokoj č. 6 |  |  |  | A_B103320 | 30 | 11 | E | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 000000 | 1
D | 029920 | 000 |  | KOMPRESOR KE KLIMAT. RAS-M 18 |  |  | 0000 | 032000 | [7 empty] | 02802 | 0002 | HOK LABORATOŘ | 32 | Hemato-onkologická klinika | 41 | laboratoř - SVLS | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 000 |  | 000 |  | A | Hlavní areál | _K0 | HOK - HOK | 91 | 160 | pracovna VŠ spec. koagula |  |  |  | A_K091160 | 32 | 41 | E | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 000000 | 1
D | 047908 | 000 |  | KLIMATIZACE MOBILNÍ+PŘÍSLUŠ. | není | není | 2003 | 082003 |  | Ing. Zdeněk Flasar, Olo | [5 empty] | 02802 | 0219 | ONKOLOGICKÁ KLINIKA ODD.42 B | 21 | Onkologická klinika | 12 | lůžka 42B | 30045 | 30045 | 0 | 0 | 000 |  | 000 |  | A | Hlavní areál | _H1 | ONK; TRN; PRAC; LFRO; RTG - ON | 03 | 280 | pracovna ředění cytostati |  |  |  | A_H103280 | 21 | 12 | E | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 000000 | 1
D | 048843 | 000 |  | KLIMATIZACE HOSODACXA-35 I,O | není | HOSODACXA-35 I,O | 2003 | 092003 | 25403907 | TD metal s.r.o. |  |  |  |  | 013400 | 02802 | 0287 | VEDENÍ FN | 90 | Ředitel | 01 | Ředitel | 19530 | 19530 | 0 | 0 | 000 |  | 000 |  | A | Hlavní areál | WA1 | Reditelství - | 03 | 090 | sekretariát ředitele |  |  |  | AWA103090 | 90 | 01 | E | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 000000 | 1
D | 048844 | 000 |  | KLIMATIZACE HOSODACXA-45 I,O | není | HOSODACXA-45 I,O | 2003 | 092003 | 25403907 | TD metal s.r.o. |  |  |  |  | 013400 | 02802 | 0287 | VEDENÍ FN | 90 | Ředitel | 01 | Ředitel | 24465 | 24465 | 0 | 0 | 000 |  | 000 |  | A | Hlavní areál | WA1 | Reditelství - | 03 | 100 | kancelář ředitele |  |  |  | AWA103100 | 90 | 01 | E | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 000000 | 1
D | 053697 | 000 |  | JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ PŘENOSNÁ |  |  | 0000 | 062004 |  | Globus,ČR, k.s.Olomouc | [5 empty] | 02802 | 0164 | KLINIKA RHC A TVL AMBUL.TVL | 26 | Klinika rehabilit. a tělových. | 21 | TVL ambulance | 12190 | 12190 | 0 | 0 | 000 |  | 000 |  | A | Hlavní areál | _O1 | - RTVL | 03 | 210 | vyšetřovna funkční II. |  |  |  | A_O103210 | 26 | 21 | E | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 000000 | 1
D | 054431 | 000 |  | JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ |  |  | 2004 | 092004 | 49611968 | FAKSA STRAKA s.r.o. |  |  |  |  | 012999 | 02802 | 0092 | ÚSTAV IMUNOLOGIE | 41 | Ústav imunologie | 41 | imunologie - laboratoř | 39481.25 | 39481.25 | 0 | 0 | 000 |  | 000 |  | A | Hlavní areál | _F1 | ALG; IMUNO; SOUD - ALG; IMUNO | 02 | 160 | laboratoř |  |  |  | A_F102160 | 41 | 41 | E | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 000000 | 1
D | 054432 | 000 |  | JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ |  |  | 2004 | 092004 | 49611968 | FAKSA STRAKA s.r.o. |  |  |  |  | 012999 | 02802 | 0092 | ÚSTAV IMUNOLOGIE | 41 | Ústav imunologie | 41 | imunologie - laboratoř | 39481.25 | 39481.25 | 0 | 0 | 000 |  | 000 |  | A | Hlavní areál | _F1 | ALG; IMUNO; SOUD - ALG; IMUNO | 02 | 160 | laboratoř |  |  |  | A_F102160 | 41 | 41 | E | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 000000 | 1
D | 055291 | 000 |  | KLIMAJEDNOTKA AIRWELL DUO |  |  | 2004 | 122004 | 49611968 | FAKSA STRAKA s.r.o. |  |  |  |  | 015565 | 02802 | 0295 | ODBOR INFORMATIKY | 90 | Ředitel | 82 | Odbor informatiky | 37717.05 | 37717.05 | 0 | 0 | 000 |  | 000 |  | A | Hlavní areál | _O2 | - RTVL; RTG; OI; ODB; SOC, šat | 01 | 140 | sklad mezisklad |  |  |  | A_O201140 | 90 | 82 | E | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 000000 | 1
D | 055292 | 000 |  | KLIMAJEDN.VNITŘNÍ AIRWELL |  |  | 2004 | 122004 | 49611968 | FAKSA STRAKA s.r.o. |  |  |  |  | 015565 | 02802 | 0295 | ODBOR INFORMATIKY | 90 | Ředitel | 82 | Odbor informatiky | 14074.13 | 14074.13 | 0 | 0 | 000 |  | 000 |  | A | Hlavní areál | _O2 | - RTVL; RTG; OI; ODB; SOC, šat | 01 | 140 | sklad mezisklad |  |  |  | A_O201140 | 90 | 82 | E | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 000000 | 1
D | 055293 | 000 |  | KLIMAJEDN.VNITŘNÍ AIRWELL |  |  | 2004 | 122004 | 49611968 | FAKSA STRAKA s.r.o. |  |  |  |  | 015565 | 02802 | 0295 | ODBOR INFORMATIKY | 90 | Ředitel | 82 | Odbor informatiky | 14074.13 | 14074.13 | 0 | 0 | 000 |  | 000 |  | A | Hlavní areál | _O2 | - RTVL; RTG; OI; ODB; SOC, šat | 01 | 140 | sklad mezisklad |  |  |  | A_O201140 | 90 | 82 | E | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 000000 | 1
D | 055295 | 000 |  | KLIMAJEDNOTKA AIRWELL FLO |  |  | 2004 | 122004 | 49611968 | FAKSA STRAKA s.r.o. |  |  |  |  | 015565 | 02802 | 0295 | ODBOR INFORMATIKY | 90 | Ředitel | 82 | Odbor informatiky | 36914.4 | 36914.4 | 0 | 0 | 000 |  | 000 |  | A | Hlavní areál | _O2 | - RTVL; RTG; OI; ODB; SOC, šat | 01 | 140 | sklad mezisklad |  |  |  | A_O201140 | 90 | 82 | E | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 000000 | 1
D | 055947 | 000 |  | KLIMATIZACE HAIER | není |  | 0000 | 122004 |  | nález invent. 2004 | [5 empty] | 02802 | 0392 | KARDIOCHIRURG.KLIN. AMBULANCE | 50 | Kardiochirurgická klinika | 21 | ambulance | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 000 |  | 000 |  | A | Hlavní areál | _D2 | 1IK,GER, RTVL, 2 CHIR, KCHO; O | 01 | 180 | vyšetřovna ECHO |  |  |  | A_D201180 | 50 | 21 | E | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 000000 | 1
D | 057367 | 000 |  | KLIMATIZACE AC9 E |  |  | 2005 | 062005 | 27061833 | ARNB s.r.o. | [5 empty] | 02802 | 0250 | DĚTSKÁ KLINIKA ODD.21 A | 10 | Dětská klinika | 11 | lůžka | 9796.08 | 9796.08 | 0 | 0 | 000 |  | 000 |  | A | Hlavní areál | _Q2 | DK; GEN; RTG - DK | 04 | 170 | pokoj č. 8 |  |  |  | A_Q204170 | 10 | 11 | E | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 000000 | 1
D | 057676 | 000 |  | KLIMATIZACE FUNAI 35H-2407 |  |  | 2005 | 082005 | 25403907 | TD metal s.r.o. |  |  |  |  | 013304 | 02802 | 0424 | ÚSTAV LÉK.GENETIKY LABORATOŘ | 28 | Ústav lékařské genetiky a fet. | 41 | laboratoř | 31892 | 31892 | 0 | 0 | 000 |  | 000 |  | A | Hlavní areál | _Q1 | DK; GEN; RTG - DK; GEN; RTG | 02 | 590 | ultrazvuk |  |  |  | A_Q102590 | 28 | 21 | E | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 000000 | 1
D | 058231 | 000 |  | JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ |  |  | 2005 | 102005 | 62346741 | Elektromontáže Kelnar |  |  |  |  | 014170 | 02802 | 0120 | NEUROLOGICKÁ KLINIKA ODD.31 A | 17 | Neurologická klinika | 11 | lůžka | 32619.1 | 32619.1 | 0 | 0 | 000 |  | 000 |  | A | Hlavní areál | _M1 | NEUR; NCHIR; RTG - NEUR; RTG | 03 | 210 | pokoj č. 15 |  |  |  | A_M103210 | 17 | 11 | E | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 000000 | 1
D | 058232 | 000 |  | JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ |  |  | 2005 | 102005 | 62346741 | Elektromontáže Kelnar |  |  |  |  | 014170 | 02802 | 0120 | NEUROLOGICKÁ KLINIKA ODD.31 A | 17 | Neurologická klinika | 11 | lůžka | 32619.1 | 32619.1 | 0 | 0 | 000 |  | 000 |  | A | Hlavní areál | _M1 | NEUR; NCHIR; RTG - NEUR; RTG | 03 | 200 | pracovna lékaře |  |  |  | A_M103200 | 17 | 11 | E | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 000000 | 1
D | 058874 | 000 |  | KLIMATIZACE |  |  | 0000 | 122005 | [7 empty] | 02802 | 0255 | DĚTSKÁ KLINIKA AMBULANCE | 10 | Dětská klinika | 21 | ambulance | 24316.66 | 24316.66 | 0 | 0 | 000 |  | 000 |  | A | Hlavní areál | _Q2 | DK; GEN; RTG - DK | 04 | 040 | vyšetřovna |  |  |  | A_Q204040 | 10 | 21 | E | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 000000 | 1
D | 059229 | 000 |  | KLIMATIZACE ARIAGEL | 9601000055 |  | 0000 | 022006 | [7 empty] | 02802 | 0092 | ÚSTAV IMUNOLOGIE | 41 | Ústav imunologie | 41 | imunologie - laboratoř | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 000 |  | 000 |  | A | Hlavní areál | _F1 | ALG; IMUNO; SOUD - ALG; IMUNO | 02 | 200 | laboratoř |  |  |  | A_F102200 | 41 | 41 | E | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 000000 | 1
D | 059428 | 000 |  | KLIMATIZACE AC6 M |  |  | 0000 | 032006 | 63984482 | AstraZeneca Czech Repub | [5 empty] | 02802 | 0255 | DĚTSKÁ KLINIKA AMBULANCE | 10 | Dětská klinika | 21 | ambulance | 6702.08 | 6702.08 | 0 | 0 | 000 |  | 000 |  | A | Hlavní areál | _Q2 | DK; GEN; RTG - DK | 04 | 060 | laboratoř funkční vyšetře |  |  |  | A_Q204060 | 10 | 21 | E | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 000000 | 1
D | 061105 | 000 |  | KLIMATIZACE COOL EXPERT |  |  | 0000 | 112006 | [7 empty] | 02802 | 0145 | KÚČOCH OPERAČNÍ SÁL | 25 | Klinika ústní,čelistní a obl. | 62 | operační sál | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 000 |  | 000 |  |  |  | 000 |  | 00 | 000 | [5 empty] | 00 | 00 | E | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 000000
D | 061390 | 000 |  | KLIMATIZACE FUJI | není | FUJI | 0000 | 122006 | [7 empty] | 02802 | 0092 | ÚSTAV IMUNOLOGIE | 41 | Ústav imunologie | 41 | imunologie - laboratoř | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 000 |  | 000 |  | A | Hlavní areál | _F1 | ALG; IMUNO; SOUD - ALG; IMUNO | 02 | 210 | laboratoř |  |  |  | A_F102210 | 41 | 09 | E | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 000000
D | 061391 | 000 |  | KLIMATIZACE TOSHIBA | není | TOSHIBA | 0000 | 122006 | [7 empty] | 02802 | 0092 | ÚSTAV IMUNOLOGIE | 41 | Ústav imunologie | 41 | imunologie - laboratoř | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 000 |  | 000 |  | A | Hlavní areál | _F1 | ALG; IMUNO; SOUD - ALG; IMUNO | 02 | 180 | laboratoř |  |  |  | A_F102180 | 41 | 41 | E | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 000000
I | 013932 | 000 |  | JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ | 886 4871 | 0VER 32 A 1 | 1982 | 121982 | X 10758 | KS,KUO,PRAHA | ZSK003 | VZDUCH.K.P.,N.MESTO N/V |  |  | 7815 | 02202 | 0048 | OČNÍ KLINIKA OP LOKÁLNÍ | 14 | Oční klinika | 62 | operační sál - lokální | 98160 | 98160 | 0 | 0 | 027 | OSTATNÍ VYBAVENÍ | 000 |  | A | Hlavní areál | _E0 | Oční klinika, ORL - OCNI; ORL | 02 | 200 | operační sál M |  |  |  | A_E002200 | 14 | 62 | E | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 0 | 1
I | 015619 | 000 |  | KLIMATIZACE PODOKENNÍ | NENI | RAC-09E-E | 1987 | 051988 | X 213098 | TECHNOMAT,BRNO | ZJP009 | TOSHIBA | X 63151 | KOVOSLUZBA,PRAHA | 7820 | 02202 | 0082 | ORL KLINIKA OP LOKÁLNÍ | 13 | Otolaryngologická klinika | 62 | operační sál lokální | 7958 | 7958 | 0 | 0 | 027 | OSTATNÍ VYBAVENÍ | 000 |  | A | Hlavní areál | _E0 | Oční klinika, ORL - OCNI; ORL | 03 | 210 | sál mikroskopický |  |  |  | A_E003210 | 13 | 62 | E | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 121988 | 1
I | 015620 | 000 |  | KLIMATIZACE PODOKENNÍ | NENI | RAC-09E-E | 1987 | 051988 | X 213098 | TECHNOMAT,BRNO | ZJP009 | TOSHIBA | X 63151 | KOVOSLUZBA,PRAHA | 7820 | 02202 | 0082 | ORL KLINIKA OP LOKÁLNÍ | 13 | Otolaryngologická klinika | 62 | operační sál lokální | 7959 | 7959 | 0 | 0 | 027 | OSTATNÍ VYBAVENÍ | 000 |  | A | Hlavní areál | _E0 | Oční klinika, ORL - OCNI; ORL | 03 | 230 | sál č. 1 |  |  |  | A_E003230 | 13 | 31 | E | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 121988 | 1
I | 015623 | 000 |  | KLIMATIZACE PODOKENNÍ | 6071 | 032 A 1 | 1987 | 051988 | ZSK003 | VZDUCH.K.P.,N.MESTO N/V | ZSK003 | VZDUCH.K.P.,N.MESTO N/V | X 10758 | KS,KUO,PRAHA | 7257 | 02202 | 0369 | LÉKÁRNA PŘIPR.STERILNÍCH LÉKŮ | 48 | Lékárna | 90 | LS-oddělení přípravy ster.léků | 62236 | 62236 | 0 | 0 | 027 | OSTATNÍ VYBAVENÍ | 000 |  | A | Hlavní areál | _N3 | LEK - LEK | 01 | 021 | umývárna čistá |  |  |  | A_N301021 | 48 | 90 | E | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 51988 | 1
I | 015624 | 000 |  | KLIMATIZACE PODOKENNÍ | 6072 | 032 A 1 | 1987 | 051988 | ZSK003 | VZDUCH.K.P.,N.MESTO N/V | ZSK003 | VZDUCH.K.P.,N.MESTO N/V | X 10758 | KS,KUO,PRAHA | 7257 | 02202 | 0369 | LÉKÁRNA PŘIPR.STERILNÍCH LÉKŮ | 48 | Lékárna | 90 | LS-oddělení přípravy ster.léků | 62236 | 62236 | 0 | 0 | 027 | OSTATNÍ VYBAVENÍ | 000 |  | A | Hlavní areál | _N3 | LEK - LEK | 01 | 360 | box 1 |  |  |  | A_N301360 | 48 | 90 | E | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 51988 | 1
I | 015669 | 000 |  | JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ | NENI | BK 2000 | 1988 | 071988 | X 213098 | TECHNOMAT,BRNO |  |  | X 96377 | KOVO-DREVO,OLOMOUC | 3927 | 02202 | 0243 | OKB CENTRÁLNÍ LABORATOŘ | 33 | Oddělení klinické biochemie | 41 | centrální laboratoř | 7946 | 7946 | 0 | 0 | 027 | OSTATNÍ VYBAVENÍ | 000 |  | A | Hlavní areál | _I0 | OKBL - OKBL | 01 | 190 | ambulance |  |  |  | A_I001190 | 33 | 41 | E | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 51989 | 1
I | 015670 | 000 |  | JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ | NENI | BK 2000 | 1988 | 071988 | X 213098 | TECHNOMAT,BRNO |  |  | X 96377 | KOVO-DREVO,OLOMOUC | 3927 | 02202 | 0105 | ORTOPEDICKÁ KLINIKA OP | 11 | Ortopedická klinika | 62 | operační sál | 7945 | 7945 | 0 | 0 | 027 | OSTATNÍ VYBAVENÍ | 000 |  | A | Hlavní areál | _S2 | ORT; RTG - ORT | 91 | 100 | sterilizace |  |  |  | A_S291100 | 11 | 11 | E | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 51989 | 1
I | 015870 | 000 |  | JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ | 6548 | 032 A 1 | 1988 | 021989 | ZSK003 | VZDUCH.K.P.,N.MESTO N/V | ZSK003 | VZDUCH.K.P.,N.MESTO N/V | X 10758 | KS,KUO,PRAHA | 603589 | 02202 | 0296 | ÚDRŽBA OSTAT.,VÝTAHY | 92 | Údržby, provozy | 02 | Údržba ostat., výtahy | 55991 | 55991 | 0 | 0 | 027 | OSTATNÍ VYBAVENÍ | 000 |  | A | Hlavní areál | _D2 | 1IK,GER, RTVL, 2 CHIR, KCHO; O | 00 | 000 |  |  |  |  | A_D2 | 00 | 00 | E | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 121988 | 1
I | 015871 | 000 |  | JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ | 6555 | 032 A 1 | 1988 | 021989 | ZSK003 | VZDUCH.K.P.,N.MESTO N/V | ZSK003 | VZDUCH.K.P.,N.MESTO N/V | X 10758 | KS,KUO,PRAHA | 603689 | 02202 | 0296 | ÚDRŽBA OSTAT.,VÝTAHY | 92 | Údržby, provozy | 02 | Údržba ostat., výtahy | 55990 | 55990 | 0 | 0 | 027 | OSTATNÍ VYBAVENÍ | 000 |  | A | Hlavní areál | _D2 | 1IK,GER, RTVL, 2 CHIR, KCHO; O | 00 | 000 |  |  |  |  | A_D2 | 00 | 00 | E | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 121988 | 1
I | 016018 | 000 |  | ZAŘÍZENÍ KLIMATIZAČNÍ | NENI | BK 2000 | 1988 | 051989 | X 213098 | TECHNOMAT,BRNO |  |  | X 96377 | KOVO-DREVO,OLOMOUC | 616489 | 02202 | 0277 | ONKOLOGICKÁ KLINIKA ODD.42 C | 21 | Onkologická klinika | 13 | lůžka 42C | 7456 | 7456 | 0 | 0 | 027 | OSTATNÍ VYBAVENÍ | 000 |  | A | Hlavní areál | _H2 | ONK; TRN; PRAC; LFRO; RTG - ON | 02 | 220 | sál |  |  |  | A_H202220 | 21 | 13 | E | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 81989 | 1
I | 016201 | 000 |  | ZAŘÍZENÍ KLIMATIZAČNÍ | 0006086 | BK 2000 | 1989 | 021990 | X 213098 | TECHNOMAT,BRNO |  |  |  |  | 6059 | 02202 | 0260 | ÚSTAV LÉK.GENETIKY A FET.MED. | 28 | Ústav lékařské genetiky a fet. | 21 | ambulance | 9244 | 9244 | 0 | 0 | 027 | OSTATNÍ VYBAVENÍ | 000 |  | A | Hlavní areál | _Q1 | DK; GEN; RTG - DK; GEN; RTG | 02 | 230 | pracovna přednosty |  |  |  | A_Q102230 | 28 | 21 | E | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 51990 | 1
I | 016202 | 000 |  | ZAŘÍZENÍ KLIMATIZAČNÍ | 7831 | OVER A 032A1 | 1989 | 021990 | ZSK003 | VZDUCH.K.P.,N.MESTO N/V | ZSK003 | VZDUCH.K.P.,N.MESTO N/V | X 96377 | KOVO-DREVO,OLOMOUC | 6060 | 02202 | 0048 | OČNÍ KLINIKA OP LOKÁLNÍ | 14 | Oční klinika | 62 | operační sál - lokální | 69283 | 69283 | 0 | 0 | 027 | OSTATNÍ VYBAVENÍ | 000 |  | A | Hlavní areál | _E0 | Oční klinika, ORL - OCNI; ORL | 02 | 220 | operační sál |  |  |  | A_E002220 | 14 | 62 | E | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 0 | 1
I | 016261 | 000 |  | ZAŘÍZENÍ KLIMATIZAČNÍ | 0005300 | BK 2000 | 1989 | 041990 | X 213098 | TECHNOMAT,BRNO |  |  | X 96377 | KOVO-DREVO,OLOMOUC | 6165 | 02202 | 0029 | KLINIKA TRN ENDOSK. INVAZ. VÝK | 16 | Klinika plicních nemocí a tube | 71 | endoskopie -invazivní výkony | 9244 | 9244 | 0 | 0 | 027 | OSTATNÍ VYBAVENÍ | 000 |  | A | Hlavní areál | _H2 | ONK; TRN; PRAC; LFRO; RTG - ON | 03 | 270 | endoskopie sál |  |  |  | A_H203270 | 16 | 71 | E | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 81990 | 1
I | 016262 | 000 |  | ZAŘÍZENÍ KLIMATIZAČNÍ | 0005347 | BK 2000 | 1989 | 041990 | X 213098 | TECHNOMAT,BRNO |  |  | X 96377 | KOVO-DREVO,OLOMOUC | 6166 | 02202 | 0029 | KLINIKA TRN ENDOSK. INVAZ. VÝK | 16 | Klinika plicních nemocí a tube | 71 | endoskopie -invazivní výkony | 9244 | 9244 | 0 | 0 | 027 | OSTATNÍ VYBAVENÍ | 000 |  | A | Hlavní areál | _H2 | ONK; TRN; PRAC; LFRO; RTG - ON | 03 | 230 | pracovna sester |  |  |  | A_H203230 | 16 | 71 | E | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 81990 | 1
I | 016390 | 000 |  | ZAŘÍZENÍ KLIMATIZAČNÍ | NENI | 0VER A 032 A | 1989 | 121990 | ZSK003 | VZDUCH.K.P.,N.MESTO N/V | ZSK003 | VZDUCH.K.P.,N.MESTO N/V | X 10758 | KS,KUO,PRAHA | 6268 | 02202 | 0295 | ODBOR INFORMATIKY | 90 | Ředitel | 82 | Odbor informatiky | 70906 | 70906 | 0 | 5 | 027 | OSTATNÍ VYBAVENÍ | 000 |  | A | Hlavní areál | _P2 | Klinika chorob kožních a pohla | 91 | 410 | servery informatika |  |  |  | A_P291410 | 90 | 82 | E | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 61190 | 1
I | 016391 | 000 |  | ZAŘÍZENÍ KLIMATIZAČNÍ | 12300056 | RAS 24 UA-ES | 1989 | 121990 | ZSK003 | VZDUCH.K.P.N.MESTO N/V | ZJP009 | TOSHIBA | X 10758 | KS,KUO,PRAHA | 6268 | 02202 | 0207 | NEUROCHIRURGICKÁ KLINIKA OP | 06 | Neurochirurgická klinika | 62 | operační sál | 67906 | 67906 | 0 | 5 | 027 | OSTATNÍ VYBAVENÍ | 000 |  | A | Hlavní areál | _M2 | NEUR; NCHIR; RTG - NEUR; NCHIR | 03 | 120 | operační sál | V.Č.12300060 |  |  | A_M203120 | 06 | 62 | E | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 61990 | 1
I | 016455 | 000 |  | BOX KLIMATIZAČNÍ | 088 | UNIMAK 2000 | 1990 | 041991 | X 146528 | JZD,JESENIK N/O | X 146528 | JZD,JESENIK N/O | X 146528 | JZD,JESENIK N/O | 3040 | 02202 | 0040 | LÉKÁRNA ODD.PŔÍPR.LÉKŮ A DIAGN | 48 | Lékárna | 02 | Lékárna | 114500 | 114500 | 0 | 5 | 011 | CHLAD.A MRAZ. ZAŘÍZENÍ,KRYOKON | 000 |  | A | Hlavní areál | _N1 | LEK - LEK | 02 | 110 | sterilní box |  |  |  | A_N102110 | 48 | 02 | L | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 91991 | 1
I | 016456 | 000 |  | BOX KLIMATIZAČNÍ | 087 | UNIMAK 2000 | 1990 | 041991 | X 146528 | JZD,JESENIK N/O | X 146528 | JZD,JESENIK N/O | X 146528 | JZD,JESENIK N/O | 3040 | 02202 | 0369 | LÉKÁRNA PŘIPR.STERILNÍCH LÉKŮ | 48 | Lékárna | 90 | LS-oddělení přípravy ster.léků | 120104 | 120104 | 0 | 5 | 011 | CHLAD.A MRAZ. ZAŘÍZENÍ,KRYOKON | 000 |  | A | Hlavní areál | _N3 | LEK - LEK | 01 | 310 | váhovna |  |  |  | A_N301310 | 48 | 90 | L | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 91991 | 1
I | 016532 | 000 |  | KLIMATIZACE | 7832 | 0 320A 1 M | 1991 | 111991 | X 10758 | KANCL.STROJE BRNO | ZSK003 | VZDUCH.K.P.,N.MESTO N/V | X 10758 | KS,KUO,PRAHA | 3208 | 02202 | 0369 | LÉKÁRNA PŘIPR.STERILNÍCH LÉKŮ | 48 | Lékárna | 90 | LS-oddělení přípravy ster.léků | 74126 | 74126 | 0 | 5 | 027 | OSTATNÍ VYBAVENÍ | 000 |  | A | Hlavní areál | _N3 | LEK - LEK | 01 | 090 | sterilizace |  |  |  | A_N301090 | 48 | 90 | E | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 0 | 1
I | 016733 | 000 |  | ZAŘÍZENÍ KLIMATIZAČNÍ | 12300063 | RAS 24 UA-ES | 1990 | 081992 | X 10758 | KS,KUO,PRAHA | ZJP009 | TOSHIBA | X 10758 | KS,KUO,PRAHA | 3262 | 02202 | 0207 | NEUROCHIRURGICKÁ KLINIKA OP | 06 | Neurochirurgická klinika | 62 | operační sál | 73605 | 70553 | 307 | 5 | 027 | OSTATNÍ VYBAVENÍ | 000 |  | A | Hlavní areál | _M2 | NEUR; NCHIR; RTG - NEUR; NCHIR | 03 | 110 | sterilizace |  |  |  | A_M203110 | 06 | 62 | E | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 0 | 1
I | 016962 | 000 |  | JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ | NENI | RA-3085 CL | 1993 | 081993 |  |  |  |  | X 10758 | KS,KUO,PRAHA | 3208 | 02202 | 0246 | ÚDRŽBA TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ | 92 | Údržby, provozy | 01 | Údržba technického zařízení | 40836 | 36278 | 170 | 5 | 027 | OSTATNÍ VYBAVENÍ | 000 |  | A | Hlavní areál | _A1 | - 1CHIR,2CHIR,UROL,OCS,NEUR,1I | 92 | 000 |  |  |  |  | A_A192 | 00 | 00 | E | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 51994 | 1
I | 017155 | 000 |  | KLIMATIZACE | NENI | RAS 20 | 1994 | 111994 | X 14616548 | KLIMONT OSTRAVA | ZJP009 | TOSHIBA | X 14616548 | KLIMONT OSTRAVA | 3313 | 02202 | 0002 | HOK LABORATOŘ | 32 | Hemato-onkologická klinika | 41 | laboratoř - SVLS | 151977 | 121886 | 633 | 5 | 027 | OSTATNÍ VYBAVENÍ | 000 |  | A | Hlavní areál | _K0 | HOK - HOK | 91 | 120 | analyzátory |  |  |  | A_K091120 | 32 | 41 | E | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 81995 | 1
I | 017316 | 000 |  | JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ | NENI | RAC C 13 J | 1995 | 071995 | X 14616548 | KLIMONT OSTRAVA | ZJP009 | TOSHIBA | X 14616548 | KLIMONT OSTRAVA | 010046 | 02202 | 0256 | RTG KLINIKA DĚTSKÁ KLINIKA | 34 | Radiologická klinika | 51 | přístr. pracoviště -SVLS | 15000 | 12466 | 63 | 5 | 027 | OSTATNÍ VYBAVENÍ | 000 |  | A | Hlavní areál | _Q1 | DK; GEN; RTG - DK; GEN; RTG | 01 | 870 | vyšetřovna |  |  |  | A_Q101870 | 34 | 51 | E | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 061996 | 1
I | 017588 | 000 |  | JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ | JK425Q5Q91 | AL 155 P 5C3 | 1995 | 051996 | X 14582058 | LARIMA OLOMOUC | X 999999 | WHITE-WESTINGHOUSE | X 999999 | KLIMONT | 010096 | 02202 | 0178 | KLINIKA NUKLEÁRNÍ MED.DOZIMETR | 22 | Klinika nukleární medicíny | 21 | ambulance | 23594 | 16468 | 98 | 5 | 027 | OSTATNÍ VYBAVENÍ | 000 |  | A | Hlavní areál | _J3 | 3 IK; RTG; KNM - KNM | 01 | 380 | laboratoř 2 |  |  |  | A_J301380 | 22 | 41 | E | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 121996 | 1
I | 018155 | 000 |  | ZAŘÍZENÍ KLIMATIZAČNÍ | 1330/1213 | SEVESO LWS 12 | 1995 | 111997 | X 008621 | FRIGERA KOLIN | ZKR001 | WHITE WESTINGHOUSE | 25394614 | KLIMONT EX s.r.o. | 010129 | 02202 | 0325 | TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ ODBĚRY | 35 | Transfůzní oddělení | 90 | výroba | 114070 | 79251 | 637 | 6.7 | 027 | OSTATNÍ VYBAVENÍ | 000 |  | A | Hlavní areál | _L0 | HOK; TO; RTVL - HOK; TO; RTVL | 01 | 400 | chodba |  |  |  | A_L001400 | 35 | 90 | E | 0 | 00 | ostatní | 001900 |  | 1
I | 018156 | 000 |  | ZAŘÍZENÍ KLIMATIZAČNÍ | 0406/0578 | SEVESO LWS 18 | 1995 | 111997 | X 008621 | FRIGERA KOLIN | ZKR001 | WHITE WESTINGHOUSE | 25394614 | KLIMONT EX s.r.o. | 010128 | 02202 | 0325 | TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ ODBĚRY | 35 | Transfůzní oddělení | 90 | výroba | 162992 | 113325 | 910 | 6.7 | 027 | OSTATNÍ VYBAVENÍ | 000 |  | A | Hlavní areál | _L0 | HOK; TO; RTVL - HOK; TO; RTVL | 01 | 320 | sklad |  |  |  | A_L001320 | 35 | 90 | E | 0 | 00 | ostatní | 001900 |  | 1
I | 018164 | 000 |  | JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ | 606 KA 00076 | SPLIT WSE 18 | 1997 | 121997 | X 12756482 | SVOZIL PROSTEJOV | ZKR001 | WHITE WESTINGHOUSE | X 12756482 | SVOZIL PROSTEJOV | 010143 | 02201 | 0104 | ORTOPEDICKÁ KLINIKA AMBULANCE | 11 | Ortopedická klinika | 21 | ambulance | 64470 | 37771 | 269 | 5 | 027 | OSTATNÍ VYBAVENÍ | 000 |  | A | Hlavní areál | _S2 | ORT; RTG - ORT | 01 | 430 | kartotéka | PS5C |  |  | A_S201430 | 11 | 21 | E | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 061998 | 1
I | 018165 | 000 |  | JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ | 606 KA 00076 | SPLIT WSE 18 | 1997 | 121997 | X 12756482 | SVOZIL PROSTEJOV | ZKR001 | WHITE WESTINGHOUSE | X 12756482 | SVOZIL PROSTEJOV | 010143 | 02201 | 0104 | ORTOPEDICKÁ KLINIKA AMBULANCE | 11 | Ortopedická klinika | 21 | ambulance | 64470 | 37771 | 269 | 5 | 027 | OSTATNÍ VYBAVENÍ | 000 |  | A | Hlavní areál | _S2 | ORT; RTG - ORT | 01 | 290 | vyšetřovna 1 | PS5C |  |  | A_S201290 | 11 | 51 | E | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 061998 | 1
I | 018380 | 000 |  | JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ | JK 72604589 403 75 | AV 248 S 5C | 1998 | 051998 | X 25376918 | LARIMA OLOMOUC | X 999999 | WHITE WESTINGHOUSE | X 25376918 | LARIMA OLOMOUC | 010162 | 02202 | 0246 | ÚDRŽBA TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ | 92 | Údržby, provozy | 01 | Údržba technického zařízení | 42394 | 23584 | 177 | 5 | 027 | OSTATNÍ VYBAVENÍ | 000 |  | A | Hlavní areál | _A1 | - 1CHIR,2CHIR,UROL,OCS,NEUR,1I | 92 | 000 |  |  |  |  | A_A192 | 00 | 00 | E | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 021999 | 1
I | 019843 | 001 |  | MATRACE KLIMAT COMFORT | NENI |  | 2001 | 062002 | [6 empty] | 010218 | 02201 | 0201 | III.INTERNÍ KLINIKA JIP | 03 | III. Interní klinika | 31 | JIP | 7500 | 0 | 0 | 0 | 000 |  | 000 |  | A | Hlavní areál | _J2 | 3 IK; RTG; KNM - 3 IK | 03 | 030 | JIP |  |  |  | A_J203030 | 03 | 31 | Z | 0 | 00 | ostatní | 001900 |  | 1
I | 019844 | 001 |  | MATRACE KLIMAT COMFORT | NENI |  | 2001 | 062002 | [6 empty] | 010218 | 02201 | 0201 | III.INTERNÍ KLINIKA JIP | 03 | III. Interní klinika | 31 | JIP | 7500 | 0 | 0 | 0 | 000 |  | 000 |  | A | Hlavní areál | _J2 | 3 IK; RTG; KNM - 3 IK | 03 | 030 | JIP |  |  |  | A_J203030 | 03 | 31 | Z | 0 | 00 | ostatní | 001900 |  | 1
I | 019845 | 001 |  | MATRACE KLIMAT COMFORT | NENI |  | 2001 | 062002 | [6 empty] | 010218 | 02201 | 0201 | III.INTERNÍ KLINIKA JIP | 03 | III. Interní klinika | 31 | JIP | 7500 | 0 | 0 | 0 | 000 |  | 000 |  | A | Hlavní areál | _J2 | 3 IK; RTG; KNM - 3 IK | 03 | 030 | JIP |  |  |  | A_J203030 | 03 | 31 | Z | 0 | 00 | ostatní | 001900 |  | 1
I | 019846 | 001 |  | MATRACE KLIMAT COMFORT | NENI |  | 2001 | 062002 | [6 empty] | 010218 | 02201 | 0201 | III.INTERNÍ KLINIKA JIP | 03 | III. Interní klinika | 31 | JIP | 7500 | 0 | 0 | 0 | 000 |  | 000 |  | A | Hlavní areál | _J2 | 3 IK; RTG; KNM - 3 IK | 03 | 030 | JIP |  |  |  | A_J203030 | 03 | 31 | Z | 0 | 00 | ostatní | 001900 |  | 1
I | 019847 | 001 |  | MATRACE KLIMAT COMFORT | NENI |  | 2001 | 062002 | [6 empty] | 010218 | 02201 | 0201 | III.INTERNÍ KLINIKA JIP | 03 | III. Interní klinika | 31 | JIP | 7500 | 0 | 0 | 0 | 000 |  | 000 |  | A | Hlavní areál | _J2 | 3 IK; RTG; KNM - 3 IK | 03 | 030 | JIP |  |  |  | A_J203030 | 03 | 31 | Z | 0 | 00 | ostatní | 001900 |  | 1
I | 020118 | 000 |  | KLIMATIZACE | 0903315 | R35DBV11B | 2000 | 112002 | 46342796 | ŽSBrno a.s.Burešova 938 |  | DAIKIN INDUSTRIES LTD | 13003020 | Opravy chlaz. Olo | 010403 | 02202 | 0392 | KARDIOCHIRURG.KLIN. AMBULANCE | 50 | Kardiochirurgická klinika | 21 | ambulance | 56559 | 13678 | 236 | 5 | 027 | OSTATNÍ VYBAVENÍ | 000 |  | A | Hlavní areál | _D2 | 1IK,GER, RTVL, 2 CHIR, KCHO; O | 00 | 000 |  | VENK.JEDNOT.DAIKIN | 004 | BUDOVA CHIR.OBORŮ+BÝV.GDN | A_D2 | 00 | 00 | E | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 011103 | 1
I | 020119 | 000 |  | KLIMATIZACE | 0903315 | R35DBV11B | 2000 | 112002 | 46342796 | ŽSBrno a.s.Burešova 938 |  | DAIKIN INDUSTRIES LTD | 13003020 | Opravy chlaz. Olo | 010403 | 02202 | 0392 | KARDIOCHIRURG.KLIN. AMBULANCE | 50 | Kardiochirurgická klinika | 21 | ambulance | 56559 | 13678 | 236 | 5 | 027 | OSTATNÍ VYBAVENÍ | 000 |  | A | Hlavní areál | _D2 | 1IK,GER, RTVL, 2 CHIR, KCHO; O | 00 | 000 |  | VENK.JEDNOT.DAIKIN | 004 | BUDOVA CHIR.OBORŮ+BÝV.GDN | A_D2 | 00 | 00 | E | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 011103 | 1
I | 020120 | 000 |  | KLIMATIZACE | NENÍ | RSX8K7W1 | 2000 | 112002 | 46342796 | ŽSBrno a.s.Burešova 938 |  | DAIKIN INDUSTRIES LTD | 13003020 | Opravy chlaz. Olo | 010404 | 02202 | 0392 | KARDIOCHIRURG.KLIN. AMBULANCE | 50 | Kardiochirurgická klinika | 21 | ambulance | 585405 | 141472 | 2439 | 5 | 027 | OSTATNÍ VYBAVENÍ | 000 |  | A | Hlavní areál | _D2 | 1IK,GER, RTVL, 2 CHIR, KCHO; O | 00 | 000 |  | DAIKIN | 004 | BUDOVA CHIR.OBORŮ+BÝV.GDN | A_D2 | 00 | 00 | E | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 011103 | 1
I | 020120 | 001 |  | JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ | 4002514 |  | 2000 | 112002 | [6 empty] | 010404 | 02202 | 0392 | KARDIOCHIRURG.KLIN. AMBULANCE | 50 | Kardiochirurgická klinika | 21 | ambulance | 51127 | 0 | 0 | 0 | 000 |  | 000 |  | A | Hlavní areál | _D2 | 1IK,GER, RTVL, 2 CHIR, KCHO; O | 00 | 000 |  | PODSTR.DAIKINFXYH32K7V1 | 004 | BUDOVA CHIR.OBORŮ+BÝV.GDN | A_D2 | 00 | 00 | E | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 011103 | 1
I | 020120 | 002 |  | JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ | 4002510 |  | 2000 | 112002 | [6 empty] | 010404 | 02202 | 0392 | KARDIOCHIRURG.KLIN. AMBULANCE | 50 | Kardiochirurgická klinika | 21 | ambulance | 51127 | 0 | 0 | 0 | 000 |  | 000 |  | A | Hlavní areál | _D2 | 1IK,GER, RTVL, 2 CHIR, KCHO; O | 00 | 000 |  | PODSTR.DAIKINFXYH32K7V1 | 004 | BUDOVA CHIR.OBORŮ+BÝV.GDN | A_D2 | 00 | 00 | E | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 011103 | 1
I | 020120 | 003 |  | JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ | 4002515 |  | 2000 | 112002 | [6 empty] | 010404 | 02202 | 0392 | KARDIOCHIRURG.KLIN. AMBULANCE | 50 | Kardiochirurgická klinika | 21 | ambulance | 51127 | 0 | 0 | 0 | 000 |  | 000 |  | A | Hlavní areál | _D2 | 1IK,GER, RTVL, 2 CHIR, KCHO; O | 00 | 000 |  | PODSTR.DAIKINFXYH32K7V1 | 004 | BUDOVA CHIR.OBORŮ+BÝV.GDN | A_D2 | 00 | 00 | E | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 011103 | 1
I | 020120 | 004 |  | JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ | 4002466 |  | 2000 | 112002 | [6 empty] | 010404 | 02202 | 0392 | KARDIOCHIRURG.KLIN. AMBULANCE | 50 | Kardiochirurgická klinika | 21 | ambulance | 51127 | 0 | 0 | 0 | 000 |  | 000 |  | A | Hlavní areál | _D2 | 1IK,GER, RTVL, 2 CHIR, KCHO; O | 00 | 000 |  | PODSTR.DAIKINFXYH32K7V1 | 004 | BUDOVA CHIR.OBORŮ+BÝV.GDN | A_D2 | 00 | 00 | E | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 011103 | 1
I | 020120 | 005 |  | JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ | 4002500 |  | 2000 | 112002 | [6 empty] | 010404 | 02202 | 0392 | KARDIOCHIRURG.KLIN. AMBULANCE | 50 | Kardiochirurgická klinika | 21 | ambulance | 51126 | 0 | 0 | 0 | 000 |  | 000 |  | A | Hlavní areál | _D2 | 1IK,GER, RTVL, 2 CHIR, KCHO; O | 00 | 000 |  | PODSTR.DAIKINFXYH32K7V1 | 004 | BUDOVA CHIR.OBORŮ+BÝV.GDN | A_D2 | 00 | 00 | E | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 011103 | 1
I | 020120 | 006 |  | JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ | 4002547 |  | 2000 | 112002 | [6 empty] | 010404 | 02202 | 0392 | KARDIOCHIRURG.KLIN. AMBULANCE | 50 | Kardiochirurgická klinika | 21 | ambulance | 51126 | 0 | 0 | 0 | 000 |  | 000 |  | A | Hlavní areál | _D2 | 1IK,GER, RTVL, 2 CHIR, KCHO; O | 00 | 000 |  | PODSTR.DAIKINFXYH32K7V1 | 004 | BUDOVA CHIR.OBORŮ+BÝV.GDN | A_D2 | 00 | 00 | E | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 011103 | 1
I | 020130 | 000 |  | KLIMATIZACE | 1370500 | AL-KO THERM | 1998 | 112002 | 47115696 | POZISTAV o.z. | ZDE169 | AL-KO TERM GMBH | 13003020 | Opravy chlaz. Olo | 010409 | 02202 | 0012 | I.INTERNÍ KLINIKA AMBULANCE | 01 | I. Interní klinika | 21 | ambulance | 1679656 | 405927 | 6999 | 5 | 027 | OSTATNÍ VYBAVENÍ | 000 |  | A | Hlavní areál | _A1 | - 1CHIR,2CHIR,UROL,OCS,NEUR,1I | 00 | 000 |  | GMBH | 005 | BUDOVA PŘÍST.CHIRURG.OBORŮ | A_A1 | 00 | 00 | E | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 011103 | 1
I | 020131 | 000 |  | KLIMATIZACE | 2006135 | R71FJ7W1 | 1998 | 112002 | 18050077 | IDOP Olomouc a.s. Olo | ZNL017 | DAIKIN | 13003020 | Opravy chlaz. Olo | 010410 | 02202 | 0012 | I.INTERNÍ KLINIKA AMBULANCE | 01 | I. Interní klinika | 21 | ambulance | 126000 | 30450 | 525 | 5 | 027 | OSTATNÍ VYBAVENÍ | 000 |  | A | Hlavní areál | _A1 | - 1CHIR,2CHIR,UROL,OCS,NEUR,1I | 00 | 000 |  | DAIKIN SPLIT | 005 | BUDOVA PŘÍST.CHIRURG.OBORŮ | A_A1 | 00 | 00 | E | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 011103 | 1
I | 020132 | 000 |  | KLIMATIZACE | 4001906 | RSX10HJ7W1 | 1998 | 112002 | 47115696 | POZISTAV o.z. | ZNL017 | DAIKIN | 13003020 | Opravy chlaz. Olo | 010411 | 02202 | 0012 | I.INTERNÍ KLINIKA AMBULANCE | 01 | I. Interní klinika | 21 | ambulance | 543612 | 131370 | 2265 | 5 | 027 | OSTATNÍ VYBAVENÍ | 000 |  | A | Hlavní areál | _A1 | - 1CHIR,2CHIR,UROL,OCS,NEUR,1I | 00 | 000 |  | DAIKIN | 005 | BUDOVA PŘÍST.CHIRURG.OBORŮ | A_A1 | 00 | 00 | E | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 011103 | 1
I | 020133 | 000 |  | KLIMATIZACE | 4100950 | BKY45FJW1 | 1998 | 112002 | 46342796 | ŽSBrno a.s.Burešova 938 | ZNL017 | DAIKIN | 13003020 | Opravy chlaz. Olo | 010412 | 02202 | 0012 | I.INTERNÍ KLINIKA AMBULANCE | 01 | I. Interní klinika | 21 | ambulance | 83948 | 20300 | 350 | 5 | 027 | OSTATNÍ VYBAVENÍ | 000 |  | A | Hlavní areál | _A1 | - 1CHIR,2CHIR,UROL,OCS,NEUR,1I | 00 | 000 |  | DAIKIN SPLIT | 005 | BUDOVA PŘÍST.CHIRURG.OBORŮ | A_A1 | 00 | 00 | E | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 011103 | 1
I | 020249 | 000 |  | KLIMATIZACE I | 2005278 | MA 45 DAFV1-VENK.JEDNOT. | 2000 | 112004 | 18050077 | IDOP Olomouc a.s. Olo | ZNL017 | DAIKIN | 18050077 | IDOP Olomouc a.s. Olo | 010174 | 02202 | 0162 | KLINIKA NUKLEÁRNÍ MED.AMBULANC | 22 | Klinika nukleární medicíny | 21 | ambulance | 107709 | 10955 | 449 | 5 | 027 | OSTATNÍ VYBAVENÍ | 000 |  | A | Hlavní areál | _J3 | 3 IK; RTG; KNM - KNM | 02 | 490 | vyšetřovna madar. kamera |  |  |  | A_J302490 | 22 | 21 | E | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 301105 | 1
I | 020250 | 000 |  | KLIMATIZACE II | 0001149 | MA 90CK7W11 VENK.JEDNOT. | 2000 | 112004 | 18050077 | IDOP Olomouc a.s. Olo | ZNL017 | DAIKIN | 18050077 | IDOP Olomouc a.s. Olo | 010175 | 02202 | 0162 | KLINIKA NUKLEÁRNÍ MED.AMBULANC | 22 | Klinika nukleární medicíny | 21 | ambulance | 188128 | 19129 | 784 | 5 | 027 | OSTATNÍ VYBAVENÍ | 000 |  | A | Hlavní areál | _J3 | 3 IK; RTG; KNM - KNM | 02 | 490 | vyšetřovna madar. kamera |  |  |  | A_J302490 | 22 | 21 | E | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 301105 | 1
I | 020262 | 000 |  | KLIMATIZACE | J 0720927 | TTK530ND+MWX536GBORA | 2001 | 112004 | 00268577 | SIEMENS spol. s.r.o. | ZFR005 | TRANE | 18050077 | IDOP Olomouc a.s. Olo | 010184 | 02202 | 0276 | ONKOLOGICKÁ KLINIKA OZAŘOVNA | 21 | Onkologická klinika | 51 | ozařovny-přístrojové pracovišt | 62055 | 6319 | 259 | 5 | 027 | OSTATNÍ VYBAVENÍ | 000 |  | A | Hlavní areál | _H2 | ONK; TRN; PRAC; LFRO; RTG - ON | 01 | 390 | vyšetřovna kobalt |  |  |  | A_H201390 | 21 | 51 | E | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 301105 | 1
I | 020530 | 000 |  | KLIMATIZACE FUNAI INVENTER | NENÍ | 50H-2422 |  | 122003 | 25095145 | Abbott Laboratories, s. | ZJP031 | FUNAI |  |  | 010199 | 02202 | 0230 | ÚSTAV SOUDNÍHO LÉK. | 38 | Ústav soudního lékařství a med | 41 | soudní lékařství - laboratoř | 47250 | 7843 | 197 | 5 | 027 | OSTATNÍ VYBAVENÍ | 000 |  | T | Teoretické ústavy | ZP2 | Teoretické ústavy - SOUD; FARM | 02 | 250 | laboratoř fyzikální |  |  |  | TZP202250 | 38 | 41 | E | 0 | 00 | ostatní | 001900 |  | 1
I | 021278 | 000 |  | JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ PACS | 34G00336 | PCA-P5GA | 2003 | 122004 | 14890992 | IBM Česká republika s.r | 14890992 | IBM Česká republika s.r | 14890992 | IBM Česká republika s.r | 010259 | 02202 | 0473 | ODBOR INFORMATIKY PACS | 90 | Ředitel | 87 | PACS-výp.technika | 239455 | 22954 | 998 | 5 | 027 | OSTATNÍ VYBAVENÍ | 000 |  | A | Hlavní areál | _A1 | - 1CHIR,2CHIR,UROL,OCS,NEUR,1I | 01 | 390 | servery |  |  |  | A_A101390 | 90 | 81 | E | 0 | 00 | ostatní | 001900 |  | 1
I | 021278 | 001 |  | JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ PCA-P6GA | 37G00682 |  | 2003 | 122004 | [6 empty] | 010259 | 02202 | 0473 | ODBOR INFORMATIKY PACS | 90 | Ředitel | 87 | PACS-výp.technika | 0 | 0 | 0 | 0 | 000 |  | 000 |  | A | Hlavní areál | _A1 | - 1CHIR,2CHIR,UROL,OCS,NEUR,1I | 01 | 390 | servery |  |  |  | A_A101390 | 90 | 81 | E | 0 | 00 | ostatní | 001900 |  | 1
I | 022529 | 040 |  | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN | NENÍ |  | 2001 | 032005 | [6 empty] | 010567NENÍ | 02202 | 0246 | ÚDRŽBA TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ | 92 | Údržby, provozy | 01 | Údržba technického zařízení | 834863 | 0 | 0 | 0 | 000 |  | 000 |  | A | Hlavní areál | WX0 | Dílna, šatna - Dílna, šatna | 01 | 050 | dílna sklad | ZAŘ. 1.001 | 047 | BUDOVA CENTRUM VYŠET. A OPER. | AWX001050 | 92 | 04 | B | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 310306 | 1
I | 022529 | 041 |  | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN | NENÍ |  | 2001 | 032005 | [6 empty] | 010567NENÍ | 02202 | 0246 | ÚDRŽBA TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ | 92 | Údržby, provozy | 01 | Údržba technického zařízení | 1004690 | 0 | 0 | 0 | 000 |  | 000 |  | A | Hlavní areál | WX0 | Dílna, šatna - Dílna, šatna | 01 | 050 | dílna sklad | ZAŘ. 2.001 | 047 | BUDOVA CENTRUM VYŠET. A OPER. | AWX001050 | 92 | 04 | B | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 310306 | 1
I | 022529 | 042 |  | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN | NENÍ |  | 2001 | 032005 | [6 empty] | 010567NENÍ | 02202 | 0246 | ÚDRŽBA TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ | 92 | Údržby, provozy | 01 | Údržba technického zařízení | 1004690 | 0 | 0 | 0 | 000 |  | 000 |  | A | Hlavní areál | WX0 | Dílna, šatna - Dílna, šatna | 01 | 050 | dílna sklad | ZAŘ. 3.001 | 047 | BUDOVA CENTRUM VYŠET. A OPER. | AWX001050 | 92 | 04 | B | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 310306 | 1
I | 022529 | 043 |  | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN | NENÍ |  | 2001 | 032005 | [6 empty] | 010567NENÍ | 02202 | 0246 | ÚDRŽBA TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ | 92 | Údržby, provozy | 01 | Údržba technického zařízení | 1004690 | 0 | 0 | 0 | 000 |  | 000 |  | A | Hlavní areál | WX0 | Dílna, šatna - Dílna, šatna | 01 | 050 | dílna sklad | ZAŘ. 4.001 | 047 | BUDOVA CENTRUM VYŠET. A OPER. | AWX001050 | 92 | 04 | B | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 310306 | 1
I | 022529 | 045 |  | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN | NENÍ |  | 2001 | 032005 | [6 empty] | 010567NENÍ | 02202 | 0246 | ÚDRŽBA TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ | 92 | Údržby, provozy | 01 | Údržba technického zařízení | 1004690 | 0 | 0 | 0 | 000 |  | 000 |  | A | Hlavní areál | WX0 | Dílna, šatna - Dílna, šatna | 01 | 050 | dílna sklad | ZAŘ. 5.001 | 047 | BUDOVA CENTRUM VYŠET. A OPER. | AWX001050 | 92 | 04 | B | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 310306 | 1
I | 022529 | 047 |  | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN | NENÍ |  | 2001 | 032005 | [6 empty] | 010567NENÍ | 02202 | 0246 | ÚDRŽBA TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ | 92 | Údržby, provozy | 01 | Údržba technického zařízení | 836843 | 0 | 0 | 0 | 000 |  | 000 |  | A | Hlavní areál | WX0 | Dílna, šatna - Dílna, šatna | 01 | 050 | dílna sklad | ZAŘ. 6.001 | 047 | BUDOVA CENTRUM VYŠET. A OPER. | AWX001050 | 92 | 04 | B | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 310306 | 1
I | 022529 | 049 |  | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN | NENÍ |  | 2001 | 032005 | [6 empty] | 010567NENÍ | 02202 | 0246 | ÚDRŽBA TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ | 92 | Údržby, provozy | 01 | Údržba technického zařízení | 836843 | 0 | 0 | 0 | 000 |  | 000 |  | A | Hlavní areál | WX0 | Dílna, šatna - Dílna, šatna | 01 | 050 | dílna sklad | ZAŘ. 7.001 | 047 | BUDOVA CENTRUM VYŠET. A OPER. | AWX001050 | 92 | 04 | B | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 310306 | 1
I | 022529 | 051 |  | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN | NENÍ |  | 2001 | 032005 | [6 empty] | 010567NENÍ | 02202 | 0246 | ÚDRŽBA TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ | 92 | Údržby, provozy | 01 | Údržba technického zařízení | 836843 | 0 | 0 | 0 | 000 |  | 000 |  | A | Hlavní areál | WX0 | Dílna, šatna - Dílna, šatna | 01 | 050 | dílna sklad | ZAŘ. 8.001 | 047 | BUDOVA CENTRUM VYŠET. A OPER. | AWX001050 | 92 | 04 | B | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 310306 | 1
I | 022529 | 052 |  | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN | NENÍ |  | 2001 | 032005 | [6 empty] | 010567NENÍ | 02202 | 0246 | ÚDRŽBA TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ | 92 | Údržby, provozy | 01 | Údržba technického zařízení | 1234757 | 0 | 0 | 0 | 000 |  | 000 |  | A | Hlavní areál | WX0 | Dílna, šatna - Dílna, šatna | 01 | 050 | dílna sklad | ZAŘ. 9.001 | 047 | BUDOVA CENTRUM VYŠET. A OPER. | AWX001050 | 92 | 04 | B | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 310306 | 1
I | 022529 | 053 |  | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN | NENÍ |  | 2001 | 032005 | [6 empty] | 010567NENÍ | 02202 | 0246 | ÚDRŽBA TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ | 92 | Údržby, provozy | 01 | Údržba technického zařízení | 514500 | 0 | 0 | 0 | 000 |  | 000 |  | A | Hlavní areál | WX0 | Dílna, šatna - Dílna, šatna | 01 | 050 | dílna sklad | ZAŘ.10.001 | 047 | BUDOVA CENTRUM VYŠET. A OPER. | AWX001050 | 92 | 04 | B | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 310306 | 1
I | 022529 | 054 |  | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN | NENÍ |  | 2001 | 032005 | [6 empty] | 010567NENÍ | 02202 | 0246 | ÚDRŽBA TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ | 92 | Údržby, provozy | 01 | Údržba technického zařízení | 952347 | 0 | 0 | 0 | 000 |  | 000 |  | A | Hlavní areál | WX0 | Dílna, šatna - Dílna, šatna | 01 | 050 | dílna sklad | ZAŘ.11.001 | 047 | BUDOVA CENTRUM VYŠET. A OPER. | AWX001050 | 92 | 04 | B | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 310306 | 1
I | 022529 | 055 |  | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN | NENÍ |  | 2001 | 032005 | [6 empty] | 010567NENÍ | 02202 | 0246 | ÚDRŽBA TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ | 92 | Údržby, provozy | 01 | Údržba technického zařízení | 456514 | 0 | 0 | 0 | 000 |  | 000 |  | A | Hlavní areál | WX0 | Dílna, šatna - Dílna, šatna | 01 | 050 | dílna sklad | ZAŘ.12.001+EL. OHŘÍVAČ | 047 | BUDOVA CENTRUM VYŠET. A OPER. | AWX001050 | 92 | 04 | B | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 310306 | 1
I | 022529 | 057 |  | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN | NENÍ |  | 2001 | 032005 | [6 empty] | 010567NENÍ | 02202 | 0246 | ÚDRŽBA TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ | 92 | Údržby, provozy | 01 | Údržba technického zařízení | 965237 | 0 | 0 | 0 | 000 |  | 000 |  | A | Hlavní areál | WX0 | Dílna, šatna - Dílna, šatna | 01 | 050 | dílna sklad | ZAŘ.13.001 | 047 | BUDOVA CENTRUM VYŠET. A OPER. | AWX001050 | 92 | 04 | B | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 310306 | 1
I | 022529 | 058 |  | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN | NENÍ |  | 2001 | 032005 | [6 empty] | 010567NENÍ | 02202 | 0246 | ÚDRŽBA TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ | 92 | Údržby, provozy | 01 | Údržba technického zařízení | 792540 | 0 | 0 | 0 | 000 |  | 000 |  | A | Hlavní areál | WX0 | Dílna, šatna - Dílna, šatna | 01 | 050 | dílna sklad | ZAŘ.14.001 | 047 | BUDOVA CENTRUM VYŠET. A OPER. | AWX001050 | 92 | 04 | B | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 310306 | 1
I | 022529 | 059 |  | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN | NENÍ |  | 2001 | 032005 | [6 empty] | 010567NENÍ | 02202 | 0246 | ÚDRŽBA TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ | 92 | Údržby, provozy | 01 | Údržba technického zařízení | 581795 | 0 | 0 | 0 | 000 |  | 000 |  | A | Hlavní areál | WX0 | Dílna, šatna - Dílna, šatna | 01 | 050 | dílna sklad | ZAŘ.15.001 | 047 | BUDOVA CENTRUM VYŠET. A OPER. | AWX001050 | 92 | 04 | B | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 310306 | 1
I | 022529 | 060 |  | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN | NENÍ |  | 2001 | 032005 | [6 empty] | 010567NENÍ | 02202 | 0246 | ÚDRŽBA TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ | 92 | Údržby, provozy | 01 | Údržba technického zařízení | 835449 | 0 | 0 | 0 | 000 |  | 000 |  | A | Hlavní areál | WX0 | Dílna, šatna - Dílna, šatna | 01 | 050 | dílna sklad | ZAŘ.16.001 | 047 | BUDOVA CENTRUM VYŠET. A OPER. | AWX001050 | 92 | 04 | B | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 310306 | 1
I | 022529 | 061 |  | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN | NENÍ |  | 2001 | 032005 | [6 empty] | 010567NENÍ | 02202 | 0246 | ÚDRŽBA TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ | 92 | Údržby, provozy | 01 | Údržba technického zařízení | 417690 | 0 | 0 | 0 | 000 |  | 000 |  | A | Hlavní areál | WX0 | Dílna, šatna - Dílna, šatna | 01 | 050 | dílna sklad | ZAŘ.17.001 | 047 | BUDOVA CENTRUM VYŠET. A OPER. | AWX001050 | 92 | 04 | B | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 310306 | 1
I | 022529 | 062 |  | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN | NENÍ |  | 2001 | 032005 | [6 empty] | 010567NENÍ | 02202 | 0246 | ÚDRŽBA TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ | 92 | Údržby, provozy | 01 | Údržba technického zařízení | 1118649 | 0 | 0 | 0 | 000 |  | 000 |  | A | Hlavní areál | WX0 | Dílna, šatna - Dílna, šatna | 01 | 050 | dílna sklad | ZAŘ.18.001 | 047 | BUDOVA CENTRUM VYŠET. A OPER. | AWX001050 | 92 | 04 | B | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 310306 | 1
I | 022529 | 063 |  | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN | NENÍ |  | 2001 | 032005 | [6 empty] | 010567NENÍ | 02202 | 0246 | ÚDRŽBA TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ | 92 | Údržby, provozy | 01 | Údržba technického zařízení | 1118649 | 0 | 0 | 0 | 000 |  | 000 |  | A | Hlavní areál | WX0 | Dílna, šatna - Dílna, šatna | 01 | 050 | dílna sklad | ZAŘ.19.001 | 047 | BUDOVA CENTRUM VYŠET. A OPER. | AWX001050 | 92 | 04 | B | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 310306 | 1
I | 022529 | 064 |  | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN | NENÍ |  | 2001 | 032005 | [6 empty] | 010567NENÍ | 02202 | 0246 | ÚDRŽBA TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ | 92 | Údržby, provozy | 01 | Údržba technického zařízení | 675922 | 0 | 0 | 0 | 000 |  | 000 |  | A | Hlavní areál | WX0 | Dílna, šatna - Dílna, šatna | 01 | 050 | dílna sklad | ZAŘ.20.001 | 047 | BUDOVA CENTRUM VYŠET. A OPER. | AWX001050 | 92 | 04 | B | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 310306 | 1
I | 022529 | 067 |  | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN | NENÍ |  | 2001 | 032005 | [6 empty] | 010567NENÍ | 02202 | 0246 | ÚDRŽBA TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ | 92 | Údržby, provozy | 01 | Údržba technického zařízení | 583695 | 0 | 0 | 0 | 000 |  | 000 |  | A | Hlavní areál | WX0 | Dílna, šatna - Dílna, šatna | 01 | 050 | dílna sklad | ZAŘ.21.001 | 047 | BUDOVA CENTRUM VYŠET. A OPER. | AWX001050 | 92 | 04 | B | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 310306 | 1
I | 022529 | 068 |  | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN | NENÍ |  | 2001 | 032005 | [6 empty] | 010567NENÍ | 02202 | 0246 | ÚDRŽBA TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ | 92 | Údržby, provozy | 01 | Údržba technického zařízení | 674730 | 0 | 0 | 0 | 000 |  | 000 |  | A | Hlavní areál | WX0 | Dílna, šatna - Dílna, šatna | 01 | 050 | dílna sklad | ZAŘ.22.001 | 047 | BUDOVA CENTRUM VYŠET. A OPER. | AWX001050 | 92 | 04 | B | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 310306 | 1
I | 022529 | 070 |  | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN | NENÍ |  | 2001 | 032005 | [6 empty] | 010567NENÍ | 02202 | 0246 | ÚDRŽBA TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ | 92 | Údržby, provozy | 01 | Údržba technického zařízení | 444465 | 0 | 0 | 0 | 000 |  | 000 |  | A | Hlavní areál | WX0 | Dílna, šatna - Dílna, šatna | 01 | 050 | dílna sklad | ZAŘ.23.001 | 047 | BUDOVA CENTRUM VYŠET. A OPER. | AWX001050 | 92 | 04 | B | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 310306 | 1
I | 022529 | 072 |  | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN | NENÍ |  | 2001 | 032005 | [6 empty] | 010567NENÍ | 02202 | 0246 | ÚDRŽBA TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ | 92 | Údržby, provozy | 01 | Údržba technického zařízení | 529266 | 0 | 0 | 0 | 000 |  | 000 |  | A | Hlavní areál | WX0 | Dílna, šatna - Dílna, šatna | 01 | 050 | dílna sklad | ZAŘ.24.001 | 047 | BUDOVA CENTRUM VYŠET. A OPER. | AWX001050 | 92 | 04 | B | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 310306 | 1
I | 022529 | 073 |  | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN | NENÍ |  | 2001 | 032005 | [6 empty] | 010567NENÍ | 02202 | 0246 | ÚDRŽBA TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ | 92 | Údržby, provozy | 01 | Údržba technického zařízení | 489588 | 0 | 0 | 0 | 000 |  | 000 |  | A | Hlavní areál | WX0 | Dílna, šatna - Dílna, šatna | 01 | 050 | dílna sklad | ZAŘ.25.001 | 047 | BUDOVA CENTRUM VYŠET. A OPER. | AWX001050 | 92 | 04 | B | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 310306 | 1
I | 022529 | 074 |  | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN | NENÍ |  | 2001 | 032005 | [6 empty] | 010567NENÍ | 02202 | 0246 | ÚDRŽBA TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ | 92 | Údržby, provozy | 01 | Údržba technického zařízení | 588374 | 0 | 0 | 0 | 000 |  | 000 |  | A | Hlavní areál | WX0 | Dílna, šatna - Dílna, šatna | 01 | 050 | dílna sklad | ZAŘ.26.001 | 047 | BUDOVA CENTRUM VYŠET. A OPER. | AWX001050 | 92 | 04 | B | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 310306 | 1
I | 022529 | 075 |  | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN | NENÍ |  | 2001 | 032005 | [6 empty] | 010567NENÍ | 02202 | 0246 | ÚDRŽBA TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ | 92 | Údržby, provozy | 01 | Údržba technického zařízení | 653310 | 0 | 0 | 0 | 000 |  | 000 |  | A | Hlavní areál | WX0 | Dílna, šatna - Dílna, šatna | 01 | 050 | dílna sklad | ZAŘ.27.001 | 047 | BUDOVA CENTRUM VYŠET. A OPER. | AWX001050 | 92 | 04 | B | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 310306 | 1
I | 022529 | 078 |  | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN | NENÍ |  | 2001 | 032005 | [6 empty] | 010567NENÍ | 02202 | 0246 | ÚDRŽBA TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ | 92 | Údržby, provozy | 01 | Údržba technického zařízení | 586493 | 0 | 0 | 0 | 000 |  | 000 |  | A | Hlavní areál | WX0 | Dílna, šatna - Dílna, šatna | 01 | 050 | dílna sklad | ZAŘ.28.001 | 047 | BUDOVA CENTRUM VYŠET. A OPER. | AWX001050 | 92 | 04 | B | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 310306 | 1
I | 022529 | 080 |  | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN | NENÍ |  | 2001 | 032005 | [6 empty] | 010567NENÍ | 02202 | 0246 | ÚDRŽBA TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ | 92 | Údržby, provozy | 01 | Údržba technického zařízení | 322354 | 0 | 0 | 0 | 000 |  | 000 |  | A | Hlavní areál | WX0 | Dílna, šatna - Dílna, šatna | 01 | 050 | dílna sklad | ZAŘ.30.001 | 047 | BUDOVA CENTRUM VYŠET. A OPER. | AWX001050 | 92 | 04 | B | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 310306 | 1
I | 022529 | 081 |  | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN | NENÍ |  | 2001 | 032005 | [6 empty] | 010567NENÍ | 02202 | 0246 | ÚDRŽBA TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ | 92 | Údržby, provozy | 01 | Údržba technického zařízení | 257306 | 0 | 0 | 0 | 000 |  | 000 |  | A | Hlavní areál | WX0 | Dílna, šatna - Dílna, šatna | 01 | 050 | dílna sklad | ZAŘ.30.002 | 047 | BUDOVA CENTRUM VYŠET. A OPER. | AWX001050 | 92 | 04 | B | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 310306 | 1
I | 022529 | 082 |  | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN | NENÍ |  | 2001 | 032005 | [6 empty] | 010567NENÍ | 02202 | 0246 | ÚDRŽBA TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ | 92 | Údržby, provozy | 01 | Údržba technického zařízení | 296051 | 0 | 0 | 0 | 000 |  | 000 |  | A | Hlavní areál | WX0 | Dílna, šatna - Dílna, šatna | 01 | 050 | dílna sklad | ZAŘ.32.001 | 047 | BUDOVA CENTRUM VYŠET. A OPER. | AWX001050 | 92 | 04 | B | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 310306 | 1
I | 022529 | 083 |  | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN | NENÍ |  | 2001 | 032005 | [6 empty] | 010567NENÍ | 02202 | 0246 | ÚDRŽBA TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ | 92 | Údržby, provozy | 01 | Údržba technického zařízení | 184530 | 0 | 0 | 0 | 000 |  | 000 |  | A | Hlavní areál | WX0 | Dílna, šatna - Dílna, šatna | 01 | 050 | dílna sklad | ZAŘ.33.001 | 047 | BUDOVA CENTRUM VYŠET. A OPER. | AWX001050 | 92 | 04 | B | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 310306 | 1
I | 022529 | 085 |  | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN | NENÍ |  | 2001 | 032005 | [6 empty] | 010567NENÍ | 02202 | 0246 | ÚDRŽBA TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ | 92 | Údržby, provozy | 01 | Údržba technického zařízení | 631430 | 0 | 0 | 0 | 000 |  | 000 |  | A | Hlavní areál | WX0 | Dílna, šatna - Dílna, šatna | 01 | 050 | dílna sklad | ZAŘ.50.001 | 047 | BUDOVA CENTRUM VYŠET. A OPER. | AWX001050 | 92 | 04 | B | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 310306 | 1
I | 022529 | 086 |  | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN | NENÍ |  | 2001 | 032005 | [6 empty] | 010567NENÍ | 02202 | 0246 | ÚDRŽBA TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ | 92 | Údržby, provozy | 01 | Údržba technického zařízení | 639225 | 0 | 0 | 0 | 000 |  | 000 |  | A | Hlavní areál | WX0 | Dílna, šatna - Dílna, šatna | 01 | 050 | dílna sklad | ZAŘ.51.001 | 047 | BUDOVA CENTRUM VYŠET. A OPER. | AWX001050 | 92 | 04 | B | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 310306 | 1
I | 022529 | 098 |  | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN | NENÍ |  | 2001 | 032005 | [6 empty] | 010567NENÍ | 02202 | 0246 | ÚDRŽBA TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ | 92 | Údržby, provozy | 01 | Údržba technického zařízení | 86302 | 0 | 0 | 0 | 000 |  | 000 |  | A | Hlavní areál | WX0 | Dílna, šatna - Dílna, šatna | 01 | 050 | dílna sklad | REMAK | 047 | BUDOVA CENTRUM VYŠET. A OPER. | AWX001050 | 92 | 04 | B | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 310306 | 1
I | 022529 | 101 |  | JEDNOTKA KLIMAT.V HYG.PROVEDEN | NENÍ |  | 2001 | 032005 | [6 empty] | 010567NENÍ | 02202 | 0246 | ÚDRŽBA TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ | 92 | Údržby, provozy | 01 | Údržba technického zařízení | 484087 | 0 | 0 | 0 | 000 |  | 000 |  | A | Hlavní areál | WX0 | Dílna, šatna - Dílna, šatna | 01 | 050 | dílna sklad | ZAŘ.55.001 | 047 | BUDOVA CENTRUM VYŠET. A OPER. | AWX001050 | 92 | 04 | B | 0 | 00 | ostatní | 001900 | 310306 | 1
I | 022724 | 000 |  | KLIMATIZACE NÁSTĚNNÁ | 40345775 | FUNAI 50I-2407 | 2004 | 052005 | 25088145 | ABBOTT LABORATORIES | ZJP031 | FUNAI | 25403907 | TD metal s.r.o. | 010441DAR | 02202 | 0325 | TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ ODBĚRY | 35 | Transfůzní oddělení | 90 | výroba | 47800 | 3582 | 199 | 5 | 027 | OSTATNÍ VYBAVENÍ | 000 |  | A | Hlavní areál | _L0 | HOK; TO; RTVL - HOK; TO; RTVL | 02 | 260 | laboratoř infekčních mark |  |  |  | A_L002260 | 35 | 90 | E | 0 | 00 | ostatní | 001900 |  | 1
I | 022853 | 000 |  | KLIMATIZACE | 220000858 | UNI-AIRE D-NJ 603 | 2005 | 122005 | 25403907 | TD metal s.r.o. | ZTH002 | UNI-AIRE | 25403907 | TD metal s.r.o. | 0105822501 | 02202 | 0325 | TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ ODBĚRY | 35 | Transfůzní oddělení | 90 | výroba | 130900 | 5995 | 545 | 5 | 027 | OSTATNÍ VYBAVENÍ | 000 |  | A | Hlavní areál | _L0 | HOK; TO; RTVL - HOK; TO; RTVL | 01 | 200 | přepravna |  |  |  | A_L001200 | 35 | 90 | E | 0 | 00 | ostatní | 092005 | 230907 | 1
I | 022928 | 001 |  | SESTAVA KLIMATIZAČNÍ REMAK |  |  | 2005 | 022006 | [6 empty] | 0100124005 | 02202 | 0066 | KLINIKA TRN LŮŽKA 26 | 16 | Klinika plicních nemocí a tube | 11 | lůžka | 113819 | 0 | 0 | 0 | 000 |  | 000 |  | A | Hlavní areál | _H1 | ONK; TRN; PRAC; LFRO; RTG - ON | 06 | 323 | vzduchotechnika |  |  |  | A_H106323 | 16 | 11 | B | 0 | 00 | ostatní | 092005 | 300908 | 1
I | 023047 | 000 |  | VZDUCHOTECHNIKA-KLIM.JEDN.GEA | 151530/0120 |  | 2005 | 052006 | 00268577 | SIEMENS spol. s.r.o. | ZAT043 | GEA | 00268577 | SIEMENS spol. s.r.o. | 0100647507 | 02202 | 0095 | KLINIKA NUKL. MED.PRAC.PET/CT | 22 | Klinika nukleární medicíny | 51 | přístr. prac. PET | 928565 | 23214 | 3869 | 5 | 000 |  | 000 |  | A | Hlavní areál | _B6 | I. CHIR; UROL; RTG; COS; LOGO; | 01 | 140 | vzduchotechnika |  |  |  | A_B601140 | 22 | 41 |  | 0 | 00 | ostatní | 012006 | 300108 | 1