Návrh na doplnění číselníku umístění v EFA

1. Stávající číselník umístění :

XXX X  XX XXX

─┬─  ┬   ─┬   ─┬─

│    │     │     │

│    │     │     └─	místnost (poslední číslice je obvykle =0)

│    │     └────	podlaží

│    └───────	blok

└─────────	budova

2. Důvod aktualizace :

Řada technologických zařízení je umístěna vně objektu -  na střeše nebo na vnějších stěnách budovy. Jedná se zejména o součásti klimatizací a vzduchotechniky. Stávající číselník místností s touto pozicí nepočítá.

3. Navrhované doplnění :

Varianta A :

a) pro zařízení na střeše:

V pozici „podlaží“ doplnit kód pro střechu – např. ST, nebo 99. Místnost bude vynechána nebo = 000.

b) pro zařízení na vnějších stěnách budov :

V pozici „místnost“ doplnit kód pro rozlišení stěny budovy - např.: S  SV  V  JV  J  JZ  Z  SZ.

Pozice „podlaží“ bude zachována a bude využita pro lokalizaci zařízení umístěného na fasádě.

Varianta B :

Pro zařízení umístěné vně budovy použít kód pro nejbližší přilehlou místnost a poslední pozicí čísla místnosti určit, zda je zařízení na fasádě (F), nebo na střeše (S)

4. Závěr

Jako vhodnější se jeví varianta B. Přesněji určuje polohu zařízení umístěných na fasádě.