## ND-KCHIR
ND od firmy Medisap pro KCHIR
Rok | Měs. | č.fa. | Předmět z řádku objednávky | Kč | NS | Kód objektu | Název obj. | Výr.číslo
2007 | 1 | 335 |  | 20685 | 5032 | I019810-000 | SYSTÉM MONITOROVACÍ | K1DJ5154G
2007 | 3 | 1245 | sada kleštiček | 4342.8 | 5031 | I019755-000 | SOUBOR MONITOROVACÍ | L1RF8279G
2007 | 3 | 1245 | sada kleštiček | 4342.8 | 5031 | I019758-000 | SOUBOR MONITOROVACÍ | L1RF8271G
2007 | 5 | 2833 |  | 29193.2 | 5032 | I019820-000 | STANICE CENTRAL.MONIT.MONITOR | L13F0681G
2007 | 6 | 3356 | kabel pro invazivní meření TK | 6867 | 5031 | I019756-000 | SOUBOR MONITOROVACÍ | L1RF8272G
2007 | 6 | 3356 | kabel pro invazivní meření TK | 6867 | 5031 | I019759-000 | SOUBOR MONITOROVACÍ | L1RF8270G
2007 | 6 | 3356 | kabel k měření SpO2 | 6867 | 5031 | I019756-000 | SOUBOR MONITOROVACÍ | L1RF8272G
2007 | 6 | 3356 | kabel k měření SpO2 | 6867 | 5031 | I019759-000 | SOUBOR MONITOROVACÍ | L1RF8270G
2007 | 6 | 3355 | kabel pro invazivní měření TK | 5733 | 5062 | I019750-000 | SOUBOR MONITOROVACÍ | L1RF8278G
2007 | 6 | 3355 | kabel pro invazivní měření TK | 5733 | 5062 | I019751-000 | SOUBOR MONITOROVACÍ | L1RF8274G
2007 | 6 | 3355 | sada ekg kleštiček | 5733 | 5032 | I019812-000 | SYSTÉM MONITOROVACÍ | K1DJ5607G
2007 | 6 | 3355 | sada ekg kleštiček | 5733 | 5032 | I019810-000 | SYSTÉM MONITOROVACÍ | K1DJ5154G
2007 | 7 | 3930 | spojovací kabel k saturaci | 11907 | 5031 | I019758-000 | SOUBOR MONITOROVACÍ | L1RF8271G
2007 | 8 | 4203 | sada kleštiček k EKG | 3501.2 | 5031 | I019753-000 | SOUBOR MONITOROVACÍ | L1RF8277G
2007 | 8 | 4203 | kabel k invazivnímu měření TK | 7391.5 | 5031 | I019754-000 | SOUBOR MONITOROVACÍ | L1RF8260G
2007 | 8 | 4203 | kabel k invazivnímu měření TK | 7391.5 | 5031 | I019756-000 | SOUBOR MONITOROVACÍ | L1RF8272G
2007 | 9 | 4489 | sada kleštiček k EKG | 3501.3 | 5031 | I019755-000 | SOUBOR MONITOROVACÍ | L1RF8279G
2007 | 9 | 4489 | sada kleštiček k EKG | 3501.2 | 5031 | I019757-000 | SOUBOR MONITOROVACÍ | L1RF8276G
2007 | 9 | 4519 | ekg kabel | 11261.3 | 5032 | I019814-000 | SYSTÉM MONITOROVACÍ | K1DJ5204G
2007 | 9 | 4488 | kabel k EKG | 6210.9 | 5032 | I019817-000 | SYSTÉM MONITOROVACÍ | K1DJ5201G
2007 | 9 | 4488 | sada ekg kleštiček | 6210.7 | 5032 | I019814-000 | SYSTÉM MONITOROVACÍ | K1DJ5204G
2007 | 9 | 4488 | sada ekg | 6210.7 | 5032 | I019817-000 | SYSTÉM MONITOROVACÍ | K1DJ5201G
2007 | 11 | 5181 | přívodní kabel k transportnímu monitoru | 26606 | 5031 | I019761-000 | MONITOR TRANSPORTNÍ | K1JS6003G
2007 | 11 | 5182 | gumové saturační čidlo | 4200 | 5032 | I019810-000 | SYSTÉM MONITOROVACÍ | K1DJ5154G
2007 | 11 | 5278 | gumové saturační čidlo | 12600 | 5032 | I019810-000 | SYSTÉM MONITOROVACÍ | K1DJ5154G
2007 | 12 | 7005 | jedná se o opravu základního ovládání k souboru mon. SOLAR 8000M, důvod opravy-mechanické poškození. Ovladač již odvezen technikem p. Balcárkem z Medisapu | 26528.25 | 5062 | I019750-000 | SOUBOR MONITOROVACÍ | L1RF8278G
2008 | 1 | 282 |  | 59187 | 5032 | I019818-000 | SYSTÉM MONITOROVACÍ | L1DJ5995G
2009 | 7 | 2919 | kleštičky k EKG | 31032.3 | 5031 | I019752-000 | SOUBOR MONITOROVACÍ | L1RF8273G
2009 | 7 | 2762 | gumové prstové čidlo | 6593.4 | 5062 | I019750-000 | SOUBOR MONITOROVACÍ | L1RF8278G
2009 | 7 | 2762 | ušní saturační čidlo | 6593.4 | 5062 | I019751-000 | SOUBOR MONITOROVACÍ | L1RF8274G
2009 | 9 | 3582 | kabel EKG | 11919.2 | 5032 | I019814-000 | SYSTÉM MONITOROVACÍ | K1DJ5204G
2009 | 10 | 3899 | gumové prstové čidlo | 4799.3 | 5031 | I019753-000 | SOUBOR MONITOROVACÍ | L1RF8277G
2009 | 10 | 4084 | ušní saturační senzor Nellcor | 8387.6 | 5031 | I019753-000 | SOUBOR MONITOROVACÍ | L1RF8277G
2009 | 10 | 4129 | prstové čidlo | 6798.3 | 5031 | I019752-000 | SOUBOR MONITOROVACÍ | L1RF8273G
2009 | 11 | 4481 | kleštičky k EKG | 7651.8 | 5031 | I019754-000 | SOUBOR MONITOROVACÍ | L1RF8260G
2009 | 11 | 4562 | kabel k měření tlaku | 5271.2 | 5031 | I019758-000 | SOUBOR MONITOROVACÍ | L1RF8271G
2009 | 11 | 4790 | saturační čidla | 11070 | 5062 | I019750-000 | SOUBOR MONITOROVACÍ | L1RF8278G
2009 | 11 | 180 | saturační čidla | -11070 | 5062 | I019750-000 | SOUBOR MONITOROVACÍ | L1RF8278G
2009 | 11 | 4436 | kleštičky k monitoru | 8076.9 | 5032 | I019815-000 | SYSTÉM MONITOROVACÍ | K1DJ5029G
2009 | 11 | 4789 | kleštičky k EKG | 11477.72 | 5032 | I019817-000 | SYSTÉM MONITOROVACÍ | K1DJ5201G
2009 | 11 | 4789 | kabel k měření saturace | 18194.28 | 5032 | I019810-000 | SYSTÉM MONITOROVACÍ | K1DJ5154G
2009 | 11 | 4789 | kabel k EKG | 11477.7 | 5032 | I019813-000 | SYSTÉM MONITOROVACÍ | K1DJ5691G
2009 | 12 | 5038 | ušní saturační čidla | 1118.3 | 5062 | I019750-000 | SOUBOR MONITOROVACÍ | L1RF8278G
2009 | 12 | 5182 | kabel k měření neinvazivního tlaku | 8480.2 | 5032 | I019814-000 | SYSTÉM MONITOROVACÍ | K1DJ5204G
2010 | 1 | 210 | kleštičky k EKG Solar 8000M | 7722 | 5031 | I019754-000 | SOUBOR MONITOROVACÍ | L1RF8260G
2010 | 1 | 110 | kabel k měření neinvazivního tlaku | 5319.6 | 5032 | I019814-000 | SYSTÉM MONITOROVACÍ | K1DJ5204G
2010 | 3 | 891 | saturační čidlo | 18356.8 | 5031 | I019758-000 | SOUBOR MONITOROVACÍ | L1RF8271G
2010 | 5 | 1765 | kabel k měření krevního tlaku. | 15954.4 | 5031 | I019752-000 | SOUBOR MONITOROVACÍ | L1RF8273G
2010 | 7 | 2435 | ušní saturační čidlo | 3850 | 5031 | I019754-000 | SOUBOR MONITOROVACÍ | L1RF8260G
2010 | 7 | 2436 | plastový konektor k manžetě pro měření tlaku | 1287 | 5031 | I019754-000 | SOUBOR MONITOROVACÍ | L1RF8260G
2010 | 7 | 2515 | Aqua Knot II Water Trap-filtr zachycující vodu | 12012 | 5062 | I019751-000 | SOUBOR MONITOROVACÍ | L1RF8274G
2010 | 8 | 2725 | ušní saturační čidla | 15422 | 5032 | I019814-000 | SYSTÉM MONITOROVACÍ | K1DJ5204G
2010 | 9 | 2740 | EKG kabel | 14457.3 | 5031 | I019753-000 | SOUBOR MONITOROVACÍ | L1RF8277G
2010 | 11 | 2902 | EKG kabel | 6355.8 | 5031 | I019753-000 | SOUBOR MONITOROVACÍ | L1RF8277G
2011 | 2 | 62 | kabel k měření teploty | 5313 | 5031 | I019753-000 | SOUBOR MONITOROVACÍ | L1RF8277G
2011 | 4 | 147 | konektory k manžetě na měření tlaku | 1287 | 5031 | I019759-000 | SOUBOR MONITOROVACÍ | L1RF8270G
2011 | 6 | 240 | hadice dvojtrubicová | 19047.6 | 5011 | I019814-000 | SYSTÉM MONITOROVACÍ | K1DJ5204G
2011 | 10 | 422 | kabel na měření saturace | 6355.8 | 5031 | I019759-000 | SOUBOR MONITOROVACÍ | L1RF8270G
2011 | 11 | 484 | EKG kleštičky | 7722 | 5031 | I019752-000 | SOUBOR MONITOROVACÍ | L1RF8273G
2012 | 1 | 23 | kabel pro měření neinvazivního krev. tlaku | 21569.94 | 5031 | I019756-000 | SOUBOR MONITOROVACÍ | L1RF8272G
2012 | 2 | 53 | kabel EKG | 10003.5 | 5011 | I019814-000 | SYSTÉM MONITOROVACÍ | K1DJ5204G
2012 | 3 | 97 | kabel k měření neinvazivního tlaku | 2756.52 | 5031 | I019759-000 | SOUBOR MONITOROVACÍ | L1RF8270G
2012 | 3 | 104 | kabel EKG desetisvodový kabel 3,6m | 24453 | 5031 | I019757-000 | SOUBOR MONITOROVACÍ | L1RF8276G
2012 | 4 | 152 | kabel pro neinvazivní měření tlaku | 2756.52 | 5031 | I019759-000 | SOUBOR MONITOROVACÍ | L1RF8270G
2012 | 4 | 164 | saturační kabely | 19028.88 | 5011 | I019817-000 | SYSTÉM MONITOROVACÍ | K1DJ5201G
2012 | 6 | 244 | kabel k neinvazivnímu | 6586.92 | 5031 | I019757-000 | SOUBOR MONITOROVACÍ | L1RF8276G
2012 | 6 | 274 | kabel k neinvazivnímu | 2756.52 | 5031 | I019757-000 | SOUBOR MONITOROVACÍ | L1RF8276G
2012 | 6 | 254 | synchronizační kabel | 5335.2 | 5062 | I019750-000 | SOUBOR MONITOROVACÍ | L1RF8278G
2012 | 7 | 296 | EKG kleštičky C2-C6 | 4674 | 5031 | I019752-000 | SOUBOR MONITOROVACÍ | L1RF8273G
2012 | 9 | 386 | kabel k měření neinvazivního tlaku | 5513.04 | 5031 | I019759-000 | SOUBOR MONITOROVACÍ | L1RF8270G
2012 | 9 | 375 | EKG kleštičky | 36911.38 | 5011 | I019818-000 | SYSTÉM MONITOROVACÍ | L1DJ5995G
2012 | 10 | 409 | kabel k neinvazivnímu měření tlaku | 4410.43 | 5031 | I019758-000 | SOUBOR MONITOROVACÍ | L1RF8271G
2012 | 10 | 419 | kabel | 14013.79 | 5031 | I019758-000 | SOUBOR MONITOROVACÍ | L1RF8271G

## Opravy-KCHIR
Opravy od firmy Medisap pro KCHIR
Rok | Měs. | č.fa. | Předmět z řádku objednávky | Kč | NS | Kód objektu | Název obj. | Výr.číslo
2007 | 1 | 335 |  | 1627.5 | 5032 | I019810-000 | SYSTÉM MONITOROVACÍ | K1DJ5154G
2007 | 9 | 4944 | do opravy jde jen modul TRAM 451 v.č. H1TW0124G-je nefunkční SPO2 čidlo. telefonicky domluveno s p. Psotou | 8969.1 | 5031 | I019752-000 | SOUBOR MONITOROVACÍ | L1RF8273G
2007 | 12 | 7005 | jedná se o opravu základního ovládání k souboru mon. SOLAR 8000M, důvod opravy-mechanické poškození. Ovladač již odvezen technikem p. Balcárkem z Medisapu | 420.05 | 5062 | I019750-000 | SOUBOR MONITOROVACÍ | L1RF8278G
2008 | 1 | 279 |  | 5297.4 | 5031 | I019752-000 | SOUBOR MONITOROVACÍ | L1RF8273G
2008 | 1 | 281 |  | 59187 | 5032 | I019817-000 | SYSTÉM MONITOROVACÍ | K1DJ5201G
2008 | 1 | 280 |  | 6845.2 | 5032 | I019818-000 | SYSTÉM MONITOROVACÍ | L1DJ5995G
2009 | 7 | 4241 | Vadný obraz, špatně čitelný během operačního výkonu. | 17080.3 | 5062 | I019750-000 | SOUBOR MONITOROVACÍ | L1RF8278G
2010 | 1 | 529 | do opravy jde jen přenosný modul K1TW0965G | 8398.6 | 5031 | I019752-000 | SOUBOR MONITOROVACÍ | L1RF8273G
2010 | 1 | 530 | jedná se o opravu centrálního monitoru | 1350.3 | 5031 | I019752-000 | SOUBOR MONITOROVACÍ | L1RF8273G
2010 | 2 | 1022 | jedná se o urgentní opravu, neměří TK, hlásí SERVICE MONITOR | 66153.5 | 5032 | I019810-000 | SYSTÉM MONITOROVACÍ | K1DJ5154G
2010 | 2 | 1294 | dle protoklu BTK nevyhovuje | 440 | 5032 | I019813-000 | SYSTÉM MONITOROVACÍ | K1DJ5691G
2010 | 3 | 1754 | vypadává telemetrický systém, vypadává signál, nepíše, nejdou přihlásit pacienti | 41074 | 5032 | I019821-000 | SYSTÉM TELEMETRICKÝ | J1AU0056G
2010 | 5 | 3096 | Zobrazuje hlášení..není komunikace. | 83272.8 | 5032 | I019814-000 | SYSTÉM MONITOROVACÍ | K1DJ5204G
2010 | 6 | 2282 | kleštičky-sada 5 svodů | 8580 | 5032 | I019811-000 | SYSTÉM MONITOROVACÍ | K1DJ5164G
2010 | 10 | 6444 | Nefunguje displey, nic nezobrazuje. | 14674.28 | 5031 | I019757-000 | SOUBOR MONITOROVACÍ | L1RF8276G
2010 | 10 | 6735 | nefunkční, monitor je černý, bez obrazu | 14721.3 | 5031 | I019758-000 | SOUBOR MONITOROVACÍ | L1RF8271G
2010 | 10 | 6335 | Nefunkční displey, monitor nelze použít. | 19991.07 | 5032 | I019812-000 | SYSTÉM MONITOROVACÍ | K1DJ5607G
2010 | 10 | 6690 | nejde zapnout, nemonitoruje | 78046.65 | 5032 | I019815-000 | SYSTÉM MONITOROVACÍ | K1DJ5029G
2011 | 1 | 82 | jedná se o opravu modulu TRAM K1TW0960G | 5086.72 | 5031 | I019758-000 | SOUBOR MONITOROVACÍ | L1RF8271G
2011 | 1 | 81 | Snímací krabička se vznítila od tužkových baterií, nefunkční, spálená. | 65934 | 5032 | I019821-000 | SYSTÉM TELEMETRICKÝ | J1AU0056G
2011 | 2 | 615 | Nefunguje ovládání monitoru. | 16335 | 5032 | I019813-000 | SYSTÉM MONITOROVACÍ | K1DJ5691G
2011 | 3 | 1367 | Oprava tiskárny. | 10046.63 | 5031 | D077065-000 | Monitor centrální | L13F0682G
2011 | 3 | 1364 | na opravu odvezl p. Balhárek přímo z kliniky modul TRAM K1TW0956G | 5076.82 | 5031 | I019753-000 | SOUBOR MONITOROVACÍ | L1RF8277G
2011 | 3 | 1365 | Nefunkční displej, černá obrazovka. | 20193.03 | 5011 | I019810-000 | SYSTÉM MONITOROVACÍ | K1DJ5154G
2011 | 5 | 2682 | Jedná se o pořízení UPS k centrálnímu monitoru život. funkcí. | 4516.05 | 5011 | I019819-000 | STANICE CENTRAL.MONITOR.SERVER | L13F0682G
2011 | 7 | 3840 | Snímací krabička se vznítila od tužkových baterií, nefunkční, spálená. | 587.52 | 5011 | I019821-000 | SYSTÉM TELEMETRICKÝ | J1AU0056G
2011 | 9 | 4855 | po zastrčení do el. sítě nenaběhl display | 43199.75 | 5031 | I019754-000 | SOUBOR MONITOROVACÍ | L1RF8260G
2011 | 10 | 5455 | oprava modulu | 9259.91 | 5031 | I019754-000 | SOUBOR MONITOROVACÍ | L1RF8260G
2011 | 11 | 5882 | Urgentní oprava, nefunkční. | 23163.25 | 5031 | I019759-000 | SOUBOR MONITOROVACÍ | L1RF8270G
2011 | 11 | 5883 | Obrazovka monitoru je z poloviny černá, nejsou vidět křivky. | 21001.75 | 5062 | I019750-000 | SOUBOR MONITOROVACÍ | L1RF8278G
2012 | 5 | 2556 | na opravu jde jen přenosný modul J1TW0559G-je zapadená pojistka | 19590.44 | 5031 | I019754-000 | SOUBOR MONITOROVACÍ | L1RF8260G
2012 | 5 | 2557 | na opravu jde přenosný modul TRAM K1TW0961G | 5739.44 | 5031 | I019757-000 | SOUBOR MONITOROVACÍ | L1RF8276G
2012 | 6 | 3179 | Urgentní oprava ovladače monitoru. Není funkční při anipulaci. | 24039.18 | 5062 | I019750-000 | SOUBOR MONITOROVACÍ | L1RF8278G
2012 | 8 | 4280 | Oprava počítače. Po odpojení ze zásuvky, nefunkční. | 2482.92 | 5031 | D077065-000 | Monitor centrální | L13F0682G
2012 | 8 | 4281 | Nefunguje displej. | 18537.77 | 5011 | I019817-000 | SYSTÉM MONITOROVACÍ | K1DJ5201G