## ND
Rok | Měs. | Druh fa. | Čís.fa. | Předmět z řádku objednávky | MD | UZMD | Částka | NS | Služba | Inv.číslo | Název obj. | Výr.číslo
2013 | 1 | 16 | 53 | spojovací kabel 2,4m k saturač. čidlu | 50118 | 4 | 3335.9 | 912 | ND-ZT | D061978-000 | Oxymetr pulsní | 322170
2013 | 1 | 16 | 53 | spojovací kabel 2,4m k saturač. čidlu | 50118 | 4 | 3336.04 | 912 | ND-ZT | D061978-000 | Oxymetr pulsní | 322170
2013 | 2 | 16 | 62 | hadičky pro odběr plynů | 50118 | 4 | 3775.2 | 762 | ND-ZT | I022622-000 | PŘÍSTROJ NARKOTIZAČNÍ | 51040550
2013 | 2 | 16 | 61 | hadičky CO2 campling line | 50118 | 4 | 457.38 | 731 | ND-ZT | I021065-000 | MONITOR PACIENTSKÝ | 4541909
2013 | 2 | 16 | 72 | hadičky pro odběr plynů | 50118 | 4 | 1132.56 | 762 | ND-ZT | I022622-000 | PŘÍSTROJ NARKOTIZAČNÍ | 51040550
2013 | 2 | 16 | 78 | D-fend | 50118 | 4 | 3397.68 | 5062 | ND-ZT | I019739-000 | PŘÍSTROJ ANESTEZIOLOGICKÝ | 40108829
2013 | 3 | 16 | 103 | spojovací kabel 2,4m k saturač. čidlu | 50118 | 4 | 3002.37 | 912 | ND-ZT | D061978-000 | Oxymetr pulsní | 322170
2013 | 4 | 16 | 124 | hadičky k měření ETCO2 | 50118 | 4 | 3129.79 | 731 | ND-ZT | I021065-000 | MONITOR PACIENTSKÝ | 4541909
2013 | 5 | 16 | 186 | náhradní díly vyměněné při BTK | 50118 | 4 | 9540.29 | 762 | ND-ZT | I020785-000 | PŘÍSTROJ ANESTEZIOLOGICKÝ | 51040548
2013 | 5 | 16 | 187 | hadičky k měření EtCo2 | 50118 | 4 | 3360.17 | 731 | ND-ZT | I021065-000 | MONITOR PACIENTSKÝ | 4541909
2013 | 6 | 16 | 220 |  | 50118 | 4 | 60691.06 | 731 | ND-ZT
2013 | 6 | 16 | 226 | objednáváme u Vás dodání náhradních dílů: | 50118 | 4 | 7717.14 | 762 | ND-ZT | I024686-000 | PŘÍSTROJ ANESTEZIOLOGICKÝ | ANAQ01609
2013 | 6 | 16 | 260 | objednáváme u Vás dodání náhradních dílů: | 50118 | 4 | 1132.56 | 762 | ND-ZT | I024686-000 | PŘÍSTROJ ANESTEZIOLOGICKÝ | ANAQ01609
2013 | 7 | 16 | 300 | Objednání komůrek a hadiček EtCO2 | 50118 | 4 | 3481.17 | 731 | ND-ZT | I018575-000 | MONITOR | 814521
2013 | 7 | 16 | 319 | prstový SPO2 kabel o. č. TS-SA4-GE k monitoru Datex S/5 | 50118 | 4 | 8419.18 | 705 | ND-ZT | I023754-000 | PŘÍSTROJ ANESTEZIOLOGICKÝ | 6557498
2013 | 8 | 10 | 3566 |  | 50118 | 4 | 53035.51 | 5062 | ND-ZT
2013 | 8 | 16 | 359 | hadičky pro odběr vzorku plynů k.č. 733170 10 ks | 50118 | 4 | 1132.56 | 762 | ND-ZT | I024685-000 | PŘÍSTROJ ANESTEZIOLOGICKÝ | ANAQ01608
2013 | 9 | 16 | 375 | hadičky pro odběr vzorku plynů k.č. 733170 10 ks | 50118 | 4 | 1132.56 | 762 | ND-ZT | I024685-000 | PŘÍSTROJ ANESTEZIOLOGICKÝ | ANAQ01608
2013 | 9 | 16 | 400 | k výše uvedenému přístroji dodejte tyto náhradní díly: | 50118 | 4 | 3775.2 | 762 | ND-ZT | I023063-000 | PŘÍSTROJ ANESTEZIOLOGICKÝ | 51050597
2013 | 9 | 16 | 422 | k výše uvedenému přístroji dodejte tyto náhradní díly: | 50118 | 4 | 37979.48 | 762 | ND-ZT | I023063-000 | PŘÍSTROJ ANESTEZIOLOGICKÝ | 51050597
2013 | 10 | 16 | 433 | spojovací kabel k saturačnímu čidlu pulsního oxymetru. kat.č. LNOP 2059 RED PC-08 | 50118 | 4 | 3335.97 | 912 | ND-ZT | D078625-000 | Oxymetr pulzní Masimo RAD 8 | M38332
2013 | 11 | 16 | 485 | hadičky pro odběr vzorku plynů Sampling line k.č. 733170 | 50118 | 4 | 3472.7 | 705 | ND-ZT | I023756-000 | PŘÍSTROJ ANESTEZIOLOGICKÝ | 6557499
2013 | 11 | 16 | 498 |  | 50118 | 4 | 3360.17 | 731 | ND-ZT | I021065-000 | MONITOR PACIENTSKÝ | 4541909
2013 | 11 | 16 | 524 | kondenzační nádoba | 50118 | 4 | 377.52 | 5062 | ND-ZT | I019740-000 | PŘÍSTROJ ANESTEZIOLOGICKÝ | 40108830
2013 | 11 | 16 | 515 | prosím o objednání kondenzační nádobky f.. HOYER- ref. 876446 | 50118 | 4 | 3775.2 | 5062 | ND-ZT | I019739-000 | PŘÍSTROJ ANESTEZIOLOGICKÝ | 40108829
2013 | 12 | 16 | 573 | spojovací kabel (2,4 m) k saturačnímu čidlu pulsního oxymetru. Kat.č. LNOP 2059, RED PC-08 | 50118 | 4 | 3335.97 | 912 | ND-ZT | I023388-001 | STANICE DOBIJECÍ | 115351/080579
230621.33

## PBTK
Rok | Měs. | Druh fa. | Čís.fa. | Předmět z řádku objednávky | MD | UZMD | Částka | NS | Služba | Inv.číslo | Název obj. | Výr.číslo
2013 | 2 | 10 | 702 |  | 51808 | 8 | 1452 | 912 | Kontroly | D078625-000 | Oxymetr pulzní Masimo RAD 8 | M38332
2013 | 5 | 10 | 2110 |  | 51808 | 8 | 1452 | 1032 | Kontroly | D078784-000 | Oxymetr pulsní Masimo | N10332
2013 | 5 | 10 | 2173 |  | 51808 | 8 | 9267.93 | 762 | Kontroly
2013 | 5 | 10 | 2174 |  | 51808 | 8 | 14606.21 | 762 | Kontroly
2013 | 5 | 10 | 2426 |  | 51808 | 8 | 12729.32 | 931 | Kontroly
2013 | 6 | 10 | 2791 |  | 51808 | 8 | 27527.74 | 931 | Kontroly
2013 | 6 | 10 | 2790 |  | 51808 | 8 | 19713.08 | 765 | Kontroly
2013 | 7 | 10 | 3148 |  | 51808 | 8 | 73223.27 | 762 | Kontroly
2013 | 8 | 10 | 3454 |  | 51808 | 8 | 45383.53 | 762 | Kontroly
2013 | 8 | 10 | 3453 |  | 51808 | 8 | 80246.23 | 762 | Kontroly
2013 | 8 | 10 | 3566 |  | 51808 | 8 | 17847.5 | 5062 | Kontroly
2013 | 8 | 10 | 3567 |  | 51808 | 8 | 34258.31 | 762 | Kontroly
2013 | 8 | 10 | 3649 |  | 51808 | 8 | 38342.6 | 705 | Kontroly
2013 | 8 | 10 | 3648 |  | 51808 | 8 | 44971.34 | 762 | Kontroly
2013 | 9 | 10 | 3866 |  | 51808 | 8 | 42696.7 | 762 | Kontroly
2013 | 9 | 10 | 3905 |  | 51808 | 8 | 34259.4 | 762 | Kontroly
2013 | 9 | 10 | 3909 |  | 51808 | 8 | 44438.82 | 762 | Kontroly
2013 | 9 | 10 | 3907 | objednat, ale bude zdarma v rámci kupní smlouvy 24 měsíců | 51808 | 8 | 16305.6 | 507 | Kontroly | I024634-000 | PŘÍSTROJ ANESTEZIOLOGICKÝ | ANAP00453
2013 | 9 | 10 | 4101 |  | 51808 | 8 | 35413.74 | 762 | Kontroly
2013 | 9 | 10 | 4100 |  | 51808 | 8 | 43995.6 | 762 | Kontroly
2013 | 9 | 10 | 4105 |  | 51808 | 8 | 24698.52 | 762 | Kontroly
2013 | 9 | 10 | 4099 |  | 51808 | 8 | 36051.89 | 705 | Kontroly
2013 | 9 | 10 | 4102 |  | 51808 | 8 | 36391.66 | 762 | Kontroly
2013 | 10 | 10 | 4406 |  | 51808 | 8 | 117.61 | 1012 | Kontroly | I024551-000 | OXYMETR PULZNÍ | T056806
2013 | 10 | 10 | 4572 |  | 51808 | 8 | 58420.49 | 762 | Kontroly
2013 | 10 | 10 | 4574 |  | 51808 | 8 | 35997.44 | 762 | Kontroly
2013 | 10 | 10 | 4571 |  | 51808 | 8 | 49009.36 | 762 | Kontroly
2013 | 11 | 10 | 5238 |  | 51808 | 8 | 44199.24 | 762 | Kontroly | I024510-000 | PŘÍSTROJ ANESTEZIOLOGICKÝ | APHQ 01159
2013 | 12 | 10 | 5605 |  | 51808 | 8 | 48526.38 | 762 | Kontroly
2013 | 12 | 10 | 5606 |  | 51808 | 8 | 8800 | 5031 | Kontroly
2013 | 12 | 10 | 5606 |  | 51808 | 8 | 17611.52 | 762 | Kontroly
2013 | 12 | 10 | 5671 |  | 51808 | 8 | 4171.96 | 762 | Kontroly
2013 | 12 | 10 | 5671 |  | 51808 | 8 | 4171.96 | 709 | Kontroly
2013 | 12 | 10 | 5672 |  | 51808 | 8 | 13932.67 | 6005 | Kontroly
2013 | 12 | 10 | 5673 |  | 51808 | 8 | 31258.65 | 762 | Kontroly | I024685-000 | PŘÍSTROJ ANESTEZIOLOGICKÝ | ANAQ01608
1051490.27

## SmlSer
Rok | Měs. | Druh fa. | Čís.fa. | MD | UZMD | Částka | NS | Služba | Inv.číslo | Název obj. | Výr.číslo
2013 | 2 | 10 | 607 | 51808 | 18 | 65777.64 | 762 | Servis
2013 | 2 | 10 | 607 | 51808 | 18 | 1156.66 | 1631 | Servis
2013 | 2 | 10 | 607 | 51808 | 18 | 4075.32 | 6029 | Servis
2013 | 2 | 10 | 607 | 51808 | 18 | 805.76 | 1362 | Servis
2013 | 2 | 10 | 607 | 51808 | 18 | 3144.12 | 931 | Servis
2013 | 3 | 10 | 1068 | 51808 | 18 | 65777.64 | 762 | Servis
2013 | 3 | 10 | 1068 | 51808 | 18 | 1156.66 | 1631 | Servis
2013 | 3 | 10 | 1068 | 51808 | 18 | 4075.32 | 6029 | Servis
2013 | 3 | 10 | 1068 | 51808 | 18 | 805.76 | 1362 | Servis
2013 | 3 | 10 | 1068 | 51808 | 18 | 3144.12 | 931 | Servis
2013 | 4 | 10 | 1513 | 51808 | 18 | 65777.64 | 762 | Servis
2013 | 4 | 10 | 1513 | 51808 | 18 | 1156.66 | 1631 | Servis
2013 | 4 | 10 | 1513 | 51808 | 18 | 4075.32 | 6029 | Servis
2013 | 4 | 10 | 1513 | 51808 | 18 | 805.76 | 1362 | Servis
2013 | 4 | 10 | 1513 | 51808 | 18 | 3144.12 | 931 | Servis
2013 | 4 | 10 | 1905 | 51808 | 18 | 65777.64 | 762 | Servis
2013 | 4 | 10 | 1905 | 51808 | 18 | 1156.66 | 1631 | Servis
2013 | 4 | 10 | 1905 | 51808 | 18 | 4075.32 | 6029 | Servis
2013 | 4 | 10 | 1905 | 51808 | 18 | 805.76 | 1362 | Servis
2013 | 4 | 10 | 1905 | 51808 | 18 | 3144.12 | 931 | Servis
2013 | 6 | 10 | 2500 | 51808 | 18 | 65777.64 | 762 | Servis
2013 | 6 | 10 | 2500 | 51808 | 18 | 1156.66 | 1631 | Servis
2013 | 6 | 10 | 2500 | 51808 | 18 | 4075.32 | 6029 | Servis
2013 | 6 | 10 | 2500 | 51808 | 18 | 805.76 | 1362 | Servis
2013 | 6 | 10 | 2500 | 51808 | 18 | 3144.12 | 931 | Servis
2013 | 7 | 10 | 3071 | 51808 | 18 | 65777.64 | 762 | Servis
2013 | 7 | 10 | 3071 | 51808 | 18 | 1156.66 | 1631 | Servis
2013 | 7 | 10 | 3071 | 51808 | 18 | 4075.32 | 6029 | Servis
2013 | 7 | 10 | 3071 | 51808 | 18 | 805.76 | 1362 | Servis
2013 | 7 | 10 | 3071 | 51808 | 18 | 3144.12 | 931 | Servis
2013 | 8 | 10 | 3500 | 51808 | 18 | 65777.64 | 762 | Servis
2013 | 8 | 10 | 3500 | 51808 | 18 | 1156.66 | 1631 | Servis
2013 | 8 | 10 | 3500 | 51808 | 18 | 4075.32 | 6029 | Servis
2013 | 8 | 10 | 3500 | 51808 | 18 | 3144.12 | 931 | Servis
2013 | 8 | 10 | 3500 | 51808 | 18 | 805.76 | 1362 | Servis
2013 | 9 | 10 | 3865 | 51808 | 18 | 65777.64 | 762 | Servis
2013 | 9 | 10 | 3865 | 51808 | 18 | 1156.66 | 1631 | Servis
2013 | 9 | 10 | 3865 | 51808 | 18 | 4075.32 | 6029 | Servis
2013 | 9 | 10 | 3865 | 51808 | 18 | 805.76 | 1362 | Servis
2013 | 9 | 10 | 3865 | 51808 | 18 | 3144.12 | 931 | Servis
2013 | 10 | 10 | 4419 | 51808 | 18 | 65777.64 | 762 | Servis
2013 | 10 | 10 | 4419 | 51808 | 18 | 1156.66 | 1631 | Servis
2013 | 10 | 10 | 4419 | 51808 | 18 | 4075.32 | 6029 | Servis
2013 | 10 | 10 | 4419 | 51808 | 18 | 805.76 | 1362 | Servis
2013 | 10 | 10 | 4419 | 51808 | 18 | 3144.12 | 931 | Servis
2013 | 11 | 10 | 5041 | 51808 | 18 | 65777.64 | 762 | Servis
2013 | 11 | 10 | 5041 | 51808 | 18 | 1156.66 | 1631 | Servis
2013 | 11 | 10 | 5041 | 51808 | 18 | 4075.32 | 6029 | Servis
2013 | 11 | 10 | 5041 | 51808 | 18 | 805.76 | 1362 | Servis
2013 | 11 | 10 | 5041 | 51808 | 18 | 3144.12 | 931 | Servis
2013 | 12 | 10 | 5568 | 51808 | 18 | 65777.64 | 762 | Servis
2013 | 12 | 10 | 5568 | 51808 | 18 | 1156.66 | 1631 | Servis
2013 | 12 | 10 | 5568 | 51808 | 18 | 4075.32 | 6029 | Servis
2013 | 12 | 10 | 5568 | 51808 | 18 | 805.76 | 1362 | Servis
2013 | 12 | 10 | 5568 | 51808 | 18 | 3144.12 | 931 | Servis
2013 | 12 | 10 | 6086 | 51808 | 18 | 65777.64 | 762 | Servis
2013 | 12 | 10 | 6086 | 51808 | 18 | 1156.66 | 1631 | Servis
2013 | 12 | 10 | 6086 | 51808 | 18 | 4075.32 | 6029 | Servis
2013 | 12 | 10 | 6086 | 51808 | 18 | 805.76 | 1362 | Servis
2013 | 12 | 10 | 6086 | 51808 | 18 | 3144.12 | 931 | Servis
899514

## OprZT
Rok | Měs. | Druh fa. | Čís.fa. | Předmět z řádku objednávky | MD | UZMD | Částka | NS | Služba | Inv.číslo | Název obj. | Výr.číslo
2013 | 2 | 10 | 610 | nelze zapnout | 51102 | 21 | 21695.3 | 912 | Opravy ZT | D061978-000 | Oxymetr pulsní | 322170
2013 | 2 | 10 | 701 | Jedná se o opravu 2 modulů k měření CO2. Neměří hodnotu. | 51102 | 21 | 6971.78 | 731 | Opravy ZT | I021065-000 | MONITOR PACIENTSKÝ | 4541909
2013 | 3 | 10 | 1054 | Kalibrace přístroje, ztrácí se čas | 51102 | 21 | 3615.48 | 762 | Opravy ZT | I018600-000 | PŘÍSTROJ ANESTEZIOLOGICKÝ | 40007689
2013 | 3 | 10 | 1167 | Kontrola netěsnosti. | 51102 | 21 | 6575.38 | 762 | Opravy ZT | I018599-000 | PŘÍSTROJ ANESTEZIOLOGICKÝ | 40007823
2013 | 3 | 10 | 1335 | Oprava krytu monitoru. | 51102 | 21 | 1119.49 | 6005 | Opravy ZT | I023701-000 | MONITOR PACIENTSKÝ | 6459831
2013 | 4 | 10 | 1692 | oprava CO2 modulu z pacientského monitoru | 51102 | 21 | 6900.99 | 731 | Opravy ZT | D078400-000 | Monitor pacientský | 109468
2013 | 5 | 10 | 2166 | Oprava CO2 modulu. | 51102 | 21 | 44347.35 | 762 | Opravy ZT | I023063-000 | PŘÍSTROJ ANESTEZIOLOGICKÝ | 51050597
2013 | 5 | 10 | 2154 | tlačítko pro volbu režimu | 51102 | 21 | 6316.2 | 762 | Opravy ZT | I020784-000 | PŘÍSTROJ ANESTEZIOLOGICKÝ | 51040547
2013 | 5 | 10 | 2153 | Inkubátor nezvlhčuje, ev. zakoupení zásobníku zvlhčovače - prasklý. Inkubátor je nutný pro zajištění chodu oddělení. | 51102 | 21 | 3049.2 | 931 | Opravy ZT | I023944-000 | INKUBÁTOR | HDGN50844
2013 | 5 | 10 | 2326 | Nefunkční systémová baterie | 51102 | 21 | 960.5 | 731 | Opravy ZT | I021064-000 | MONITOR PACIENTSKÝ | 4785674
2013 | 6 | 10 | 2789 | Nefunkční klávesnice. | 51102 | 21 | 4942.97 | 731 | Opravy ZT | I021065-000 | MONITOR PACIENTSKÝ | 4541909
2013 | 6 | 10 | 2788 | netěsnost | 51102 | 21 | 8167.5 | 762 | Opravy ZT | I018601-000 | PŘÍSTROJ ANESTEZIOLOGICKÝ | 40010321
2013 | 7 | 10 | 3149 | napájecí kabel | 51102 | 21 | 6908.62 | 762 | Opravy ZT | I024685-000 | PŘÍSTROJ ANESTEZIOLOGICKÝ | ANAQ01608
2013 | 7 | 10 | 3188 | spirometrický modul | 51102 | 21 | 26745.84 | 705 | Opravy ZT | I023754-000 | PŘÍSTROJ ANESTEZIOLOGICKÝ | 6557498
2013 | 8 | 10 | 3602 | oprava aneateziol. přístroje- již opraveno | 51102 | 21 | 8167.5 | 5062 | Opravy ZT | I019739-000 | PŘÍSTROJ ANESTEZIOLOGICKÝ | 40108829
2013 | 9 | 10 | 3908 | Prosím o opravu inkubátoru hlásí chybu Probe failure air - hl. p. Paličkovi - zítra se staví. inkubátor nutný pro zajištění chodu oddělení. zasílám objednávku dodatečně | 51102 | 21 | 3250.67 | 931 | Opravy ZT | I023939-000 | INKUBÁTOR | HDGN50846
2013 | 9 | 10 | 3916 | VZDUCHOTECHNIKA | 51102 | 21 | 8274.22 | 762 | Opravy ZT | I020581-000 | PŘÍSTROJ NARKOTIZAČNÍ | 40139483
2013 | 9 | 10 | 3910 | prasklý kryt | 51102 | 21 | 543.41 | 762 | Opravy ZT | I018601-000 | PŘÍSTROJ ANESTEZIOLOGICKÝ | 40010321
2013 | 9 | 10 | 3906 | Žádám o výměnu baterie na přístroji Cirrus trans na odd.42 C. P.Palička informován telefonicky. | 51102 | 21 | 2780.22 | 762 | Opravy ZT | I020785-000 | PŘÍSTROJ ANESTEZIOLOGICKÝ | 51040548
2013 | 9 | 10 | 4104 |  | 51102 | 21 | 10023.16 | 765 | Opravy ZT | I021086-000 | MONITOR PACIENTSKÝ | 4920164
2013 | 9 | 10 | 4103 | nefunkční přístroj | 51102 | 21 | 22878.8 | 5062 | Opravy ZT | I019739-000 | PŘÍSTROJ ANESTEZIOLOGICKÝ | 40108829
2013 | 10 | 10 | 4387 | výměna paměťového obvodu - již opraveno | 51102 | 21 | 1090.94 | 6029 | Opravy ZT | I022410-000 | MONITOR TRANSPORTNÍ | 5175360
2013 | 10 | 10 | 4408 | netěsnost | 51102 | 21 | 2548.26 | 762 | Opravy ZT | I020868-000 | PŘÍSTROJ ANESTEZIOLOGICKÝ | 40178068
2013 | 10 | 10 | 4573 | Žádám o opravu plynové netěsnosti přístroje. | 51102 | 21 | 17104.92 | 762 | Opravy ZT | I018601-000 | PŘÍSTROJ ANESTEZIOLOGICKÝ | 40010321
2013 | 11 | 10 | 5162 | Nefukční displej monitoru | 51102 | 21 | 2711.61 | 731 | Opravy ZT | I022672-000 | STANICE ZÁKLADNÍ | FRB33008F7
2013 | 11 | 10 | 5239 | napájecí kabel | 51102 | 21 | 37791.57 | 762 | Opravy ZT | I024685-000 | PŘÍSTROJ ANESTEZIOLOGICKÝ | ANAQ01608
2013 | 11 | 10 | 5241 |  | 51102 | 21 | 22760.1 | 762 | Opravy ZT | I018601-000 | PŘÍSTROJ ANESTEZIOLOGICKÝ | 40010321
2013 | 11 | 10 | 5242 | nefunkční pacientský displej | 51102 | 21 | 37791.57 | 762 | Opravy ZT | I020583-000 | PŘÍSTROJ NARKOTIZAČNÍ | 40139481
2013 | 11 | 10 | 5240 | výměna prasklého krytu + alarm.světla | 51102 | 21 | 32379.24 | 6022 | Opravy ZT | I022417-000 | MONITOR TRANSPORTNÍ | 5175365
2013 | 12 | 10 | 5649 | nefunkční baterie, monitor se vypíná | 51102 | 21 | 22651.2 | 731 | Opravy ZT | I021092-000 | MONITOR PACIENTSKÝ | 4884568
2013 | 12 | 10 | 5841 | NETĚSNOST | 51102 | 21 | 26297.17 | 762 | Opravy ZT | I018599-000 | PŘÍSTROJ ANESTEZIOLOGICKÝ | 40007823
2013 | 12 | 10 | 5840 | nefunkční modul | 51102 | 21 | 6512.22 | 731 | Opravy ZT | I021070-000 | MONITOR PACIENTSKÝ | 4876106
413873.38