## List1
Kód | Druh ZPr | Název Majetku | Tř. PZT | Typ | Výrobní číslo | Do provozu | Inv. úsek | Středisko název | NS | Výrobce | Dodavatel | Servis | Rok výroby | Rok pořízení | Místnost | Umístění
I018135-000 | monitor životních funkcí centrála | STANICE CENTRÁLNÍ | tř. II b | M 3150 A | 4744A00808 |  | 3 | I. Interní klinika, lůžkové oddělení 1 + 2 | 111 | HEWLETT PACKARD | PERSEUS BRNO | S+T Plus s.r.o. | 1997 | 1997 | pracovna sester | A_D102480
C006540-000 | monitor životních funkcí | MONITOR KARDIOLOG. MODULÁRNÍ | tř. II b | M 8004 A | DE44038074 |  | 186 | I. Interní klinika, JIP | 131 |  | Nadační Fond Srdce Hané |  | 0 | 2008 | JIP | A_D102270
C006541-000 | monitor životních funkcí | MONITOR KARDIOLOG. MODULÁRNÍ | tř. II b | M 8002 A | DE72843866 |  | 186 | I. Interní klinika, JIP | 131 |  | Nadační Fond Srdce Hané |  | 0 | 2008 | JIP | A_D102270
I018658-000 | monitor životních funkcí | MONITOR | tř. II b | M 1205 A | 3642A13007 |  | 186 | I. Interní klinika, JIP | 131 | Hewlett Packard | PERSEUS BRNO | S+T Plus s.r.o. | 1997 | 1999 | sklad | A_D102500
I018659-000 | monitor životních funkcí | MONITOR | tř. II b | M 1205 A | 3642A13167 |  | 186 | I. Interní klinika, JIP | 131 | Hewlett Packard | PERSEUS BRNO | S+T Plus s.r.o. | 1997 | 2000 | sklad | A_D102500
I018661-000 | monitor životních funkcí | MONITOR | tř. II b | M 1205 A | 3642A12287 |  | 186 | I. Interní klinika, JIP | 131 | Hewlett Packard | PERSEUS BRNO | S+T Plus s.r.o. | 1997 | 2000 | sklad | A_D102500
I018664-000 | monitor životních funkcí | MONITOR | tř. II b | M 1205 A | 3642A13168 |  | 186 | I. Interní klinika, JIP | 131 | Hewlett Packard | PERSEUS BRNO | S+T Plus s.r.o. | 1997 | 2000 | sklad | A_D102500
I018665-000 | monitor životních funkcí | MONITOR | tř. II b | M 1205 A | 3642A13144 |  | 186 | I. Interní klinika, JIP | 131 | Hewlett Packard | PERSEUS BRNO | S+T Plus s.r.o. | 1997 | 2000 | JIP | A_D102270
I018666-000 | monitor životních funkcí | MONITOR | tř. II b | M 1205 A | 3642A12061 |  | 186 | I. Interní klinika, JIP | 131 | Hewlett Packard | PERSEUS BRNO | S+T Plus s.r.o. | 1997 | 2000 | sklad | A_D102500
I018667-000 | monitor životních funkcí | MONITOR | tř. II b | M 1205 A | 3642A12294 |  | 186 | I. Interní klinika, JIP | 131 | Hewlett Packard | PERSEUS BRNO | S+T Plus s.r.o. | 1997 | 2000 | sklad | A_D102500
I018673-000 | monitor životních funkcí | MONITOR | tř. II b | M 1205 A | 3642A13171 |  | 186 | I. Interní klinika, JIP | 131 | Hewlett Packard | PERSEUS BRNO | S+T Plus s.r.o. | 1997 | 2000 | vyšetřovna kardio | A_D191300
I023121-000 | monitor životních funkcí | MONITOR PACIENTSKÝ | tř. II b | M 8002 A | DE62227936 | 2006-11-01 | 186 | I. Interní klinika, JIP | 131 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | S+T Plus s.r.o. | S+T Plus s.r.o. | 2006 | 2007 | JIP | A_D102270
I023186-000 | monitor životních funkcí | MONITOR PACIENTSKÝ | tř. II b | M 8002 A | DE62234414 | 2007-05-01 | 186 | I. Interní klinika, JIP | 131 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | BS Prague Medical CS, spol. s r.o. | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | 2007 | 2007 | JIP | A_D102270
I023349-000 | monitor životních funkcí centrála | MONITOR CENTRÁLNÍ | tř. II b | M 3150 A | 4625A01687 | 2007-10-01 | 186 | I. Interní klinika, JIP | 131 |  | S+T Plus s.r.o. | S+T Plus s.r.o. | 2007 | 2008 | JIP | A_D102270
I018660-000 | monitor životních funkcí | MONITOR | tř. II b | M 1205 A | 3642A13012 |  | 36 | I. Interní klinika, odd. invaz. vyš. metod-kardiov | 171 | Hewlett Packard | PERSEUS BRNO | S+T Plus s.r.o. | 1997 | 2000 | angiografie I. - katetrizační | A_D191390
I018663-000 | monitor životních funkcí | MONITOR | tř. II b | M 1205 A | 3642A13155 |  | 227 | I. Interní klinika, katetrizační sál | 172 | Hewlett Packard | PERSEUS BRNO | S+T Plus s.r.o. | 1997 | 2000 | vyšetřovna RTG | A_B101600
I017445-000 | monitor životních funkcí | MONITOR PACIENTSKÝ | tř. II b | SMU 611 | 2555 |  | 108 | II. Interní klinika, JIP 30D | 231 | HELLIGE | HOSPIMED PRAHA | HELLIGE | 1995 | 1996 | pokoj JIP - č. 10 | A_G002290
I022863-000 | monitor životních funkcí transportní | MONITOR TRANSPORTNÍ | tř. II b | M 3046 A | DE00854160 | 2005-10-01 | 108 | II. Interní klinika, JIP 30D | 231 | PHILIPS | S+T Plus s.r.o. | S+T Plus s.r.o. | 2005 | 2005 | JIP | A_G002270
I022864-000 | monitor životních funkcí centrála | STANICE CENTRÁLNÍ | tř. II b | M 3150 A | 4536A03096 | 2005-10-01 | 108 | II. Interní klinika, JIP 30D | 231 |  | S+T Plus s.r.o. | S+T Plus s.r.o. | 2005 | 2005 | JIP | A_G002270
I022889-000 | monitor životních funkcí | MONITOR PACIENTSKÝ | tř. II b | M 8001 A | DE52609515 | 2005-10-01 | 108 | II. Interní klinika, JIP 30D | 231 | PHILIPS | S+T Plus s.r.o. | S+T Plus s.r.o. | 2005 | 2005 | JIP | A_G002270
I022890-000 | monitor životních funkcí | MONITOR PACIENTSKÝ | tř. II b | M 8001 A | DE52609476 | 2005-10-01 | 108 | II. Interní klinika, JIP 30D | 231 | PHILIPS | S+T Plus s.r.o. | S+T Plus s.r.o. | 2005 | 2005 | JIP | A_G002270
I022891-000 | monitor životních funkcí | MONITOR PACIENTSKÝ | tř. II b | MP 20 | DE52609510 | 2005-10-01 | 108 | II. Interní klinika, JIP 30D | 231 | PHILIPS | S+T Plus s.r.o. | S+T Plus s.r.o. | 2005 | 2005 | JIP | A_G002270
I022892-000 | monitor životních funkcí | MONITOR PACIENTSKÝ | tř. II b | M 8001 A | DE52609489 | 2005-10-01 | 108 | II. Interní klinika, JIP 30D | 231 | PHILIPS | S+T Plus s.r.o. | S+T Plus s.r.o. | 2005 | 2005 | JIP | A_G002270
I022893-000 | monitor životních funkcí | MONITOR PACIENTSKÝ | tř. II b | M 8001 A | DE52609508 | 2005-10-01 | 108 | II. Interní klinika, JIP 30D | 231 | PHILIPS | S+T Plus s.r.o. | S+T Plus s.r.o. | 2005 | 2005 | JIP | A_G002270
I022894-000 | monitor životních funkcí | MONITOR PACIENTSKÝ | tř. II b | M 8001 A | DE52609514 | 2005-10-01 | 108 | II. Interní klinika, JIP 30D | 231 | PHILIPS | S+T Plus s.r.o. | S+T Plus s.r.o. | 2005 | 2005 | JIP | A_G002270
I018571-000 | monitor životních funkcí | MONITOR | tř. II b | M 1205 A | 3642A13604 |  | 201 | III. Interní klinika, JIP 39D + F | 331 | Hewlett Packard | PERSEUS BRNO | S+T Plus s.r.o. | 1997 | 2001 | JIP | A_J203030
I018970-000 | monitor životních funkcí centrála | MONITOR CENTRÁLNÍ | tř. II b | M 3150 A | 3928A06841 |  | 201 | III. Interní klinika, JIP 39D + F | 331 | Hewlett Packard | GLOBAL PRAHA | S+T Plus s.r.o. | 1999 | 1999 | JIP | A_J203030
I018971-000 | monitor životních funkcí | MONITOR MODULÁRNÍ | tř. II b | M 1205 A | 3907A51061 |  | 201 | III. Interní klinika, JIP 39D + F | 331 | Hewlett Packard | GLOBAL PRAHA | S+T Plus s.r.o. | 1999 | 1999 | JIP | A_J203030
I018972-000 | monitor životních funkcí | MONITOR MODULÁRNÍ | tř. II b | M 1205 A | 3907A51066 |  | 201 | III. Interní klinika, JIP 39D + F | 331 | Hewlett Packard | GLOBAL PRAHA | S+T Plus s.r.o. | 1999 | 1999 | JIP | A_J203030
I018973-000 | monitor životních funkcí | MONITOR MODULÁRNÍ | tř. II b | M 1205 A | 3907A51009 |  | 201 | III. Interní klinika, JIP 39D + F | 331 | Hewlett Packard | GLOBAL PRAHA | S+T Plus s.r.o. | 1999 | 1999 | JIP | A_J203030
I018974-000 | monitor životních funkcí | MONITOR MODULÁRNÍ | tř. II b | M 1205 A | 3907A51064 |  | 201 | III. Interní klinika, JIP 39D + F | 331 | Hewlett Packard | GLOBAL PRAHA | S+T Plus s.r.o. | 1999 | 1999 | JIP | A_J203030
I018975-000 | monitor životních funkcí | MONITOR MODULÁRNÍ | tř. II b | M 1205 A | 3907A51073 |  | 201 | III. Interní klinika, JIP 39D + F | 331 | Hewlett Packard | GLOBAL PRAHA | S+T Plus s.r.o. | 1999 | 1999 | JIP | A_J203030
I019092-000 | monitor životních funkcí transportní | MONITOR | tř. II b | M 3046 A | DE85012493 |  | 211 | III. Interní klinika, hemodialyzační středisko | 352 | Hewlett Packard | S T PLUS | S+T Plus s.r.o. | 2000 | 2000 | dialyzační sál | A_J202030
I019093-000 | monitor životních funkcí transportní | MONITOR | tř. II b | M 3046 A | DE85012495 |  | 211 | III. Interní klinika, hemodialyzační středisko | 352 | Hewlett Packard | S T PLUS | S+T Plus s.r.o. | 2000 | 2000 | dialyzační sál | A_J202030
I020967-000 | monitor životních funkcí | KARDIOMONITOR | tř. II b | M 8003 A | DE34702902 | 2004-12-01 | 211 | III. Interní klinika, hemodialyzační středisko | 352 |  | S+T Plus s.r.o. | S+T Plus s.r.o. | 0 | 2004 | dialyzační sál 1 | A_J201020
I023194-000 | monitor životních funkcí | MONITOR PACIENTSKÝ | tř. II b | M 8002 A | DE72840029 | 2007-09-01 | 211 | III. Interní klinika, hemodialyzační středisko | 352 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | S+T Plus s.r.o. | S+T Plus s.r.o. | 2007 | 2007 | dialyzační sál | A_J202030
I023195-000 | monitor životních funkcí | MONITOR PACIENTSKÝ | tř. II b | M 8002 A | DE72840116 | 2007-09-01 | 211 | III. Interní klinika, hemodialyzační středisko | 352 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | S+T Plus s.r.o. | S+T Plus s.r.o. | 2007 | 2007 | dialyzační sál 1 | A_J201020
I018619-000 | monitor životních funkcí | MONITOR MODULÁRNÍ | tř. II b | M 1205 A | 3727A22294 |  | 347 | I. Chirurgická klinika, JIP 6 | 432 | Hewlett Packard | HEWLETT PACKARD | S+T Plus s.r.o. | 1998 | 1998 | intermediální péče | A_D106200
I018620-000 | monitor životních funkcí | MONITOR MODULÁRNÍ | tř. II b | M 1205 A | 3727A22262 |  | 347 | I. Chirurgická klinika, JIP 6 | 432 | Hewlett Packard | Hewlett Packard | S+T Plus s.r.o. | 1998 | 1998 | pracovna | A_D106230
I018621-000 | monitor životních funkcí | MONITOR MODULÁRNÍ | tř. II b | M 1205 A | 3727A21707 |  | 347 | I. Chirurgická klinika, JIP 6 | 432 | Hewlett Packard | Hewlett Packard | S+T Plus s.r.o. | 1998 | 1998 | intermediální péče IMJ - JIP 6 | A_D106270
I018649-000 | monitor životních funkcí | MONITOR | tř. II b | M 1204 A | 3642A12286 |  | 347 | I. Chirurgická klinika, JIP 6 | 432 | Hewlett Packard | PERSEUS BRNO | S+T Plus s.r.o. | 1997 | 2001 | provozní místnost JIP 6 | A_D106300
I018650-000 | monitor životních funkcí | MONITOR | tř. II b | M 1204 A | 3642A12313 |  | 347 | I. Chirurgická klinika, JIP 6 | 432 | Hewlett Packard | PERSEUS BRNO | S+T Plus s.r.o. | 1997 | 2001 | intermediální péče IMJ - JIP 6 | A_D106270
I018651-000 | monitor životních funkcí | MONITOR | tř. II b | M 1204 A | 3642A12285 |  | 347 | I. Chirurgická klinika, JIP 6 | 432 | Hewlett Packard | PERSEUS BRNO | S+T Plus s.r.o. | 1997 | 2001 | intermediální péče IMJ - JIP 6 | A_D106270
I018652-000 | monitor životních funkcí | MONITOR | tř. II b | M 1204 A | 3642A13013 |  | 347 | I. Chirurgická klinika, JIP 6 | 432 | Hewlett Packard | PERSEUS BRNO | S+T Plus s.r.o. | 1997 | 2001 | provozní místnost JIP 6 | A_D106300
I018655-000 | monitor životních funkcí | MONITOR | tř. II b | M 1204 A | 3642A12439 |  | 347 | I. Chirurgická klinika, JIP 6 | 432 | Hewlett Packard | PERSEUS BRNO | S+T Plus s.r.o. | 1997 | 2001 | intermediální péče IMJ - JIP 6 | A_D106270
I020039-000 | monitor životních funkcí centrála | CENTRÁLA MONITOROVACÍ | tř. II b | M 3153 A | 4143A03222 |  | 347 | I. Chirurgická klinika, JIP 6 | 432 | HEWLETT PACKARD | S+T Plus s.r.o. | S+T Plus s.r.o. | 2001 | 2002 | intermediální péče | A_D106200
I020465-000 | monitor životních funkcí transportní | MONITOR TRANSPORTNÍ | tř. II b | M 3046 A | DE73100292 |  | 347 | I. Chirurgická klinika, JIP 6 | 432 |  |  |  | 0 | 2003 | provozní místnost JIP 6 | A_D106300
I021339-000 | monitor životních funkcí centrála | STANICE CENTRÁLNÍ | tř. II b | M 3150 A | 4422A01026 | 2004-09-01 | 347 | I. Chirurgická klinika, JIP 6 | 432 |  | HOSPIMED, spol. s r.o. | S+T Plus s.r.o. | 2004 | 2005 | intermediální péče IMJ - JIP 6 | A_D106270
I020032-000 | monitor životních funkcí transportní | MONITOR TRANSPORTNÍ | tř. II b | M 3046 A | DE00826428 |  | 166 | II. Chirurgická klinika, lůžkové oddělení 37 | 511 | AGILENT TECHNOLOGIES | S+T Plus s.r.o. | S+T Plus s.r.o. | 2001 | 2002 | pracovna | A_D107470
I018622-000 | monitor životních funkcí | MONITOR MODULÁRNÍ | tř. II b | M 1205 A | 3727A22291 |  | 317 | II. Chirurgická klinika, JIP 37A | 532 | Hewlett Packard | Hewlett Packard | S+T Plus s.r.o. | 1998 | 1998 | pokoj JIP | A_D107270
I018634-000 | monitor životních funkcí | MONITOR MODULÁRNÍ | tř. II b | M 1205 A | 3727A22289 |  | 317 | II. Chirurgická klinika, JIP 37A | 532 | Hewlett Packard | HEWLETT PACKARD | S+T Plus s.r.o. | 1998 | 1998 | pokoj JIP | A_D107270
I018635-000 | monitor životních funkcí | MONITOR MODULÁRNÍ | tř. II b | M 1205 A | 3727A22292 |  | 317 | II. Chirurgická klinika, JIP 37A | 532 | Hewlett Packard | HEWLETT PACKARD | S+T Plus s.r.o. | 1998 | 1998 | pokoj JIP | A_D107270
I018636-000 | monitor životních funkcí | MONITOR MODULÁRNÍ | tř. II b | M 1205 A | 3727A21694 |  | 317 | II. Chirurgická klinika, JIP 37A | 532 | Hewlett Packard | HEWLETT PACKARD | S+T Plus s.r.o. | 1998 | 1998 | pokoj JIP | A_D107270
I018637-000 | monitor životních funkcí | MONITOR MODULÁRNÍ | tř. II b | M 1205 A | 3727A21705 |  | 317 | II. Chirurgická klinika, JIP 37A | 532 | Hewlett Packard | HEWLETT PACKARD | S+T Plus s.r.o. | 1998 | 1998 | pokoj JIP | A_D107270
I020031-000 | monitor životních funkcí transportní | MONITOR TRANSPORTNÍ | tř. II b | M 3046 A | DE00826429 |  | 317 | II. Chirurgická klinika, JIP 37A | 532 | AGILENT TECHNOLOGIES | S+T Plus s.r.o. | S+T Plus s.r.o. | 2001 | 2002 | pracovna sester + lékař | A_D107300
I020040-000 | monitor životních funkcí centrála | CENTRÁLA MONITOROVACÍ | tř. II b | M 3153 A | 4143A03223 |  | 317 | II. Chirurgická klinika, JIP 37A | 532 | HEWLETT PACKARD | S+T Plus s.r.o. | S+T Plus s.r.o. | 2001 | 2002 | pokoj JIP | A_D107270
I022782-000 | monitor životních funkcí | MONITOR PACIENTSKÝ | tř. II b | MP 30 | DE50407907 | 2005-05-01 | 204 | Neurochirurgická klinika, lůžkové oddělení 34 | 611 | PHILIPS | S+T Plus s.r.o. | S+T Plus s.r.o. | 2005 | 2005 | NEUR,NCHIR | A_M2
I019083-000 | monitor životních funkcí transportní | MONITOR TRANSPORTNÍ | tř. II b | M 3046 A | DE85012054 |  | 301 | Neurochirurgická klinika, JIP | 631 | Hewlett Packard | S T PLUS | S+T Plus s.r.o. | 2000 | 2000 | soc. zařízení | A_M303200
I022779-000 | monitor životních funkcí centrála | CENTRÁLNÍ MONITOR | tř. II b | M 3150 A | 4516A02772 | 2005-05-01 | 301 | Neurochirurgická klinika, JIP | 631 | PHILIPS | S+T Plus s.r.o. | S+T Plus s.r.o. | 2005 | 2005 | stážovna | A_M391140
I022783-000 | monitor životních funkcí | MONITOR PACIENTSKÝ | tř. II b | MP 30 | DE 50407911 | 2005-05-01 | 301 | Neurochirurgická klinika, JIP | 631 | PHILIPS | S+T Plus s.r.o. | S+T Plus s.r.o. | 2005 | 2005 | sklad | A_M391210
I023754-001 | monitor životních funkcí | MONITOR ANESTEZIOLOGICKÝ | tř. II b | S/5 | 6548520 | 2009-11-01 | 707 | Klinika anesteziologie a resuscitace, IOP - Mod.ob | 705 |  |  | Hoyer Praha s.r.o. | 2009 | 2009 | operační sál 1 | A_A102240
I023756-001 | monitor životních funkcí | MONITOR ANESTEZIOLOGICKÝ | tř. II b | S/5 | 6550225 | 2009-11-01 | 707 | Klinika anesteziologie a resuscitace, IOP - Mod.ob | 705 |  |  | Hoyer Praha s.r.o. | 2009 | 2009 | operační sál 5 | A_A202060
D077061-000 | monitor životních funkcí centrála | Centrála EVO | tř. II b | VIEWSTATION | FRB330086M |  | 241 | Klinika anesteziologie a resuscitace, JIP | 731 |  | DATEX OHMEDA | Hoyer Praha s.r.o. | 2003 | 2010 | kuchyň | A_A402350
I018575-000 | monitor životních funkcí | MONITOR | tř. II b | S/5 | 814521 |  | 241 | Klinika anesteziologie a resuscitace, JIP | 731 | DATEX | PERSEUS BRNO | DATEX | 1997 | 2001 | lůžkové oddělení | A_A402340
I018681-000 | monitor životních funkcí | MONITOR | tř. II b | S/5 | 814273 |  | 241 | Klinika anesteziologie a resuscitace, JIP | 731 | DATEX | PERSEUS BRNO | DATEX | 1997 | 2001 | lůžkové oddělení | A_A402340
I018682-000 | monitor životních funkcí | MONITOR | tř. II b | S/5 | 814532 |  | 241 | Klinika anesteziologie a resuscitace, JIP | 731 | DATEX | PERSEUS BRNO | DATEX | 1997 | 2001 | lůžkové oddělení | A_A402340
I018769-000 | monitor životních funkcí | MONITOR | tř. II b | S/5 | 3528483 |  | 241 | Klinika anesteziologie a resuscitace, JIP | 731 | DATEX | HOYER PRAHA | HOYER PRAHA | 1999 | 1999 | lůžkové oddělení | A_A402340
I021063-000 | monitor životních funkcí | MONITOR PACIENTSKÝ | tř. II b | S/5 | 4295387 | 2003-05-01 | 241 | Klinika anesteziologie a resuscitace, JIP | 731 | DATEX - OHMEDA | HOSPIMED, spol. s r.o. | Hoyer Praha s.r.o. | 2003 | 2004 | box č. 4 | A_A402390
I021064-000 | monitor životních funkcí | MONITOR PACIENTSKÝ | tř. II b | S/5 | 4785674 | 2003-05-01 | 241 | Klinika anesteziologie a resuscitace, JIP | 731 | DATEX - OHMEDA | HOSPIMED, spol. s r.o. | Hoyer Praha s.r.o. | 2003 | 2004 | lůžkové oddělení | A_A402340
I021065-000 | monitor životních funkcí | MONITOR PACIENTSKÝ | tř. II b | S/5 | 4541909 | 2003-05-01 | 241 | Klinika anesteziologie a resuscitace, JIP | 731 | DATEX - OHMEDA | HOSPIMED, spol. s r.o. | Hoyer Praha s.r.o. | 2003 | 2004 | lůžkové oddělení | A_A402340
I021066-000 | monitor životních funkcí | MONITOR PACIENTSKÝ | tř. II b | S/5 | 4785690 | 2003-05-01 | 241 | Klinika anesteziologie a resuscitace, JIP | 731 | DATEX - OHMEDA | HOSPIMED, spol. s r.o. | Hoyer Praha s.r.o. | 2003 | 2004 | box č. 3 | A_A402380
I021067-000 | monitor životních funkcí | MONITOR PACIENTSKÝ | tř. II b | S/5 | 4785687 | 2003-05-01 | 241 | Klinika anesteziologie a resuscitace, JIP | 731 | DATEX - OHMEDA | HOSPIMED, spol. s r.o. | Hoyer Praha s.r.o. | 2003 | 2004 | box č. 2 | A_A402430
I021068-000 | monitor životních funkcí | MONITOR TRANSPORTNÍ | tř. II b | S/5 Compact | 4897097 | 2003-05-01 | 241 | Klinika anesteziologie a resuscitace, JIP | 731 | DATEX - OHMEDA | HOSPIMED, spol. s r.o. | Hoyer Praha s.r.o. | 2003 | 2004 | box č. 2 | A_A402430
I021070-000 | monitor životních funkcí | MONITOR PACIENTSKÝ | tř. II b | S/5 Compact | 4876106 | 2003-05-01 | 241 | Klinika anesteziologie a resuscitace, JIP | 731 | DATEX - OHMEDA | HOSPIMED, spol. s r.o. | Hoyer Praha s.r.o. | 2003 | 2004 | lůžkové oddělení | A_A402340
I021092-000 | monitor životních funkcí | MONITOR PACIENTSKÝ | tř. II b | S/5 Compact | 4884568 | 2003-05-01 | 241 | Klinika anesteziologie a resuscitace, JIP | 731 | DATEX - OHMEDA | HOSPIMED, spol. s r.o. | Hoyer Praha s.r.o. | 2003 | 2004 | box č. 2 | A_A402430
I021093-000 | monitor životních funkcí | MONITOR PACIENTSKÝ | tř. II b | S/5 Compact | 4887160 | 2003-05-01 | 241 | Klinika anesteziologie a resuscitace, JIP | 731 | DATEX - OHMEDA | HOSPIMED, spol. s r.o. | Hoyer Praha s.r.o. | 2003 | 2004 | lůžkové oddělení | A_A402340
I022672-000 | monitor životních funkcí centrála | STANICE ZÁKLADNÍ | tř. II b | EVO | FRB33008F7 | 2003-05-01 | 241 | Klinika anesteziologie a resuscitace, JIP | 731 | DATEX - OHMEDA | HOSPIMED, spol. s r.o. | HOYER | 2003 | 2005 | pracovna lékaře | A_A402370
I023739-000 | monitor životních funkcí centrála | CENTRÁLA MONITOROVACÍ | tř. II b | EVO | 8138FR4ZOWG9 |  | 241 | Klinika anesteziologie a resuscitace, JIP | 731 |  | AGIR S.R.O. |  | 2003 | 2009 | lůžkové oddělení | A_A402340
I018576-000 | monitor životních funkcí | MONITOR ANESTEZIOLOGICKÝ | tř. II b | AS/3 + FCU8 | 811277 |  | 103 | Klinika anesteziologie a resuscitace, operační sál | 762 | DATEX | PERSEUS BRNO | DATEX | 1997 | 2001 | operační sál | A_M203120
I018577-000 | monitor životních funkcí | MONITOR ANESTEZIOLOGICKÝ | tř. II b | AS/3 + FCU8 | 812293 |  | 103 | Klinika anesteziologie a resuscitace, operační sál | 762 | DATEX | PERSEUS BRNO | HOYER | 1997 | 2001 | operační sál B | A_E003210
I018599-001 | monitor životních funkcí | MONITOR DATEX AS 3+GAS MODUL | tř. II b | AS/3 + FCU8 | 817252 |  | 103 | Klinika anesteziologie a resuscitace, operační sál | 762 |  |  |  | 1998 | 1998 | operační sál | A_S202060
I018600-001 | monitor životních funkcí | MONITOR DATEX AS3+GAS MODUL | tř. II b | AS/3 + FCU8 | 817660/947115 |  | 103 | Klinika anesteziologie a resuscitace, operační sál | 762 |  |  |  | 1998 | 1998 | operační sál čistý | A_R202060
I018601-001 | monitor životních funkcí | MONITOR DATEX AS 3 + GAS MODUL | tř. II b | AS/3 + FCU8 | 817668 |  | 103 | Klinika anesteziologie a resuscitace, operační sál | 762 |  |  |  | 1998 | 1998 | operační sál | A_S202150
I018602-001 | monitor životních funkcí | MONITOR DATEX AS 3+ GAS MODUL | tř. II b | AS/3 + FCU8 | 817654/946936 |  | 103 | Klinika anesteziologie a resuscitace, operační sál | 762 |  |  |  | 1998 | 1998 | operační sál č. II. | A_C002190
I019803-000 | monitor životních funkcí | MONITOR ANESTEZIOLOGICKÝ | tř. II b | S/5 | 4533852 |  | 103 | Klinika anesteziologie a resuscitace, operační sál | 762 | DATEX | Hoyer Praha s.r.o. | Hoyer Praha s.r.o. | 2001 | 2002 | operační sál B | A_E003210
I019809-000 | monitor životních funkcí | MONITOR ANESTEZIOLOGICKÝ | tř. II b | S/5 | 4541895 |  | 103 | Klinika anesteziologie a resuscitace, operační sál | 762 | DATEX | Hoyer Praha s.r.o. | Hoyer Praha s.r.o. | 2001 | 2002 | operační sál 3 | A_A102300
I020580-001 | monitor životních funkcí | MONITOR DATEX | tř. II b | S/5 Compact | 4865591 |  | 103 | Klinika anesteziologie a resuscitace, operační sál | 762 |  |  |  | 2004 | 2009 | přípravna | A_A491370
I023063-001 | monitor životních funkcí | MONITOR MODULÁRNÍ | tř. II b | S/5 | 6130307/6121743 | 2006-07-01 | 103 | Klinika anesteziologie a resuscitace, operační sál | 762 |  |  |  | 2006 | 2006 | pokoj 5 | A_C003180
I021081-000 | monitor životních funkcí | MONITOR PACIENTSKÝ | tř. II b | S/5 Light | 4920166 | 2003-05-01 | 169 | Klinika anesteziologie a resuscitace, dospávací ha | 765 | DATEX - OHMEDA | HOSPIMED, spol. s r.o. | Hoyer Praha s.r.o. | 2003 | 2004 | probouzecí hala | A_A302060
I021082-000 | monitor životních funkcí | MONITOR PACIENTSKÝ | tř. II b | S/5 Light | 4920159 | 2003-05-01 | 169 | Klinika anesteziologie a resuscitace, dospávací ha | 765 | DATEX - OHMEDA | HOSPIMED, spol. s r.o. | Hoyer Praha s.r.o. | 2003 | 2004 | probouzecí hala | A_A302060
I021083-000 | monitor životních funkcí | MONITOR PACIENTSKÝ | tř. II b | S/5 Light | 4920163 | 2003-05-01 | 169 | Klinika anesteziologie a resuscitace, dospávací ha | 765 | DATEX - OHMEDA | HOSPIMED, spol. s r.o. | Hoyer Praha s.r.o. | 2003 | 2004 | probouzecí hala | A_A302060
I021084-000 | monitor životních funkcí | MONITOR PACIENTSKÝ | tř. II b | S/5 Light | 4920165 | 2003-05-01 | 169 | Klinika anesteziologie a resuscitace, dospávací ha | 765 | DATEX - OHMEDA | HOSPIMED, spol. s r.o. | Hoyer Praha s.r.o. | 2003 | 2004 | probouzecí hala | A_A302060
I021085-000 | monitor životních funkcí | MONITOR PACIENTSKÝ | tř. II b | S/5 Light | 4920167 | 2003-05-01 | 169 | Klinika anesteziologie a resuscitace, dospávací ha | 765 | DATEX - OHMEDA | HOSPIMED, spol. s r.o. | Hoyer Praha s.r.o. | 2003 | 2004 | probouzecí hala | A_A302060
I021086-000 | monitor životních funkcí | MONITOR PACIENTSKÝ | tř. II b | S/5 Light | 4920164 | 2003-05-01 | 169 | Klinika anesteziologie a resuscitace, dospávací ha | 765 | DATEX - OHMEDA | HOSPIMED, spol. s r.o. | Hoyer Praha s.r.o. | 2003 | 2004 | probouzecí hala | A_A302060
I021087-000 | monitor životních funkcí | MONITOR PACIENTSKÝ | tř. II b | S/5 Light | 4920168 | 2003-05-01 | 169 | Klinika anesteziologie a resuscitace, dospávací ha | 765 | DATEX - OHMEDA | HOSPIMED, spol. s r.o. | Hoyer Praha s.r.o. | 2003 | 2004 | probouzecí hala | A_A302060
I021088-000 | monitor životních funkcí | MONITOR PACIENTSKÝ | tř. II b | S/5 Light | 4920162 | 2003-05-01 | 169 | Klinika anesteziologie a resuscitace, dospávací ha | 765 | DATEX - OHMEDA | HOSPIMED, spol. s r.o. | Hoyer Praha s.r.o. | 2003 | 2004 | probouzecí hala | A_A302060
I021099-000 | monitor životních funkcí | MONITOR PACIENTSKÝ | tř. II b | S/5 Light | 4920161 | 2003-05-01 | 169 | Klinika anesteziologie a resuscitace, dospávací ha | 765 | DATEX - OHMEDA | HOSPIMED, spol. s r.o. | Hoyer Praha s.r.o. | 2003 | 2004 | probouzecí hala | A_A302060
I022671-000 | monitor životních funkcí centrála | STANICE ZÁKLADNÍ | tř. II b | EVO | CZC3180T4W | 2003-05-01 | 169 | Klinika anesteziologie a resuscitace, dospávací ha | 765 | DATEX - OHMEDA | HOSPIMED, spol. s r.o. | HOYER | 2003 | 2005 | probouzecí hala | A_A302060
I019085-000 | monitor životních funkcí transportní | MONITOR | tř. II b | M 3046 A | DE85012497 |  | 70 | Porodnicko-gynekologická klinika, JIP 17A | 831 | Hewlett Packard | S T PLUS | S+T Plus s.r.o. | 2000 | 2000 | pokoj JIP | A_C002250
I019086-000 | monitor životních funkcí transportní | MONITOR | tř. II b | M 3046 A | DE85012496 |  | 70 | Porodnicko-gynekologická klinika, JIP 17A | 831 | Hewlett Packard | S T PLUS | S+T Plus s.r.o. | 2000 | 2000 | pokoj JIP | A_C002250
I019087-000 | monitor životních funkcí transportní | MONITOR | tř. II b | M 3046 A | DE85013092 |  | 70 | Porodnicko-gynekologická klinika, JIP 17A | 831 | Hewlett Packard | S T PLUS | S+T Plus s.r.o. | 2000 | 2000 | pokoj JIP | A_C002250
I019088-000 | monitor životních funkcí transportní | MONITOR | tř. II b | M 3046 A | DE85012498 |  | 70 | Porodnicko-gynekologická klinika, JIP 17A | 831 | Hewlett Packard | S T PLUS | S+T Plus s.r.o. | 2000 | 2000 | pokoj JIP | A_C002250
I019089-000 | monitor životních funkcí transportní | MONITOR | tř. II b | M 3046 A | DE85013430 |  | 70 | Porodnicko-gynekologická klinika, JIP 17A | 831 | Hewlett Packard | S T PLUS | S+T Plus s.r.o. | 2000 | 2000 | pokoj JIP | A_C002250
I019090-000 | monitor životních funkcí centrála | MONITOR CENTRÁLNÍ | tř. II b | M 3153 A | 4028A02011 |  | 70 | Porodnicko-gynekologická klinika, JIP 17A | 831 | Hewlett Packard | S T PLUS | S+T Plus s.r.o. | 2000 | 2000 | pracovna sester JIP | A_C002260
I023481-000 | monitor životních funkcí | MONITOR PACIENTSKÝ | tř. II b | Dash 4000 | SD008462980GA | 2008-12-01 | 180 | Porodnicko-gynekologická klinika,JIP 19(porod.sál) | 832 | GE MEDICAL SYSTEMS | MEDISAP s.r.o. Praha | MEDISAP s.r.o. Praha | 2008 | 2009 | pokoj 1 | A_C003220
I023482-000 | monitor životních funkcí | MONITOR PACIENTSKÝ | tř. II b | Dash 4000 | SD008462843GA | 2008-12-01 | 180 | Porodnicko-gynekologická klinika,JIP 19(porod.sál) | 832 | GE MEDICAL SYSTEMS | MEDISAP s.r.o. Praha | MEDISAP s.r.o. Praha | 2008 | 2009 | pokoj 2 | A_C003210
I023483-000 | monitor životních funkcí | MONITOR PACIENTSKÝ | tř. II b | Dash 4000 | SD008462825GA | 2008-12-01 | 180 | Porodnicko-gynekologická klinika,JIP 19(porod.sál) | 832 | GE MEDICAL SYSTEMS | MEDISAP s.r.o. Praha | MEDISAP s.r.o. Praha | 2008 | 2009 | pokoj 3 | A_C003200
I023650-000 | monitor životních funkcí centrála | STANICE MONITOROVACÍ CENTRÁLNÍ | tř. II b | CIC-DBBD-CCAXX-AXXXX | SDY09362296GA | 2009-09-01 | 180 | Porodnicko-gynekologická klinika,JIP 19(porod.sál) | 832 | GE MEDICAL SYSTEMS | MEDISAP s.r.o. Praha | MEDISAP s.r.o. Praha | 2009 | 2009 | pracovna | A_C003120
I018488-000 | monitor životních funkcí | MONITOR PRO INTERMEDIÁLNÍ PÉČI | tř. II b | M 1205 A | 3642A14529 |  | 137 | Novorozenecké oddělení, lůžkové oddělení 16C | 911 | Hewlett Packard | PERSEUS BRNO | S+T Plus s.r.o. | 1997 | 1998 | pokoj dětí | A_C003630
I018489-000 | monitor životních funkcí | MONITOR PRO INTENZIVNÍ PÉČI | tř. II b | M 1205 A | 3642A14533 |  | 137 | Novorozenecké oddělení, lůžkové oddělení 16C | 911 | Hewlett Packard | PERSEUS BRNO | S+T Plus s.r.o. | 1997 | 1998 | pokoj dětí | A_C003630
I021285-000 | monitor životních funkcí | MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ | tř. II b | Visicom M011 | 1143 |  | 75 | Novorozenecké oddělení, lůžkové oddělení 16B + 16D | 912 |  | B BRAUN |  | 0 | 2004 | pokoj dětí II. | A_C003690
I021286-000 | monitor životních funkcí | MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ | tř. II b | Visicom M011 | 1145 |  | 75 | Novorozenecké oddělení, lůžkové oddělení 16B + 16D | 912 |  | B.BRAUN Medical |  | 0 | 2004 | pokoj dětí II. | A_C003690
C007140-000 | monitor životních funkcí | MONITOR INTELLIVUE MP2 PATIENT | tř. II b | M 8102 A | DE73601958 |  | 76 | Novorozenecké oddělení, JIP 16A | 931 |  | Univerzita Palackého |  |  | 2009 | chodba | A_C003710
D057848-000 | monitor životních funkcí transportní | Monitor vitálních funkcí | tř. II b | M 3046 A | DE73102267 |  | 76 | Novorozenecké oddělení, JIP 16A | 931 |  |  |  | 0 | 2005 | chodba | A_C003710
D061977-000 | monitor životních funkcí transportní | Oxymetr pulsní | tř. II b | Dinamap ProCare 400 | AAW04470161SA |  | 76 | Novorozenecké oddělení, JIP 16A | 931 |  | MEDISAP s.r.o. Praha |  | 2007 | 2007 | pokoj JIP | A_C003810
I018479-000 | monitor životních funkcí | MONITOR PRO INTENZIVNÍ PÉČI | tř. II b | M 1205 A | 3642A14514 |  | 76 | Novorozenecké oddělení, JIP 16A | 931 | Hewlett Packard | PERSEUS BRNO | S+T Plus s.r.o. | 1997 | 1998 | sál JIP | A_C003820
I018480-000 | monitor životních funkcí | MONITOR PRO INTENZIVNÍ PÉČI | tř. II b | M 1205 A | 3642A14526 |  | 76 | Novorozenecké oddělení, JIP 16A | 931 | Hewlett Packard | PERSEUS BRNO | S+T Plus s.r.o. | 1997 | 1998 | sál JIP | A_C003820
I018481-000 | monitor životních funkcí | MONITOR PRO INTERMEDIÁLNÍ PÉČI | tř. II b | M 1205 A | 3642A12463 |  | 76 | Novorozenecké oddělení, JIP 16A | 931 | Hewlett Packard | PERSEUS BRNO | S+T Plus s.r.o. | 1997 | 1998 | pokoj JIP izolace | A_C003830
I018482-000 | monitor životních funkcí | MONITOR PRO INTERMEDIÁLNÍ PÉČI | tř. II b | M 1205 A | 3642A13170 |  | 76 | Novorozenecké oddělení, JIP 16A | 931 | Hewlett Packard | PERSEUS BRNO | S+T Plus s.r.o. | 1997 | 1998 | pokoj JIP izolace | A_C003830
I018483-000 | monitor životních funkcí | MONITOR PRO INTENZIVNÍ PÉČI | tř. II b | M 1205 A | 3642A12062 |  | 76 | Novorozenecké oddělení, JIP 16A | 931 | Hewlett Packard | PERSEUS BRNO | S+T Plus s.r.o. | 1997 | 1998 | sál JIP | A_C003820
I018484-000 | monitor životních funkcí | MONITOR PRO INTENZIVNÍ PÉČI | tř. II b | M 1205 A | 3642A12458 |  | 76 | Novorozenecké oddělení, JIP 16A | 931 | Hewlett Packard | PERSEUS BRNO | S+T Plus s.r.o. | 1997 | 1998 | sál JIP | A_C003820
I018485-000 | monitor životních funkcí | MONITOR PRO INTERMEDIÁLNÍ PÉČI | tř. II b | M 1205 A | 3642A12070 |  | 76 | Novorozenecké oddělení, JIP 16A | 931 | Hewlett Packard | PERSEUS BRNO | S+T Plus s.r.o. | 1997 | 1998 | sál JIP | A_C003820
I018486-000 | monitor životních funkcí | MONITOR PRO INTENZIVNÍ PÉČI | tř. II b | M 1205 A | 3642A14539 |  | 76 | Novorozenecké oddělení, JIP 16A | 931 | Hewlett Packard | PERSEUS BRNO | S+T Plus s.r.o. | 1997 | 1998 | sál JIP | A_C003820
I018487-000 | monitor životních funkcí | MONITOR PRO INTERMEDIÁLNÍ PÉČI | tř. II b | M 1205 A | 3642A12310 |  | 76 | Novorozenecké oddělení, JIP 16A | 931 | Hewlett Packard | PERSEUS BRNO | S+T Plus s.r.o. | 1997 | 1998 | sál JIP | A_C003820
I018643-000 | monitor životních funkcí centrála | monitor | tř. II b | 78581A | 3624A14675 |  | 76 | Novorozenecké oddělení, JIP 16A | 931 | Hewlett Packard | PERSEUS BRNO | S+T Plus s.r.o. | 1997 | 1999 | pracovna sester | A_C003800
I021287-000 | monitor životních funkcí | MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ | tř. II b | Visicom M011 | 1142 |  | 76 | Novorozenecké oddělení, JIP 16A | 931 |  | B.BRAUN Medical |  | 0 | 2004 | pokoj JIP | A_C003810
I023391-000 | monitor životních funkcí | MONITOR PACIENTSKÝ | tř. II b | Dash 4000 | SD08148613GA | 2008-05-01 | 76 | Novorozenecké oddělení, JIP 16A | 931 | GE | MEDISAP s.r.o. Praha | MEDISAP s.r.o. Praha | 2008 | 2008 | pokoj JIP | A_C003810
I023392-000 | monitor životních funkcí | MONITOR PACIENTSKÝ | tř. II b | Dash 4000 | SD08148616GA | 2008-05-01 | 76 | Novorozenecké oddělení, JIP 16A | 931 | GE | MEDISAP s.r.o. Praha | MEDISAP s.r.o. Praha | 2008 | 2008 | pokoj JIP | A_C003810
I018214-000 | monitor životních funkcí | MONITOR MODULÁRNÍ | tř. II b | M 1205 A | 3642A12311 |  | 251 | Dětská klinika, JIP 21B | 1031 | Hewlett Packard | PERSEUS BRNO | S+T Plus s.r.o. | 1997 | 1998 | přípravna léků | A_Q203340
I018470-000 | monitor životních funkcí | MONITOR PRO INTERMEDIÁLNÍ PÉČI | tř. II b | M 1205 A | 3642A14513 |  | 251 | Dětská klinika, JIP 21B | 1031 | Hewlett Packard | PERSEUS BRNO | S+T Plus s.r.o. | 1997 | 1998 | pokoj | A_Q203170
I018471-000 | monitor životních funkcí | MONITOR PRO INTERMEDIÁLNÍ PÉČI | tř. II b | M 1205 A | 3642A14543 |  | 251 | Dětská klinika, JIP 21B | 1031 | Hewlett Packard | PERSEUS BRNO | S+T Plus s.r.o. | 1997 | 1998 | pokoj | A_Q203050
I018472-000 | monitor životních funkcí | MONITOR | tř. II b | M 1205 A | 3642A13505 |  | 251 | Dětská klinika, JIP 21B | 1031 | Hewlett Packard | PERSEUS BRNO | S+T Plus s.r.o. | 1997 | 1999 | pokoj | A_Q203190
I018473-000 | monitor životních funkcí | MONITOR PRO INTERMEDIÁLNÍ PÉČI | tř. II b | M 1205 A | 3642A14521 |  | 251 | Dětská klinika, JIP 21B | 1031 | Hewlett Packard | PERSEUS BRNO | S+T Plus s.r.o. | 1997 | 1998 | pokoj | A_Q203210
I018474-000 | monitor životních funkcí | MONITOR | tř. II b | M 1205 A | 3642A14541 |  | 251 | Dětská klinika, JIP 21B | 1031 | Hewlett Packard | PERSEUS BRNO | S+T Plus s.r.o. | 1997 | 1999 | pokoj | A_Q203230
I018478-000 | monitor životních funkcí | MONITOR PRO INTERMEDIÁLNÍ PÉČI | tř. II b | M 1205 A | 3642A13018 |  | 251 | Dětská klinika, JIP 21B | 1031 | Hewlett Packard | PERSEUS BRNO | S+T Plus s.r.o. | 1997 | 1998 | pokoj | A_Q203122
I020616-000 | monitor životních funkcí transportní | MONITOR PACIENTSKÝ | tř. II b | M 3046 A | DE00845534 |  | 251 | Dětská klinika, JIP 21B | 1031 | PHILIPS EINDHOVEN | S+T Plus s.r.o. | S+T Plus s.r.o. | 2003 | 2004 | pokoj | A_Q203090
I020692-000 | monitor životních funkcí transportní | MONITOR PACIENTSKÝ | tř. II b | M 3046 A | DE00845464 |  | 251 | Dětská klinika, JIP 21B | 1031 | PHILIPS EINDHOVEN | S+T Plus s.r.o. | S+T Plus s.r.o. | 2003 | 2004 | pokoj | A_Q203080
I018475-000 | monitor životních funkcí | MONITOR | tř. II b | M 1205 A | 3642A13011 |  | 261 | Dětská klinika, JIP 21C (pro větší děti) | 1033 | Hewlett Packard | PERSEUS BRNO | S+T Plus s.r.o. | 1997 | 1999 | pokoj č. 1 | A_Q207120
I018477-000 | monitor životních funkcí | MONITOR | tř. II b | M 1205 A | 3642A12995 |  | 261 | Dětská klinika, JIP 21C (pro větší děti) | 1033 | Hewlett Packard | PERSEUS BRNO | S+T Plus s.r.o. | 1997 | 1999 | sklad | A_Q207330
I021895-000 | monitor životních funkcí | MONITOR PACIENTSKÝ | tř. II b | Dash 3000 | C1DJ8612G |  | 261 | Dětská klinika, JIP 21C (pro větší děti) | 1033 | GE MEDICAL SYSTEMS |  | MEDISAP s.r.o. Praha | 2001 | 2004 | sklad | A_Q207330
I023522-000 | monitor životních funkcí | MONITOR PACIENTSKÝ | tř. II b | M 8003 A | DE82015036 | 2008-12-01 | 261 | Dětská klinika, JIP 21C (pro větší děti) | 1033 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | S+T Plus s.r.o. | S+T Plus s.r.o. | 2008 | 2009 | pokoj č. 9 | A_Q207230
I023523-000 | monitor životních funkcí | MONITOR PACIENTSKÝ | tř. II b | M 8003 A | DE82015041 | 2008-12-01 | 261 | Dětská klinika, JIP 21C (pro větší děti) | 1033 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | S+T Plus s.r.o. | S+T Plus s.r.o. | 2008 | 2009 | pokoj č. 7 | A_Q207210
I023524-000 | monitor životních funkcí | MONITOR PACIENTSKÝ | tř. II b | M 8003 A | DE82015054 | 2008-12-01 | 261 | Dětská klinika, JIP 21C (pro větší děti) | 1033 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | S+T Plus s.r.o. | S+T Plus s.r.o. | 2008 | 2009 | pokoj č. 7 | A_Q207210
I023525-000 | monitor životních funkcí | MONITOR PACIENTSKÝ | tř. II b | M 8003 A | DE82015053 | 2008-12-01 | 261 | Dětská klinika, JIP 21C (pro větší děti) | 1033 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | S+T Plus s.r.o. | S+T Plus s.r.o. | 2008 | 2009 | pokoj č. 7 | A_Q207210
I023526-000 | monitor životních funkcí | MONITOR PACIENTSKÝ | tř. II b | M 8003 A | DE82015037 | 2008-12-01 | 261 | Dětská klinika, JIP 21C (pro větší děti) | 1033 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | S+T Plus s.r.o. | S+T Plus s.r.o. | 2008 | 2009 | pokoj č. 6 | A_Q207200
I023527-000 | monitor životních funkcí | MONITOR PACIENTSKÝ | tř. II b | M 8003 A | DE82015045 | 2008-12-01 | 261 | Dětská klinika, JIP 21C (pro větší děti) | 1033 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | S+T Plus s.r.o. | S+T Plus s.r.o. | 2008 | 2009 | pokoj č. 6 | A_Q207200
I023528-000 | monitor životních funkcí | MONITOR PACIENTSKÝ | tř. II b | M 8003 A | DE82015062 | 2008-12-01 | 261 | Dětská klinika, JIP 21C (pro větší děti) | 1033 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | S+T Plus s.r.o. | S+T Plus s.r.o. | 2008 | 2009 | pokoj č. 9 | A_Q207230
I023529-000 | monitor životních funkcí | MONITOR PACIENTSKÝ | tř. II b | M 8003 A | DE82015070 | 2008-12-01 | 261 | Dětská klinika, JIP 21C (pro větší děti) | 1033 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | S+T Plus s.r.o. | S+T Plus s.r.o. | 2008 | 2009 | pokoj č. 2 | A_Q207160
I023530-000 | monitor životních funkcí | MONITOR PACIENTSKÝ | tř. II b | M 8001 A | DE72839372 | 2008-12-01 | 261 | Dětská klinika, JIP 21C (pro větší děti) | 1033 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | S+T Plus s.r.o. | S+T Plus s.r.o. | 2008 | 2009 | pokoj č. 10 | A_Q207260
I023531-000 | monitor životních funkcí | MONITOR PACIENTSKÝ | tř. II b | M 8001 A | DE72839397 | 2008-12-01 | 261 | Dětská klinika, JIP 21C (pro větší děti) | 1033 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | S+T Plus s.r.o. | S+T Plus s.r.o. | 2008 | 2009 | pokoj č. 4 | A_Q207180
I023532-000 | monitor životních funkcí | MONITOR PACIENTSKÝ | tř. II b | M 8001 A | DE72839423 | 2008-12-01 | 261 | Dětská klinika, JIP 21C (pro větší děti) | 1033 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | S+T Plus s.r.o. | S+T Plus s.r.o. | 2008 | 2009 | pokoj č. 4 | A_Q207180
I023533-000 | monitor životních funkcí | MONITOR PACIENTSKÝ | tř. II b | M 8001 A | DE72839424 | 2008-12-01 | 261 | Dětská klinika, JIP 21C (pro větší děti) | 1033 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | S+T Plus s.r.o. | S+T Plus s.r.o. | 2008 | 2009 | pokoj č. 3 | A_Q207170
I023534-000 | monitor životních funkcí | MONITOR PACIENTSKÝ | tř. II b | M 8001 A | DE72839427 | 2008-12-01 | 261 | Dětská klinika, JIP 21C (pro větší děti) | 1033 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | S+T Plus s.r.o. | S+T Plus s.r.o. | 2008 | 2009 | pokoj č. 2 | A_Q207160
I023535-000 | monitor životních funkcí | MONITOR PACIENTSKÝ | tř. II b | M 8001 A | DE72839421 | 2008-12-01 | 261 | Dětská klinika, JIP 21C (pro větší děti) | 1033 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | S+T Plus s.r.o. | S+T Plus s.r.o. | 2008 | 2009 | pokoj č. 7 | A_Q207210
I023536-000 | monitor životních funkcí centrála | MONITOR CENTRÁLNÍ HP | tř. II b | M 3140 | 4834A10700 | 2008-12-01 | 261 | Dětská klinika, JIP 21C (pro větší děti) | 1033 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | S+T Plus s.r.o. | S+T Plus s.r.o. | 2008 | 2009 | pracovna sester | A_Q207220
I023107-000 | monitor životních funkcí | MONITOR PACIENTSKÝ | tř. II b | M 8001 A | DE62220484 | 2006-11-01 | 334 | Ortopedická klinika, JIP 29A | 1131 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | S+T Plus s.r.o. | S+T Plus s.r.o. | 2006 | 2007 | pokoj JIP | A_S102090
I023206-000 | monitor životních funkcí | MONITOR PACIENTSKÝ | tř. II b | M 8002 A | DE72840062 | 2007-09-01 | 334 | Ortopedická klinika, JIP 29A | 1131 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | S+T Plus s.r.o. | S+T Plus s.r.o. | 2007 | 2007 | pokoj JIP | A_S102090
I023207-000 | monitor životních funkcí | MONITOR PACIENTSKÝ | tř. II b | M 8002 A | DE728840030 | 2007-09-01 | 334 | Ortopedická klinika, JIP 29A | 1131 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | S+T Plus s.r.o. | S+T Plus s.r.o. | 2007 | 2007 | pokoj JIP | A_S102090
I023208-000 | monitor životních funkcí | MONITOR PACIENTSKÝ | tř. II b | M 8002 A | DE72840034 | 2007-09-01 | 334 | Ortopedická klinika, JIP 29A | 1131 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | S+T Plus s.r.o. | S+T Plus s.r.o. | 2007 | 2007 | pokoj JIP | A_S102090
I023209-000 | monitor životních funkcí | MONITOR PACIENTSKÝ | tř. II b | M 8002 A | DE72840058 | 2007-09-01 | 334 | Ortopedická klinika, JIP 29A | 1131 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | S+T Plus s.r.o. | S+T Plus s.r.o. | 2007 | 2007 | pokoj JIP | A_S102090
I024292-000 | monitor životních funkcí | MONITOR PACIENTSKÝ | tř. II b | M 8002 A | DE72882381 | 2010-12-08 | 334 | Ortopedická klinika, JIP 29A | 1131 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | S+T Plus s.r.o. | S+T Plus s.r.o. | 2010 | 2011 | pokoj JIP | A_S102090
I024293-000 | monitor životních funkcí | MONITOR PACIENTSKÝ | tř. II b | M 8002 A | DE72882393 | 2010-12-08 | 334 | Ortopedická klinika, JIP 29A | 1131 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | S+T Plus s.r.o. | S+T Plus s.r.o. | 2010 | 2011 | pokoj JIP | A_S102090
I024294-000 | monitor životních funkcí centrála | MONITOR CENTRÁLNÍ | tř. II b | M 3150 A | 5033A19569 | 2010-12-08 | 334 | Ortopedická klinika, JIP 29A | 1131 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | S+T Plus s.r.o. | S+T Plus s.r.o. | 2010 | 2011 | pokoj JIP | A_S102090
I018657-000 | monitor životních funkcí | MONITOR | tř. II b | M 1205 A | 3727A21692 |  | 23 | Urologická klinika, lůžkové oddělení | 1211 | Hewlett Packard | PERSEUS BRNO | S+T Plus s.r.o. | 1997 | 2001 | pokoj intermediální | A_D104270
I020781-002 | monitor životních funkcí | KARDIOMONITOR DASM 3000 | tř. II b | Dash 3000 | AAB043057325A |  | 409 | Urologická klinika, ambulance | 1221 |  |  |  | 2004 | 2004 | vyšetřovna litotripsie | A_A391100
I023103-000 | monitor životních funkcí | MONITOR PACIENTSKÝ | tř. II b | M 8001 A | DE62220460 | 2006-11-01 | 28 | Klinika plicních nemocí a tuber., JIP 24A | 1631 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | S+T Plus s.r.o. | S+T Plus s.r.o. | 2006 | 2007 | pokoj JIP č. 1 | A_H104620
I023211-000 | monitor životních funkcí | MONITOR PACIENTSKÝ | tř. II b | M 8001 A | DE72830700 | 2007-09-01 | 28 | Klinika plicních nemocí a tuber., JIP 24A | 1631 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | S+T Plus s.r.o. | S+T Plus s.r.o. | 2007 | 2007 | pokoj JIP č. 1 | A_H104620
I024296-000 | monitor životních funkcí | MONITOR PACIENTSKÝ | tř. II b | M 8002 A | DE72882385 | 2010-12-08 | 28 | Klinika plicních nemocí a tuber., JIP 24A | 1631 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | S+T Plus s.r.o. | S+T Plus s.r.o. | 2010 | 2011 | pokoj JIP č. 1 | A_H104620
I024297-000 | monitor životních funkcí | MONITOR PACIENTSKÝ | tř. II b | M 8002 A | DE72882390 | 2010-12-08 | 28 | Klinika plicních nemocí a tuber., JIP 24A | 1631 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | S+T Plus s.r.o. | S+T Plus s.r.o. | 2010 | 2011 | pokoj JIP č. 1 | A_H104620
I024298-000 | monitor životních funkcí | MONITOR PACIENTSKÝ | tř. II b | M 8002 A | DE72882410 | 2010-12-08 | 28 | Klinika plicních nemocí a tuber., JIP 24A | 1631 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | S+T Plus s.r.o. | S+T Plus s.r.o. | 2010 | 2011 | pokoj JIP č. 1 | A_H104620
I024299-000 | monitor životních funkcí | MONITOR PACIENTSKÝ | tř. II b | M 8002 A | DE72882402 | 2010-12-08 | 28 | Klinika plicních nemocí a tuber., JIP 24A | 1631 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | S+T Plus s.r.o. | S+T Plus s.r.o. | 2010 | 2011 | pokoj JIP č. 2 | A_H104570
I024300-000 | monitor životních funkcí | MONITOR PACIENTSKÝ | tř. II b | M 8002 A | DE72882314 | 2010-12-08 | 28 | Klinika plicních nemocí a tuber., JIP 24A | 1631 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | S+T Plus s.r.o. | S+T Plus s.r.o. | 2010 | 2011 | pokoj JIP č. 2 | A_H104570
I024301-000 | monitor životních funkcí centrála | MONITOR CENTRÁLNÍ | tř. II b | M 3150 A | 5033A19568 | 2010-12-08 | 28 | Klinika plicních nemocí a tuber., JIP 24A | 1631 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | S+T Plus s.r.o. | S+T Plus s.r.o. | 2010 | 2011 | sesterna JIP | A_H104590
C005961-000 | monitor životních funkcí centrála | CENTRÁLA PACIENTSKÁ + SWITCH | tř. II b | M 3150 A | 4625A01683 |  | 138 | Neurologická klinika, JIP 35 + lůžk. odd. 35 | 1731 |  | S+T Plus s.r.o. |  | 0 | 2006 | pracovna sester | A_M201160
I018213-000 | monitor životních funkcí | MONITOR MODULÁRNÍ | tř. II b | M 1205 A | 3642A14527 |  | 138 | Neurologická klinika, JIP 35 + lůžk. odd. 35 | 1731 | Hewlett Packard | PERSEUS BRNO | S+T Plus s.r.o. | 1997 | 1998 | pracovna sester | A_M201160
I019091-000 | monitor životních funkcí centrála | MONITOR CENTRÁLNÍ | tř. II b | M 3153 A | 4024A01887 |  | 138 | Neurologická klinika, JIP 35 + lůžk. odd. 35 | 1731 | Hewlett Packard | S T PLUS | S+T Plus s.r.o. | 2000 | 2000 | sklad | A_M191080
I023122-000 | monitor životních funkcí | MONITOR PACIENTSKÝ | tř. II b | M 8001 A | DE62220485 | 2006-11-01 | 138 | Neurologická klinika, JIP 35 + lůžk. odd. 35 | 1731 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | S+T Plus s.r.o. | S+T Plus s.r.o. | 2006 | 2007 | JIP | A_M201150
I023123-000 | monitor životních funkcí | MONITOR PACIENTSKÝ | tř. II b | M 8001 A | DE62220468 | 2006-11-01 | 138 | Neurologická klinika, JIP 35 + lůžk. odd. 35 | 1731 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | S+T Plus s.r.o. | S+T Plus s.r.o. | 2006 | 2007 | JIP | A_M201150
I023124-000 | monitor životních funkcí | MONITOR PACIENTSKÝ | tř. II b | M 8001 A | DE62220492 | 2006-11-01 | 138 | Neurologická klinika, JIP 35 + lůžk. odd. 35 | 1731 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | S+T Plus s.r.o. | S+T Plus s.r.o. | 2006 | 2007 | JIP | A_M201150
C006427-000 | monitor životních funkcí | MONITOR PACIENTSKÝ | tř. II b | MEC 1200 Mindray | CC78100885 |  | 147 | Klinika ústní,čelistní a obl. chir., lůžk. odd. 33 | 2511 |  | Univerzita Palackého |  | 0 | 2007 | pokoj č. 2 | A_R103170
I018371-000 | monitor životních funkcí | MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ | tř. II b | Argus TM-7 A | 710.00723 |  | 147 | Klinika ústní,čelistní a obl. chir., lůžk. odd. 33 | 2511 | SCHILLER | ORLIK CESKA TREBOVA | KARDIO-LINE, spol. s r.o. Brno | 1998 | 1998 | pokoj č. 2 | A_R103170
I018395-000 | monitor životních funkcí | MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ | tř. II b | Argus TM-7 A | 710.00721 |  | 147 | Klinika ústní,čelistní a obl. chir., lůžk. odd. 33 | 2511 | SCHILLER | ORLIK CESKA TREBOVA | KARDIO-LINE, spol. s r.o. Brno | 1998 | 1998 | pokoj č. 3 | A_R103180
I021069-000 | monitor životních funkcí | MONITOR TRANSPORTNÍ | tř. II b | FM | 4884567 | 2003-05-01 | 302 | Odd.plastic.a estetic.chir.,lůž.odd.49+amb.+op.sál | 2911 | DATEX - OHMEDA | HOSPIMED, spol. s r.o. | Hoyer Praha s.r.o. | 2003 | 2004 | převazovna | A_D205500
I023210-000 | monitor životních funkcí | MONITOR PACIENTSKÝ | tř. II b | MP 20 | DE72830707 | 2007-09-01 | 269 | Geriatrielůž. odd. 46, 47,-původně 90 lůž/ 15 uzav | 3011 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | S+T Plus s.r.o. | S+T Plus s.r.o. | 2007 | 2007 | vyšetřovna odd. 47 | A_B103430
I019084-000 | monitor životních funkcí transportní | MONITOR TRANSPORTNÍ | tř. II b | M 3046 A | DE85012055 |  | 299 | Traumatologické oddělení, ambulance | 3121 | Hewlett Packard | S T PLUS | S+T Plus s.r.o. | 2000 | 2000 | vyšetřovna 4 | A_A201180
D078291-000 | monitor životních funkcí centrála | Monitor centrální Philips | tř. II b | M3150A | 4738A05618 | 2007-11-22 | 102 | Traumatologické oddělení, JIP 27 | 3131 |  | S+T Plus s.r.o. | S+T Plus s.r.o. | 2007 | 2011 | oddělení JIP | A_D105270
I018672-000 | monitor životních funkcí | MONITOR | tř. II b | M 1205 A | 3642A13146 |  | 102 | Traumatologické oddělení, JIP 27 | 3131 | Hewlett Packard | PERSEUS BRNO | S+T Plus s.r.o. | 1997 | 2000 | oddělení JIP | A_D105270
I020024-000 | monitor životních funkcí | MONITOR MODULÁRNÍ | tř. II b | M 1205 A | 4006A94714 |  | 102 | Traumatologické oddělení, JIP 27 | 3131 | HEWLETT PACKARD | S+T Plus s.r.o. | S+T Plus s.r.o. | 2001 | 2002 | oddělení JIP | A_D105270
I020025-000 | monitor životních funkcí | MONITOR MODULÁRNÍ | tř. II b | M 1205 A | 4006A94712 |  | 102 | Traumatologické oddělení, JIP 27 | 3131 | HEWLETT PACKARD | S+T Plus s.r.o. | S+T Plus s.r.o. | 2001 | 2002 | oddělení JIP | A_D105270
I023130-000 | monitor životních funkcí | MONITOR PACIENTSKÝ | tř. II b | M 8002 A | DE62231779 | 2007-01-01 | 102 | Traumatologické oddělení, JIP 27 | 3131 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | S+T Plus s.r.o. | S+T Plus s.r.o. | 2006 | 2007 | oddělení JIP | A_D105270
I023131-000 | monitor životních funkcí | MONITOR PACIENTSKÝ | tř. II b | M 8002 A | DE62231713 | 2007-01-01 | 102 | Traumatologické oddělení, JIP 27 | 3131 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | S+T Plus s.r.o. | S+T Plus s.r.o. | 2006 | 2007 | oddělení JIP | A_D105270
C004440-000 | monitor životních funkcí | MONITOR | tř. II b | Accutor | A723642-F2 |  | 328 | Hemato-onkologická klinika, lůžkové oddělení 5A | 3211 |  | Univerzita Palackého | MSM spol. s.r.o. | 0 | 2004 | pracovna sester | A_L003550
C004442-000 | monitor životních funkcí | MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ | tř. II b | Trio | MC01844-G3 |  | 328 | Hemato-onkologická klinika, lůžkové oddělení 5A | 3211 |  | Univerzita Palackého | MSM spol. s.r.o. | 0 | 2004 | pracovna sester | A_L003550
C005181-000 | monitor životních funkcí | MONITOR | tř. II b | Accutor | A723656-F2 |  | 328 | Hemato-onkologická klinika, lůžkové oddělení 5A | 3211 | HAEMOSCOPE | NADACE HAIMAOM | MSM spol. s.r.o. | 0 | 2006 | pracovna sester | A_L003550
C006615-000 | monitor životních funkcí | MONITOR ACCUTOR PLUS NIBP SPO2 | tř. II b | Accutor | A719318-G1 |  | 328 | Hemato-onkologická klinika, lůžkové oddělení 5A | 3211 |  | NADACE HAIMAOM |  | 0 | 2008 | pracovna sester | A_L003550
C007993-000 | monitor životních funkcí centrála | STANICE MONITOROVACÍ CENTRÁLNÍ | tř. II b | M 3150 | 5033A19570 |  | 328 | Hemato-onkologická klinika, lůžkové oddělení 5A | 3211 |  | NADACE HAIMAOM | S+T Plus s.r.o. |  | 2011 | sklad příruční I. | A_L003460
C004621-000 | monitor životních funkcí | MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ | tř. II b | Trio | MC06720-14 |  | 329 | Hemato-onkologická klinika, JIP 5B | 3231 |  | NADACE HAIMAOM | MSM spol. s.r.o. | 0 | 2005 | pracovna sester | A_L004600
C004622-000 | monitor životních funkcí | MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ | tř. II b | Trio | MC06714-14 |  | 329 | Hemato-onkologická klinika, JIP 5B | 3231 |  | NADACE HAIMAOM | MSM spol. s.r.o. | 0 | 2005 | pracovna sester | A_L004600
C004623-000 | monitor životních funkcí | MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ | tř. II b | Trio | MC06706-14 |  | 329 | Hemato-onkologická klinika, JIP 5B | 3231 |  | NADACE HAIMAOM | MSM spol. s.r.o. | 0 | 2005 | přípravna cytostatik, ster. | A_L004350
C006656-000 | monitor životních funkcí centrála | CENTRÁLA MONITOROVACÍ PC+MON | tř. II b | PHILIPS | 4745A07316 |  | 329 | Hemato-onkologická klinika, JIP 5B | 3231 |  | NADACE HAIMAOM |  | 2008 | 2008 | pracovna sester | A_L004600
C006656-002 | monitor životních funkcí | MONITOR | tř. II b | MP 2 | DE73601482 |  | 329 | Hemato-onkologická klinika, JIP 5B | 3231 |  |  | S+T Plus s.r.o. | 0 | 2008 | pracovna lékařů | A_L004610
C006656-003 | monitor životních funkcí | MONITOR | tř. II b | MP 2 | DE73601479 |  | 329 | Hemato-onkologická klinika, JIP 5B | 3231 |  |  | S+T Plus s.r.o. | 0 | 2008 | pracovna lékařů | A_L004610
C006656-004 | monitor životních funkcí | MONITOR | tř. II b | MP 5 | DE74805407 |  | 329 | Hemato-onkologická klinika, JIP 5B | 3231 | Philips Medizin Systeme |  | S+T Plus s.r.o. | 0 | 2008 | pracovna sester | A_L004600
C007020-000 | monitor životních funkcí | MONITOR VIT.FUNKCÍ PHILIPS | tř. II b |  | DE83603031 |  | 329 | Hemato-onkologická klinika, JIP 5B | 3231 |  | NADACE HAIMAOM |  |  | 2009 | pracovna lékařů | A_L004610
C007021-000 | monitor životních funkcí | MONITOR VIT.FUNKCÍ PHILIPS | tř. II b | M 8102 A | DE83603636 |  | 329 | Hemato-onkologická klinika, JIP 5B | 3231 |  | NADACE HAIMAOM |  |  | 2009 | pracovna lékařů | A_L004610
C007022-000 | monitor životních funkcí | MONITOR VIT.FUNKCÍ PHILIPS | tř. II b | M 8102 A | DE83603614 |  | 329 | Hemato-onkologická klinika, JIP 5B | 3231 |  | NADACE HAIMAOM |  |  | 2009 | pracovna lékařů | A_L004610
I017591-000 | monitor životních funkcí | MONITOR MODUÁLNÍ | tř. II b | 90309 | 309-004942 |  | 329 | Hemato-onkologická klinika, JIP 5B | 3231 | SPACELABS MEDICAL | MEDATA PRAHA | MEDATA PRAHA | 1995 | 1996 | pracovna lékařů | A_L004610
D027133-000 | monitor životních funkcí centrála | Monitor centrál.PC1 | tř. II b | 90303B | 303B208323 |  | 32 | Hemato-onkologická klinika, JIP 5C | 3232 |  |  | PURO - KLIMA a.s. | 0 | 2000 | pracovna sester | A_L004100
D027134-000 | monitor životních funkcí | Monitor životních funkcí | tř. II b | 90309 | 309-034196 |  | 32 | Hemato-onkologická klinika, JIP 5C | 3232 |  |  | PURO - KLIMA a.s. | 0 | 2000 | chodba | A_L004220
I017590-000 | monitor životních funkcí | MONITOR MODUÁLNÍ | tř. II b | 90309 | 309-004943 |  | 32 | Hemato-onkologická klinika, JIP 5C | 3232 | SPACELABS MEDICAL | MEDATA PRAHA | MEDATA PRAHA | 1995 | 1996 | chodba | A_L004220
I017592-000 | monitor životních funkcí | MONITOR MODUÁLNÍ | tř. II b | 90309 | 309-004944 |  | 32 | Hemato-onkologická klinika, JIP 5C | 3232 | SPACELABS MEDICAL | MEDATA PRAHA | MEDATA PRAHA | 1995 | 1996 | chodba | A_L004220
I017593-000 | monitor životních funkcí | MONITOR MODUÁLNÍ | tř. II b | 90309 | 308-009560 |  | 32 | Hemato-onkologická klinika, JIP 5C | 3232 | SPACELABS MEDICAL | MEDATA PRAHA | MEDATA PRAHA | 1995 | 1996 | chodba | A_L004080
I020294-002 | monitor životních funkcí | MONITOR VIT.FUNKCÍ OMNITRACTK | tř. II b | Omni Trak TM3150 | FO1502 |  | 426 | Radiologická klinika, přístr. pracoviště -SVLS + m | 3451 |  |  | Saegeling Medizintechnik s.r.o. | 2002 | 2003 | obsluhovna | A_A191560
I018169-000 | monitor životních funkcí | KARDIOMONITOR | tř. II b | SC9000 | 701633 |  | 427 | Radiologická klinika, intervenční radiol. + katetr | 3471 | DATEX | HOYER PRAHA | HOYER PRAHA | 1997 | 1997 | katetrizační sál | A_B601310
I019810-000 | monitor životních funkcí | SYSTÉM MONITOROVACÍ | tř. II b | Dash 4000 | K1DJ5154G |  | 391 | Kardiochirurgická klinika, lůžkové oddělení 50 | 5011 | GE MARGUETE | MEDISAP s.r.o. Praha | MEDISAP s.r.o. Praha | 2001 | 2002 | intermediální péče II. | A_D108210
I019811-000 | monitor životních funkcí | SYSTÉM MONITOROVACÍ | tř. II b | Dash 4000 | K1DJ5164G |  | 391 | Kardiochirurgická klinika, lůžkové oddělení 50 | 5011 | GE MARGUETE | MEDISAP s.r.o. Praha | MEDISAP s.r.o. Praha | 2001 | 2002 | sklad | A_D208540
I019812-000 | monitor životních funkcí | SYSTÉM MONITOROVACÍ | tř. II b | Dash 4000 | K1DJ5607G |  | 391 | Kardiochirurgická klinika, lůžkové oddělení 50 | 5011 | GE MARGUETE | MEDISAP s.r.o. Praha | MEDISAP s.r.o. Praha | 2001 | 2002 | pokoj č. 1 | A_D108330
I019813-000 | monitor životních funkcí | SYSTÉM MONITOROVACÍ | tř. II b | Dash 4000 | K1DJ5691G |  | 391 | Kardiochirurgická klinika, lůžkové oddělení 50 | 5011 | GE MARGUETE | MEDISAP s.r.o. Praha | MEDISAP s.r.o. Praha | 2001 | 2002 | intermediální péče II. | A_D108210
I019814-000 | monitor životních funkcí | SYSTÉM MONITOROVACÍ | tř. II b | Dash 3000 | K1DJ5204G |  | 391 | Kardiochirurgická klinika, lůžkové oddělení 50 | 5011 | GE MARGUETE | MEDISAP s.r.o. Praha | MEDISAP s.r.o. Praha | 2001 | 2002 | pokoj č. 2 | A_D108370
I019815-000 | monitor životních funkcí | SYSTÉM MONITOROVACÍ | tř. II b | Dash 3000 | K1DJ5029G |  | 391 | Kardiochirurgická klinika, lůžkové oddělení 50 | 5011 | GE MARGUETE | MEDISAP s.r.o. Praha | MEDISAP s.r.o. Praha | 2001 | 2002 | intermediální péče II. | A_D108210
I019816-000 | monitor životních funkcí | SYSTÉM MONITOROVACÍ | tř. II b | Dash 3000 | K1DJ6004G |  | 391 | Kardiochirurgická klinika, lůžkové oddělení 50 | 5011 | GE MARGUETE | MEDISAP s.r.o. Praha | MEDISAP s.r.o. Praha | 2001 | 2002 | pokoj č. 2 | A_D108370
I019817-000 | monitor životních funkcí | SYSTÉM MONITOROVACÍ | tř. II b | Dash 3000 | K1DJ5201G |  | 391 | Kardiochirurgická klinika, lůžkové oddělení 50 | 5011 | GE MARGUETE | MEDISAP s.r.o. Praha | MEDISAP s.r.o. Praha | 2001 | 2002 | intermediální péče II. | A_D108210
I019818-000 | monitor životních funkcí | SYSTÉM MONITOROVACÍ | tř. II b | Dash 3000 | L1DJ5995G |  | 391 | Kardiochirurgická klinika, lůžkové oddělení 50 | 5011 | GE MARGUETE | MEDISAP s.r.o. Praha | MEDISAP s.r.o. Praha | 2001 | 2002 | pokoj č. 1 | A_D108330
I019819-000 | monitor životních funkcí centrála | STANICE CENTRAL.MONITOR.SERVER | tř. II b | CIC PRO | L13F0682G |  | 391 | Kardiochirurgická klinika, lůžkové oddělení 50 | 5011 | GE MARGUETE | MEDISAP s.r.o. Praha | MEDISAP s.r.o. Praha | 2001 | 2002 | intermediální péče I. | A_D108290
I019820-000 | monitor životních funkcí centrála | STANICE CENTRAL.MONIT.MONITOR | tř. II b | CIC PRO | L13F0681G |  | 391 | Kardiochirurgická klinika, lůžkové oddělení 50 | 5011 | GE MARGUETE | MEDISAP s.r.o. Praha | MEDISAP s.r.o. Praha | 2001 | 2002 | sklad | A_D208540
D077065-000 | monitor životních funkcí centrála | Monitor centrální | tř. II b | CIC V4.08 | L13F0682G |  | 366 | Kardiochirurgická klinika, JIP 50B | 5031 |  |  | MEDISAP s.r.o. Praha | 0 | 2010 | lůžkové oddělení | A_A402260
I019752-000 | monitor životních funkcí | SOUBOR MONITOROVACÍ | tř. II b | Solar 8000 | L1RF8273G |  | 366 | Kardiochirurgická klinika, JIP 50B | 5031 | GE MARGUETE | MEDISAP s.r.o. Praha | MEDISAP s.r.o. Praha | 2001 | 2002 | lůžkové oddělení | A_A402260
I019753-000 | monitor životních funkcí | SOUBOR MONITOROVACÍ | tř. II b | Solar 8000 | L1RF8277G |  | 366 | Kardiochirurgická klinika, JIP 50B | 5031 | GE MARGUETE | MEDISAP s.r.o. Praha | MEDISAP s.r.o. Praha | 2001 | 2002 | lůžkové oddělení | A_A402260
I019754-000 | monitor životních funkcí | SOUBOR MONITOROVACÍ | tř. II b | Solar 8000 | L1RF8260G |  | 366 | Kardiochirurgická klinika, JIP 50B | 5031 | GE MARGUETE | MEDISAP s.r.o. Praha | MEDISAP s.r.o. Praha | 2001 | 2002 | lůžkové oddělení | A_A402260
I019755-000 | monitor životních funkcí | SOUBOR MONITOROVACÍ | tř. II b | Solar 8000 | L1RF8279G |  | 366 | Kardiochirurgická klinika, JIP 50B | 5031 | GE MARGUETE | MEDISAP s.r.o. Praha | MEDISAP s.r.o. Praha | 2001 | 2002 | lůžkové oddělení | A_A402260
I019756-000 | monitor životních funkcí | SOUBOR MONITOROVACÍ | tř. II b | Solar 8000 | L1RF8272G |  | 366 | Kardiochirurgická klinika, JIP 50B | 5031 | GE MARGUETE | MEDISAP s.r.o. Praha | MEDISAP s.r.o. Praha | 2001 | 2002 | lůžkové oddělení | A_A402260
I019757-000 | monitor životních funkcí | SOUBOR MONITOROVACÍ | tř. II b | Solar 8000 | L1RF8276G |  | 366 | Kardiochirurgická klinika, JIP 50B | 5031 | GE MARGUETE | MEDISAP s.r.o. Praha | MEDISAP s.r.o. Praha | 2001 | 2002 | lůžkové oddělení | A_A402260
I019758-000 | monitor životních funkcí | SOUBOR MONITOROVACÍ | tř. II b | Solar 8000 | L1RF8271G |  | 366 | Kardiochirurgická klinika, JIP 50B | 5031 | GE MARGUETE | MEDISAP s.r.o. Praha | MEDISAP s.r.o. Praha | 2001 | 2002 | lůžkové oddělení | A_A402260
I019759-000 | monitor životních funkcí | SOUBOR MONITOROVACÍ | tř. II b | Solar 8000 | L1RF8270G |  | 366 | Kardiochirurgická klinika, JIP 50B | 5031 | GE MARGUETE | MEDISAP s.r.o. Praha | MEDISAP s.r.o. Praha | 2001 | 2002 | izolace | A_A402280
I019750-000 | monitor životních funkcí | SOUBOR MONITOROVACÍ | tř. II b | Solar 8000 | L1RF8278G |  | 395 | Kardiochirurgická klinika, operační sál - lokální | 5062 | GE MARGUETE | MEDISAP s.r.o. Praha | MEDISAP s.r.o. Praha | 2001 | 2002 | operační sál č. 1 | A_A202170
I019751-000 | monitor životních funkcí | SOUBOR MONITOROVACÍ | tř. II b | Solar 8000 | L1RF8274G |  | 395 | Kardiochirurgická klinika, operační sál - lokální | 5062 | GE MARGUETTE | MEDISAP s.r.o. Praha | MEDISAP s.r.o. Praha | 2001 | 2002 | operační sál č. 2 | A_A202120
I018633-000 | monitor životních funkcí | MONITOR MODULÁRNÍ | tř. II b | M 1205 A | 3727A21695 |  | 19 | Oddělení int. péče chirurg. oborů, JIP 51 | 5931 | Hewlett Packard | Hewlett Packard | S+T Plus s.r.o. | 1998 | 1998 | JIP I. | A_A302310
I018638-000 | monitor životních funkcí | MONITOR MODULÁRNÍ | tř. II b | M 1205 A | 3727A22295 |  | 19 | Oddělení int. péče chirurg. oborů, JIP 51 | 5931 | Hewlett Packard | HEWLETT PACKARD | S+T Plus s.r.o. | 1998 | 1998 | JIP I. | A_A302310
I020030-000 | monitor životních funkcí centrála | CENTRÁLA MONITOROVACÍ | tř. II b | M 3153 A | 4143A03217 |  | 19 | Oddělení int. péče chirurg. oborů, JIP 51 | 5931 | HEWLETT PACKARD | S+T Plus s.r.o. | S+T Plus s.r.o. | 2001 | 2002 | pracovna sester | A_A302320
I020033-000 | monitor životních funkcí | MONITOR MODULÁRNÍ | tř. II b | M 1205 A | 4006A94713 |  | 19 | Oddělení int. péče chirurg. oborů, JIP 51 | 5931 | HEWLETT PACKARD | S+T Plus s.r.o. | S+T Plus s.r.o. | 2001 | 2002 | JIP I. | A_A302310
I020034-000 | monitor životních funkcí | MONITOR MODULÁRNÍ | tř. II b | M 1205 A | 4006A94384 |  | 19 | Oddělení int. péče chirurg. oborů, JIP 51 | 5931 | HEWLETT PACKARD | S+T Plus s.r.o. | S+T Plus s.r.o. | 2001 | 2002 | JIP I. | A_A302310
I020035-000 | monitor životních funkcí | MONITOR MODULÁRNÍ | tř. II b | M 1205 A | 4006A94342 |  | 19 | Oddělení int. péče chirurg. oborů, JIP 51 | 5931 | HEWLETT PACKARD | S+T Plus s.r.o. | S+T Plus s.r.o. | 2001 | 2002 | JIP I. | A_A302310
I020036-000 | monitor životních funkcí | MONITOR MODULÁRNÍ | tř. II b | M 1205 A | 4006A00446 |  | 19 | Oddělení int. péče chirurg. oborů, JIP 51 | 5931 | HEWLETT PACKARD | S+T Plus s.r.o. | S+T Plus s.r.o. | 2001 | 2002 | JIP I. | A_A302310
I020037-000 | monitor životních funkcí | MONITOR MODULÁRNÍ | tř. II b | M 1205 A | 4006A00398 |  | 19 | Oddělení int. péče chirurg. oborů, JIP 51 | 5931 | HEWLETT PACKARD | S+T Plus s.r.o. | S+T Plus s.r.o. | 2001 | 2002 | JIP I. | A_A302310
I020038-000 | monitor životních funkcí | MONITOR MODULÁRNÍ | tř. II b | M 1205 A | 4006A94734 |  | 19 | Oddělení int. péče chirurg. oborů, JIP 51 | 5931 | HEWLETT PACKARD | S+T Plus s.r.o. | S+T Plus s.r.o. | 2001 | 2002 | box | A_A302380
I021359-000 | monitor životních funkcí transportní | MONITOR TRANSPORTNÍ | tř. II b | M 3046 A | DE00849929 |  | 19 | Oddělení int. péče chirurg. oborů, JIP 51 | 5931 | PHILIPS | HOSPIMED, spol. s r.o. | S+T Plus s.r.o. | 0 | 2005 | JIP II. | A_A302270
I021362-000 | monitor životních funkcí | MONITOR LUŽKOVÝ | tř. II b | MP 40 | DE34702745 |  | 19 | Oddělení int. péče chirurg. oborů, JIP 51 | 5931 | PHILIPS | HOSPIMED, spol. s r.o. | S+T Plus s.r.o. | 0 | 2005 | box | A_A302260
I022481-000 | monitor životních funkcí centrála | MONITOR CENTRÁLNÍ | tř. II b | M 3153 A | 4442A02060 | 2005-01-01 | 19 | Oddělení int. péče chirurg. oborů, JIP 51 | 5931 | Hewlett Packard | S+T Plus s.r.o. | S+T Plus s.r.o. | 2004 | 2005 | pracovna sester pro box | A_A302240
I022482-000 | monitor životních funkcí | MONITOR LŮŽKOVÝ | tř. II b | MP 40 | DE34702776 |  | 19 | Oddělení int. péče chirurg. oborů, JIP 51 | 5931 | PHILIPS | HOSPIMED, spol. s r.o. | S+T Plus s.r.o. | 2004 | 2005 | JIP II. | A_A302270
I022862-000 | monitor životních funkcí | MONITOR PACIENTSKÝ | tř. II b | MP 40 | DE34702921 | 2005-10-01 | 19 | Oddělení int. péče chirurg. oborů, JIP 51 | 5931 | PHILIPS | S+T Plus s.r.o. | S+T Plus s.r.o. | 2005 | 2005 | JIP II. | A_A302270
I023104-000 | monitor životních funkcí | MONITOR PACIENTSKÝ | tř. II b | MP 50 | DE44032932 | 2006-11-01 | 19 | Oddělení int. péče chirurg. oborů, JIP 51 | 5931 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | S+T Plus s.r.o. | S+T Plus s.r.o. | 2006 | 2007 | JIP II. | A_A302270
I023105-000 | monitor životních funkcí | MONITOR PACIENTSKÝ | tř. II b | MP 50 | DE44032931 | 2006-11-01 | 19 | Oddělení int. péče chirurg. oborů, JIP 51 | 5931 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | S+T Plus s.r.o. | S+T Plus s.r.o. | 2006 | 2007 | JIP II. | A_A302270
I023106-000 | monitor životních funkcí | MONITOR PACIENTSKÝ | tř. II b | MP 30 | DE62227985 | 2006-11-01 | 19 | Oddělení int. péče chirurg. oborů, JIP 51 | 5931 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | S+T Plus s.r.o. | S+T Plus s.r.o. | 2006 | 2007 | JIP II. | A_A302270
I023700-000 | monitor životních funkcí | MONITOR PACIENTSKÝ | tř. II b | Datex Ohmeda S/5 FM | 6561789 | 2009-11-01 | 660 | Oddělení urgentního příjmu, IOP - Mod.obn.přístr.v | 6005 | DATEX OHMEDA | HOSPIMED, spol. s r.o. | Hoyer Praha s.r.o. | 2009 | 2009 | ER 2 třídící | A_A491120
I023701-000 | monitor životních funkcí | MONITOR PACIENTSKÝ | tř. II b | Datex Ohmeda S/5 FM | 6459831 | 2009-11-01 | 660 | Oddělení urgentního příjmu, IOP - Mod.obn.přístr.v | 6005 | DATEX OHMEDA | HOSPIMED, spol. s r.o. | Hoyer Praha s.r.o. | 2009 | 2009 | ER 2 třídící | A_A491120
I023702-000 | monitor životních funkcí | MONITOR PACIENTSKÝ | tř. II b | Datex Ohmeda S/5 FM | 6572167 | 2009-11-01 | 660 | Oddělení urgentního příjmu, IOP - Mod.obn.přístr.v | 6005 | DATEX OHMEDA | HOSPIMED, spol. s r.o. | Hoyer Praha s.r.o. | 2009 | 2009 | ER 2 třídící | A_A491120
I023703-000 | monitor životních funkcí | MONITOR PACIENTSKÝ | tř. II b | Datex Ohmeda S/5 FM | 6561775 | 2009-11-01 | 660 | Oddělení urgentního příjmu, IOP - Mod.obn.přístr.v | 6005 | DATEX OHMEDA | HOSPIMED, spol. s r.o. | Hoyer Praha s.r.o. | 2009 | 2009 | ER 1 | A_A491160
I022416-000 | monitor životních funkcí | MONITOR TRANSPORTNÍ | tř. II b | FM | 5175357 | 2004-12-01 | 469 | Oddělení urgentního příjmu, ambulance | 6022 | DATEX - OHMEDA | Hoyer Praha s.r.o. | Hoyer Praha s.r.o. | 2004 | 2005 | expektační lůžka | A_A491460
I022417-000 | monitor životních funkcí | MONITOR TRANSPORTNÍ | tř. II b | FM | 5175365 | 2004-12-01 | 469 | Oddělení urgentního příjmu, ambulance | 6022 | DATEX - OHMEDA | Hoyer Praha s.r.o. | Hoyer Praha s.r.o. | 2004 | 2005 | expektační lůžka | A_A491460
I021071-000 | monitor životních funkcí | MONITOR PACIENTSKÝ | tř. II b | S/5 Compact | 4884502 | 2003-05-01 | 471 | Oddělení urgentního příjmu, Emergency | 6029 | DATEX - OHMEDA | HOSPIMED, spol. s r.o. | Hoyer Praha s.r.o. | 2003 | 2004 | expektační lůžka | A_A491460
I022378-000 | monitor životních funkcí | MONITOR TRANSPORTNÍ | tř. II b | FM | 5175325 | 2004-12-01 | 471 | Oddělení urgentního příjmu, Emergency | 6029 | DATEX - OHMEDA | Hoyer Praha s.r.o. | Hoyer Praha s.r.o. | 2004 | 2005 | expektační lůžka | A_A491460
I022381-000 | monitor životních funkcí | MONITOR TRANSPORTNÍ | tř. II b | FM | 5175359 | 2004-12-01 | 471 | Oddělení urgentního příjmu, Emergency | 6029 | DATEX - OHMEDA | Hoyer Praha s.r.o. | Hoyer Praha s.r.o. | 2004 | 2005 | expektační lůžka | A_A491460
I022382-000 | monitor životních funkcí | MONITOR TRANSPORTNÍ | tř. II b | FM | 5186868 | 2004-12-01 | 471 | Oddělení urgentního příjmu, Emergency | 6029 | DATEX - OHMEDA | Hoyer Praha s.r.o. | Hoyer Praha s.r.o. | 2004 | 2005 | expektační lůžka | A_A491460
I022410-000 | monitor životních funkcí | MONITOR TRANSPORTNÍ | tř. II b | FM | 5175360 | 2004-12-01 | 471 | Oddělení urgentního příjmu, Emergency | 6029 | DATEX - OHMEDA | Hoyer Praha s.r.o. | Hoyer Praha s.r.o. | 2004 | 2005 | ER 1 | A_A491160
I022411-000 | monitor životních funkcí | MONITOR TRANSPORTNÍ | tř. II b | FM | 5175358 | 2004-12-01 | 471 | Oddělení urgentního příjmu, Emergency | 6029 | DATEX - OHMEDA | Hoyer Praha s.r.o. | Hoyer Praha s.r.o. | 2004 | 2005 | expektační lůžka | A_A491460