Pořizování dat do programu majetek

- Drobný dlouhodobý majetek (do 40.000,- Kč) :

  - Údaje k nové položce vkládá pracovník skladu všeobecného materiálu v návaznosti na vystavenou výdejku. Inventární číslo je jednotlivým položkám automaticky přidělováno programem.

  - Velká část drobného majetku včetně průvodní dokumentace je přepravcem dodáno přímo na kliniku a sklad nedostane všechny podklady pro získání potřebných údajů.

  - Důsledkem předchozího procesu je skutečnost, že průvodní dokumentace (prohlášení o shodě, záruční list, návod) je pak v lepším případě uložena na klinice (v horším případě je časem ztracena) a není centrálně spravována OHM.

  - Není stanoven závazný postup - návod, jak potřebné vstupní údaje získat a zadávat. Vše záleží na přístupu zaměstnance, který činnost vykonává.

  - Formulář pro vstup údajů neobsahuje všechny potřebné údaje – chybí :

- třída PZT,

- skupina majetku,

- kategorie a podkategorie.

  - Údaje vkládané pracovníkem skladu nejsou následně nikým kontrolovány a případně doplněny.

  - Chybějící údaje (viz bod 1.5) způsobí nesprávné zařazení položky do skupin v programu EFA a ztíží orientaci v databázi přístrojů ZT.