## List1
NS | Stredisko | Kód | Název Majetku | Typ | Výrobní číslo | BTK ? | PZT třída | Výrobce | Rok pořízení | Skupina EFA | Místnost | Umístění | Inv. úsek | Zdroj Bliss | Druh ZPr
4802 | Lékárna; lékárna-prodej | D002742-000 | Dávkovač |  |  | 0 |  |  | 0 | Laboratorní přístroje, analyzátory, odstředivky, třepačky, svářečky a jiné | schody (na půdu) | A_N201080 | 284
4802 | Lékárna; lékárna-prodej | D003203-000 | Forma na čípky |  |  | 0 |  |  | 0 | Laboratorní přístroje, analyzátory, odstředivky, třepačky, svářečky a jiné | laboratoř galanická | A_N102130 | 284
4802 | Lékárna; lékárna-prodej | D003204-000 | Forma na čípky |  |  | 0 |  |  | 0 | Laboratorní přístroje, analyzátory, odstředivky, třepačky, svářečky a jiné | laboratoř galanická | A_N102130 | 284
4802 | Lékárna; lékárna-prodej | D003205-000 | Forma na čípky |  |  | 0 |  |  | 0 | Laboratorní přístroje, analyzátory, odstředivky, třepačky, svářečky a jiné | laboratoř galanická | A_N102130 | 284
4802 | Lékárna; lékárna-prodej | D003206-000 | Forma na čípky |  |  | 0 |  |  | 0 | Laboratorní přístroje, analyzátory, odstředivky, třepačky, svářečky a jiné | laboratoř galanická | A_N102130 | 284
4802 | Lékárna; lékárna-prodej | D003207-000 | Forma na čípky |  |  | 0 |  |  | 0 | Laboratorní přístroje, analyzátory, odstředivky, třepačky, svářečky a jiné | laboratoř galanická | A_N102130 | 284
4802 | Lékárna; lékárna-prodej | D003208-000 | Forma na čípky |  |  | 0 |  |  | 0 | Laboratorní přístroje, analyzátory, odstředivky, třepačky, svářečky a jiné | laboratoř galanická | A_N102130 | 284
4802 | Lékárna; lékárna-prodej | D003209-000 | Forma na čípky |  |  | 0 |  |  | 0 | Laboratorní přístroje, analyzátory, odstředivky, třepačky, svářečky a jiné | laboratoř galanická | A_N102130 | 284
4802 | Lékárna; lékárna-prodej | D003210-000 | Forma na čípky |  |  | 0 |  |  | 0 | Laboratorní přístroje, analyzátory, odstředivky, třepačky, svářečky a jiné | laboratoř galanická | A_N102130 | 284
4802 | Lékárna; lékárna-prodej | D003211-000 | Forma na čípky |  |  | 0 |  |  | 0 | Laboratorní přístroje, analyzátory, odstředivky, třepačky, svářečky a jiné | laboratoř galanická | A_N102130 | 284
4802 | Lékárna; lékárna-prodej | D003212-000 | Forma na čípky |  |  | 0 |  |  | 0 | Laboratorní přístroje, analyzátory, odstředivky, třepačky, svářečky a jiné | laboratoř galanická | A_N102130 | 284
4802 | Lékárna; lékárna-prodej | D003213-000 | Forma na čípky |  |  | 0 |  |  | 0 | Laboratorní přístroje, analyzátory, odstředivky, třepačky, svářečky a jiné | laboratoř galanická | A_N102130 | 284
4802 | Lékárna; lékárna-prodej | D003214-000 | Forma na čípky |  |  | 0 |  |  | 0 | Laboratorní přístroje, analyzátory, odstředivky, třepačky, svářečky a jiné | laboratoř galanická | A_N102130 | 284
4802 | Lékárna; lékárna-prodej | D003215-000 | Forma na čípky |  |  | 0 |  |  | 0 | Laboratorní přístroje, analyzátory, odstředivky, třepačky, svářečky a jiné | sklad | A_N191080 | 284
4802 | Lékárna; lékárna-prodej | D003216-000 | Forma na čípky |  |  | 0 |  |  | 0 | Laboratorní přístroje, analyzátory, odstředivky, třepačky, svářečky a jiné | sklad | A_N191080 | 284
4802 | Lékárna; lékárna-prodej | D003217-000 | Forma na čípky |  |  | 0 |  |  | 0 | Laboratorní přístroje, analyzátory, odstředivky, třepačky, svářečky a jiné | sklad | A_N191080 | 284
4802 | Lékárna; lékárna-prodej | D003218-000 | Forma na globule |  |  | 0 |  |  | 0 | Laboratorní přístroje, analyzátory, odstředivky, třepačky, svářečky a jiné | laboratoř galanická | A_N102130 | 284
4802 | Lékárna; lékárna-prodej | D004878-000 | Kotlík NR |  |  | 0 |  |  | 0 | Laboratorní přístroje, analyzátory, odstředivky, třepačky, svářečky a jiné | laboratoř galanická | A_N102130 | 284
4802 | Lékárna; lékárna-prodej | D004879-000 | Kotlík NR |  |  | 0 |  |  | 0 | Laboratorní přístroje, analyzátory, odstředivky, třepačky, svářečky a jiné | laboratoř galanická | A_N102130 | 284
4802 | Lékárna; lékárna-prodej | D004880-000 | Kotlík NR |  |  | 0 |  |  | 0 | Laboratorní přístroje, analyzátory, odstředivky, třepačky, svářečky a jiné | laboratoř galanická | A_N102130 | 284
4802 | Lékárna; lékárna-prodej | D004881-000 | Kotlík NR |  |  | 0 |  |  | 0 | Laboratorní přístroje, analyzátory, odstředivky, třepačky, svářečky a jiné | laboratoř galanická | A_N102130 | 284
4802 | Lékárna; lékárna-prodej | D004882-000 | Kotlík NR |  |  | 0 |  |  | 0 | Laboratorní přístroje, analyzátory, odstředivky, třepačky, svářečky a jiné | sklad | A_N191080 | 284
4802 | Lékárna; lékárna-prodej | D004883-000 | Kotlík NR |  |  | 0 |  |  | 0 | Laboratorní přístroje, analyzátory, odstředivky, třepačky, svářečky a jiné | sklad | A_N191080 | 284
4802 | Lékárna; lékárna-prodej | D004884-000 | Kotlík NR |  |  | 0 |  |  | 0 | Laboratorní přístroje, analyzátory, odstředivky, třepačky, svářečky a jiné | sklad | A_N191080 | 284
4802 | Lékárna; lékárna-prodej | D004885-000 | Kotlík NR |  |  | 0 |  |  | 0 | Laboratorní přístroje, analyzátory, odstředivky, třepačky, svářečky a jiné | sklad | A_N191080 | 284
4802 | Lékárna; lékárna-prodej | D025843-000 | Dávkovač |  |  | 0 |  |  | 0 | Laboratorní přístroje, analyzátory, odstředivky, třepačky, svářečky a jiné | přípravna | A_N102150 | 284
4802 | Lékárna; lékárna-prodej | D026865-000 | Kříž lékárenský - tabule |  |  | 0 |  |  | 0 | Laboratorní přístroje, analyzátory, odstředivky, třepačky, svářečky a jiné | výdejna léků4801 | A_N101110 | 226
4802 | Lékárna; lékárna-prodej | D052828-000 | Forma licí lékárenská |  |  | 0 |  |  | 2004 | Laboratorní přístroje, analyzátory, odstředivky, třepačky, svářečky a jiné | laboratoř galanická | A_N102130 | 284
4802 | Lékárna; lékárna-prodej | D057880-000 | Síto drátěné atypické |  |  | 0 |  |  | 2005 | Laboratorní přístroje, analyzátory, odstředivky, třepačky, svářečky a jiné | přípravna | A_N102150 | 284
4802 | Lékárna; lékárna-prodej | D059348-000 | Konduktometr |  | M141338 | 0 |  |  | 2006 | Laboratorní přístroje, analyzátory, odstředivky, třepačky, svářečky a jiné | sterilizace | A_N102140 | 284
4802 | Lékárna; lékárna-prodej | D071474-000 | Ventil redukční | EASYCARE+ryclospojka |  | 1 | tř. II b | CHEIRÓN a.s. | 2009 | RV, průtokoměry, regulátory podtlaku | předsíň | A_N102100 | 284
4802 | Lékárna; lékárna-prodej | I013746-000 | PŘÍSTROJ DESTILAČNÍ | DE 61/I | 911070 | 0 | tř. I | CHIRANA,K.P.,BRNO | 1982 | Laboratorní přístroje, analyzátory, odstředivky, třepačky, svářečky a jiné | sterilizace | A_N102140 | 284 | bliss | přístroj destilační
4802 | Lékárna; lékárna-prodej | I014286-000 | PŘÍSTROJ DESTILAČNÍ | DE 60/I | 84005 | 1 | tř. I | CHIRANA,K.P.,BRNO | 1984 | Laboratorní přístroje, analyzátory, odstředivky, třepačky, svářečky a jiné | sterilizace | A_N102140 | 284 | bliss | přístroj destilační
4802 | Lékárna; lékárna-prodej | I014917-000 | PŘÍSTROJ MÍCHACÍ ERWEKA | Erweka | 27267 | 1 | tř. I | ERWEKA APARATENBAU | 1971 | Laboratorní přístroje, analyzátory, odstředivky, třepačky, svářečky a jiné | přípravna | A_N102150 | 284 | bliss | drtič granulátu
4802 | Lékárna; lékárna-prodej | I014944-000 | FORMA NA ČÍPKY | 100X2GR | NENI | 0 |  | LABORA,K.P.,PRAHA | 1977 | Laboratorní přístroje, analyzátory, odstředivky, třepačky, svářečky a jiné | laboratoř galanická | A_N102130 | 284
4802 | Lékárna; lékárna-prodej | I015285-000 | STERILIZÁTOR HORKOVZDUŠNÝ | HS 61 A | bez čísla | 1 | tř. I | CHIRANA,K.P.,BRNO | 1987 | Sterilizátory, autoklávy, desinfektory, myčky | sterilizace | A_N102140 | 284 | bliss | sterilizátor horkovzdušný
4802 | Lékárna; lékárna-prodej | I015598-000 | STERILIZÁTOR HORKOVZDUŠNÝ | HS 62 A | 872518 | 0 |  | CHIRANA,K.P.,BRNO | 1988 | Sterilizátory, autoklávy, desinfektory, myčky | umývárna | A_N102160 | 284
4802 | Lékárna; lékárna-prodej | I017177-000 | STERILIZÁTOR HORKOVZDUŠNÝ | HS 401 PA | 1418 | 1 | tř. I | CHIRANA,K.P.,S.TURA | 1994 | Sterilizátory, autoklávy, desinfektory, myčky | umývárna | A_N102160 | 284 | bliss | sterilizátor horkovzdušný
4802 | Lékárna; lékárna-prodej | I022333-000 | DEZINFEKTOR | Deko 260 EL | 03441260CZ01 | 1 | tř. I | FRANKE | 2005 | Sterilizátory, autoklávy, desinfektory, myčky | umývárna | A_N102160 | 284 | bliss | myčka dezinfekční
4802 | Lékárna; lékárna-prodej | I022333-004 | LAMPA UV |  | NENÍ | 0 |  |  | 2005 | Světelné zdroje, záložní zdroje (UPS), lampy štěrbin., zářiče germicidní, negatoskopy | umývárna | A_N102160 | 284
4802 | Lékárna; lékárna-prodej | I022333-006 | STOJAN MYCÍ |  | NENÍ | 0 |  |  | 2005 | Ostatní PZT | umývárna | A_N102160 | 284
4802 | Lékárna; lékárna-prodej | I023555-000 | MYČKA LABORATORNÍHO SKLA | G 7883 CD | 44/74337523 | 0 | tř. II a | Miele spol. s.r.o. | 2009 | Sterilizátory, autoklávy, desinfektory, myčky | umývárna | A_N102160 | 284 | bliss | myčka dezinfekční
4806 | Lékárna; lékárna-výdejna na kliniky | C000329-000 | BOX LAMINÁRNÍ | BHFLA-11-00 | bez čísla | 2 | tř. I |  | 2002 | Boxy aseptické, laminární, digestoře, inkubátory CO2 | box 1 | A_N301360 | 369 | bliss | box laminární
4806 | Lékárna; lékárna-výdejna na kliniky | C004184-000 | REFRAKTOMETR | ? | bez čísla | 0 | tř. II a |  | 2003 | Laboratorní přístroje, analyzátory, odstředivky, třepačky, svářečky a jiné | laboratoř | A_N301210 | 456 | bliss | refraktometr
4806 | Lékárna; lékárna-výdejna na kliniky | D002518-000 | Buben sterilizační |  |  | 0 |  |  | 0 | Instrumentárium | sterilizace | A_N301080 | 369
4806 | Lékárna; lékárna-výdejna na kliniky | D002519-000 | Buben sterilizační |  |  | 0 |  |  | 0 | Instrumentárium | sterilizace | A_N301080 | 369
4806 | Lékárna; lékárna-výdejna na kliniky | D002520-000 | Buben sterilizační |  |  | 0 |  |  | 0 | Instrumentárium | box 1 | A_N301360 | 369
4806 | Lékárna; lékárna-výdejna na kliniky | D002521-000 | Buben sterilizační |  |  | 0 |  |  | 0 | Instrumentárium | box 1 | A_N301360 | 369
4806 | Lékárna; lékárna-výdejna na kliniky | D003261-000 | Galvanometr |  |  | 0 |  |  | 0 | Laboratorní přístroje, analyzátory, odstředivky, třepačky, svářečky a jiné | laboratoř kontrolní | A_N301200 | 456
4806 | Lékárna; lékárna-výdejna na kliniky | D004204-000 | Kleště uzavírací na penic.láhv |  |  | 0 |  |  | 1999 | Instrumentárium | sterilní box | A_N102110 | 40
4806 | Lékárna; lékárna-výdejna na kliniky | D004205-000 | Kleště uzavírací na penic.láhv |  |  | 0 |  |  | 1999 | Instrumentárium | váhovna | A_N301310 | 369
4806 | Lékárna; lékárna-výdejna na kliniky | D007865-000 | Míchačka laboratorní |  |  | 0 |  |  | 0 | Laboratorní přístroje, analyzátory, odstředivky, třepačky, svářečky a jiné | laboratoř kontrolní | A_N301200 | 456
4806 | Lékárna; lékárna-výdejna na kliniky | D007873-000 | Míchačka laboratorní MM 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | Laboratorní přístroje, analyzátory, odstředivky, třepačky, svářečky a jiné | laboratoř kontrolní | A_N301200 | 456
4806 | Lékárna; lékárna-výdejna na kliniky | D023769-000 | Vývěva vodní |  |  | 0 |  |  | 0 | Laboratorní přístroje, analyzátory, odstředivky, třepačky, svářečky a jiné | box 1 | A_N301360 | 369
4806 | Lékárna; lékárna-výdejna na kliniky | D023827-000 | Zařízení rozplňovací |  |  | 0 |  |  | 0 | Laboratorní přístroje, analyzátory, odstředivky, třepačky, svářečky a jiné | box 1 | A_N301360 | 369
4806 | Lékárna; lékárna-výdejna na kliniky | D025751-000 | Capsunorm na výrobu kapslí |  |  | 0 |  |  | 0 | Laboratorní přístroje, analyzátory, odstředivky, třepačky, svářečky a jiné | laboratoř | A_N101040 | 40
4806 | Lékárna; lékárna-výdejna na kliniky | D025914-000 | Deska výměnná k Capsunormu |  |  | 0 |  |  | 0 | Laboratorní přístroje, analyzátory, odstředivky, třepačky, svářečky a jiné | laboratoř | A_N101040 | 40
4806 | Lékárna; lékárna-výdejna na kliniky | D025915-000 | Deska výměnná k Capsunormu |  |  | 0 |  |  | 0 | Laboratorní přístroje, analyzátory, odstředivky, třepačky, svářečky a jiné | laboratoř | A_N101040 | 40
4806 | Lékárna; lékárna-výdejna na kliniky | D025916-000 | Deska výměnná k Capsunormu |  |  | 0 |  |  | 0 | Laboratorní přístroje, analyzátory, odstředivky, třepačky, svářečky a jiné | laboratoř | A_N101040 | 40
4806 | Lékárna; lékárna-výdejna na kliniky | D025917-000 | Deska výměnná k Capsunormu |  |  | 0 |  |  | 0 | Laboratorní přístroje, analyzátory, odstředivky, třepačky, svářečky a jiné | laboratoř | A_N101040 | 40
4806 | Lékárna; lékárna-výdejna na kliniky | D029353-000 | Mraznička Zanussi ZV-50 l |  | 443022 | 0 |  |  | 2001 | Chladící, mrazící, ohřívací zařízení, termostaty | přípravna desinfekčních roztok | A_N101050 | 40
4806 | Lékárna; lékárna-výdejna na kliniky | D038267-000 | Kleště zavírací KLZ 4/1 | KLZ 4/1 | není | 0 |  |  | 2002 | Instrumentárium | přípravna desinfekčních roztok | A_N101050 | 40
4806 | Lékárna; lékárna-výdejna na kliniky | D051520-000 | MultiComp-rozplňovací zařízení | Multi Comp | 5810299 | 0 | tř. I |  | 2003 | Laboratorní přístroje, analyzátory, odstředivky, třepačky, svářečky a jiné | box 1 | A_N301360 | 369 | bliss | 369
4806 | Lékárna; lékárna-výdejna na kliniky | D054337-000 | Kleště na infuzní roztoky-láhv |  |  | 0 |  |  | 2004 | Instrumentárium | denní místnost zaměstnanců | A_N301190 | 369
4806 | Lékárna; lékárna-výdejna na kliniky | D055863-000 | Lázeň vodní GFL1031 | GFL 1031 | 10750304F | 1 | tř. I |  | 2004 | Laboratorní přístroje, analyzátory, odstředivky, třepačky, svářečky a jiné | laboratoř kontrolní | A_N301200 | 456 | bliss | lázeň vodní
4806 | Lékárna; lékárna-výdejna na kliniky | D056742-000 | Kahan Méker s vent.s přísl. |  |  | 0 |  |  | 2005 | Laboratorní přístroje, analyzátory, odstředivky, třepačky, svářečky a jiné | laboratoř kontrolní | A_N301200 | 456
4806 | Lékárna; lékárna-výdejna na kliniky | D056743-000 | Kahan Méker s vent.s přísl. |  |  | 0 |  |  | 2005 | Laboratorní přístroje, analyzátory, odstředivky, třepačky, svářečky a jiné | laboratoř kontrolní | A_N301200 | 456
4806 | Lékárna; lékárna-výdejna na kliniky | D056744-000 | Kahan Méker s vent.s přísl. |  |  | 0 |  |  | 2005 | Laboratorní přístroje, analyzátory, odstředivky, třepačky, svářečky a jiné | laboratoř kontrolní | A_N301200 | 456
4806 | Lékárna; lékárna-výdejna na kliniky | D056745-000 | Kahan Méker s vent.s přísl. |  |  | 0 |  |  | 2005 | Laboratorní přístroje, analyzátory, odstředivky, třepačky, svářečky a jiné | laboratoř kontrolní | A_N301200 | 456
4806 | Lékárna; lékárna-výdejna na kliniky | D056888-000 | Svářečka průběžná Gandus REBI | Steriking Rebi | 533 | 1 | tř. I |  | 2005 | Laboratorní přístroje, analyzátory, odstředivky, třepačky, svářečky a jiné | sterilizace | A_N301090 | 369 | bliss | svářečka impulsní
4806 | Lékárna; lékárna-výdejna na kliniky | D059814-000 | Strojek na plnění tobolek | 100/2 |  | 0 |  |  | 2006 | Laboratorní přístroje, analyzátory, odstředivky, třepačky, svářečky a jiné | laboratoř | A_N101040 | 40
4806 | Lékárna; lékárna-výdejna na kliniky | D061935-000 | Strojek na plnění tobolek | 100/0 |  | 0 |  |  | 2007 | Laboratorní přístroje, analyzátory, odstředivky, třepačky, svářečky a jiné | laboratoř | A_N101040 | 40
4806 | Lékárna; lékárna-výdejna na kliniky | D066971-000 | PH metr HI 8424 SET | HI 221 | 685249 | 1 | tř. I |  | 2008 | Laboratorní přístroje, analyzátory, odstředivky, třepačky, svářečky a jiné | laboratoř | A_N301210 | 456 | bliss | ph metr
4806 | Lékárna; lékárna-výdejna na kliniky | D067292-000 | Míchadlo s přísl. | KARTELL TKO/magnetická | Není | 0 |  |  | 2008 | Laboratorní přístroje, analyzátory, odstředivky, třepačky, svářečky a jiné | přípravna desinfekčních roztok | A_N101050 | 40
4806 | Lékárna; lékárna-výdejna na kliniky | I012018-000 | MIXÉR VŘETENOVÝ | FM 1 | 117 | 0 |  | OBCHODNI ZARIZENI,PRAHA | 1976 | Laboratorní přístroje, analyzátory, odstředivky, třepačky, svářečky a jiné | přípravna desinfekčních roztok | A_N101050 | 40
4806 | Lékárna; lékárna-výdejna na kliniky | I013041-000 | KOLORIMETR | Specol 10 | 832936A | 1 | tř. I |  | 1979 | Laboratorní přístroje, analyzátory, odstředivky, třepačky, svářečky a jiné | laboratoř | A_N301210 | 456 | bliss | kolorimetr spektrální
4806 | Lékárna; lékárna-výdejna na kliniky | I013372-000 | STERILIZÁTOR HORKOVZDUŠNÝ | HS 401 PA | 79077 | 1 | tř. I | CHIRANA,K.P.,BRNO | 1979 | Sterilizátory, autoklávy, desinfektory, myčky | umývárna čistá | A_N301021 | 369 | bliss | sterilizátor horkovzdušný
4806 | Lékárna; lékárna-výdejna na kliniky | I013859-000 | KONDUKTOMETR | OK 102/1 | 12514 | 0 |  | RADELKIS BUDAPEST | 1982 | Laboratorní přístroje, analyzátory, odstředivky, třepačky, svářečky a jiné | laboratoř | A_N301210 | 456
4806 | Lékárna; lékárna-výdejna na kliniky | I014080-000 | STERILIZÁTOR HORKOVZDUŠNÝ | HS 401 PA | 83013 | 1 | tř. I | CHIRANA,K.P.,BRNO | 1983 | Sterilizátory, autoklávy, desinfektory, myčky | umývárna čistá | A_N301021 | 369 | bliss | sterilizátor horkovzdušný
4806 | Lékárna; lékárna-výdejna na kliniky | I014684-000 | STERILIZÁTOR PARNÍ | PS 20 A | 841180 | 4 | tř. I | CHIRANA,K.P.,BRNO | 1985 | Sterilizátory, autoklávy, desinfektory, myčky | sterilizace | A_N301080 | 369 | bliss | sterilizátor parní
4806 | Lékárna; lékárna-výdejna na kliniky | I014910-000 | MIKROSKOP BINOKULÁRNÍ | C 36 BI 562 | 179652 | 0 |  | ZVS-MEOPTA,KP,PREROV | 1961 | Dokumentační technika, mikroskopy, kamery | laboratoř | A_N301210 | 456
4806 | Lékárna; lékárna-výdejna na kliniky | I014913-000 | STROJ PERTLOVACÍ | Capsolut | bez čísla | 0 | tř. I |  | 1969 | Laboratorní přístroje, analyzátory, odstředivky, třepačky, svářečky a jiné | box 1 | A_N301360 | 369 | bliss | stroj pertlovací
4806 | Lékárna; lékárna-výdejna na kliniky | I014920-000 | VANA AK | NEREZ | NENI | 0 |  | DESTILA,BRNO | 1972 | Laboratorní přístroje, analyzátory, odstředivky, třepačky, svářečky a jiné | umývárna | A_N301020 | 369
4806 | Lékárna; lékárna-výdejna na kliniky | I014921-000 | VANA AK | NEREZ | NENI | 0 |  | DESTILA,BRNO | 1972 | Laboratorní přístroje, analyzátory, odstředivky, třepačky, svářečky a jiné | umývárna | A_N301020 | 369
4806 | Lékárna; lékárna-výdejna na kliniky | I014922-000 | VANA AK | NEREZ | NENI | 0 |  | DESTILA,BRNO | 1972 | Laboratorní přístroje, analyzátory, odstředivky, třepačky, svářečky a jiné | umývárna | A_N301370 | 369
4806 | Lékárna; lékárna-výdejna na kliniky | I014923-000 | VANA AK | NEREZ | NENI | 0 |  | DESTILA,BRNO | 1972 | Laboratorní přístroje, analyzátory, odstředivky, třepačky, svářečky a jiné | umývárna | A_N301370 | 369
4806 | Lékárna; lékárna-výdejna na kliniky | I014927-000 | SUŠÁRNA LABORATORNÍ PROKLÁDACÍ | ? | bez čísla | 0 | tř. I | CHIRANA,K.P.,BRNO | 1973 | Laboratorní přístroje, analyzátory, odstředivky, třepačky, svářečky a jiné | sterilizace | A_N301080 | 369 | bliss | sušárna laboratorní
4806 | Lékárna; lékárna-výdejna na kliniky | I014931-000 | DIGESTOŘ S PŘÍSLUŠENSTVÍM | NLKS | 155 | 1 | tř. I | CHIRANA,K.P.,PIESTANY | 1974 | Boxy aseptické, laminární, digestoře, inkubátory CO2 | laboratoř kontrolní | A_N301200 | 456 | bliss | digestoř
4806 | Lékárna; lékárna-výdejna na kliniky | I014932-000 | STŮL LABORATORNÍ | NLKS 4 K | NENI | 0 |  | CHIRANA,K.P.,PIESTANY | 1974 | Laboratorní přístroje, analyzátory, odstředivky, třepačky, svářečky a jiné | laboratoř kontrolní | A_N301200 | 456
4806 | Lékárna; lékárna-výdejna na kliniky | I014938-000 | ČERPADLO UNIVERZÁLNÍ | S 101 | 146/72 | 0 |  | KAVALIER,K.P.,SAZAVA | 1974 | Laboratorní přístroje, analyzátory, odstředivky, třepačky, svářečky a jiné | váhovna | A_N301310 | 369
4806 | Lékárna; lékárna-výdejna na kliniky | I015284-000 | STERILIZÁTOR HORKOVZDUŠNÝ | HS 61 A | 83595 | 1 | tř. I | CHIRANA,K.P.,BRNO | 1987 | Sterilizátory, autoklávy, desinfektory, myčky | sterilizace | A_N301080 | 369 | bliss | sterilizátor horkovzdušný
4806 | Lékárna; lékárna-výdejna na kliniky | I015928-000 | STERILIZÁTOR HORKOVZDUŠNÝ | HS 32A | bez čísla | 1 | tř. I | CHIRANA,K.P.,BRNO | 1989 | Sterilizátory, autoklávy, desinfektory, myčky | laboratoř | A_N301210 | 456 | bliss | sterilizátor horkovzdušný
4806 | Lékárna; lékárna-výdejna na kliniky | I016064-000 | STROP LAMINÁRNÍ | LS 1 | 6 | 0 |  |  | 1989 | Boxy aseptické, laminární, digestoře, inkubátory CO2 | box 1 | A_N301360 | 369
4806 | Lékárna; lékárna-výdejna na kliniky | I016074-000 | MYČKA LABORATORNÍHO SKLA | G 7736 | 292283 | 1 | tř. I | MIELE | 1989 | Laboratorní přístroje, analyzátory, odstředivky, třepačky, svářečky a jiné | umývárna čistá | A_N301021 | 369 | bliss | myčka dezinfekční
4806 | Lékárna; lékárna-výdejna na kliniky | I016079-000 | PŘÍSTROJ DESTILAČNÍ | DE 60/I | 88051 | 1 | tř. I | CHIRANA,K.P.,BRNO | 1989 | Laboratorní přístroje, analyzátory, odstředivky, třepačky, svářečky a jiné | sterilizace | A_N301080 | 369 | bliss | přístroj destilační
4806 | Lékárna; lékárna-výdejna na kliniky | I016372-000 | PŘÍSTROJ DESTILAČNÍ | DE 60/I | 90014 | 1 | tř. I |  | 1990 | Laboratorní přístroje, analyzátory, odstředivky, třepačky, svářečky a jiné | váhovna | A_N301310 | 369 | bliss | přístroj destilační
4806 | Lékárna; lékárna-výdejna na kliniky | I016455-000 | BOX KLIMATIZAČNÍ | Unimak 2000 | 88 | 2 | tř. I | JZD,JESENIK N/O | 1991 | Boxy aseptické, laminární, digestoře, inkubátory CO2 | sterilní box | A_N102110 | 40 | bliss | box laminární
4806 | Lékárna; lékárna-výdejna na kliniky | I016456-000 | BOX KLIMATIZAČNÍ | Unimak 2000 | 87 | 2 | tř. I | JZD,JESENIK N/O | 1991 | Boxy aseptické, laminární, digestoře, inkubátory CO2 | váhovna | A_N301310 | 369 | bliss | box laminární
4806 | Lékárna; lékárna-výdejna na kliniky | I016533-000 | STERILIZÁTOR PARNÍ | PS 625 | 911021 | 4 | tř. I | CHIRANA,K.P.,BRNO | 1991 | Sterilizátory, autoklávy, desinfektory, myčky | sterilizace | A_N301080 | 369 | bliss | sterilizátor parní
4806 | Lékárna; lékárna-výdejna na kliniky | I019179-000 | MODUL PŘETLAKOVÝ | MVL 56 | 2C-05-01 | 0 |  | LABOX S.R.O. | 2001 | Laboratorní přístroje, analyzátory, odstředivky, třepačky, svářečky a jiné | sterilizace | A_N301080 | 369
4806 | Lékárna; lékárna-výdejna na kliniky | I019180-000 | MODUL PŘETLAKOVÝ | MVL 56 | 1C-05-01 | 0 |  | LABOX S.R.O. | 2001 | Laboratorní přístroje, analyzátory, odstředivky, třepačky, svářečky a jiné | sterilizace | A_N301080 | 369
4806 | Lékárna; lékárna-výdejna na kliniky | I023556-000 | MYČKA LAHVÍ | G 7836 CD Ortho | 74340966 | 0 | tř. II a | Miele spol. s.r.o. | 2009 | Sterilizátory, autoklávy, desinfektory, myčky | umývárna čistá | A_N301021 | 369 | bliss | myčka dezinfekční
4806 | Lékárna; lékárna-výdejna na kliniky | I023557-007 | ZDROJ ZÁLOŽNÍ UPS |  | PB0005120435 | 0 |  |  | 2009 | Světelné zdroje, záložní zdroje (UPS), lampy štěrbin., zářiče germicidní, negatoskopy | vyšetřovna 2 | A_A201200 | 10
4807 | Lékárna; lék.-odd.ředění cytost. | D068900-000 | Svářečka fólií |  | není | 0 |  |  | 2008 | Laboratorní přístroje, analyzátory, odstředivky, třepačky, svářečky a jiné | přípravna cytostatik | A_A191640 | 13
4807 | Lékárna; lék.-odd.ředění cytost. | D068901-000 | Svářečka fólií |  | není | 0 |  |  | 2008 | Laboratorní přístroje, analyzátory, odstředivky, třepačky, svářečky a jiné | kontrola | A_A191670 | 13
4807 | Lékárna; lék.-odd.ředění cytost. | D068902-000 | Svářečka fólií |  | není | 0 |  |  | 2008 | Laboratorní přístroje, analyzátory, odstředivky, třepačky, svářečky a jiné | kontrola | A_A191670 | 13
4807 | Lékárna; lék.-odd.ředění cytost. | D068903-000 | Svářečka fólií |  | není | 0 |  |  | 2008 | Laboratorní přístroje, analyzátory, odstředivky, třepačky, svářečky a jiné | výdejna | A_A191760 | 13
4807 | Lékárna; lék.-odd.ředění cytost. | D068904-000 | Svářečka fólií |  | není | 0 |  |  | 2008 | Laboratorní přístroje, analyzátory, odstředivky, třepačky, svářečky a jiné | výdejna | A_A191760 | 13
4807 | Lékárna; lék.-odd.ředění cytost. | I023503-000 | IZOLÁTOR PRO ŘEDĚNÍ CYTOSTATIK | CDC F2G2D | WO7644 | 2 | tř. II a | ENVAIR LIMITED | 2009 | Boxy aseptické, laminární, digestoře, inkubátory CO2 | ředění cytostatik | A_A191650 | 13 | bliss | izolátor na ředění cytostatik
4807 | Lékárna; lék.-odd.ředění cytost. | I023504-000 | IZOLÁTOR PRO ŘEDĚNÍ CYTOSTATIK | CDC F2G2D | WO7645 | 2 | tř. II a | ENVAIR LIMITED | 2009 | Boxy aseptické, laminární, digestoře, inkubátory CO2 | ředění cytostatik | A_A191650 | 13 | bliss | izolátor na ředění cytostatik
4807 | Lékárna; lék.-odd.ředění cytost. | I023505-000 | IZOLÁTOR PRO ŘEDĚNÍ CYTOSTATIK | CDC F2G2D | WO7646 | 2 | tř. II a | ENVAIR LIMITED | 2009 | Boxy aseptické, laminární, digestoře, inkubátory CO2 | ředění cytostatik | A_A191650 | 13 | bliss | izolátor na ředění cytostatik