Požadavky v souvislosti s nasazením EFA v OHM pro plánování činností

Blíží se zahájení centrálního plánování a registrace provedení servisu zdravotnické techniky v OHM. Na základě probíhající implementace a posouzení funkčností EFA máme následující požadavky na programátorské uzpůsobení EFA Dssoftem:

- V plánu činností doplnit druhou kartu se seznamem a výběrem objektů, na které bude omezen seznam plánu realizace. Tuto kartu přidat i na formulář neprovedených činností. Je to obdoba transponovaného plánu činností. Pokud na kartě nebude žádný objekt, pak pracuje plán přes všechny v kompetenci. Pokud na kartě budou objekty, pak přes tyto objekty pouze. Nyní zobrazuje plán vždy přes všechny objekty v kompetenci a to bude nepřehledné.

- Neprovedené činnosti okno doplnit filtr o zobrazení položek plánu s překročeným prahem 1, 2, termínem.

- Filtr v plánu činností upravit tak, aby bylo možno zvolit v překročených prazích například kombinaci překročen práh 1, práh 2 a překročen termín. Nyní toto nelze a je možno zobrazit pouze například překročen práh 1. Cílově by mělo jít hlavně o dva případy: překročen práh 1 a více, překročen práh 2 a více.

- Okno "Neprovedené činnosti" - doplnit filtr jako v plánu činností.

- Možnost přidávat činnosti SOP objektům přímo na mainformu na kartě Pravidelné činnosti. Výběr z činností k přidání by byl omezen na činnosti v kompetenci a NOT Opravy a NOT exists. Jednalo by se o výběr přes seznam skupina činnosti a pod ním seznam činnost klienta s multiselectem ve skupině činnosti. Seznam proto, že v něm můžeme zobrazit údaje o intervalu, parametru a podobně - což ve stromu nejde.

- Doplnit filtrovací okno pro činnosti s nedostatky. To, že má činnost po realizaci nedostatek, máme na detailu plánu realizace na druhé kartě "Nedostatky". Chtěli bychom okno, které zobrazí právě tyto činnosti s nedostatky, které čekají na dořešení. Toto okno dát do menu Činnosti - činnosti s nedostatky.

- Doplnit příznak nedostatky=true/false do filtrů v plánu realizace činností.

- Zobrazovat informace o tom, že přístroj je v záruce, když vystavujeme řádek objednávky nebo zadáváme opravu. Datum záruky do by mělo být vidět a nějaká barva by nás měla upozorňovat, že je objekt v záruce a že tedy objednávka na servis je zřejmě záruční a zadávaná oprava nebo řešená žádanka také. V plánu realizace by mělo být možno filtrovat podle toho, jestli je to na přístroji, který byl v době realizace v záruce. Defaultně bude u oprav nastaveno Záruční na detail formuláři na = true, když je objekt v záruce.

- Doplnit atribut do plánu realizace "k vyřazení" pro situace, kdy je problém s přístrojem takový, že navrhuje hlavní mechanik ho vyřadit a to právě na základě provedení nějaké činnosti. Doplnit filtry v plánu na "k vyřazení" ano/ne. Toto by mělo jít nastavit až v okamžiku, kdy je vyplněno datum provedení, ne dopředu v plánu. Mohlo by to také být tlačítko, které by nastavilo atribut "k vyřazení" do tabulky přístrojů přes provedenou činnost.

- Připravit okno se seznamem v EFA, které zobrazí všechny objekty, které mají někde v plánu realizace nastaveno K vyřazení = true a to asi s filtry například dle klasifikace - například ZdravTech, Měřidla, ICT. Bude se jednat o seznam problémových přístrojů, které plánujeme nechat vyřadit kvůli neopravitelnosti.

- Možnost nastavit zobrazení okna neprovedených činností po spuštění dle FM v EFA.

- Připravit multiedit plánu realizace formou vyplnění jediného detailu pro všechny vybrané řádky v plánu realizace najednou. Pro hromadné vyplnění provedení činnosti dle protokolu od dodavatele s více objekty - což nastává velmi často. Pole v detailu, která mají vybrané záznamy různá, budou zobrazovat text "různé", pole, které jsou u všech vybraných záznamů stejná, budou zobrazovat přímo hodnotu.

- Připravit multiedit detailu objektu formou vyplnění jediného detailu objektu pro všechny vybrané řádky v seznamu objektů najednou. Pro hromadné úpravy dat v EFA. Pole v detailu, která mají vybrané záznamy různá, budou zobrazovat text "různé", pole, které jsou u všech vybraných záznamů stejná, budou zobrazovat přímo hodnotu. Toto omezit jen pro speciální roli - "multied objektů".

- Plán činností - doplnění filtru v plánu činností a neprovedených činnostech o Interní/Externí/Vše.

- Příští plány - automatické doplánovávání příštích plánů činností, když už není další položka v plánu - dotaz na doplánování a doplánování jedné příští. U legislativně významných činností bez možnosti nedoplánovat nebo po sérii výhružných hlášek.

- Rozdělení zaměstnanců. Pro evidenci prováděných úkonů rozdělit dlouhý seznam zaměstnanců příznakem "provádí interní úkony" a tyto pak filtrovat v polích Zaměstnanec a Odpovědná osoba - v plánu realizace, v činnostiSOP, v činnosti Klienta, ve skupina činnosti a možná i jinde. Nyní když je nějaký úkon prováděn interně (například na Radiologii), je vybíráno z celého seznamu zaměstnanců. Možná omezit dle činnosti klienta - provádí interně - stejně jako je zde omezení provádí pro firmy a pak při výběru organizace je filtr - provádějící, vlastní, vše. Toto použít stejně i pro zaměstnance.

- Tisková sestava činnosti na objektu. Pro objekt připravit tiskovou sestavu, která vytiskne k identifikačním datům objektu i seznam činností, které jsou na něm naplánovány a jejich plány a seznam provedených oprav. Rozděleno dle činnosti klienta - například BTK, Kalibrace, Oprava. Toto by mohlo být zobrazeno i jako formulář, který by se jmenoval Servisní denník a otevíral by se jako akce pod seznamy objektů.

- Zobrazení grafu a tabulky života jednoho přístroje od zařazení do vyřazení s vyobrazením všech provedených činností (=v plánu realizace datum provedení vyplněno) v čase a všech změn stavů v čase.

- Žurnál karty objekt se zaznamenáním změn jako máme u objednávek a organizací.