Připomínky k požadavkům na APV sklad OR

Bod 2)

Doporučuji upřesnit, který z údaj je povinný u DDHM charakteru zdravotnického prostředku. Navázat na potřeby programu EFA – povinné údaje u ZPr.

Chybějící údaje :

Údaj o předepsaných periodických činnostech pro daný ZPr.

V EFA plánuje OHM následující základní činnosti :

- bezpečnostně-technická kontrola s/bez kontrolou el.zařízení (BTK s/bez KEZ) 3 měsíce

- BTK s/bez KEZ 6 M

- //	  12 M

- //	  18 M

- //	  24 M

- //	  36 M

- //	  60 M

- BTK s KEZ, ZDS, ZPS 6 M (zk. dlouhodobé stálosti, zk. provozní stálosti)

- Preventivní prohlídka 1M

- //		3 M

- //		6 M

- //		12 M

- Revize elektrická 12 M

- Revize, validace 12 M

- Revize, ZPS	6 M

- Validace 12 M

- Validace 36 M

- ZDS

- Kalibrace	6 M

- //	1 R

- //	2 R

- //	3 R

- //	4 R

- Ověření	1 R

- //	2 R

Rozlišení, zda součástí BTK je či není KEZ, se odvíjí od údaje o el. napětí a příkonu.

Údaj o elektrických nárocích ZPr (je na kartě DDHM) :

- napětí

- příkon

Bod 7)

- není název výrobce, dodavatele a servisu nadbytečný ? nestačí IČ ?

- chybí údaj o elektrických nárocích,

- chybí údaj o periodických činnostech.

Bod 8)

Doporučuji na štítek s čarovým kódem vytisknout i výrobní číslo ZPr.

Dne 7.5.2010

Zpracoval Ing. Přemysl Holibka, oddělení hlavního mechanika, tel. 5817