Požadavky na sklad, ve kterém se budou likvidovat faktury ZPr

- Při výdeji DDHM vkládat do PC všechny předepsané údaje, které tvoří obsah karty DDHM, viz níže uvedený přehled,

- Všechny nakupované ZPr podléhající revizím, i s nízkou pořizovací hodnotou, evidovat v programu majetek,

- Nevydávat nakupované ZPr na oddělení před zpracováním výdejky (s výjimkou nadrozměrných ZPr),

- Zajistit nalepení štítků s čarovým kódem na správný ZPr (dle výrobního čísla),

- Zajistit, aby ZPr byl při vydání do užívání opatřen samolepkou s datem první kontroly,

- Od dodavatele zajistit povinně potřebnou průvodní dokumentaci – doporučujeme tento požadavek uplatnit v objednávce :

  - návod k použití v českém jazyce

  - prohlášení o shodě

  - záruční list, nebo jiný doklad o poskytnutí záruky

  - stanovení třídy zdravotnického prostředku

  - protokol o kalibraci, validaci či ověření u měřidel a laboratorní techniky

  - pasport u tlakových nádob

  - přehled všech činností předepsaných výrobcem - zejména kontrol, revizí, preventivních prohlídek apod.

Položku a) předá sklad klinice, originál položky b) si sklad ponechá a kopii spolu s originály položek c) až g)  předá OHM,

- Na základě požadavku kliniky zajistit u dodavatele zaškolení personálu.

- Přehled povinných údajů do EFA :

- Kód objektu

  - jedinečný alfanumerický kód ve FNOL, obvykle inventární číslo - generuje se v programu,

- Název objektu

  - vkládá se do majetkové evidence současně s pořízením výdejky ve skladu SVEOB na základě písemných podkladů (faktura ..), nutno dodržet pravidla pro tvorbu názvu :

  - na prvém místě podstatné jméno v jednotném čísle – česky,

  - dále max. dvěma přídavnými jmény upřesnit název,

  - do názvu nepsat výrobce ani typ, či rozměry,

- Typ - typové označení přesně dle výrobce (zachovat mezery apod.),

- Výrobní číslo - pokud ZPr výrobní nebo sériové číslo má, uvést přesně tak, jak je na přístroji,

- Třída PZT

  - dle zákona 123/2000 Sb. je výrobce ZPr povinen od r. 2001 uvádět třídu PZT s kontrolou na číselník PZT,

  - třída PZT bývá uvedena v „Prohlášení o shodě“ nebo v návodu,

  - třída PZT předurčuje úroveň péče o ZPr a podmínky používání ZPr,

- Výrobce - údaj potřebný pro vyhledání firmy zajišťující mimozáruční servis, ND a BTK
- kontrola na číselník organizací

- Dodavatel - údaj potřebný při případném uplatnění garance,
- kontrola na číselník organizací

- Servis - údaj potřebný pro objednávání oprav a servisu,
- kontrola na číselník organizací

- Umístění - alfanumerický kód podle číselníku areálů, budov, pater a místností,

- Inventární úsek - údaj stanovuje ekonomickou vazbu na nákladové středisko,
- kontrola na číselník inventárních úseků

- Do provozu - datum uvedení do provozu určuje počátek lhůty do první BTK,

- Záruka do - datum skončení záruční doby určuje začátek pozáruční péče o ZPr,

- Požadavky na zajištění energií a médií

  - slouží pro zajištění elektro, vody, plynů, chlazení, vzduchotechniky, odpadu apod.,

  - určuje potřebu revize elektro,

- Druh a periodicita činností

  - jaké kontrolní a servisní činnosti výrobce předepisuje,

  - v jakých termínech se konají – dle kalendáře nebo počítadel cyklů či provozních hodin.

22.4.2010