Žádanka pro potřeby dispečinku oprav OHM

Definice pojmů :

Akce	-	plánovaná či neplánovaná činnost, kterou se kontroluje nebo mění stav konkrétního objektu, nebo pro něj obstarává náhradní díl

Objekt 	-	jakýkoliv předmět nebo prostor vyžadující akci

Evidovaný objekt	-	předmět, kterému je přidělen jednoznačný identifikační kód ve FNOL (např. inventární číslo, evidenční číslo měřidla apod.) a je veden v databázi prg. EFA

Obsah žádanky :

Žádanka – společné povinné údaje (hlavička) :

- číslo a název žádajícího útvaru (inventární úsek, nákladové středisko)

- evidenční číslo žádanky (vazba na inv. úsek nebo nákl. středisko)

- datum a čas odeslání žádánky

- oprávněný žadatel, kontakt na něj (stanovený okruh osob – ne kdokoliv)

- obslužný útvar (u žádanek na evidovaný objekt lze vygenerovat z kombinace informací o objektu a požadované akce, u žádanek na neevidovaný objekt by byl určen žadatelem)

Žádanka na evidovaný objekt :

- požadovaná akce (dle číselníku akcí) :

        - oprava, odstranění závady

        - pořízení náhradního dílu

        - kalibrace

        - ověření

        - validace

        - bezpečnostně technická kontrola dle zákona č. 123/2000 Sb.

        - provozní revize

        - údržbový servis, preventivní prohlídka

        - zkouška dlouhodobé stability

        - zkouška provozní stálosti

        - zkouška těsnosti

        - tlaková zkouška

        - revize chlazení R22

        - test sterility

        - změna umístění

        - instalace

        - vyčištění

        - dezinfekce (deratizace, dezinsekce)

        - broušení nástrojů

        - demontáž – montáž

        - jiná akce (textem upřesnit)

- kód objektu (zobrazí se název, typ a výrobní číslo), umožnit zadání více objektů ke stejné akci, možnost zobrazit a zvolit i objekt z příslušenství

- upřesnění požadované akce (text)

- specifikace požadovaných dílů (i více položek) – katalogové číslo, název, počet ks

- časové upřesnění akce

- jiné upřesnění (kontaktní osoba na klinice, tel. apod.)

- případný kontakt na firmu, osoba, telefon

Žádanka na neevidovaný objekt :

- text požadavku

- specifikace požadovaných dílů (i více položek) – katalogové číslo, název, počet ks

- časové upřesnění akce

- jiné upřesnění (kontaktní osoba, tel. apod.)

- případný kontakt na firmu, osoba, telefon

    - Ing. Holibka

/tmp/in/input.doc

Číselník služeb

Odd. hlavního mechanika

- dispečink oprav :	oprava PZT			SHM101

zajištění náhradního dílu	SHM102

pravidelný údržbový servis	SHM103

vyčištění			SHM104

broušení nástrojů		SHM105

demontáž			SHM106

instalace (montáž)		SHM107

posouzení technického stavu	SHM108

desinfekce			SHM109

jiná služba			SHM199

- kontroly zdravotnické techniky :	bezpečnostně technická kon-

trola dle zákona č. 123/2000	SHM201

elektrorevize PZT		SHM202

test sterility			SHM203

jiná kontrola			SHM299

- údržba klimatizace, med.plynů a výtahů :	oprava				SHM301

zajištění náhradního dílu	SHM302

pravidelný údržbový servis

vyčištění

výměna filtrů

revize výtahů, plynů, TN

revize elektro

revize chlazení (R22)

posouzení technického stavu

demontáž

instalace (montáž)

tlaková zkouška

jiná služba

Odbor jakosti

metrologie :	kalibrace

ověření

zkouška dlouhodobé stability

validace čistého prostředí

validace laminárních boxů